## Feuille 1
OFB Poitiers
Rénovation et Aménagement des locaux de l'OFB
Décomposition des Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 DESAMIANTAGE TERRASSEMENT MACONNERIE
Code | Désignation | Qu. | Qu. ent. | U. | Px U. | Px tot.
| GENERALITES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OFB |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | BASE VIE |  |  |  |  | 0
1.1 | Sanitaires de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.2 | Bungalow de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.3 | Branchements provisoires | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.4 | OPTION : Allongement mensuel de chantier | 0 | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
2 | DESAMIANTAGE (travaux à confirmer par un diagnostic amiante avant travaux) |  |  |  |  | 0
2.1 | Dossiers administratifs |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Elaboration du plan de retrait et diffusion aux instances | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.2 | Préparation des BSDA | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2 | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Installation de la zone de stockage de déchets provisoire | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.2 | Echaufaudage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.3 | Mise en place d'une UMD | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.3 | Dépose des éléments amiantés |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Elements de toiture en Everite |  |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Protection par polyane des zones non décontaminables | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.2 | Dépose par le dessus de la toiture amiantée y compris tout élément lié à cette toiture | 41.87 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.1.3 | Etanchéité à l'eau du bâtiment | 41.87 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
2.4 | Gestion des déchets |  |  |  |  | 0
2.4.1 | Contrôles et analyses par un laboratoire | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.2 | Evacuation des déchets dans une installation agréée ISDND | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.4.3 | Rapport de fin de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
3.1 | POUR MEMOIRE : Conservation des arbres | 1 | 0 | P-M | 0 | 0 | 20% | 0
3.2 | Elagage et arrachage d'un arbre | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.3 | Tranchées pour réseau électrique |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Tranchée technique pour électricité - Portillon | 5.5 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
3.3.2 | Tranchée technique pour électricité - Portail | 14 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
3.4 | Réseau d'eau pluvial |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Adaptation et raccordement d'un puisard existant | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.4.2 | Regard de descente de gouttière, compris tampon béton | 2 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
3.4.3 | Tranchée gravitaire pour EP | 20 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
3.5 | Terrassement et fondations auvent |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Fouilles en trous à la tarrière Ø60cm avec évacuation des gravats | 3 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.5.2 | Massif béton sous poteau | 3 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.6 | Terrassement et fondations clôture |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Fouilles en trous à la tarrière Ø60cm avec évacuation des gravats | 10 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3.6.2 | Massif béton sous poteau | 10 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4 | DEMOLITION - SAIGNEES |  |  |  |  | 0
4.1 | Modifcation d'ouverture pour porte de garage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.2 | Création d'ouverture dans mur de refend | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.3 | Création d'ouverture dans mur de façade pour fenêtre | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
4.4 | Saignée dans dallage existant pour passage EU | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5 | CAROTTAGE |  |  |  |  | 0
5.1 | Carottage mural Ø100 pour alimentation AEP et élec vers le garage créé | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.2 | Carottage mural Ø100 pour alimentation AEP dans garage existant | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
5.3 | Carottage mural Ø200 pour rejet VMC | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
6 | DIVERS |  |  |  |  | 0
6.1 | Réalisation d'un seuil de portail coulissant | 4.5 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
| GARAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
1.1 | Documents administratifs |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Panneau de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.2 | Plan d'implantation de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.3 | Plan de recollement / DOE | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.2 | Préparation |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Implantation | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
1.2.2 | Etude béton | 1 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
2 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
2.1 | Terrassement pour bâtiment |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Décapage et terrassement pour dalle radier | 98 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.2 | Evacuation des terres excedentaires | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.3 | Empierrement pour plateforme | 21.6 | 0 | m3 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.4 | Essais de plaque | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
2.2 | Réseaux |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Tranchées et réseaux |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Tranchée technique pour AEP, électricité | 38 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.1.2 | Tranchée technique pour électricité | 19 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.1.3 | Receveur de sol siphonné PVC | 1 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.1.4 | Tranchée gravitaire pour EP | 12 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.1.5 | Tranchées filtrantes pour EP | 10 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.2 | Regards |  |  |  |  | 0
2.2.2.1 | Regard de descente de gouttière, compris tampon béton | 2 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.2.2.2 | Receveur de sol siphonné PVC compris raccordement réseau EP | 2 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0
2.3 | Divers |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Traçage des places de parking sur enrobé existant | 45 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
2.3.2 | Remise en état du terrain en fin de chantier | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0
3 | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 0
3.1 | Dallage béton type radier |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Polyane | 72 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.2 | Bêche béton en périphérie de la dalle | 36 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.3 | Radier béton 20cm | 72 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.4 | Plus value surfaçage du dallage | 72 | 0 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
3.2 | Mur ossature bois |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Surbot béton | 36 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
Récapitulatif
GENERALITES
| OFB |  |  |  |  | 0
| GARAGE |  |  |  |  | 0
Total
Montant HT
TVA
Montant TTC