## Page de garde
OFB Office Français de la Biodiversité 12 cours Louis Lumières 94 300 Vincennes
Rénovation et aménagement des locaux de l’OFB 112 rue du Faubourg Cueille Mirabelaise 86 000 POITIERS
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.) LOT n° 8 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
PHASE D.C.E. |  | Architecte : | AIRE Atelier d’Architecture – 86000 POITIERS
|  | Economiste : | Agence M² - 79100 THOUARS
BET Structure :
Date : | 2025-04-15 | BET Fluides : | BURO 210 – 79 300 BRESSUIRE
Indice : | A | OPC :
Effecué par : | OC | Bureau de contrôle :
N°Dossier : | 23036 | SPS :

## QTE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
L'entreprise pourra proposer des marques de matériel équivalentes à celles préconisées dans le présent document.
Elle devra obligatoirement le préciser dans son devis.
Dans le cas contraire, la marque du CCTP sera imposée sur le chantier.
L'entreprise devra compléter ce bordereau afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait déroulement et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art, aux normes et réglements et aux différents cahiers des charges administratifs et techniques
L'entreprise devra les vérifier, compléter ou modifier autant que besoin pour établir une offre de prix globale et forfaitaire.
I | PLOMBERIE SANITAIRE
1 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
| - Installation provisoire de chantier suivant CCTP | Ens | 1
TOTAL Installation provisoire de chantier
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| - Visite sur site pour évaluer l'étendue des travaux | Ens | 1
| - Identification des réseaux | Ens | 1
| - Dépose et évacuation des appareils sanitaires non réutilisés | Ens | 1
| - Nettoyage des locaux suite à la dépose | Ens | 1
| - Ensemble des branchements nécessaires à la continuité de service | Ens | 1
TOTAL Dépose des installations existantes
3 | ALIMENTATION EAU FROIDE / EAU CHAUDE
3.1 | Alimentation eau froide garages :
| - Raccordement sur l'arrivée génarale située dans le vide sanitaire | Ens | 1
| - Interpositiuon d'une vanne d'isolement 1/4 de tours à purge ø 20 x 27 | Ens | 1
- Distribution en tube cuivre compris raccords, colliers isophoniques, brasure, divers
| ø 20 x 22 | ml | 20
| - Alimentation des garages en Tube PEHD ø 25 x 2,0 y compris ensemble des raccords | ml | 45
| - Pénétration dans le garage existant pour mise en place d'un robinet de puisage extérieur | Ens | 1
| - Pénétration dans le garage neuf pour mise en place d'un robinet de puisage extérieur | Ens | 1
| - Interpositiuon d'une vanne d'isolement 1/4 de tours à purge ø 20 x 27 | Ens | 2
| - Robinet de puisage avec raccord au nez | Ens | 2
3.2 | Alimentation eau froide / eau chaude appareils sanitaires :
| - Raccordement sur réseau eau froide situé à proximité | Ens | 1
- Distribution eau froide, eau chaude en tube cuivre , compris raccords, colliers isophoniques, brasure, divers
| ø 10 x 12 | ml | 5
| ø 12 x 14 | ml | 12
| ø 14 x 16 | ml | 8
TOTAL Alimentation eau froide / eau chaude
4 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
- Chauffe - eau électrique suivant CCTP
Marque :
| Type : ODEO, capacité : 15 L | Ens | 1
| Type : Odeo, capacité : 30 L | Ens | 1
| - Groupe de sécurité et siphon dévacuation suivant CCTP | Ens | 2
| Raccordement électrique sur attente de l'électricien | Ens | 2
TOTAL Production eau chaude sanitaire
5 | EPREUVES DE PRSSION ET DE DESINFECTION
| Epreuve de pression suivant CCTP | Ens | 1
| Désinfection du réseau suivant CCTP | Ens | 1
TOTAL Epreuve de pression et de désinfection
6 | APPAREILS SANITAIRES
Appareils N°1 :
Pack WC suivant CCTP
Marque :
Type :
y compris robinet d'arrêt et pipe d'évacuation
| Abattant double à fermeture relentie | Ens | 1
Appareils N°2
Receveur de douche suivant CCTP
Marque :
Type :
Robinetterie mitigeuse suivant CCTP
Marque :
Type :
| y compris bonde à grille et siphon d'évacuation déporté | Ens | 1
Paroi de douche suivant CCTP comprenant :
Paroi fixe
Porte pivotante
Marque :
| Type : | Ens | 1
Appareils N°3
Ensemble cuisinette suivant CCTP
Marque :
Type :
y compris fixation et renfort dans doublage
Robinetterie mitigeuse évier suivant CCTP
Marque :
| Type : | Ens | 1
| Raccordement électrique plaque cuisson et hotte sur attente de l'électricien | Ens | 1
| Joint au silicone au pourtour des appareils sanitaires | Ens | 1
TOTAL Appareils sanitaire
7 | EVACUATION EAUX USEES / EAUX VANNES
Evacuation en tube PVC NF Me série évacuation, compris raccords, colliers, supports, encollage, pièces d'adaptation, pièces de transformation, tés de dégorgement, divers
| ø 32 | ml | 4
| ø 40 | ml | 8
| ø 100 | ml | 3
| Traversées des murs, cloison et plancher | Ens | 1
| Adaptation du réseau d'évacuation pour raccordement de la douche et du WC en collaboration avec le lot maçonnerie | Ens | 1
TOTAL Evacuation eaux usées / eaux vannes
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE :
II | CHAUFFAGE / VENTILATION
1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| - Visite sur site pour évaluer l'étendue des travaux | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes situées sur la toiture terrasse suivant CCTP | Ens | 1
| - Repose après travaux d'étanchéité y compris adaptation suivant CCTP | Ens | 1
| -Vidange du réseau de chauffage pour dépose radiateurs | Ens | 1
| - Dépose des radiateurs y compris repérage, mise à disposition du peintre pour peinture | Ens | 35
| - Repose des radiateurs après coup | Ens | 35
| - Remise en eau, purge | Ens | 1
TOTAL Dépose des installations existantes
2 | CORPS DE CHAUFFE
| - Déplacement des radiateurs de la cuisine et de la salle de réunion | Ens | 2
| - Bouchonnage de la tuyauterie non réutilisée | Ens | 1
- Piquage sur la tuyauterie existante pour réalimentation
| ø 12 x 14 | ml | 12
| - Calorifuge des tuyauteries en plénum de faux plafond et dans le local serveur (pour ø 20 x 22) | ml | 12
TOTAL Corps de Chauffe
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX
| - Dépose des ventilateurs de gaine suivant CCTP | Ens | 4
- Caisson de ventilation suivant CCTP
Marque :
Type :
| 135 m³/h à 120 Pa | Ens | 1
| 270 m³/h à 120 Pa | Ens | 1
| - Suspente à la charpente suivant CCTP | Ens | 2
| - Alimentation électrique depuis attente de l'électricien | Ens | 2
| - Horloge de programmation sur le fonctionnement de la ventilation de confort | Ens | 1
| - Interrupteur de proximité | Ens | 2
| - Manchette souple sur aspiration et rejet | Ens | 4
- Piège à son suivant CCTP
Marque :
| Type : | Ens | 2
- Bouche d'extraction autoréglable suivant CCTP
Marque :
Type :
| 45 m³/h | Ens | 2
| 60 m³/h | Ens | 2
| Bouche coupe feu 60 m3/h | Ens | 1
- Gaine d'extraction et de refoulement en acier galvanisé spiralé rigide y compris raccords, colliers, pièces d'adaptation et de transformation, joint
| ø 125 | ml | 5
| ø 160 | ml | 4
| ø 200 | ml | 4
| - Raccordement flexible sur bouches terminales | ml | 2
- Grille extérieure de rejet en façade suivant CCTP
Marque :
| Type : | Ens | 1
| - Carrottage au lot maçonnerie | PM
- Sortie de toiture pour rejet VMC suivant CCTP
Marque :
Type :
| y compris chevêtre et adaptation de la toiture | Ens | 1
TOTAL Ventilation mécanique contrôlée simple flux
TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION :
III | DIVERS
| Mise en service, essais | Ens | 1
| Formation du personnel | Ens | 1
| Nettoyage des ouvrages | Ens | 1
| Plans de réservation | Ens | 1
| Plan d'exécution | Ens | 1
| Vérification des installations électriques par un bureau de contrôle | Ens | 1
| Hygiène et sécurité | Ens | 1
| Plan de récolement, DOE | Ens | 1
TOTAL DIVERS

## RECAP
RECAPITULATIF GENERAL
| I - | PLOMBERIE - SANITAIRE
| 1 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER |  | 0
| 2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | 0
| 3 | ALIMENTATION EAU FROIDE / EAU CHAUDE |  | 0
| 4 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0
| 5 | EPREUVES DE PRESSION ET DE DESINFECTION |  | 0
| 6 | APPAREILS SANITAIRES |  | 0
| 7 | EVACUATION DES EAUX USEES / EAUX VANNES |  | 0
| 8 | ACCESSOIRES SANITAIRES |  | 0
|  |  | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE HT | 0
| II - | CHAUFFAGE - VENTILATION
| 1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | 0
| 2 | CORPS DE CHAUFFE |  | 0
| 3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX |  | 0
|  |  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT | 0
| III - | DIVERS |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT | 0
|  |  | TVA 20 % | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC | 0
1 | Installation de chantier
2 | Dépose
3 | Alimentation générale
4 | Prise de terre
5 | Armmoire électrique
6 | Alimentations spécifiques
7 | Appareillage
8 | Appareil d'éclairage
9 | Eclairage sécurité
10 | Chauffage électrique
11 | Alarme incendie
12 | Téléphone
13 | Installation photovoltaïque
14 | Divers