## Page de garde
OFB Office Français de la Biodiversité 12 cours Louis Lumières 94 300 Vincennes
Rénovation et aménagement des locaux de l’OFB 112 rue du Faubourg Cueille Mirabelaise 86 000 POITIERS
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.) LOT n°9 : Electricité
PHASE D.C.E. |  | Architecte : | AIRE Atelier d’Architecture – 86000 POITIERS
|  | Economiste : | Agence M² - 79100 THOUARS
BET Structure :
Date : | 2025-04-15 | BET Fluides : | BURO 210 – 79 300 BRESSUIRE
Indice : | A | OPC :
Effecué par : | OC | Bureau de contrôle :
N°Dossier : | 23036 | SPS :

## QTE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
L'entreprise pourra proposer des marques de matériel équivalentes à celles préconisées dans le présent document.
Elle devra obligatoirement le préciser dans son devis.
Dans le cas contraire, la marque du CCTP sera imposée sur le chantier.
L'entreprise devra compléter ce bordereau afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait déroulement et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art, aux normes et réglements et aux différents cahiers des charges administratifs et techniques
L'entreprise devra les vérifier, compléter ou modifier autant que besoin pour établir une offre de prix globale et forfaitaire.
1 | Installation provisoire de chantier
| Installation de chantier selon CCTP et PGC comprenant : | Ens | 1
Pose et dépose de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde-corps…)
Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle)
Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge
Vérification et certification de la ligne de vie et crochets de sécurité sur les toitures
Total Installation provisoire de chantier
2 | Dépose des installations existantes
| Dépose des installations existantes comprenant : | Ens | 1
· Eclairage
· Prise de courants
· Prise RJ 45
· Blocs de secours (les BAES en bon état seront laissé à disposition de la commune)
· Les Fileries courants forts des alimentations depuis l’armoires seront conservées.
· L’entreprise adaptera la distribution en fonction de la nouvelle distribution des locaux.
· Les câbles ne servant plus seront déposés.
Total Dépose et modifications des installations existantes
3 | Modifications des installations existantes
| Reprise des cablages existants et câblages | Ens | 1
| Borne véhicules électriques existante | Ens | 1
| Pose d'une borne véhicules électriques neuve fournie par le maitre d'ouvrage | Ens | 4
Total Modifications des installations existantes
4 | Prise de terre
| Contrôle et mesure | Ens | 1
| Liaison equipotentielle principale et secondaires | Ens | 1
Total Prise de terre
5 | Armoires électriques
| TGBT | Ens | 1
| Système de gestion d’énergie dynamique borne véhicule électrique | Ens | 1
| TD1 | Ens | 1
| TD2 | Ens | 1
| TD3 | Ens | 1
| Repérage et schéma électrique | Ens | 1
Total armoires électriques
6 | Alimentations spécifiques
Depuis TGBT
| Alimentation TD3 garage en 3G6 compris fourreaux Ø90 | Ens | 1
| Alimentation VMC1 salle de réunion en 3G1.5 | Ens | 1
| Alimentation VMC2 sanitaire et cuisine en 3G1.5 | Ens | 1
| Alimentation ballon d’eau chaude cuisine en 3G2.5 compris interpact | Ens | 1
| Alimentation plaque de cuisson cuisine en 3G6 compris sortie câbles | Ens | 1
| Alimentation alarme incendie en 3G1.5 | Ens | 1
| Alimentation baie informatique en 3G2.5 | Ens | 1
| Alimentation VMC centralisation volet roulant en 3G1.5 | Ens | 1
| Alimentation bornes de recharge en 5G10 | Ens | 4
Depuis TD2
| Alimentation alimentations volet roulant en 3G1.5 | Ens | 6
Total alimentations spécifiques
7 | Appareillage et équipements particuliers
| Interupteur SA et VV | U | 1
| Interupteur BP | U | 30
| Prise de courant | Ens | 58
| Prise de charge USB | Ens | 2
| Prise de courant étanche | U | 8
| Poste de travail | Ens | 36
| Poste de travail existant modifié | Ens | 10
| Prise HDMI | Ens | 4
| Câblage HDMI | Ens | 2
| DP1 -Encastré en plafond angle de détection 360° | U | 12
Marque :
Type
| DP2 - Sailli à tête orientable porté 12m angle de détection 140° | U | 6
Marque :
Type
| DP3 - Sailli à tête orientable longue portée réglable de 5 à 20m angle de détection 230° | U | 4
Marque :
Type
| Goulotte 2 compartiments | ml | 120
| Goulotte de distribution | Ens | 1
| Chemin de cables courants forts | ml | 15
| Chemin de cables courants faibles | ml | 15
| Percement pour passage chemin de cables et goulotte | Ens | 1
| Cablage éclairage compris commande | Ens | 63
| Cablage détecteur de présence | Ens | 22
| Cablage poste de travail | Ens | 36
| Cablage prise de courant | Ens | 68
Total appareillage et équipements particuliers
8 | Appareil d'éclairage
| Appareil 1 | U | 14
Marque :
Type
| Appareil 2 | U | 31
Marque :
Type
| Appareil 3 | U | 1
Marque :
Type
| Appareil 4 | U | 6
Marque :
Type
| Appareil 5 | U | 3
Marque :
Type
| Appareil 6 | U | 8
Marque :
Type
| Appareil 7 | U | 30
Marque :
Type
| Appareil 8 | U | 13
Marque :
Type
| Appareil 9 | U | 1
Marque :
Type
| Appareil 10 | U | 9
Marque :
Type
| Appareil 11 | U | 6
Marque :
Type
| Appareil 12 | U | 2
Marque :
Type
Total appareil d'éclairage
9 | Eclairage de sécurité
| BAES 45 lm - ES1 | Ens | 17
Marque :
Type
| BAPI | Ens | 1
Marque :
Type
| Cablage BAES en 5G1,5 | Ens | 17
Total éclairage de sécurité
10 | Alarme incendie
| Alarme incendie Type 4 | Ens | 1
Marque :
Type
| Déclencheur manuel avec capot | Ens | 1
Marque :
Type
| Diffuseur sonore | Ens | 1
Marque :
Type
| Cablage déclencheur manuel et détecteur en 1p0,9 | Ens | 1
| Cablage diffuseur sonore et lumineux en 2x1,5 CR1 | Ens | 1
Total alarme incendie
11 | Equipement VDI - téléphonique
| Baie informatique avec équipement selon description | Ens | 1
| Liaison arrivée fibre opérateur - baie de brassage | Ens | 1
| Prise RJ45 sur poste de travail | Ens | 46
| Prise RJ45 | Ens | 1
| Cablage en catégorie 6A prise RJ 45 | Ens | 47
| Recettage | Ens | 1
Total Equipement VDI - téléphonique
12 | Alarme intrusion
| Dépose et repose des équipements existants pour travaux de peinture | Ens | 1
| Détecteur intrusion complémentaires | Ens | 6
| Cablage détecteur intrusion complémentaires | Ens | 6
| Programmation, mise en service par l'axploitant du site | Ens | 1
Total Alarme intrusion
13 | Contrôle d'accès - Visiophonie
| Centrale GSM contrôle d'accès vidéophonie | U | 1
| Alimentation stablilisée 24V dc centrale GSM | U | 1
| Carte relais | U | 1
| Récepteur HF portail | U | 1
| Platine vidéophonie | U | 1
| Alimentation stablilisé 24V dc platine de rue + gache | U | 1
| Télécommande + Badge de proximité | U | 20
| Bouton de sortie | U | 1
| Potelet bouton de sortie | U | 1
| Bandeau ventouse | U | 1
| Ferme portillon | U | 1
| Cablage depuis centrale GSM | Ens | 3
| Cablage depuis carte relais | Ens | 3
| Cablage depuis relais HF | Ens | 1
| Mise en service et essais | Ens | 1
Total Contrôle d'accès - Visiophonie
14 | Divers
| Incidences travaux en site occupé et maintien en sercice des installations | Ens | 1
| Notes de calculs, plans, schémas | Ens | 1
| Essais et vérifications des installations | Ens | 1
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1
| Dossier de maintenance (DIUO) | Ens | 1
Total divers

## RECAP ELEC
RECAPITULATIF GENERAL
| 1 | Installation provisoire de chantier
| 2 | Dépose des installations existantes
| 3 | Modifications des installations existantes
| 4 | Prise de terre
| 5 | Armoires électriques
| 6 | Alimentations spécifiques
| 7 | Appareillage et équipements particuliers
| 8 | Appareil d'éclairage
| 9 | Eclairage de sécurité
| 10 | Alarme incendie
| 11 | Equipement VDI - téléphonique
| 12 | Alarme intrusion
| 13 | Contrôle d'accès - Visiophonie
| 14 | Divers
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
1 | Installation de chantier
2 | Dépose
3 | Alimentation générale
4 | Prise de terre
5 | Armmoire électrique
6 | Alimentations spécifiques
7 | Appareillage
8 | Appareil d'éclairage
9 | Eclairage sécurité
10 | Chauffage électrique
11 | Alarme incendie
12 | Téléphone
13 | Installation photovoltaïque
14 | Divers