## BPU
N° 2502 AC PA 02 MARCHE DE TRAVAUX DE SURETE BATIMENTAIRE Lot 04 : MENUISERIES INTERIEURES Bordereau de prix
Raison ou dénomination sociale
Siret
Les prix sont exprimés en € hors taxes.
S'y ajoute la TVA au taux en vigueur
Les prix comprennent les prestations telles que décrites au CCFT et au contrat
Sous peine d'irrecevabilité de l'offre, le candidat ne modifie ni les intitulés ni les unités prévus. Seules les cellules bleues doivent être complétées.
Désignation |  |  |  |  | Unité | Fourniture et pose |  | Dépose dont mise en décharge
[6 empty] | HT | TTC | HT | TTC
2.3. | CONTENU DES PRESTATIONS
2.3.1. | Installation de chantier
|  | 2.3.1.1 | Fourniture et pose d'un panneau de chantier de dimension 2 m par 1,40 m |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.2 | Mise en place des installation de chantier |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.3 | Clôtures provisoires |  | U |  | 0
|  | 2.3.1.4 | Cloisonnement provisoire |  | U |  | 0
2.3.2. | Les portes intérieures sous contrôle d'accès ventouse
|  |  | Fourniture et pose de portes intérieures sous contrôle d'accès ventouse : force de rétention d'au moins 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de portes intérieures sous contrôle d'accès ventouse : force de rétention d'au moins 150kg |  | U |  | 0
2.3.3. | Les portes intérieures sous contrôle d’accès gâche électrique
|  |  | Fourniture et pose de portes intérieures sous contrôle d'accès gâche électrique |  | U |  | 0
2.3.4 | Les blocs-portes
|  |  | Fourniture, pose et fixations de blocs portes en bois, âmes pleines - dimensions et EI à adapter par les régions |  | U |  | 0
2.3.5 | Cloisonnement pour portes intérieures
|  |  | Fourniture et pose de cloisons |  | m2 |  | 0
2.3.6 | Ferme-porte en applique
|  | 2.3.6.1 | Fourniture et pose de ferme-porte hydraulique en applique pour porte légère ayant une largeur ≤ 1100 mm (jusqu’à 1100 mm inclus) |  | U |  | 0
|  | 2.3.6.2 | Fourniture et pose de ferme-porte hydraulique en applique pour autres portes |  | U |  | 0
2.3.7 | Bandeaux ventouses électromagnétiques
|  | 2.3.7.2 | Fourniture, pose et fixation de bandeaux ventouses électromagnétiques |  | U |  | 0
|  | 2.3.7.3 | Remplacement du bandeau ventouse pour équipement des issues de secours |  | U |  | 0
|  | 2.3.7.4 | Fourniture et pose de ventouse sur batterie pour l’équipement des issues de secours |  | U |  | 0
2.3.8 | Les serrures motorisées
|  | 2.3.8.3. | Fourniture, pose et adaptation de serrures motorisées |  | U |  | 0
|  |  | Dépose de serrure électrique pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Dépose de serrure mécanique pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Dépose de bandeaux ventouses pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Dépose de ventouses électromagnétiques pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de bandeaux ventouses électromagnétiques nécessitant un raccordement électrique associé |  | U |  | 0
|  |  | Maintenance curative et préventive des serrures motorisées |  | U
2.3.9 | Gâches électriques
|  |  | Fourniture et pose de gâches électriques sur des portes intérieures |  | U |  | 0
2.3.10 | Travaux annexes
|  | 2.3.10.1 | Fourniture et pose de coffre de serrure |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.2 | Fourniture et pose de béquillage double en inox |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.3 | Fourniture et pose de demi-cylindre avec bouton moleté (côté intérieur du local) |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.4 | Fourniture et pose de butées de porte (Aluminium brossé + caoutchouc) |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.5 | Fourniture et mise en œuvre de placage filmé d’épaisseur 0.8 mm de stratifié sur ouvrants 2 faces et chants |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.6 | Fourniture et mise en œuvre d'ébrasement médium à peindre – 3 faces |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.7 | Fourniture et pose de moulures couvre-joints en bois dito huisseries |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.8 | Peinture sur support bois |  | m2 |  | 0
|  | 2.3.10.9 | Peinture support acier |  | m2 |  | 0
|  | 2.3.10.10 | Passe-câble |  | U |  | 0
|  | 2.3.10.11 | Rebouchage |  | U |  | 0
2.3.11 | Prestations : portes + ventouses 300kg
|  |  | Dépose de porte intérieure pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure de 2,04 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure de 2,20 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure avec des mesures non standards, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu de 2,04 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu de 2,20 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu avec des mesures non standards, d'une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Maintenance préventive et curative des portes intérieures équipées de bandeaux ventouses électromagnétiques |  | U
|  |  | Maintenance préventive et curative des portes intérieures doubles équipées de bandeaux ventouses électromagnétiques |  | U
|  |  | Maintenance préventive et curative des portes intérieures coupe-feu équipées de bandeaux ventouses électromagnétiques |  | U
2.3.12 | Prestations portes + ventouses de 150kg
|  |  | Dépose de porte intérieure pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure de 2,04 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure de 2,20 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure avec des mesures non standards, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu de 2,04 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu de 2,20 m avec largeur standard, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose d'une porte intérieure coupe-feu avec des mesures non standards, d'une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Maintenance préventive et curative des portes intérieures + ventouses de 150 kg |  | U
2.3.13 | Prestations : bandeaux ventouses seuls – sur porte existante
|  |  | Dépose de ventouse pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de bandeaux ventouses électromagnétiques ayant une force de rétention de 300kg |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de bandeaux ventouses électromagnétiques ayant une force de rétention de 150kg |  | U |  | 0
|  |  | Maintenance préventive et curative des bandeaux ventouses sur porte existante |  | U
2.3.14 | Prestations : gâche électrique seule - sur porte existante
|  |  | Dépose de gâche électrique pour mise en décharge |  | U |  |  |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de gâche électrique avec une force de rétention de 300 kg, compris raccordement électrique |  | U |  | 0
|  |  | Fourniture et pose de gâche électrique avec une force de rétention de 150 kg compris raccordement électrique |  | U |  | 0
|  |  | Maintenance préventive et curative des bandeaux ventouses sur porte existante |  | U
AUTRES PRESTATIONS
|  |  |  | Désignation | Unité | HT | TTC | HT | TTC
|  |  |  | Intervenant | heure |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Encadrant | heure |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Forfait frais de déplacement | jr |  | 0 |  | 0
Pour mémoire, les prix unitaires comprennent les prestations suivantes : - Les frais de déplacement - Le nettoyage de fin de chantier - La fourniture des notices, PV et DOE - La sécurité sur le chantier - Les prestations du CCFT Par ailleurs, le prix de la pose correspond à la pose et/ou également la dépose des éléments existants pour réemploi éventuel et mise en décharge.