## pdg DPGF lot 03
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION
Lot 03 CVC
Aménagement du bâtiment 1 St Victor

## Conditions générales
1. CONDITIONS D'INSTALLATION
Le titulaire indique, avant toute exécution, en collaboration avec les chefs de service médicaux et techniques, le planning qu'il juge nécessaire pour la mise en place des équipements et à la bonne marche de l'installation, à partir du début des travaux.
Une visite obligatoire est prévue, après réception du cahier des charges sur place, devant permettre au titulaire d'estimer de visu l'ampleur des travaux pour affiner son devis et de faire toutes les remarques utiles sur les défauts constatés, empêchant l'installation correcte des installations à réaliser.
Les travaux de gros oeuvre, si nécessaire, ainsi que la dépose et repose des faux-plafonds seront réalisés sous le contrôle du Direction des Travaux ou de la Direction des Services Techniques du Centre Hospitalier.
Les travaux supplémentaires non prévus par le titulaire et n'ayant pas fait l'objet de remarque seront à sa charge, hors vices cachés.
Les travaux sont prévus en site occupé, la main d'œuvre des différents postes du bordereau tiendra compte de ce fait et ne permettra pas à l'entreprise de chiffrer des heures de main d'œuvre complémentaires.
Le titulaire est responsable des dégâts occasionnés au cours des opérations d'installation à sa charge. Il doit donc justifier d'une assurance professionnelle adaptée.
2. PRIX
Les prix indiqués sont , sauf spécification contraire indiquée en tête de chapitre, des prix Fourniture et Pose . L'absence d'indication signifie donc que la pose est intégrée dans le prix proposé par l'entreprise.
Lors de l'établissement des devis , l'entreprise devra justifier toute heure de Main d'Œuvre chiffrée en complement .
Toute heure de main d'œuvre non justifiée sera systématiquement supprimée .
si elle le juge nécessaire, l'entreprise pourra ajouter les lignes nécessaires au présent bordereau afin de détailler son offre au maximum afin que celle-ci soit le plus claire possible
Les prix exprimés en HT comprennent notamment :
- les frais liés à l'organisation de chantier considéré.
- les frais liés aux présentes prescriptions générales.
- les différents documents à remettre avant exécution en fin de travaux (avec leur mise à jour nécessaire).
- le transport aller et retour de son personnel, primes, repas, etc…
- les moyens de livraison, de levage, d'amener à pied d'œuvre des matériels et matériaux ainsi que leur
stockage.
3. REGLES DE SECURITE
Des mesures adaptées sont prises en vue d'éviter les risques professionnels résultant de l'exercice simultané des activités des entreprises intervenantes.
Les agents du titulaire intervenant au C.H.U. d'Amiens doivent porter un badge durant la durée des travaux, sur lequel est inscrit :
- le nom du technicien
- le nom de la société
4. DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE TITULAIRE
A la fin des travaux, le titulaire doit remettre au pole fonctions supports et Investissements (Direction des Services Techniques ou Département des Travaux) du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens les documents suivants :
- Plans détaillés d'implantation des équipements sur logiciel AUTOCAD version 2013
- Schéma des équipements installés (1 exemlaire sur clé USB, et 4 sur support papier + 1 dans chaques armoires moifiée)
- Plan détaillé du cheminement des installations et équipements
- Certificats de conformité
- Documents nécessaires à l'exploitation et à la maintenance
Un relevé contradictoire pourra être réalisé en fin de chantier.
5. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le titulaire est censé avoir pris connaissance de façon approfondie de tous les éléments constitutifs du présent cahier des charges.
De par ses compétences, il est censé avoir signalé toute omission ou détail paraissant non adapté au type de système qu'il préconise.
Le titulaire reconnaît avoir accepté tous les éléments du présent document, et s'engage à réaliser les travaux en conformité avec les règles indiquées.
Pendant le déroulement des travaux dont il a la charge, il doit rendre compte aux responsables du chantier du CHU toute dérive, concernant soit le respect du planning soit toute perturbation due aux autres corps de métier ayant part au chantier.
Le titulaire s'engage à respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous documents, informations, données provenant du CHU qu'ils soient ou non expressément désignés comme confidentiels.
6. CONTRAINTES
Le titulaire doit respecter les règles de l'établissement concernant :
- les zones de silence
- les travaux dans les zones protégées
- la circulation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement
- toute autre réglementation

## DPGF lot 03
Les prix indiqués sont , sauf spécification contraire indiquée en tête de chapitre, des prix Fourniture et Pose . L'absence d'indication signifie donc que la pose est intégrée dans le prix proposé par l'entreprise.
Lors de l'établissement des devis , l'entreprise devra justifier toute heure de Main d'Œuvre chiffrée en complement .
Toute heure de main d'œuvre non justifiée sera systématiquement supprimée .
Cette DPGF peut être complétée par un devis détaillé : NE PAS MODIFIER
|  |  | Désignation des travaux | Unités | PU HT | Qte | Prix HT
2.5.1 Ventilation
| 1002 | 2 | Réseau gaine galva d'extraction VMC bureaux
| 1003 | 3 | Réseau gaine galva VMC sanitaires
Fourniture, pose et mise en service extracteur bureaux
Fourniture, pose et mise en service extracteur sanitaires
Création réseaux terminaux gaine souple
2.5.2 Chauffage
2.5.2.2 CIRCULATION
Fourniture, pose et raccordement pompes de circulation
Modification tableau électrique existant
2.5.2.3 RADIATEURS
Déplacement radiateurs compris tuyauterie
2.5.2.4 REGULATION
Fourniture, pose et raccordement sonde extérieure
Réglages régulation, mise au point
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC