## DPGF phase 1
PORT DE SAINT QUAY PORTRIEUX : REFONTE PARTIELLE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Décomposition du prix global et forfaitaire (dpgf)
Conformément au CCTP
Entrepreneur :
Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Zone technique
Electricité/Automatisme frigorifères depuis la SDM | ens |  |  | 0
Appoint glycol | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Comble
Tuyauteries + calorifuges :
Fourniture et pose d'un réseau en comble aller/retour pour alimenter les deux frigorifères de la halle à marée
DN200 | ml |  |  | 0
DN150 | ml |  |  | 0
DN125 | ml |  |  | 0
DN100 | ml |  |  | 0
DN80 | ml |  |  | 0
DN65 | ml |  |  | 0
DN50 | ml |  |  | 0
Autres | ml |  |  | 0
Stations de vannes, bacs, Raccordements condensats (y compris protection) | ens |  |  | 0
Supportages secondaires des frigorifères et des stations de vannes | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Zones à réfrigérer
Fourniture et pose de deux frigorifères + gaines textiles dans la halle à marée | ens |  |  | 0
Electricité : câblerie, chemin de câbles | ens |  |  | 0
Electricité : afficheurs de T°, sondes de régulation | ens |  |  | 0
Electricité/Automatisme | ens |  |  | 0
Supportage | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Autres
Etudes | ens |  |  | 0
Suivi de chantier et mise en service | ens |  |  | 0
Démantèlement et évacuation | ens |  |  | 0
Divers | ens |  |  | 0
Formation de l'exploitant | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT |  |  |  | 0
Options | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Zone technique
Dépose du groupe froid PROFROID et de son réseau en SDM | ens |  |  | 0
Pompes MEG froid primaire | ens |  |  | 0
Bâche 2,5 m3 | ens |  |  | 0
Pompes MEG froid secondaire + variateur de vitesse | ens |  |  | 0
Tuyauteries + calorifuges | ens |  |  | 0
Accessoires (vannes, filtres, purgeur, etc…) | ens |  |  | 0
Comptages d'énergie | ens |  |  | 0
Supportage | ens |  |  | 0
Charge MEG | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Electricité/Automatisme pompes | ens |  |  | 0
Audit armoires d'électricité et d'automatisme | ens |  |  | 0
Dépose et modification des armoires électriques suivant l'audit | ens |  |  | 0
Supervision reprenant la salle des machines, la production d’ECS, la chaufferie et les chambres froides/renvoi alarmes | ens |  |  | 0
Comble
Dépose de la CTA AIRCHAL et des gaines textiles située dans la halle à marée | ens |  |  | 0
Dépose du réseau obsolète en comble | ens |  |  | 0
Dépose de la machine à glace dans la chambre froide Coquilles | ens |  |  | 0
Dépose du groupe frigorifique de la machine à glace situé au-dessus de la chambre froide Coquilles | ens |  |  | 0
Autres
Mise à jour des schémas électriques suivant l'audit | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT (options) |  |  |  | 0
Variantes | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Zones à réfrigérer
Fourniture et pose de deux châssis Inox pour le supportage des 2 frigorifères de la halle à marée | ens |  |  | 0
Notes de calculs étude de sol | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT (variantes) |  |  |  | 0

## DPGF phase 2
PORT DE SAINT QUAY PORTRIEUX : REFONTE PARTIELLE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Décomposition du prix global et forfaitaire (dpgf)
Conformément au CCTP
Entrepreneur :
Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Zone technique
Electricité/Automatisme frigorifères depuis la SDM | ens |  |  | 0
Appoint glycol | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Comble
Tuyauteries + calorifuges :
DN200 | ml |  |  | 0
DN150 | ml |  |  | 0
DN125 | ml |  |  | 0
DN100 | ml |  |  | 0
DN80 | ml |  |  | 0
DN65 | ml |  |  | 0
DN50 | ml |  |  | 0
Autres | ml |  |  | 0
Stations de vannes, bacs, Raccordements condensats (y compris protection) | ens |  |  | 0
Supportages secondaires des frigorifères et stations de vannes | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Zones à réfrigérer
Fourniture et pose de trois frigorifères dans la chambre froide coquilles | ens |  |  | 0
Fourniture et pose de deux frigorifères dans la chambre froide pêcheurs | ens |  |  | 0
Electricité : câblerie, chemin de câbles | ens |  |  | 0
Electricité : afficheurs de T°, sondes de régulation | ens |  |  | 0
Electricité/Automatisme | ens |  |  | 0
Supportage | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Autres
Etudes | ens |  |  | 0
Suivi de chantier et mise en service | ens |  |  | 0
Démantèlement et évacuation | ens |  |  | 0
Divers | ens |  |  | 0
Formation de l'exploitant | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT |  |  |  | 0
Options | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Comble
Suppression des stations de pompes situées en comble sur les collecteurs d’alimentation de la CF Coquilles | ens |  |  | 0
Fourniture et pose de vannes de décharge en bout de réseau CF Coquilles | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT (options) |  |  |  | 0

## DPGF phase 3
PORT DE SAINT QUAY PORTRIEUX : REFONTE PARTIELLE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Conformément au CCTP
Entrepreneur :
Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Zone technique
Electricité/automatisme frigorifères depuis la salle des machines | ens |  |  | 0
Appoint glycol | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Comble
Tuyauteries + calorifuges :
DN200 | ml |  |  | 0
DN150 | ml |  |  | 0
DN125 | ml |  |  | 0
DN100 | ml |  |  | 0
DN80 | ml |  |  | 0
DN65 | ml |  |  | 0
DN50 | ml |  |  | 0
Autres | ml |  |  | 0
Stations de vannes, bacs, raccordements condensats (y compris protection) | ens |  |  | 0
Supportages secondaires des frigorifères et stations de vannes | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Zones à réfrigérer
Fourniture et pose de trois frigorifères dans la chambre froide "Poissons" | ens |  |  | 0
Electricité : câblerie, chemin de câbles | ens |  |  | 0
Electricité : afficheurs de T°, sondes de régulation | ens |  |  | 0
Electricité/automatisme | ens |  |  | 0
Supportage | ens |  |  | 0
Manutention | ens |  |  | 0
Autres
Etudes | ens |  |  | 0
Suivi de chantier et mise en service | ens |  |  | 0
Démantèlement et évacuation | ens |  |  | 0
Divers | ens |  |  | 0
Formation de l'exploitant | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT |  |  |  | 0
Options | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total € HT | Commentaires
Comble
Suppression des stations de pompes situées en comble sur les collecteurs d’alimentation de la chambre froide "Poissons" | ens |  |  | 0
Fourniture et pose de vannes de décharge en bout de réseau chambre froide "Poissons" | ens |  |  | 0
TOTAL en € HT (options) |  |  |  | 0