ANNEXE 2 : Rapport relatif à une campagne mensuelle de prélèvements

Cette annexe présente les éléments à prendre en compte, par le candidat, pour rédiger une proposition de rapport mensuel sur la base des éléments listés ci-dessous.

Ce document sera ensuite consolidé et validé après notification du marché.

- Mois de prélèvement

- Préleveur principal (nom et prénom)

- Préleveur n°2 (nom et prénom)

- Incident lié à la réception, par le préleveur, des flacons et glacières

- Commentaire lié aux conditions météorologiques et hydrologiques

- Nombre de stations prélevées

- Echanges avec une personne (pêcheur, riverain, …) + sujet abordé

- Non respect du site de prélèvement par rapport à la fiche « station » ou des coordonnées XY

  - Code Station

  - Motif

  - Schéma

- Nombre de stations non prélevées (écart par rapport au programme)

  - Codes des stations concernées + programme analytique commandé par station

  - Motif

  - Action corrective mise en œuvre

  - Photos : 2 minimum avec les coordonnées XY et code Sandre station inclus dans la photo

- Nombre de séries d’échantillons n’ayant pas respectées les délais de livraison au laboratoire (26 heures)

  - Codes des stations concernées

  - Motif

  - Action corrective mise en œuvre

- Nombre de séries d’échantillons pour lesquelles la température de l’enceinte réfrigérée n’a pas respectée la température de 5+/- 3°C à réception au laboratoire

  - Codes Sandre des stations concernées

  - Motif

  - Action corrective mise en œuvre

- Indiquer les prélèvements de sédiments

- Indiquer les prélèvements de phytoplancton

- Commentaire libre