## Page de garde
Mise en accessibilité PMR du RU Technopole
4 Boulevard Dominique François Arago 57070 METZ
MAITRE D'OUVRAGE CROUS LORRAINE 75 rue de Laxou 54042 Nancy Cedex
Lot n°9
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : SOCOTEC SMART SOLUTIONS 8 Rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
ARCHITECTE : AA TANDEM 14bis Rue Principale 57645 MONTOY-FLANVILLE |  | Dossier | 2406SASNC035
|  | Date | 26/04/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 1

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°9 | PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
3
3.&
3 | 2 | Prescriptions particulières
4 | 2.1 | PLOMBERIE
5 | 2.1.1 | Travaux préparatoires
9 | 2.1.1.1 | Études d'Exécution, Plans Atelier Chantier et Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.UMOD
9.&
9 | 2.1.1.2 | Neutralisation de réseaux |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
9 | 2.1.1.3 | Dépose d'équipements sanitaires |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 6
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 6 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
5.&
5 | 2.1.2 | Distribution EC/EF
5.T
9 | 2.1.2.1 | Distribution |  |  | ENS | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 7
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 3
[6 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC 6+1 = |  |  |  | 7 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 3 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 3 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
5.&
5 | 2.1.3 | Évacuation EU/EV
5.T
9 | 2.1.3.1 | diamètre 40 |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 10
[6 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC 2+1 = |  |  |  | 3 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 10 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
9 | 2.1.3.2 | Diamètre 100 |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 7
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 7
[6 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 4 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 7 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 7 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
5.&
4.&
4 | 2.2 | SANITAIRE
5 | 2.2.1 | Équipements sanitaires
9 | 2.2.1.1 | Urinoir |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR
9.T
9.&
9 | 2.2.1.2 | Lavabo PMR |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR
9.&
9 | 2.2.1.3 | Lave main PMR |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Sanitaires PMR du R+1
9.&
9 | 2.2.1.4 | Cuvette de WC PMR suspendue |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 4 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR
9.&
9 | 2.2.1.5 | Modification de la hauteur d'urinoir |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sanitaires Hommes
9.&
9 | 2.2.1.6 | Bac à laver (vide-sceau) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
5.&
5 | 2.2.2 | Équipements PMR
9 | 2.2.2.1 | Barre d'appui - WC |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
8 | 2.2.2.2 | Miroir
8.T
9 | 2.2.2.2.1 | 800 x 1000 mm |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : au droit des lavabos
9.&
8.&
5.&
4.&
4 | 2.3 | CHAUFFAGE
5 | 2.3.1 | Travaux préparatoires
9 | 2.3.1.1 | Dépose/repose des radiateurs |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Hall d'entrée |  | Total Restaurant\Hall d'entrée |  |  |  | 2
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Hall d'entrée |  |  |  | 2 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Hall d'entrée
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
9 | 2.3.1.2 | Neutralisation et dévoiement de réseaux |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Hall d'entrée |  | Total Restaurant\Hall d'entrée |  |  |  | 2
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Hall d'entrée |  |  |  | 2 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Hall d'entrée
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
5.&
4.&
4 | 2.4 | VENTILATION
5 | 2.4.1 | Unité extérieure
9 | 2.4.1.1 | Caisson d'extraction |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sanitaires H/F
9.&
5.&
5 | 2.4.2 | Réseaux
6 | 2.4.2.1 | Réseaux collecteur d'extraction et de rejet en acier galvanisé
6.T
6.T
9 | 2.4.2.1.1 | Diamètre 200 mm |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 15
[6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 15 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 10 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 15 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : réseau principal et secondaire en plénum
9.&
9 | 2.4.2.1.2 | Diamètre 150 mm |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 20
[6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC Sanitaire F |  |  |  | 10 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 10 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 20 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : réseau principal et secondaire en plénum
9.&
9 | 2.4.2.1.3 | Diamètre 80 mm |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 5
[6 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC Sanitaire F |  |  |  | 10 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 5 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 5 |  | ML
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : réseau principal et secondaire en plénum
9.&
6.&
5.&
5 | 2.4.3 | Finitions
9 | 2.4.3.1 | Grilles d'extraction |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 17657
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
9 | 2.4.3.2 | Bouches d'extraction hygro-réglable |  |  | U | 31 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 23
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 4
[6 empty] | 23 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 15 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 8 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 2*2 = |  |  |  | 4 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 WC PMR H/F R+1 2*2 = |  |  |  | 4 |  | U
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : cf. plans
9.&
9 | 2.4.3.3 | Raccordements électriques |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.T
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.UMOD
9.L |  | Localisation : VMC
9.&
9 | 2.4.3.4 | Mise en service, contrôle débit / pression et fiche d'autocontrôle |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC |  | Total Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  | Total Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
[6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 17657
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaires RDC |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaires RDC
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire université R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire université R+1
9.M.Z |  | Restaurant\Sanitaire lycée R+1 |  |  |  | 1 |  | ENS
9.E.1.Localisations\Restaurant\Sanitaire lycée R+1
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
5.&
4.&
3.&
Prescriptions particulières
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°9 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé |  |  | 0 | [10 empty] | 1032
|  | Restaurant |  |  | 0 | [10 empty] | 17657
|  | Coworking |  |  | 0 | [10 empty] | 16838
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - Prescriptions particulières |  |  | 0
|  | - 2.1 - PLOMBERIE |  |  | 0
|  | - 2.2 - SANITAIRE |  |  | 0
|  | - 2.3 - CHAUFFAGE |  |  | 0
|  | - 2.4 - VENTILATION |  |  | 0
Total du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Mise en accessibilité PMR du RU Technopole |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2406SASNC035 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°9 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 26/04/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 1 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 4 Boulevard Dominique François Arago
11. | Code postal et ville du dossier | 57070 METZ
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total