# ANNEXE 1 AU C.C.T.P

# FICHE TECHNIQUE LOT 2

**Climatiseur mobile**

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

## Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| Puissance frigorifique >= 12000 BTU | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Capacité > 20m2** | **OUI** | **NON** | **Capacité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Kit d’évacuation** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Longueur gaine évacuation >1.5 m** | **OUI** | **NON** |  |  |
| Fluide R290 | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique d’une longueur mini 150cm avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme familiale coloris blanc Catégorie énergétique A ou de gamme supérieure | **OUI** | **NON** | Catégorie énergétique \_\_\_ | /**2** points |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | / **5** points |
| Niveau sonore | X | X | * Moins de 50 dB : ◻ (1,5 pt) * 50 dB et plus : ◻ (0,5 pt) | /**1.5** points |
| Mode de contrôle de la température | X | X | * Mécanique : ◻ (0,5 pt) * électronique : ◻ (1 pt) | /**1** point |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0,5 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1,5 pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**1.5** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **: ………………….** |  |

**ANNEXE 1 AU CCTP**

# FICHE TECHNIQUE LOT 2

## Déshumidificateur

PHOTO CONTRACTUELLE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE **A JOINDRE**

### Spécifications techniques demandées par l’administration –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARQUE et modèle** | | | **Caractéristiques techniques** | **Barème de notation** |
| **Caractéristiques minimales exigées** | | | |  |
| **Capacité plus 30m2** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Catégorie énergétique A+ ou de gamme supérieure** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Arrêt automatique cuve pleine** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Réservoir d’eau +de 3litres** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Filtre a poussière** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Purification d’air** | **OUI** | **NON** |  |  |
| **Câble d’alimentation électrique** d’une longueur mini 150 cm **avec fiche aux normes CE électricité de 16 ampères.** | **OUI** | **NON** | Longueur câble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm **Fiche CE 16 ampères** |  |
| **230/240 VOLTS (fonctionnement sur secteur)** | **OUI** | **NON** | **Préciser :…………** |  |
| **Caractéristiques techniques souhaitées** | | | |  |
| Gamme professionnelle, coloris inox | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Documentation technique : vue éclatée de la machine avec nomenclature des pièces détachées | **OUI** | **NON** |  | /**5** points |
| Niveau sonore | X | X | Moins de 45 db :  45 db ou plus : |  |
| Mode de contrôle de l’humidité | X | X | Mécanique :  Electronique : |  |
| Capacité variable automatique | **OUI** | **NON** |  |  |
| Liste des pièces détachées de premières urgences avec prix indicatif | **OUI** | **NON** |  | /**1** point |
| Disponibilité des pièces détachées après la fin du marché | X | X | - moins de 5 ans: ◻ (0.5 à 1 pt) **-** 5 ans et plus : ◻ (1.5 à 2pts) **A préciser \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | /**2** points |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durée de garantie proposée** **:……(2 ans minimum)** |  |