## BPU MENUISERIE
MINISTERE DES ARMEES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Projet n° 20-036
ACBC MENUISERIE relatif aux travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation des ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de la Nouvelle Calédonie (FANC).
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES MENUISERIE – AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS
Tous les PU inscrits au BPU sont basés sur la priorisation de délai normal P4
Pour les prestations avec fourniture de matériel, ces prix comprennent la livraison, pose et mise en service du matériel ainsi que les fournitures et moyens nécessaires.
Ne saisir que les cases en jaune
REFERENCES | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | PRESTATIONS | UNITÉ | PRIX UNITAIRE HT (en chiffres) FCFP
1 |  |  |  | Prescriptions communes
1 | 01 |  |  | Travaux à l'heure
1 | 01 | 01 |  | Ouvrier spécialisé
1 | 01 | 01 | 01 | Travaux à l'heure légale pour diagnostic - ouvrier qualifié | he
1 | 01 | 02 |  | Manœuvre
1 | 01 | 02 | 01 | Travaux à l'heure légale pour déplacement de mobilier | he
1 | 02 |  |  | Forfait de déplacement
1 | 2 | 1 | 1 | Zone 1 Nouméa | unité
1 | 2 | 1 | 2 | Zone 2 Mont-Dore/Plum | unité
1 | 2 | 1 | 3 | Zone 3 Paîta/Tontouta | unité
1 | 2 | 1 | 4 | Zone 4 Bourail/Nandai | unité
1 | 2 | 1 | 5 | Zone 5 Ile de Pins/ IGESA | unité
1 | 03 |  |  | Forfait de livraison
1 | 3 | 1 | 0 | Inférieur à 5 m3
1 | 3 | 1 | 1 | Zone 1 Nouméa | unité
1 | 3 | 1 | 2 | Zone 2 Mont-Dore/Plum | unité
1 | 3 | 1 | 3 | Zone 3 Paîta/Tontouta | unité
1 | 3 | 1 | 4 | Zone 4 Bourail/Nandai | unité
1 | 3 | 1 | 5 | Zone 5 Ile de Pins/ IGESA | unité
1 | 3 | 2 | 0 | Supérieur à 5 m3
1 | 3 | 2 | 1 | Zone 1 Nouméa | unité
1 | 3 | 2 | 2 | Zone 2 Mont-Dore/Plum | unité
1 | 3 | 2 | 3 | Zone 3 Paîta/Tontouta | unité
1 | 3 | 2 | 4 | Zone 4 Bourail/Nandai | unité
1 | 3 | 2 | 5 | Zone 5 Ile de Pins/ IGESA | unité
1 | 4 |  |  | Forfait de livraison ou de déplacement en cas d'émeute
1 | 4 | 1 | 1 | Transport de personnel par voie maritime MOSELLE => Vallon DORE | unité A/R
1 | 4 | 1 | 2 | Transport de personnel par voie maritime BOULARI => Vallon DORE | unité A/R
1 | 4 | 1 | 3 | Transport de matériel (hors outillage) par voie maritime MOSELLE => Vallon DORE | unité A/R
1 | 4 | 1 | 4 | Transport de matériel (hors outillage) par voie maritime BOULARI => Vallon DORE | unité A/R
1 | 4 | 1 | 5 | Transport de personnel par voie maritime Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
1 | 4 | 1 | 6 | Transport de personnel par voie aérienne Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
1 | 4 | 1 | 07 | Transport de matériel (hors outillage) par voie maritime (frêt) Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
1 | 4 | 1 | 08 | Transport de matériel (hors outillage) par voie aérienne (frêt) Nouméa => Ile des Pins | unité A/R
1 | 05 |  |  | Travaux en hauteur
1 | 05 | 01 |  | Échafaudage Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport. Mesure depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
1 | 05 | 01 | 01 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant 2,25 m x 0,65 m x 4,10 m | U
1 | 05 | 01 | 02 | Location journalière d'un échafaudage roulant 2,25 m x 0,65 m x 4,10 m | journée
1 | 05 | 01 | 03 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant 3,00 m x 0,85 m x 4,10 m | U
1 | 05 | 01 | 04 | Location journalière d'un échafaudage roulant 3,00 m x 0,85 m x 4,10 m | journée
1 | 05 | 02 |  | Nacelle - Double transport, location, mise en œuvre, y compris technicien qualifié
1 | 05 | 02 | 01 | Transport et utilisation de la nacelle <= 8,00 m | journée
1 | 05 | 02 | 02 | Plus value par journée supplémentaire d'utilisation de nacelle <= 8,00 m | journée
1 | 05 | 02 | 03 | Transport et utilisation de la nacelle hauteur 8,00 m < nacelle < 15,00 m | journée
1 | 05 | 02 | 04 | Plus value par journée supplémentaire d'utilisation de nacelle comprise entre 8,00m et 15,00m | journée
1 | 05 | 02 | 05 | Transport et utilisation de la nacelle >= 15,00 m | journée
1 | 05 | 02 | 06 | Plus value par journée supplémentaire d'utilisation de nacelle >= 15,00 m | journée
1 | 06 |  |  | Bouchements et reprises
1 | 06 | 01 |  | Bouchements
1 | 06 | 01 | 01 | Bouchement de trou jusqu'à 5 cm | U
1 | 06 | 01 | 02 | Bouchement de scellements | U
1 | 06 | 02 |  | Reprises
1 | 06 | 02 | 01 | Reprise de feuillure | ml
1 | 06 | 02 | 02 | Reprise d'enduit | m²
1 | 06 | 02 | 03 | Majoration pour reprise d'enduit en plafond | m²
2 |  |  |  | Menuiserie métallique (aluminium et autres matériaux métalliques)
2 | 01 |  |  | Dépose et entretien des menuiseries métalliques
2 | 01 | 01 |  | Dépose en démolition des menuiseries métalliques
2 | 01 | 01 | 01 | Dépose et remplacement de vantail de porte y compris paumelles et bâti, sans réemploi | U
2 | 01 | 01 | 02 | Dépose et remplacement de vantail de fenêtre y compris paumelles et bâti, sans réemploi | U
2 | 01 | 01 | 03 | Dépose d'huisserie compris descellement sans réemploi, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 01 | 04 | Dépose et remplacement des volets roulants sans réemploi, y compris guidage et coffre, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 01 | 05 | Dépose rideau métallique et coulisses, sans réemploi, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 01 | 06 | Dépose d'une baie vitrée coulissante, sans réemploi, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 01 | 07 | Dépose d'une jalousie, sans réemploi, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 01 | 08 | Dépose de châssis, sans réemploi | U
2 | 01 | 01 | 09 | Dépose de bâti de porte simple compris descellement | U
2 | 01 | 01 | 10 | Dépose de bâti de porte double compris descellement | U
2 | 01 | 01 | 11 | Dépose de bâti de châssis compris descellement | U
2 | 01 | 01 | 12 | Dépose d'une persienne, sans réemploi, avec reprise enduit | U
2 | 01 | 02 |  | Révision et entretien de croisées
2 | 01 | 02 | 01 | Révision de croisées 1 vantail comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision de la crémone et repose | U
2 | 01 | 02 | 02 | Révision de croisées 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision de la crémone et repose | U
2 | 01 | 02 | 03 | Révision de porte croisées 1 vantail comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision crémone et repose | U
2 | 01 | 02 | 04 | Révision de porte croisées 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision crémone et repose | U
2 | 01 | 02 | 05 | Révision d'une jalousie, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
2 | 01 | 02 | 06 | Révision d'une persienne, 1 vantail, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
2 | 01 | 02 | 07 | Révision d'une persienne, 2 vantaux, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
2 | 01 | 02 | 08 | Révision baie coulissante, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
2 | 01 | 02 | 09 | Remplacement ou mise en place de joint d'étanchéité | ml
2 | 01 | 02 | 10 | Remplacement de paumelle en aluminium anodisée | U
2 | 01 | 02 | 11 | Remplacement de crémone à levier et bouton alu | U
2 | 02 |  |  | Remplacement de roulette silencieuse à bandage polyamide de châssis coulissant
2 | 02 | 01 |  | Accessoires
2 | 02 | 01 | 01 | Remplacement de gâche ou de conduit de crémone | U
2 | 02 | 01 | 02 | Béquille double | U
2 | 02 | 01 | 03 | Fermeture française complète d'un vantail | U
2 | 02 | 01 | 04 | Pivot de sol | U
2 | 02 | 01 | 05 | Compas d'arrêt pour soufflet | U
2 | 02 | 01 | 06 | Poignée de manœuvre pour jalousie | U
2 | 02 | 01 | 07 | Remplacement de roulette de vantail coulissant | U
2 | 02 | 01 | 08 | Remplacement de roulette de vantail coulissant double | U
2 | 02 | 01 | 09 | Sélecteur de ferme porte | U
2 | 02 | 01 | 10 | Serrure avec décondamnation par bouton moleté en face intérieure | U
2 | 02 | 02 |  | Quincaillerie spécifique - Fourniture et pose (menuiserie aluminium)
2 | 02 | 02 | 01 | F et P de joint de calfeutrement et d’étanchéité en caoutchouc polymérisé, compris dépose éventuelle | U
2 | 02 | 02 | 02 | Compas de limitation d'ouverture pour ouvrant à la française, oscillo-battant et à soufflet | U
2 | 02 | 02 | 03 | Crémone 3 points à fourche, avec poignée blanche, y compris tringles | U
2 | 02 | 02 | 04 | Crémone 3 points à levier, blanc y compris tringles | U
2 | 02 | 02 | 05 | Paumelles pour fenêtres aluminium blanc, 2 lames de 40, pour vantail à recouvrement | U
2 | 02 | 02 | 06 | Paumelles pour portes aluminium blanc, 2 lames de 40, axe de rotation déporté de 18 à 20 mm | U
2 | 02 | 02 | 07 | Paumelles pour portes aluminium blanc, 2 lames de 40, axe de rotation déporté de 36 mm | U
2 | 02 | 02 | 08 | Système de fermeture pour porte ou persienne alu coulissante | U
2 | 02 | 02 | 09 | Système de fermeture pour baie vitrée deux vantaux | U
2 | 02 | 02 | 10 | Système de fermeture centrale pour baie vitrée deux vantaux | U
2 | 02 | 02 | 11 | Serrure fenêtre coulissante | U
2 | 02 | 02 | 12 | Arrêt de porte | U
2 | 02 | 02 | 13 | Bavette basse | ml
2 | 02 | 02 | 14 | Rejet d'eau pour rail inférieur | U
2 | 02 | 02 | 15 | Joint pour parclose | ml
2 | 02 | 02 | 16 | Parclose pour menuiserie | ml
2 | 02 | 02 | 17 | Profilé de finition alu, plat, de couleur blanc, épaisseur minimum 3mm | ml
2 | 02 | 02 | 18 | Profilé de finition alu, plat, de couleur alu, épaisseur minimum 3mm | ml
2 | 02 | 02 | 19 | Profilé de finition alu, en angle, de couleur blanc, épaisseur minimum 3mm | ml
2 | 02 | 02 | 20 | Profilé de finition alu, en angle, de couleur alu, épaisseur minimum 3mm | ml
2 | 02 | 03 |  | Anti-panique, fermeture barre horizontale (1 par vantail), commande par béquille extérieure, condamnation par clé
2 | 02 | 03 | 01 | Anti-panique pour porte à 1 vantail fermeture horizontale | U
2 | 02 | 03 | 02 | Anti-panique pour porte à 1 vantail fermeture verticale pênes haut et bas basculants | U
2 | 02 | 03 | 03 | Anti-panique pour porte à 2 vantaux, 1 à fermeture horizontale, 1 à pênes haut et bas basculants | U
2 | 02 | 04 |  | Crémones
2 | 02 | 04 | 01 | Crémones seule en applique acier zingué, bouton alu | U
2 | 02 | 04 | 02 | Crémones y compris tringles ( à doigts à taraudage pour tringles en feuillures) | U
2 | 02 | 04 | 03 | Crémones y compris tringles ( à tringles apparentes, boîtier poli et bouton chromé) | U
2 | 02 | 04 | 04 | Crémones y compris tringles (à tringles apparentes, boîtier et bouton entièrement chromés) | U
2 | 02 | 05 |  | Equerre et pattes de scellement
2 | 02 | 05 | 01 | Equerre de façon fer plat de moyenne 35 X 5 mm | U
2 | 03 |  |  | Châssis et croisées en aluminium en fourniture et pose (RAL 9010)
2 | 03 | 01 |  | Châssis ouvrant ou fixe
2 | 03 | 01 | 01 | Châssis profil alu à jalousie équipé avec lames de verre clair orientables, manœuvre par poignée tournante | m²
2 | 03 | 01 | 02 | Châssis ouvrant à soufflet dormant et ouvrant en profils équerres de renfort. Joints néoprène et couvre joint, ferrage par paumelles anodisées et loqueteau - Vitrage épaisseur 6 mm mini | m²
2 | 03 | 01 | 03 | Châssis fixe en profils équerres de renfort. Joints néoprène et couvre joint - Vitrage épaisseur 6 mm mini - Drainage pour évacuation eaux infiltration | m²
2 | 03 | 01 | 04 | Châssis basculant dormant et ouvrant en profils équerres de renfort. Joints néoprène et couvre joint, ferrage 2 pivots à bloqueur, ferrure circulaire, levier de manœuvre et poignée - Vitrage épaisseur 6 mm mini | m²
2 | 03 | 01 | 05 | Plus value pour vitrage opaque | m²
2 | 03 | 02 |  | Croisées ouvrant à la française
2 | 03 | 02 | 01 | Croisées en profils équerres de renfort. 1 vantail vitrage épaisseur 6 mm mini fixé - Joints Néoprène et couvre joint, ferrage par paumelles anodisées crémone à levier | m²
2 | 03 | 02 | 02 | Croisées en profils équerres de renfort. 2 vantaux vitrage épaisseur 6 mm mini fixé par parcloses intégrés avec clips inox - Joints Néoprène et couvre joint, ferrage par paumelles anodisées crémone à levier | m²
2 | 03 | 03 |  | Croisées coulissantes
2 | 03 | 03 | 01 | Croisées en profil, 2 vantaux coulissants, condamnation par crémones encastrée, verrouillage par poignée, inclus vitrage épaisseur 6 mm mini | m²
2 | 03 | 04 |  | Portes croisées coulissantes
2 | 03 | 04 | 01 | Porte croisée en profil, 2 vantaux coulissants, condamnation par crémone encastrée, verrouillage par poignée, inclus vitrage épaisseur 6 mm mini | m²
2 | 04 |  |  | Portes de garage - Rideaux métalliques en fourniture et pose
2 | 04 | 01 |  | Portes de garage
2 | 04 | 01 | 01 | Porte basculante de garage avec tablier en tôle d'acier blanc avec cadre dormant tubulaire, rails de guidage ainsi que toute la quincaillerie d'équipement | m²
2 | 04 | 01 | 02 | Porte de garage motorisée à enroulement, coulisse guidage, moteur débrayable avec commande secours | m²
2 | 04 | 02 |  | Rideaux métalliques
2 | 04 | 02 | 01 | Remplacement motorisation pour fenêtre 2 vantaux | U
2 | 04 | 02 | 02 | Remplacement motorisation pour porte-fenêtre simple vantail | U
2 | 04 | 02 | 03 | Remplacement motorisation pour porte-fenêtre 2 vantaux | U
2 | 04 | 02 | 04 | Remplacement carte électronique d'automatisme | U
2 | 05 |  |  | Ouvrages complémentaires en fourniture et pose toutes sujétions comprises
2 | 05 | 01 |  | Cadre de moustiquaire sur mesures, posé sur rails acier. Profilés aluminium anodisés ou laqués blanc, compris accessoires de pose et ferrage
2 | 05 | 01 | 01 | Précadre en aluminium anodisé ou laqué blanc | ml
2 | 05 | 01 | 02 | Révision de cadre de moustiquaire, y compris renfort par équerres | U
2 | 05 | 01 | 03 | Toile moustiquaire en PVC lessivable de couleur grise | m²
2 | 05 | 01 | 04 | Toile moustiquaire métallique de couleur grise | m²
2 | 05 | 01 | 05 | Jonc de blocage de la toile | ml
2 | 05 | 02 |  | Garde-corps
2 | 05 | 02 | 01 | Dépose de garde-corps | ml
2 | 05 | 02 | 02 | Dépose de main courante | ml
2 | 05 | 02 | 03 | Garde-corps droit en acier inoxydable composé d'une main courante 70 x 58, de poteaux 70 x 70, de balustres 48 x 48 et d'une lisse basse 70 x 48 | ml
2 | 05 | 02 | 04 | Garde-corps rampant en acier inoxydable composé d'une main courante 70 x 58, de poteaux 70 x 70, de balustres 48 x 48 et d'une lisse basse 70 x 48 | ml
2 | 05 | 02 | 05 | Poteau de départ de garde-corps en acier inoxydable | U
2 | 05 | 02 | 06 | Poteau d'angle de garde-corps en acier inoxydable | U
2 | 05 | 02 | 07 | Main courante en acier inoxydable de diamètre 50, profil à la demande, pose sur écuyer aluminium du commerce | ml
2 | 05 | 02 | 08 | Garde-corps en alu laqué blanc, à remplissage par verre feuilleté avec vide sous main courante, poteaux fixés sur dalle par platine sabot approprié, main courante compris fixations, hauteur du remplissage 0,70 m ; longueur entre poteaux 1,2 m maxi | ml
2 | 05 | 03 |  | Barre d'appui
2 | 05 | 03 | 01 | Barre d'appui acier galvanisé composé d'une lisse en fer plat de 40 X 14 scellée dans la maçonnerie | ml
2 | 06 | 04 |  | Etendoir à linge pose et fourniture
2 | 06 | 04 | 01 | Pose étendoir à linge australien | U
2 | 06 | 04 | 02 | Création d'un plot béton ferraillé incliné 300 x 300 avec fourreau du diamètre du pied de l'étendoir à linge | U
3 |  |  |  | Menuiserie bois
3 | 01 |  |  | Dépose et entretien des menuiseries bois
3 | 01 | 01 |  | Dépose en démolition des menuiseries y compris évacuation à la décharge autorisée
3 | 01 | 01 | 01 | Dépose et remplacement de vantail de porte y compris paumelles et bâti, sans réemploi | U
3 | 01 | 01 | 02 | Dépose et remplacement de vantail de fenêtre y compris paumelles et bâti, sans réemploi | U
3 | 01 | 01 | 03 | Dépose d'huisserie compris descellement sans réemploi, avec reprise enduits | U
3 | 01 | 01 | 04 | Dépose de plinthe bois sans réemploi, avec reprise enduits | U
3 | 01 | 01 | 05 | Dépose d'huisserie sans réemploi, compris manutention et descellement | ml
3 | 01 | 01 | 06 | Dépose des bâtis ou dormants sans réemploi, compris manutention et descellement | ml
3 | 01 | 01 | 07 | Dépose de volets 1 vantail comprenant descellement des gonds et manutention | U
3 | 01 | 01 | 08 | Dépose de volets 2 vantaux comprenant descellement des gonds et manutention | U
3 | 01 | 02 |  | Révision, entretien et réparation de croisées
3 | 01 | 02 | 01 | F et P de joint de calfeutrement et d'étanchéité en caoutchouc polymérisé, compris dépose éventuelle | ml
3 | 01 | 02 | 02 | Remplacement de paumelle | U
3 | 01 | 02 | 03 | Remplacement d'une équerre | U
3 | 01 | 02 | 04 | Remplacement de crémone | U
3 | 01 | 02 | 05 | Remplacement de gâche ou de conduit de crémone | U
3 | 01 | 02 | 06 | Remplacement de rive bloc pour porte bois | U
3 | 01 | 02 | 07 | Révision 1 vantail de croisée avec paumelles comprenant débondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone, et regondage | U
3 | 01 | 02 | 08 | Révision 2 vantaux de croisée avec paumelles comprenant débondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone, et regondage | U
3 | 01 | 02 | 09 | Révision 1 vantail de porte-croisée avec paumelles comprenant débondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone, et regondage | U
3 | 01 | 02 | 10 | Révision 2 vantaux de porte-croisée avec paumelles comprenant débondage des vantaux, mise en jeu, huilage et révision de la crémone, et regondage | U
3 | 01 | 02 | 11 | Recoupement de porte par vantail | U
3 | 01 | 02 | 12 | Remplacement ou mise en place d'un joint de battement pour porte va et vient | ml
3 | 01 | 02 | 13 | Remplacement ou mise en place d'un joint de calfeutrement en caoutchouc (adhésif) | ml
3 | 01 | 02 | 14 | Remplacement ou mise en place d'un anti-pince doigts en caoutchouc côté serrure | ml
3 | 01 | 02 | 15 | Remplacement ou mise en place d'un anti-pince doigts en caoutchouc côté paumelles | ml
3 | 01 | 03 |  | Révision des portes
3 | 01 | 03 | 01 | Révision de porte 1 vantail comprenant dépose, mise en jeu, huilage, rabotage, révision de la serrure et repose | U
3 | 01 | 03 | 02 | Révision de porte 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeu, huilage, rabotage, révision de la serrure et repose | U
3 | 01 | 03 | 03 | Réglage de porte | U
3 | 01 | 03 | 04 | Rabotage de porte (hors porte CF) | U
3 | 02 |  |  | Châssis et croisées en fourniture et pose
3 | 02 | 01 |  | Châssis ouvrant à soufflet isolant
3 | 02 | 01 | 01 | Châssis normalisé à soufflet bois exotique traité fongicide et insecticide toute épaisseur, 1 vantail prépeint, avec ferrage, joint d'étanchéité, compas d'arrêt, simple verrouillage et poignée alu, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 02 | 02 |  | Croisée standard
3 | 02 | 02 | 01 | Croisée en bois exotique toute épaisseur traité et insecticide prépeint, ouvrant à la française 1 vantail, vitrage simple 6 mm mini compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée polie, scellement sec, joint | m²
3 | 02 | 02 | 02 | Croisée en bois exotique toute épaisseur traité et insecticide prépeint, ouvrant à la française 2 vantaux, vitrage simple 6 mm mini compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée polie, scellement sec, joint | m²
3 | 02 | 02 | 03 | Petits bois d'ornement en bois exotique mouluré | ml
3 | 02 | 03 |  | Croisée sur mesure
3 | 02 | 03 | 01 | Croisée en bois exotique toute épaisseur traité et insecticide prépeint, ouvrant à la française, 1 vantail, vitrage simple 6 mm mini compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone en applique en fonte tige 1/2 ronde, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 02 | 03 | 02 | Croisée en bois exotique toute épaisseur traité et insecticide prépeint, ouvrant à la française, 1 vantail, vitrage simple 6 mm mini compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone en applique en fonte tige 1/2 ronde, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 02 | 03 | 03 | Petits bois d'ornement en bois exotique mouluré | ml
3 | 03 |  |  | Porte-croisées en fourniture et pose
3 | 03 | 01 |  | Porte-croisées standard
3 | 03 | 01 | 01 | Porte-croisées bois exotique traité fongicide et insecticide prépeint, ouvrant à la française à 1 vantail, compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 03 | 01 | 02 | Porte-croisées bois exotique traité fongicide et insecticide prépeint, ouvrant à la française à 2 vantaux, compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 03 | 01 | 03 | Petits bois d'ornement en bois exotique mouluré | ml
3 | 03 | 02 |  | Porte-croisées sur mesure
3 | 03 | 02 | 01 | Porte-croisées bois exotique traité fongicide et insecticide prépeint, ouvrant à la française à 1 vantail, compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 03 | 02 | 02 | Porte-croisées bois exotique traité fongicide et insecticide prépeint, ouvrant à la française à 2 vantaux, compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint et habillage intérieur en chant plat | m²
3 | 03 | 02 | 03 | Petits bois d'ornement en bois exotique mouluré | ml
3 | 03 | 03 |  | Entrebâilleur
3 | 03 | 03 | 01 | Entrebâilleur de fenêtre | U
3 | 04 |  |  | Accessoires pour croisées
3 | 04 | 01 |  | Grilles d'aération
3 | 04 | 01 | 01 | Grille d'entrée d'air neuf de 15 m3/h autoréglable y compris réservation nécessaire en traverse | U
3 | 04 | 01 | 02 | Grille d'entrée d'air neuf de 30 m3/h autoréglable y compris réservation nécessaire en traverse | U
3 | 04 |  |  | Portes extérieures en fourniture et pose hors peinture
3 | 04 | 01 |  | Blocs portes extérieures Porte pleine revêtue 2 faces contreplaqué 3 plis bois exotique prépeint y compris serrure à mortaiser à pêne dormant 1/2 tour garniture chromée avec béquille double, butoir et amortisseur et couvres joints
3 | 04 | 01 | 01 | Bloc porte avec huisserie bois - Dimensions 830 x 2040 - CF 1/2 h | U
3 | 04 | 01 | 02 | Bloc porte avec huisserie métallique - Dimensions 830 x 2040 - CF 1/2 h | U
3 | 04 | 01 | 03 | Bloc porte avec huisserie bois - Dimensions 930 x 2040 - CF 1/2 h | U
3 | 04 | 01 | 04 | Bloc porte avec huisserie métallique - Dimensions 930 x 2040 - CF 1/2 h | U
3 | 04 | 01 | 05 | Bloc porte avec huisserie bois 2 vantaux - Dimensions 1030 x 2040 - CF 1/2 h Cde Spécial France | U
3 | 04 | 01 | 06 | Bloc porte avec huisserie métallique 2 vantaux - Dimensions 1030 x 2040 - CF 1/2 h Cde Spécial France | U
3 | 04 | 01 | 07 | Porte âme pleine extérieure, 730 x 2040 | U
3 | 04 | 01 | 08 | Porte âme pleine extérieure, 830 x 2040 | U
3 | 04 | 01 | 09 | Porte âme pleine extérieure, 930 x 2040 | U
3 | 05 |  |  | Portes intérieures en fourniture et pose
3 | 05 | 01 |  | Blocs portes de distribution intérieure
3 | 05 | 01 | 01 | Bloc porte bois exotique, porte alvéolaire, serrures à clé, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 730 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 02 | Bloc porte bois exotique, porte alvéolaire, serrures à clé, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 830 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 03 | Bloc porte bois exotique, porte alvéolaire, serrures à clé, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 930 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 04 | Bloc porte bois exotique, porte alvéolaire, serrures à clé, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 1030 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 05 | Porte alvéolaire intérieure, 730 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 06 | Porte alvéolaire intérieure, 830 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 07 | Porte alvéolaire intérieure, 930 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 08 | Porte âme pleine suspendue de 83 avec habillage bois et accessoires de roulement | U
3 | 05 | 01 | 09 | Bloc porte avec huisserie bois - 2 vantaux pleins revêtus 2 faces contreplaqué, 3 plis bois exotique prépeint y compris serrure à mortaiser à pêne dormant et 1/2 tour garniture chromée avec béquille double, amortisseurs et couvres joints - Dimensions 730 x 2040 CF 1/2 h Cde Spécial France | U
3 | 05 | 01 | 10 | Bloc porte avec huisserie bois - 2 vantaux pleins revêtus 2 faces contreplaqué, 3 plis bois exotique prépeints y compris serrure à mortaiser à pêne dormant et 1/2 tour garniture chromée avec béquille double, amortisseurs et couvres joints - Dimensions 830 x 2040 CF 1/2 h Cde Spécial France | U
3 | 05 | 01 | 11 | Bloc porte avec huisserie bois - 2 vantaux pleins revêtus 2 faces contreplaqué, 3 plis bois exotique prépeints y compris serrure à mortaiser à pêne dormant et 1/2 tour garniture chromée avec béquille double, amortisseurs et couvres joints - Dimensions 930 x 2040 CF 1/2 h Cde Spécial France | U
3 | 05 | 01 | 12 | Bloc porte blindée, serrures à clé multi-points, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 730 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 13 | Bloc porte blindée, serrures à clé multi-points, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 830 x 2040 | U
3 | 05 | 01 | 14 | Bloc porte blindée, serrures à clé multi-points, béquilles doubles, couvre joints (hors peinture) - Dimension 930 x 2040 | U
4 |  |  |  | Accessoires et serrurerie de portes intérieures et extérieures en fourniture et pose
4 | 01 |  |  | Accessoires
4 | 01 | 01 |  | Accessoires pour portes
4 | 01 | 01 | 01 | Mise en place arrêt de porte automatique à pédale en aluminium | U
4 | 01 | 01 | 02 | Butoir pour porte alu (butoir caoutchouc et support métallique à visser) | U
4 | 01 | 01 | 03 | Butoir pour porte en bois | U
4 | 01 | 01 | 04 | Butoir de porte mural à balustre | U
4 | 01 | 01 | 05 | Barre de seuil | U
4 | 01 | 01 | 06 | Poignée pour portes extérieures à balustre en laiton chromé | U
4 | 01 | 01 | 07 | Poignée pour portes intérieures sur plaque en alu oxydé, à serrure standard | U
4 | 01 | 01 | 08 | Poignée pour portes intérieures sur plaque en alu oxydé, à serrure à décondamnation intérieure | U
4 | 01 | 01 | 09 | Poignée extérieure pour système anti panique | U
4 | 01 | 01 | 10 | Joint anti pince doigts pour porte ou porte double battante | ml
4 | 01 | 02 |  | Battement
4 | 01 | 02 | 01 | Battement caoutchouc pour porte battante (battement coupe-vent) | ml
4 | 01 | 03 |  | Fermes porte
4 | 01 | 03 | 01 | Ferme porte à frein hydraulique bras compris taille 2 ou 3 | U
4 | 01 | 04 |  | Protection de bas de porte
4 | 01 | 04 | 01 | Mise en place de protection de bas de porte en inox de 0,30 m de haut sur 1 face | ml
4 | 01 | 05 |  | Signalétique
4 | 01 | 06 | 01 | Plaquette de numérotage en méthacrylate de 0,05 x 0,04 portant numéro du local visé | U
4 | 01 | 07 | 02 | Plaquette de numérotage de sanitaires en méthacrylate, portant figurine, vissée | U
4 | 01 | 07 |  | Canon
4 | 01 | 07 | 01 | Canon 30/30 | U
4 | 01 | 07 | 02 | Canon 35/35 | U
4 | 01 | 07 | 03 | Canon 40/40 | U
4 | 01 | 07 | 04 | Canon 45/45 | U
4 | 01 | 07 | 05 | Canon 50/50 | U
4 | 01 | 07 | 06 | Canon 30/40 | U
4 | 02 |  |  | Serrures
4 | 02 | 01 |  | Serrures communes
4 | 02 | 01 | 01 | Serrure à larder à pêne dormant et demi tour à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier protégé intérieurement et extérieurement par laquage au four | U
4 | 02 | 01 | 02 | Serrure applique à pêne dormant et demi tour à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier protégé intérieurement et extérieurement par laquage au four | U
4 | 02 | 01 | 03 | Serrure de grille en applique à gorge horizontale à pênes laiton, y compris gâche et tous supports de fixation entre barreau, montant et contreplaqué de toit (à pêne dormant) | U
4 | 02 | 01 | 04 | Serrure de grille en applique à gorge horizontale à pênes laiton, y compris gâche et tous supports de fixation entre barreau, montant et contreplaqué de toit (à pêne Fouillot) | U
4 | 02 | 01 | 05 | Serrure à larder étroite pour menuiserie métallique à 3 points y compris tringles, accessoires et cylindre à Fouillot | U
4 | 02 | 01 | 06 | Serrure à condamnation avec gâche | U
4 | 02 | 01 | 07 | Remplacement d'un cylindre de sûreté | U
4 | 02 | 01 | 08 | Cylindre avec 3 clés non reproductibles | U
4 | 02 | 01 | 09 | Reproduction de clé standard | U
4 | 02 | 01 | 10 | Reproduction de clé avec carte de reproduction | U
4 | 02 | 02 |  | Serrure anti-panique
4 | 02 | 02 | 01 | Serrure anti-panique avec fermeture verticale à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par béquille extérieure, condamnation à clé | U
4 | 02 | 02 | 02 | Serrure anti-panique pour porte 2 vantaux, 1 fermeture horizontale à pêne haut et bas basculants , barre horizontale, commande par béquille extérieure, condamnation à clé | U
4 | 02 | 02 | 03 | Serrure anti-panique avec fermeture verticale à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale | U
4 | 02 | 02 | 04 | Serrure anti-panique pour porte 2 vantaux, 1 fermeture horizontale à pêne haut et bas basculants , barre horizontale | U
4 | 02 | 02 | 05 | 1/2 cylindre pour serrure anti-panique | U
4 | 02 | 03 |  | Barres anti-panique
4 | 02 | 03 | 01 | Barre de sécurité 4 points de volet bois | U
4 | 02 | 03 | 02 | Barre de sécurité 6 points de volet bois | U
4 | 02 | 04 |  | Charnière, coulisse, crémaillère
4 | 02 | 04 | 01 | Charnière universelle à pans | U
4 | 02 | 04 | 02 | Charnière universelle à nœuds ronds | U
4 | 02 | 04 | 03 | Charnière invisible à ressort | U
4 | 02 | 04 | 04 | Charnière à ressort simple action | U
4 | 02 | 04 | 05 | Charnière à ressort double action | U
4 | 02 | 04 | 06 | Ensemble cornière anti-pince | U
4 | 02 | 04 | 07 | Coulisse en acier zingué, pattes droites, pour fixation en feuillure | U
4 | 02 | 04 | 08 | Crémaillère en acier nickelé | U
4 | 02 | 05 |  | Arrêts et butoirs
4 | 02 | 05 | 01 | Mise en place arrêt de porte automatique à pédale en aluminium | U
4 | 02 | 05 | 02 | Mise en place arrêt de fenêtre à frein réglable posé en applique | U
4 | 02 | 05 | 03 | Mise en place arrêt d'imposte ou de châssis basculant, décrochable | U
4 | 02 | 05 | 04 | Butoir de porte en caoutchouc et laiton à visser | U
4 | 02 | 05 | 05 | Butoir de porte mural à balustre | U
4 | 02 | 06 |  | Fermes porte
4 | 02 | 06 | 01 | Ferme porte à frein hydraulique bras compris taille 2 ou 3 | U
4 | 02 | 06 | 02 | Ferme porte à frein hydraulique bras compris taille 2/4 fixations invisibles 2 vitesses de réglage agréé CF | U
4 | 02 | 06 | 03 | Ferme porte à frein hydraulique bras anti-vandalisme, force 2/4, fixations invisibles 2 vitesses de réglage agréé CF | U
4 | 02 | 06 | 04 | Ferme porte à ressort | U
4 | 03 |  |  | Grille en fourniture et pose
4 | 03 | 01 |  | Grilles de ventilation
4 | 03 | 01 | 01 | Grille en PVC pour passage d'air de 10 dm², comprenant précadre, cadre en tôle 12/10, grille vissée et grillage anti-rongeurs de maille 10 x 10, y compris scellement dans la maçonnerie | U
4 | 03 | 01 | 02 | Grille en PVC pour passage d'air de 20 dm², comprenant précadre, cadre en tôle 12/10, grille vissée et grillage anti-rongeurs de maille 10 x 10, y compris scellement dans la maçonnerie | U
4 | 03 | 01 | 03 | Grille en PVC pour passage d'air de 40 dm², comprenant précadre, cadre en tôle 12/10, grille vissée et grillage anti-rongeurs de maille 10 x 10, y compris scellement dans la maçonnerie | U
4 | 03 | 01 | 04 | Grille d'aération en alu anodisé de 100 cm² | U
4 | 03 | 01 | 05 | Grille aération en plastique avec moustiquaire de 100 cm² | U
4 | 03 | 01 | 06 | Entrée d'air autoréglable avec déflecteurs extérieurs en plastique, débit 15-22 m3/h | U
4 | 03 | 01 | 07 | Entrée d'air autoréglable avec déflecteurs extérieurs en plastique, débit 30 m3/h | U
4 | 04 |  |  | Echelle à crinoline en fourniture pose et dépose
4 | 04 | 01 |  | Echelle à crinoline
4 | 04 | 01 | 01 | Echelle de départ sans crinoline de 2,20 à 3,00 ml de haut en alliage d'aluminium, pour accès à la volée de départ de l'échelle à crinoline, compris fixations (raccord de jonction, pattes murales, chevilles, boulonneries, etc.) | U
4 | 04 | 01 | 02 | Echelle à crinoline en acier, montant en tubes rectangulaires et échelons en tubes ronds. Eléments de crinoline composés de 2 arceaux et 4 montants verticaux en fer. Fixations par pattes de scellement à queue de carpe ou coudées d'équerre | ml
5 |  |  |  | Aménagements intérieurs
5 | 01 |  |  | Plancher - Parquet en fourniture et pose
5 | 01 | 01 |  | Reprise et entretien
5 | 01 | 01 | 01 | Remplacement partiel de lames de parquet bois qualité supérieure | m²
5 | 01 | 02 |  | Plancher technique
5 | 01 | 02 | 01 | Confection d'un plancher technique surélevé en dalle caisson bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galvanisé ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampes ou marches. Cde Spécial France, y compris mise à la terre | m²
5 | 01 | 02 | 02 | Remplacement de dalles de plancher technique caisson bois-métal. Cde Spécial France | m²
5 | 02 |  |  | Plinthes et habillages en fourniture et pose
5 | 02 | 01 |  | Plinthe du commerce
5 | 02 | 01 | 01 | Plinthes bois traité, hauteur 90 mm, y compris coupes d'onglets, fixation, peinture | ml
5 | 02 | 01 | 02 | Plinthes en sapin du nord 10 x 100 mm y compris coupes d'onglets et fixation, peinture | ml
5 | 02 | 01 | 03 | Plinthes PVC moulées, pose collée, y compris découpe et jonction d’angle | ml
5 | 02 | 02 |  | Coffres
5 | 02 | 02 | 01 | Coffre de volet roulant, 3 faces en panneaux de contre plaqué 10 mm fixés aux tasseaux sapin 22 x 22 mm par vis à cuvettes, compris joint d'étanchéité préformé en pourtour | m²
5 | 02 | 02 | 02 | Coffre cache tuyau en panneaux de contreplaqué épaisseur 10 mmm fixés sur tasseaux sapin 22 x 22 avec vis cuvette y compris fixation sur cloison ou mur | m²
5 | 02 | 02 | 03 | Coffre cache tuyaux avec 2 faces en panneaux de contre plaqué épaisseur 10 mm fixés sur tasseaux sapin 22 x 22 avec vis à cuvettes compris fixation sur cloison ou mur - | m²
5 | 02 | 02 | 04 | Coffre cache tuyaux avec 3 faces en panneaux de contre plaqué épaisseur 10 mm fixés sur tasseaux sapin 22 x 22 avec vis à cuvettes compris fixation sur cloison ou mur - | m²
5 | 02 | 02 | 05 | Façades de gaine technique en panneaux de contreplaqué épaisseur 10 mm fixés sur tasseaux sapin 22 x 22 avec vis à cuvettes y compris fixation sur cloison ou mur, y compris système de verrouillage 1/4 tour | m²
5 | 02 | 02 | 06 | Façades de gaine technique (comprenant ouvrant de 1,5 m de hauteur minimum et imposte) en panneaux de contreplaqué mélaminé épaisseur 10 mm, équipé de charnières invisibles et serrure à clé carré y compris cadre bois fixé sur cloison ou mur | m²
5 | 02 | 02 | 07 | Trappe de visite pour caisson en contre plaqué dimensions mini 400 x 400 mm | U
5 | 03 |  |  | Aménagements sanitaires en fourniture et pose
5 | 03 | 01 |  | Cloisonnement préfabriqué de sanitaires en stratifié massif compact
5 | 03 | 01 | 01 | Cloison en panneaux de 1,86 m de haut posé sur vérins | U
5 | 03 | 01 | 02 | Bandeau de façade en aluminium anodisé | ml
5 | 03 | 01 | 03 | Porte en panneaux avec paumelle, hauteur 1,77 m, patère ou verrou coulissant, ou targette en aluminium anodisé avec indicateur de présence intérieure largeur 0,83 | U
5 | 03 | 01 | 04 | Cloisonnette de séparation de 1,86 x 0,3 m sur vérin pour cabine de douche avec banc 1/4 de rond et porte- serviettes | U
5 | 03 | 01 | 05 | Panneau frontal de 1,86 m de haut | m²
5 | 03 | 01 | 06 | Cloisonnette de séparation d'urinoirs de 0,70 x 0,30 m y compris fixations | U
5 | 04 |  |  | Aménagement placard en fourniture et pose
5 | 04 | 01 |  | Portes coulissantes sur mesure à 1 vantail, posées sur rail acier. Hauteur comprise entre 1250 et 2700 mm. Largeur comprise entre 400 et 1000 mm. Panneaux épaisseur 12 mm de particules mélaminées (panneaux unis ou panneaux miroirs). Profilés en acier prélaqué ou en aluminium, y compris accessoires de pose et ferrage
5 | 04 | 01 | 01 | Porte coulissante panneau uni | m²
5 | 04 | 01 | 02 | Porte coulissante panneau miroir | m²
5 | 04 | 01 | 03 | Rails alu laqué (haut et bas) | ml
5 | 04 | 01 | 04 | Remplacement accessoires de roulement de porte coulissante | U
5 | 04 | 02 |  | Accessoires de placard
5 | 04 | 02 | 01 | Grille type Clairson posée sur taquet | m²
5 | 04 | 02 | 02 | Étagère en mélaminé blanc 2 faces, épaisseur 18 mm, hydro, posée sur taquet PVC, profondeur 400 mm, avec profil PVC de finition sur la face avant | ml
5 | 04 | 02 | 03 | Barre de penderie en inox, diamètre 20 avec support | ml
5 | 04 | 02 | 04 | Feutre anti bruit pour champ de porte de placard | ml
5 | 04 | 02 | 05 | Dépose d'une façade de placard deux vantaux | U
5 | 04 | 02 | 06 | Dépose d'un aménagement intérieur de placard (métallique ou bois) deux vantaux | U
5 | 04 | 02 | 07 | Réglage de porte de placard | U
5 | 05 |  |  | Travaux de démontage ou dépose de plafond suspendu
5 | 05 | 01 | 01 | Dépose de plafond suspendu en dalles ou panneaux y compris ossature cachée ou apparente | m²
5 | 06 |  |  | Plafond en fibres minérales M0 en fourniture et pose y compris découpe au niveau des points singuliers (aspect fissurations et micro-perforations)
5 | 06 | 01 |  | Plafond en dalles
5 | 06 | 01 | 01 | Dalles de fibres minérales 15 x 600 x 600 mm en remplacement sans armature | m²
5 | 06 | 01 | 02 | Dalles de fibres minérales 15 x 600 x 600 mm en remplacement avec ossatures cachées ou apparentes en profilé galvanisé laqué, y compris dépose | m²
5 | 06 | 01 | 03 | Dalles de fibres minérales 18 x 600 x 600 mm en remplacement sans armature | m²
5 | 06 | 01 | 04 | Dalles de fibres minérales 18 x 600 x 600 mm en remplacement avec ossatures cachées ou apparentes en profilé galvanisé laqué | m²
5 | 06 | 01 | 05 | Dalles en laine de roche 20 x 600 en remplacement sans armature | m²
5 | 06 | 01 | 06 | Dalles en laine de roche 40 x 600 en remplacement avec armature T24 | m²
5 | 06 | 02 |  | Panneaux autoclaves pour locaux humides M0 montés y compris ossature spéciale. Finition peinture blanche, aspect léger relief veiné
5 | 06 | 02 | 01 | Plafond suspendu en dalles 600 x 600 mm en remplacement sans armature | m²
5 | 06 | 02 | 02 | Plafond suspendu en dalles 600 x 600 mm avec ossature apparente en profilé spécial | m²
5 | 06 | 02 | 03 | Plafond suspendu en dalles 1200 x 600 mm avec ossature apparente en profilé spécial | m²
5 | 07 |  |  | Plafond en PVC en fourniture et pose
5 | 07 | 01 | 01 | Plafond en lames de PVC blanches y compris ossature, suspentes et coupes | m²
5 | 08 |  |  | Plafond en plaques de plâtre en fourniture et pose
5 | 08 | 01 |  | Plafond en plaques de plâtre en fourniture et pose
5 | 08 | 01 | 01 | Plafond suspendu en plaques de plâtre type BA13, y compris coupes, suspentes, raccords de joints de plaques et transport de déchets aux décharges autorisées | m²
5 | 08 | 01 | 02 | Plafond suspendu en plaques de plâtre type Placoflam 13 mm, y compris coupes, suspentes, raccords de joints de plaques et transport de déchets aux décharges autorisées | m²
5 | 08 | 01 | 03 | Trappe de visite pour placoplâtre dimensions mini 400 x 400 mm | U
5 | 09 |  |  | Cloisons de distribution
5 | 09 | 01 |  | Dépose de cloisons de distribution
5 | 09 | 01 | 01 | Dépose et évacuation des cloisons de distribution jusqu’à épaisseur 130 mm, y compris reprise enduits | m²
5 | 09 | 02 |  | Fourniture et pose de cloisons de distribution
5 | 09 | 02 | 01 | Cloisons de distribution en plaque de plâtre BA13, compris coupes, ossatures métalliques, compris finition des joints entre plaques et en périphérie par bandes et enduit spécial (isolation par laine minérale à reprendre si nécessaire) | m²
5 | 09 | 02 | 02 | Cloisons de distribution en plaque de plâtre double peau BA13, compris coupes, ossatures métalliques, compris finition des joints entre plaques et en périphérie par bandes et enduit spécial | m²
5 | 09 | 02 | 03 | Cloisons de distribution en plaques de plâtre BA13 hydrofuge, compris coupes, ossatures métalliques, compris finition des joints entre plaques et en périphérie par bandes et enduit spécial | m²
5 | 09 | 02 | 04 | Majoration pour amélioration isolation acoustique par remplissage en laine de roche , panneaux, épaisseur 45 mm | m²
5 | 09 | 02 | 05 | Panneaux de laine minérale semi-rigide épaisseur 45 mm avec pare-vapeur | m²
5 | 09 | 02 | 06 | Panneaux de laine minérale semi-rigide épaisseur 60 mm avec pare-vapeur | m²
5 | 09 | 02 | 07 | Panneaux de laine minérale semi-rigide épaisseur 75 mm avec pare-vapeur | m²
5 | 09 | 02 | 08 | Protection en pied de cloison par feutre bitumé ou polyane 100 microns | ml
5 | 10 |  |  | Isolation en rouleaux en fourniture et pose
5 | 10 | 01 |  | Isolation en rouleaux
5 | 10 | 01 | 01 | Dépose isolation, y compris évacuation, et nettoyage | m²
5 | 10 | 01 | 02 | Laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur épaisseur 80 mm | m²
5 | 10 | 01 | 03 | Laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur épaisseur 100 mm | m²
5 | 10 | 01 | 04 | Laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur épaisseur 80 mm | m²
5 | 10 | 01 | 05 | Laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur épaisseur 100 mm | m²
5 | 10 | 01 | 06 | Laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur épaisseur 200 mm | m²
5 | 10 | 01 | 07 | Laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur épaisseur 240 mm | m²
5 | 10 | 01 | 08 | Pose de sisalation | ml
5 | 12 |  |  | Plan de travail et meuble en fourniture et pose
5 | 12 | 01 | 01 | Meuble colonne four/ micro onde hauteur 1m40 | U
5 | 12 | 01 | 02 | Meuble colonne four/ micro onde hauteur 2m | U
5 | 12 | 01 | 03 | Meuble sous évier, deux portes, 1/2 étagère | U
5 | 12 | 01 | 04 | Meuble bas 600 mm, pour four | U
5 | 12 | 01 | 05 | Meuble bas 600 mm, une porte | U
5 | 12 | 01 | 06 | Meuble bas 600 mm, une porte et un tiroir | U
5 | 12 | 01 | 07 | Meuble bas 600 mm, avec tiroirs | U
5 | 12 | 01 | 08 | Meuble bas 800 mm, type casserolier | U
5 | 12 | 01 | 09 | Meuble bas d'angle bas | U
5 | 12 | 01 | 10 | Meuble haut 400 mm, une porte | U
5 | 12 | 01 | 11 | Meuble haut 600 mm, une porte | U
5 | 12 | 01 | 12 | Réalisation d'une porte avec plinthe intégrée pour emplacement lave vaisselle | U
5 | 12 | 01 | 13 | Plinthe pour meuble bas de cuisine, y compris joints, profilé de jonction rentrant et sortant | ml
5 | 12 | 01 | 14 | Crédence en alucobond, toute hauteur, y compris découpe de prise de courant | m²
5 | 12 | 01 | 15 | Plan de travail en panneaux de particules post formé avec dosseret épaisseur 28 mm, largeur entre 60 et 65 cm, y compris découpe plaques de cuisson et évier. | ml
5 | 12 | 01 | 16 | Plan de travail en panneaux de particules post formé avec dosseret épaisseur 36 mm, largeur entre 60 et 65 cm, y compris découpe plaques de cuisson et évier. | ml
5 | 12 | 01 | 17 | Plan de travail en panneaux de particules post formé avec dosseret épaisseur 38 mm, largeur entre 60 et 65 cm, y compris découpe plaques de cuisson et évier. | ml
5 | 12 | 01 | 18 | Plan de travail en panneaux de particules post formé avec dosseret épaisseur 42 mm, largeur entre 60 et 65 cm, y compris découpe plaque de cuisson et évier. | ml
5 | 12 | 01 | 19 | Champ plat de finition à thermocoller de même colorie que le plan de travail | ml
6 |  |  |  | Volets – Stores
6 | 01 |  |  | Révisions et entretiens
6 | 01 | 01 |  | Révisions et entretiens des volets roulants
6 | 01 | 01 | 01 | Révision du volet roulant comprenant la dépose du coffre, la révision du mécanisme de manœuvre, huilage et repose du coffre, réglage butées haute et basse | U
6 | 01 | 01 | 02 | Remplacement de tringle oscillante | U
6 | 01 | 01 | 03 | Remplacement cadran de manivelle | U
6 | 01 | 01 | 04 | Remplacement treuil | U
6 | 01 | 01 | 05 | Remplacement axe | ml
6 | 01 | 01 | 06 | Remplacement attache tablier | U
6 | 01 | 01 | 07 | Remplacement de motorisation de 4 Nm jusqu’à 15 Nm inclus, pour axe de diamètre 40 et 50 mm uniquement | U
6 | 01 | 01 | 08 | Remplacement de motorisation jusqu’à 25 Nm inclus, y compris raccordement électrique | U
6 | 01 | 01 | 09 | Remplacement de motorisation jusqu’à 35 Nm inclus, y compris raccordement électrique | U
6 | 01 | 01 | 10 | Remplacement de motorisation jusqu’à 40 Nm inclus, y compris raccordement électrique | U
6 | 01 | 01 | 11 | Remplacement de motorisation jusqu’à 50 Nm inclus, y compris raccordement électrique | U
6 | 01 | 01 | 12 | Remplacement récepteur pour motorisation | U
6 | 01 | 01 | 13 | Remplacement émetteur télécommande pour motorisation | U
6 | 01 | 01 | 14 | Remplacement de lame de tablier aluminium L > 1ml | m²
6 | 01 | 02 |  | Révision et entretien des persiennes et jalousies
6 | 01 | 02 | 01 | Révision d'une persienne coulissante, 1 vantail, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
6 | 01 | 02 | 02 | Révision des persiennes coulissantes 2 vantaux en acier comprenant reprise des fixations du châssis, des accessoires de fermeture et de roulement, huilage, révision de la crémone | U
6 | 01 | 02 | 03 | Révision des persiennes coulissantes 3 vantaux en acier comprenant reprise des fixations du châssis, des accessoires de fermeture et de roulement, huilage, révision de la crémone | U
6 | 01 | 02 | 04 | Révision des persiennes coulissantes 4 vantaux en acier comprenant reprise des fixations du châssis, des accessoires de fermeture et de roulement, huilage, révision de la crémone | U
6 | 01 | 02 | 05 | Révision d'une jalousie, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
6 | 01 | 02 | 06 | Révision baie coulissante, mise en jeux, révision système de verrouillage | U
6 | 02 |  |  | Fourniture et pose de volets
6 | 02 | 01 |  | Volet roulant sur mesure en fourniture et pose
6 | 02 | 01 | 01 | Volet roulant sans coffre en tablier blanc, manœuvre par tringle oscillante, coulisse simple à talon en alu blanc avec joints balais, lames autoporteuses ajourées | m²
6 | 02 | 01 | 02 | Volet roulant sans coffre en tablier blanc, manœuvre par motorisation à bloqueur automatique, coulisse simple à talon en alu blanc avec joints balais, lames autoporteuses ajourées | m²
6 | 02 | 01 | 03 | Volet roulant avec coffre en tablier blanc, manœuvre par tringle oscillante, coulisse simple à talon en alu blanc avec joints balais, lames autoporteuses ajourées | m²
6 | 02 | 01 | 04 | Volet roulant avec coffre en tablier blanc, manœuvre par motorisation à bloqueur automatique, coulisse simple à talon en alu blanc avec joints balais, lames autoporteuses ajourées | m²
6 | 03 |  |  | Fourniture et pose de stores
6 | 03 | 01 |  | Stores extérieurs
6 | 03 | 01 | 01 | Store vertical complet en toile acrylique teintée dans la masse, traitée anti-tâche et imperméabilisée, tension de la toile par barres de charge en acier et guidage soit par coulisses en alu ou conducteurs souples ou rigides, manœuvre par treuil à limiteur de course avec manivelle | m²
6 | 03 | 01 | 02 | Remplacement bras pour store, déploiement < 2 m, par paire | U
6 | 03 | 01 | 03 | Remplacement bras pour store, déploiement > 2 m, par paire | U
6 | 03 | 01 | 04 | Remplacement barre de charge basse | U
6 | 03 | 01 | 05 | Remplacement sabot de fixation | U
6 | 03 | 01 | 06 | Remplacement toile | m²
6 | 03 | 01 | 07 | Fourniture manivelle de store | U
7 |  |  |  | Lames bois pour terrasse en fourniture et pose
7 | 01 | 01 | 01 | Lame de terrasse pin traité de classe 4 - L: 240 ; l: 14,5 ; Epaisseur : 27 mm ; y compris visserie inox (double filetage inox A2) | U
7 | 01 | 01 | 02 | Lame de terrasse cumaru de classe 4 - L: 240 ; l: 14,5 ; Epaisseur: 27 mm ; y compris visserie inox (double filetage inox A2) | U
7 | 01 | 01 | 03 | Lambourde exotique classe 4 (46 x 46) | ml
7 | 01 | 01 | 04 | Lambourde pin traité classe 4 (46 x 46) | ml
7 | 01 | 01 | 05 | Solivage bois traité à cœur en 70 x 50 | m²
7 | 01 | 01 | 06 | Préparation de surface pour traitement, nettoyage, rebouchage des trous éventuels, ponçage | m²
7 | 01 | 01 | 07 | Plot réglable pour structure de terrasse | U
7 | 01 | 01 | 08 | Membrane géotextile minimum 100gr/m², pose en recouvrement de 20 cm | m²
7 | 01 | 01 | 09 | Saturateur en 2 couches, espacées du 24 heures minimum | m²
8 | 0 | 0 | 0 | Vitrerie - miroiterie
8 | 1 |  |  | Vitrages
8 | 1 | 01 | 0 | Dépose de vitrage et moustiquaire | m²
8 | 1 | 01 | 01 | Dépose de vitrage sans par-close | m²
8 | 1 | 01 | 2 | Dépose de vitrage avec par-closes | m²
8 | 1 | 01 | 3 | Dépose de voile de moustiquaire | m²
8 | 1 | 02 |  | Simple vitrage à double masticage
8 | 1 | 02 | 01 | Fourniture et pose glace claire de 3 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 02 | 02 | Fourniture et pose glace claire de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 02 | 03 | Fourniture et pose glace teinte bronze ou gris de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 02 | 04 | Fourniture et pose verre martelé 439 de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 |  | Simple vitrage sous par-close
8 | 1 | 03 | 01 | Fourniture et pose glace claire de 3 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 02 | Fourniture et pose glace claire de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 03 | Fourniture et pose glace claire de 6 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 04 | Fourniture et pose glace teinte bronze ou gris de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 05 | Fourniture et pose glace teinte bronze ou gris de 6 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 06 | Fourniture et pose miroir de 6 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 07 | Fourniture et pose verre martelé 439 de 4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 08 | Fourniture et pose verre uni armé, maille de 25 mm de 6 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 09 | Fourniture et pose verre uni armé, maille de 12,5 mm de 6 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 10 | Fourniture et pose vitrage feuilleté à deux composants verriers clairs de 4,4 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 11 | Fourniture et pose vitrage feuilleté à deux composants verriers clairs de 6,8 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 12 | Fourniture et pose vitrage feuilleté à deux composants verriers clairs de 8,8 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 13 | Fourniture et pose vitrage feuilleté à deux composants verriers bronze de 6,8 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 03 | 14 | Fourniture et pose vitrage feuilleté à deux composants verriers bronze de 8,8 mm d'épaisseur | m²
8 | 1 | 04 |  | Vitrage isolant
8 | 1 | 04 | 01 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 8/6/4 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 02 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 8/6/5 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 03 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 8/6/6 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 04 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 10/6/4 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 05 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 10/6/5 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 06 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 10/6/6 y compris joints | m²
8 | 1 | 04 | 07 | Fourniture et pose vitrage isolant en glace claire de 8 et face feuilletée claire de 10,8, y compris joints | m²
8 | 1 | 05 |  | Fourniture et pose de film sur vitrage
8 | 1 | 05 | 01 | De type anti - solaire (minimum 55% de l'énergie solaire rejetée) - couleur argent ou bronze | m²
8 | 1 | 05 | 02 | De type anti - solaire (minimum 85% de l'énergie solaire rejetée) - couleur argent ou bronze | m²
8 | 1 | 05 | 03 | De type dépoli | m²
9 |  |  |  | MAJORATIONS & REMISES
9 | 1 |  |  | MAJORATION POUR DELAIS D'INTERVENTION (exprimé sous forme d'un coefficient supérieur ou égal à 1, avec un maximum de 2 chiffres après la virgule)
9 | 1 | 00 | 01 | Coefficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P1 | P1
9 | 1 | 00 | 02 | Coefficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P2 | P2
9 | 1 | 00 | 03 | Coefficient majorateur pour réalisation de prestations avec la priorité P3 | P3
9 | 2 |  |  | REMISE EN FONCTION DU VOLUME DE TRAVAUX (exprimé en %, avec un maximum de 1 chiffre après la virgule)
9 | 2 | 00 | 01 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 1 200 000 XPF et inférieur à 2 380 000 XPF | R1
9 | 2 | 00 | 02 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 2 380 000 XPF | R1
9 | 3 |  |  | MAJORATION POUR PRESTATION HORS BPU (exprimé en %, avec un maximum de 1 chiffre après la virgule)
9 | 3 | 0 | 1 | Coefficient majorateur pour prestation hors BPU | K