## QT
Questionnaire technique MAINTENANCE pour les équipements de bloc opératoire du GHT44
1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
A - Généralités
Nom et coordonnées de la société
Nom et coordonnées (téléphone et adresse e-mail) de la personne référente à contacter pour ce dossier
B - Normes et réglementation
Marquage CE - Pièces détachées (oui/non)
Organisme notifié pour marquage CE
2. FORMATIONS
Le programme complet de formation est à joindre impérativement (notamment pour la phase de déploiement)
A - Formation utilisateurs
Durée de la formation comprise dans l'offre
Nombre maximum de personnes
B - Formation techniciens biomédicaux
Niveau de formation (niveau 2 et/ou 3)
Durée de la formation comprise dans l'offre
Nombre maximum de personnes
3. SAV
Un exemple de rapport d'intervention est à joindre impérativement
A - Modalités d'intervention
Nombre de techniciens pouvant intervenir sur les différents sites
Décrire la qualification des techniciens, en particulier, les formations suivies en rapport avec le matériel à maintenir : au moins 3 techniciens avec leur localisation.
Horaires et jours d'intervention standard des techniciens
Modalité d'intervention en dehors des horaires d'intervention des techniciens de maintenance
Délai d'intervention (10 heures maximum ouvrées en cas de panne bloquante)
Durée de garantie des prestations de maintenance (3 mois minimum)
Moyens de traçabilité des interventions et types d'informations pouvant être communiquées (rapport par mail,….)
Solutions originales développées par le candidat dans le suivi des sites installés, dans le développement des compétences du site…
Description détaillée du protocole de contrôle annuel/révision pour : - caméra numérique standard 1 CCD - Insuflateur 30 litres minimum - source LED 300 watts Xénon Avec pièces détachées incluses et tests réalisés.
Téléphone du centre d'appel
Assistance téléphonique : horaires et prestations
Possibilité d'avoir un technicien lors des appels (oui/non)
Modalité d'une permanence téléphonique pour gestion des appels en dehors des horaires d'ouverture
Source d'approvisionnement des pièces détachées
Délai maximum d'envoi des pièces détachées, à compter de la demande (12 jours ouvrés maximum si panne non bloquante / 3 jours ouvrés si panne bloquante)
Délai maximal de réparation * (h ouvrées)
Durée de garantie des pièces détachées (3 mois minimum)
Prêt envisageable ? Si oui, sur quelle type de famille d'équipement ?
Délai d'obtention d'un prêt et sous quelles conditions
Type de véhicule utilisé lors des déplacements des techniciens
Modalités de recyclage ? Si oui, détailler
Méthode de retraitement des déchets et leur revalorisation.
Volume d'emballage utilisé lors de l'envoi de caméras.
Autres solutions déployées par le candidat dans le cadre de l'écologie.
B - Télémaintenance, télédiagnostic
Actions réalisées en télémaintenance
Installation de nouvelles versions de logiciel (oui/non)
Remontée des messages d'erreur (oui/non)
Télésurveillance de l'installation (oui/non)
Transfert d'images (oui/non)
Préciser les modalités de ce transfert
Préciser si les images sont anonymisées (oui/non)
Autres actions
Quantité de dysfonctionnements résolus à distance (en %)
Description de la politique de sécurité et de confidentialité
(*) Délai de réparation : le délai de réparation correspond au temps exprimé en heures ouvrées qui s'écoule entre le jour et l'heure d'appel de l'utilisateur et le jour et l'heure du constat de bon fonctionnement de l'équipement.