## NOTE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le présent cadre de D.P.G.F. a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
Ce cadre de D.P.G.F. a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur
Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti.
Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions explicites et implicites des pièces du marché.
Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités d'exécution des travaux.
Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX
Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de la configuration des lieux l'état.
Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent document étant données à titre indicatif.
CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et le programme d'exécution des travaux.
MÉMOIRE TECHNIQUE
L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au procédé qu’il propose

## CDPGF
[7 empty] | Entreprise 1 |  |  | Entreprise 2 |  |  | Entreprise 3
LOT N° 14 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte. BET | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT
2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | Système de Sécurité Incendie
| Le Système de Sécurité Incendie existant est un CMSI. Com Type A de chez CHUBB Sécurité. |  |  |  | PM | PM |  | PM | PM |  | PM | PM
| Sous-total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Centrale incendie existante
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP, compris tout accessoires et toutes sujétions :
| AES 24V 450W en coffret | u | 1 |  |  | 0
| Module pour équipement centrale type SATI 8 | u | 1 |  |  | 0
| Matériels déporté type MAP ACTIVACOM | u | 8 |  |  | 0
| Interfaces 1 relais resonance | u | 2 |  |  | 0
| Programmation, essais et mise en service du SSI | ens | 1 |  |  | 0
| Etude, mise à jour des plans | ens | 1 |  |  | 0
| Coordination avec le prestataire de maintenance du site pour inhibition de la centrale SSI existante. | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.3 | Matériel SSI
Fourniture et pose des équipements suivant CCTP, y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre :
| Détecteur Automatique Incendie (DAI) | u | 16
| Déclencheur Manuel (DM) | u | 10
| Déplacement et repose des DM existants non posés à la bonne hauteur (1,10ml) | ens | 1
| Diffuseur Sonore et Lumineux (DSL) | u | 3
| Diffuseur Sonore (DS) | u | 10
| Diffuseur Lumineux (DL) | u | 19
| Câblage de l'ensemble des DAI | ens | 1
| Câblage de l'ensemble des DM | ens | 1
| Câblage de l'ensemble des DSL | ens | 1
| Câblage de l'ensemble des DS | ens | 1
| Câblage de l'ensemble des DL | ens | 1
| Recalpinage des têtes dans le salles TP1 et TP3 | ens | 1
| Recalpinage des têtes dans le salles TP5 et TP6 | ens | 1
| Déplacement du DM vers la salle TP1 | ens | 1
| Repose d'un DA horizontallement | ens | 1
| Dépose et mise en destruction d'un IA ionique | u | 1
| Dépose des indicateurs d'actions (IA) | u | 3
| Reprise fixation ventouse | ens | 1
| Arrêt sonorisation et mise en lumière amphithéatre | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.4 | Asservissement porte SAS
| Raccordement de l'asservissemnt de la porte SAS existante à fermeture automatique | ens | 1
| Coordination avec le lot : Prestataire de maintenance | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Zone de compartimentage
| Fourniture, pose et raccordement de ventouses électromagnétiques sur les portes à fermeture automatique créees | u | 4
| Raccordement de l'asservissement des portes à fermeture automatique | ens | 1
| Coordination avec le lot : Menuiserie intérieure | ens | 1
| Coordination avec le lot : Plâterie / Peinture | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte. BET | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT
2.6 | Désenfumage RDC et R+2
| Dépose des dispositifs de commande manuelle (DCM2 et DAC 3) | PM
| Fourniture et pose d'un nouveau dispositif adaptateur de commande (DAC R+3) | PM
| Bobine 24Vcc à émission de courant | PM
| Alimentation électrique R2V 3G1,5mm² (230V+T), yc protection dans TD existant | ens | 1
| Câblage de commande en CR1 depuis CMSI existant jusqu'au DAC | ens | 1
| Raccordement de l'asservissement des portes à fermeture automatique | ens | 1
| Coordination avec le lot : Menuiserie extérieure / Serrurerie | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.7 | Arret sonorisation et remise en lumière amphithéatre
| Liaison en câble CR1 3G1,5mm² entre le module satellite et le TD amphi | ens | 1
| Modification du TD amphi pour mise en place du relayage nécessaire à la coupure sono et à la remise en lumière | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.8 | Liaison inter bâtiment
Fourniture et pose d'un câblage inter-batiment entre le SSI existant et le bâtiment MESURES PHYSIQUES :
| Fourreaux aiguillés diam 32 | PM
| Tranchée et remblaiement au niveau de la voirie | PM
| Réalisation de carottage diam 100 en dalle | u | 2
| Réalisation de carottage diam 100 en mur | u | 2
| Liaisons par câble entre le local SSI existant et le bâtiment MP, yc toutes sujétions de mise en œuvre suivant le CCTP | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
2.9 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordement de BAES suivant CCTP et plans d'implantation, yc toutes sujétions de mise en œuvre :
| BAES 45lms - 1h | u | 30
| BA 400lms - 1h | u | 2
| Câblage de l'ensemble | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL : € HT
TVA 20,00 %
TOTAL GENERAL : € TTC

## PSE
[7 empty] | Entreprise 1 |  |  | Entreprise 2 |  |  | Entreprise 3
LOT N° 14 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte. BET | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT
3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
3.1 | Détecteurs Ioniques
Remplacement des Détecteurs Ioniques existants dans le bâtiment MP, par des Détecteurs Optiques, suivant CCTP :
| Fourniture et pose des détecteurs ponctuels optiques de fumée | u | 51 |  |  | 0
| Dépose et destruction des décteurs DA14 | u | 51 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GENERAL : € HT
TVA 20,00 %
TOTAL GENERAL : € TTC

## RECAP
[7 empty] | Entreprise 1 |  |  | Entreprise 2 |  |  | Entreprise 3
LOT N° 14 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte. BET | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT | Qte. ENT | Prix Unitaires € - HT | Prix Total € - HT
2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | Système de Sécurité Incendie
| Sous-total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2.2 | Centrale incendie existante
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.3 | Matériel SSI
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.4 | Asservissement porte SAS
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.5 | Zone de compartimentage
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.6 | Désenfumage RDC et R+2
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.7 | Arret sonorisation et remise en lumière amphithéatre
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.8 | Liaison inter bâtiment
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
2.9 | Eclairage de sécurité
| Sous-total |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
3 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
3.1 | Détecteurs Ioniques
| Sous-total Non Comptabilisé |  |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 0
TOTAL GENERAL : € HT | [23 empty] | 0
TVA 20,00 % | [23 empty] | 0
TOTAL GENERAL : € TTC | [23 empty] | 0

## Feuil1
| S/SOL | RDC | R+1 | R+2 | TOTAL
DM | 3 | 5 | 2 |  | 10
DSL | 3 |  |  |  | 3
DAI |  | 9 | 7 |  | 16
DL |  | 6 | 8 | 5 | 19
DS |  | 4 | 5 | 1 | 10