# 





GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

PLAINE DE France

Etablissement support

Centre Hospitalier de Saint-Denis

2, rue du Docteur Pierre Delafontaine

93205 SAINT-DENIS Cedex

**MISSIONS D’ASSISTANE A MAITRISE D’OUVRAGE**

**POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DU MARCHE**

**D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE**

**DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS**

**MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS NTELLECTUELLES**

**ANNEXES**

# LISTE DES INSTALLATIONS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LISTING DES SITES (POINTS DE LIVRAISON)** | | | |
| **Dénomination du CH SAINT-DENIS** | **N° sous-station primaire** | **Nom du site** | **Puissance souscrite (kW)** |
| 59 | 59A | BMC | 4359 |
| 171/172 | 271 | PERINATALITE | 3600 |
| 31bis | 65 | CASANOVA | 2000 |
| 101 logements | 181 | 101 LOGEMENTS | 391 |
| Ecole | 190 | ECOLE | 151 |
| Crèche | 196 | CRECHE | 90 |
| 59bis | 59B | ACCUEIL | 217 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTING DES LOCAUX TECHNIQUES** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hopital** | **Site** | **Local** | **Locaux desservis** | **Chauffage** | **ECS** | **Eau glacée** | **Ventilation** | **Air comprimé** | **Surpresseur** |
| Delafontaine | Sous-station « Chaufferie » – Bâtiment BMC | Sous-station | 16 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C - Sous-station B 810 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station A 107 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station B 104 | Local technique | - | - | - | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station Logistique | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C - Sous-station Surpresseurs | Local technique | - | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station B 613 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station Morgue | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station de ventilation générale T1 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Installations en terrasse (niveau T1) | Extérieur | - | - | - | Oui | - | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station P5 A1 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station U.H.C.D - U.S.I | Sous-station | 1 | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Installations en terrasse U.H.C.D | Extérieur | 1 | - | - | Oui | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Installations de climatisation des services U.H.C.D – U.S.I | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station P7 A3 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station T2 A1/A2/A3 | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station T3 Hospitalisation et ECS | Local technique | - | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Sous-station T3 Services administratifs | Local technique | - | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Delafontaine | B.M.C – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Sous-station thermique - Bâtiment I.R.M / Scanner | Sous-station | 2 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station de ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station de ventilation et climatisation | Local technique | - | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | I.R.M / Scanner – Sous-station Production eau glacée Process | Extérieur | 1 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Delafontaine | I.R.M / Scanner – Installations déportées | Sans objet | - | - | - |  |  | Non | Non |
| Delafontaine | Sous-station principale - Bâtiment Cuisine centrale/Self | Sans objet | 2 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations thermiques en cuisine | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations thermiques au self | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Cuisine centrale / Self – Installations en terrasse | Extérieur | - | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Delafontaine | Point de livraison de chaleur (171/172) – Bâtiment Périnatalité | CU |  | - | - |  |  |  | Non |
| Delafontaine | Sous-station chauffage LT2 – Bâtiment Périnatalité | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Sous-station ECS - Périnatalité | Sous-station |  | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station Surpresseur | Local technique | - | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT2) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT2bis) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3A) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3B) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT3C) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT5) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station chauffage et CTA (LT6) | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.1) | Local technique |  | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.2) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.3) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station CTA (LT4.4) | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Sous-station chauffage et CTA (LT7) | Sous-station |  | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Périnatalité – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | - | - |
| Delafontaine | Point de livraison de chaleur (59 - 59bis) – Bâtiment intermédiaire | CU |  | - | - | - | - | - | - |
| Delafontaine | Sous-station chauffage et ECS - Bâtiment Intermédiaire | Sous-station |  | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Intermédiaire – Sous-station CTA | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Intermédiaire – Sous-station Production eau glacée | Local technique |  | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Intermédiaire – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Point de livraison de chaleur et sous-station principale - Bâtiment Ecole des Carrières Paramédicales | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Ecole des Carrières Paramédicales – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Point de livraison de chaleur et sous-station principale - Bâtiment 101 logements | Sous-station | 2 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | 101 logements – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Loge / Salle de garde des internes – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Régulation ambulance et S.M.U.R – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Garage du S.M.U.R – Aérotherme | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Point de livraison et sous-station principale - Bâtiment Crèche | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Crèche – Ventilation | Extérieur | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Delafontaine | Crèche – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Delafontaine | Chaufferie - Maison de la femme | Chaufferie | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Delafontaine | Chaufferie - Maison du bébé | Chaufferie | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Point de livraison de chaleur (31bis) | CU |  | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Long séjour et atelier pharmacie | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – 100 lits de long séjour – Sous-station Ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – 100 lits de long séjour – Installations déportées et USLD | Sans objet | - | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Moyen séjour | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Moyen séjour – Sous-station Ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Moyen séjour – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Maison de retraite | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Maison de retraite – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Maison de retraite – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Maison de retraite – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage - Pavillon 3 | Sous-station | - | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Pavillon 3 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 20 et 20bis | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Pavillon 20 et 20bis – Sous-station ventilation | Local technique | - | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Pavillon 20 et 20bis – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 44 et 45 | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Pavillon 44 et 45 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | -<l | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Sous-station chauffage et ECS - Pavillon 9, 9bis et 41 | Sous-station | - | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Pavillon 9, 9bis et 41 – Installations déportées | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Loge – Climatisation | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – Autocom – Climatisation | Sans objet | - | - | - | - | - | Non | Non |
| Casanova | Casanova – HDJ Pedopsy – Sous-station chauffage et ECS et installations déportées | Sous-station | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |