## Feuil1
PROTECTION INCENDIE BÂTIMENTS 4007 ET 4007 F - ANNEXE N° 9 DU CCTP DPFT/SFETN/25.014 WR
DECOMPOSITION DE PRIX PAR POSTE
Document rédigé par SMSI le 06 avril 2025pour le compte du CEA/DPFT/LETI/SFETN
POSTE | DENOMINATION DES FOURNITURES ET PRESTATIONS TECHNIQUES ASSOCIEES | QUALITATIF | QUANTITATIF | PRIX UNIT (HT) | PRIX TOTAL (HT)
ETUDE GLOBALE D'EXECUTION DE L'OPERATION
1 | ETUDE D EXECUTION COMPLETE | Ens |  |  | 0
| DOE CENTRALISATION BE ET INSTALLATION + ECS/DECT/TRE AVEC DOCUMENTATION TECHNIQUES COMPLETE | Ens |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL PHASE 0 |  |  | 0
QUANTITATIF ET QUALITATIFS MATERIELS (détaillés)
PHASE 1 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE (CENTRALISATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES)
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT DU SURPRESSEUR ET DE L'ARMOIRE D'ALARME ASSOCIEE | unité |  |  | 0
| FOURNITURE DE LA CANNE D'ESSAIS COMPLETE | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT DE LA CENTRALE D'AIR COMPLETE (COMPRESSEUR 1/COMPRESSEUR 2 ET GESTION AIR BÂTIMENT) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT DE LA CENTRALE ECS/DECT ET AES ASSOCIEE (BAIE 19" 3U SUR ROULETTES AVEC FREINS), | unité |  |  | 0
| PROGRAMMATION DE L'ENSEMBLE ECS/DECT PAR LE CONSTRUCTEUR ET FOURNISSEUR DES MATERIELS CENTRAUX INSTALLES | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DES TABLEAUX REPORT D'EXPLOITATION (LOCAL SSI ET PC/4107) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DES DEUX PANOPLIES MODES DEGRADES SONORES ET VISUELS (LOCAL SSI ET PC/4107) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE L A PANOPLIE DISCONNECTEUR | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DU COLLECTEUR D'ALIMENTATION EAU DE VILLE (PIQUAGE DEPUIS SOURCE BÂTIMENT) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DU COLLECTEUR D'ALIMENTATION EAU DE VILLE (PIQUAGE DEPUIS SOURCE BÂTIMENT) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DU COLLECTEUR D'ALIMENTATION AIR BÂTIMENT (PIQUAGE DEPUIS SOURCE RESEAU AIR BÂTIMENT) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE LA PANOPLIE DE PREMIER FILTRAGE ARRIVEES D EAU DE VILLE ET INDUSTRIELLE (TAMIS INOX 1,25mm) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE LA PANOPLIE DE DEUXIEME FILTRAGE ALIMENTATION EAU DU SURPRESSEAU (TAMIS GRANDE SURFACE 316L DUPLEX 10µm) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE DES COLLECTEURS POUR LES ALIMENTATIONS EN EAU DES POSTES DE CONTRÖLE (POUR LES ZP 0 + ZP 71 + ZP 73 à 78 + 3 ZP RESERVES) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DU COLMATAGE DES FILTRES 10µm, avec contact de report d'alarme | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE DES TUYAUX POUR LES ALIMENTATIONS EN AIR DES POSTES DE CONTRÖLE (POUR LES ZP 0 + ZP 71 à 78 + 3 ZP RESERVES) | ml |  |  | 0
| FOUNITURE POSE DES POSTES DE CONTRÖLE SANS COFFRET (POUR LES ZP 71 ET ZP 73 à 78) | unité |  |  | 0
| POSE DU POSTE DE CONTRÖLE SANS COFFRET (POUR LA ZP 0 - ZONE TESTS) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DU COFFRETS VANNE POLICE COMPLET (COFFRET+ VANNE et KIT position) ( POUR LES ZP 71 à 78) | unité |  |  | 0
| FOUNITURE ET POSE DE LA PANOPLIE ELCTROVANNE ET CLAPET ANTI-RETOUR SUR LE RESEAU DE LA VANNE POLICE DE LA SEULE ZP 73( LOCAUX ELECTRIQUES) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES BOITIERS DE COMMANDE MANUELLE ELECTRIQUE ( POUR LES ZP 70 et 71 ET ZP 73 à 78) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES ALIMENTATIONS ELECTRQUES 400V PUISSANCE MOTEURS, AES ET CENTRALE D'AIR (LOCAL SOURCE) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES MULTIPAIRES POUR LES LIAISONS ENTRE ECS/DECT ET LES COFFRETS DEPORTES DU SSI 53 ( Salle source) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES POUR LES LIAISONS ENTRE LE LOCAL SOURCE ET LES BOITIERS CDE MANUELLE ( POUR LES ZP 0 et 71 ET ZP 73 à 78) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES1P SYT1 POUR LES LIAISONS ENTRE LES COFFRETS VANNES POLICES (POUR LES ZP 0 et 71 ET ZP 73 à 78) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES POUR LES LIAISONS ENTRE L'ARMOIRE ECS/ DECT ET LES DEUX TRE (LOCAL SSI et PC/4107) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES POUR LES LIAISONS ENTRE L'ARMOIRE ECS/ DECT ET LES DEUX MODES DEGRADES (LOCAL SSI et PC/4107) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE CHEMIN DE CÂBLES ROUGE, TUBE IRO ROUGE (POUR L'INSTALLATION COMPLETE) | ml |  |  | 0
| PRESTATIONS TECHNIQUES - EPREUVES DES COLLECTEURS - AUTO-CONTRÔLES DE L'INSTALLATION COMPLETE | ens |  |  | 0
| RECEPTION PHASE 1 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL PHASE 1 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE DES COLLECTEURS PRINCIPAUX DES RESEAUX ENTRE LES POSTES DE CONTRÔLE ET LES VANNES POLICE
3 | METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DES LOCAUX SSI ET SOURCE 4007 F ZP71 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DES ELECTRIQUE 4007 F ZP73 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DES LOCAUX TECHNIQUES 4007 F ZP74 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DE LA SALLE BLANCHE 4007 ZP75 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DU BASEMENT SB 4007 ET 4007F ZP76 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DES COMBLES 4007 ZP77 | ml |  |  | 0
| METRE ET DIAMETRE COLLECTEUR POUR L'ALIMENTATION DU RESEAU DE LA ZONE DE PROTECTION DES LOCAUX TECHNIQUES 4007 ZP78 | ml |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 3 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 71 BATIMENT 4007 F LOCAUX SSI ET SOURCE ( RESEAU, BUSES)
4 | ETUDE D EXECUTION ZP 71 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 71 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 71 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 4 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 73 BÂTIMENT 4007 F LOCAUX ELECTRIQUES ( RESEAU, BUSES)
5 | ETUDE D EXECUTION ZP 73 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 73 |  |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 73 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 5 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 74 BATIMENT 4007 F LOCAUX TECHNIQUES ( RESEAU, BUSES)
6 | ETUDE D EXECUTION ZP 74 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 74 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 74 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 6 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 75 BATIMENT 4007 SALLE BLANCHE ( RESEAU, BUSES)
7 | ETUDE D EXECUTION ZP 75 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE KIT INSTALLATION BUSE DANS CROISLLONS RESILLE SALLE BLANCHE | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 75 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP75 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 7 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 76 BATIMENT 4007 BASEMENT SB ET 4007 F SOUS-SOL( RESEAU, BUSES)
8 | ETUDE D EXECUTION ZP 76 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 76 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 76 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 8 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 77 BATIMENT 4007 COMBLES ( RESEAU, BUSES)
9 | ETUDE D EXECUTION ZP 77 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 77 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 77 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 9 |  |  | 0
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 78 BATIMENT 4007 LOCAUX TECHNIIQUES NIV 0,5 ET N+1 ( RESEAU, BUSES)
10 | ETUDE D EXECUTION ZP 78 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 1
| DOE COMPLET ZP 78 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 78 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 10 |  |  | 1
PHASE 2 : FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DU RESEAU DE LA ZP 0 TESTS - BATIMENT 4007 F ( RESEAU, BUSES)
11 | FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE (2 antennes distinctes (Y en sortie de poste), avec raccord pour deux buses chacune) | ml |  |  | 0
| POSE ET RACCORDEMENT DU POSTE DE CONTRÔLE FOURNI PAR LE CEA | ens |  |  | 0
| POSE ET RACCORDMENT 4 BUSES | ens |  |  | 1
| DOE COMPLET ZP 0 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 0 (OPR) | unité |  |  | 0
|  | TOTAL POSTE 11 |  |  | 1
PRIX TOTAL PHASE 2
PHASE 2 : RECEPTION FINALE ET MISE EN SERVICE DEFINITIVE DES ZONES DE PROTECTION
12 | PRESTATIONS TECHNIQUES | ens |  |  | 0
PRIX TOTAL PHASE 0 + PHASE 1 + PHASE 2 + RECEPTION FINALE
OPTION 9,1 POSE ANTENNE SOUS MEZZANINE(NIV 0) DE LA ZONE" RESERVE" 4007
14 | ETUDE D EXECUTION EXTENSION ZP77 - COMBLES | ens |  |  | 0
| FOUNITURE ET POSE DU BOITIER DM N°3 A CABLER SUR LE BUS "COMMANDE MANUELLE DE L'ECS (Pilotage ZP 77) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES BUS DM | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL OPTION N°9.1 |  |  | 0
OPTION 9,2 LA PROTECTION INCENDIE DE LA ZONE" RESERVE" 4007
15 | ETUDE D EXECUTION EXTENSION ZP 75 - SALLE BLANCHE | ens |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE KIT INSTALLATION BUSE DANS CROISLLONS RESILLE SALLE BLANCHE | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| MISE A JOUR DOE COMPLET ZP 75 | ens |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES ET RECEPTION ZP 75 (OPR) | ens |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL OPTION N°9.2 |  |  | 0
OPTION 9,3 LA PROTECTION INCENDIE DU BUNGALOW BUREAU SITUE ENTRE LES BÂTIMENTS 4007 ET 4012
16 | ETUDE D EXECUTION EXTENSION ZP 76 - BASEMENT SB | ens |  |  | 0
| FOUNITURE POSE ET RACCORDEMENT DUN BOITIER "COMMANDE MANUELLE" (POSITIONNES DANS DES COFFRETS ETANCHES) | unité |  |  | 0
| FOUNITURE POSE ET RACCORDEMENT D'UN COFFRET "VANNE POLICE" (COMPLET) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES BUS "COMMANDES MANUELLES" DE L'ECS (Pilotage ZP 76) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES BUS "VANNE POLICE" DE L'ECS (Arrêt emission antenne bungalow ZP 76) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE COFFRET VANNE POLICE | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL OPTION N°9.3 |  |  | 0
OPTION 9,4 LA PROTECTION INCENDIE DES LOCAUX GROUPE ELECTROGENE ET CUVE FIOUL BÂTIMENT 4107 F
17 | ETUDE D EXECUTION ZP 72 | ens |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE D'UN POSTE DE CONTRÔLE | ens |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DU COLLECTEUR D ALIMENTATION EN EAU DU RESEAU ENTRE LE POSTE DE CONTRÖLE ET LA VANNE POLICE | ml |  |  | 0
| FOUNITURE POSE ET RACCORDEMENT DE DEUX BOITIERS "COMMANDE MANUELLE" (POSITIONNES DANS DES COFFRETS ETANCHES) | unité |  |  | 0
| FOUNITURE POSE ET RACCORDEMENT D'UN COFFRET "VANNE POLICE" (COMPLET) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES BUS "COMMANDES MANUELLES" DE L'ECS (Pilotage ZP 72) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DES CÂBLES BUS "VANNE POLICE" DE L'ECS (Arrêt emission antenne bungalow ZP 72) | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE DANS LE LOCAL CUVE FIOUL | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT RESEAU TUYAUTERIE DANS LE LOCAL GROUPE ELECTROGENE | ml |  |  | 0
| FOURNITURE POSE ET RACCORDMENT BUSES (préciser nbr de buse) | unité |  |  | 0
| DOE COMPLET ZP 72 | unité |  |  | 0
| AUTO CONTRÔLES - EPREUVE ET RECEPTION ZP 72 (OPR) | unité |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL OPTION N°9.4 |  |  | 0
FORMATION POMPIERS, AGENTS EXPLOITATION, PERSONNEL SFETN ET INGENIEURS DE SECURITE
18 | QUANTITATIF ET DUREE SESSIONS | Unité |  |  | 0
| DOCUMENTATION INDIVIDUELLE (SUPPORT FORMATION POUR CHAQUE PARTICIPANTS) | Unité |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL FORMATIONS |  |  | 0
COFFRET SECOURS (BUSES DIFFUSION COMPLEMENTAIRES)
19 | 5% DES MATERIELS INSTALLES | ens |  |  | 0
| DIFFUSEURS AU PRORATA DE LA QUANTITE INSTALLEE SUR LE SITE | Unité |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL COFFRET SECOURS |  |  | 0
MAINTENANCES PREVENTIVE ET CORRECTIVE DE L INSTALLATION
20 | MAINTENANCE PREVENTIVE REGLEMENTAIRE | Ens |  |  | 0
21 | MAINTENANCE CORRECTIVE : FORFAIT INTERVENTION EN HO ET DELAI D'INTERVENTION SUR SITE | Ens |  |  | 0
22 | MAINTENANCE CORRECTIVE : FORFAIT INTERVENTION EN HNO ET DELAI D'INTERVENTION SUR SITE | Ens |  |  | 0
LISTE VALORISEE DES PIECES DETACHEES
23 | Liste valorisée et détaillée des pièces détachées (maintenances préventive et currative)
NOM DE LA SOCIETE :
cachet de la sociéte