## Page de garde
Maître d’Ouvrage
Centre Hospitalier Universitaire de BESANCON
3, Bd Alexandre Fleming
25000 BESANCON
Tél : 03.81.21.80.77
Fax : 03.81.21.83.85
Courriel : dtp@chu-besancon.fr
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE-PATHOLOGIE NIVEAU SS2
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE MACROLOT 02 – COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PHASE PRO - DCE AVRIL 2025

## Suivi
Date | Ind. | Modifications | Rédacteur | Approbation
2025-03-14 | 0 | Première émission | P, HENQUINET | M. HILDENBRAND
2025-04-07 | A | Mise à jour suite retour MOA | P. HENQUINET | M. HILDENBRAND

## ML02 CFO-CFA
MLOT 02 – Courants Forts - Courants Faibles |  |  |  |  | C.D.P.G.F.
NOTA IMPORTANT : LE PRESENT QUANTITATIF EST DONNE A TITRE INDICATIF. A LA REMISE DE SON OFFRE GLOBALE ET FORFAITAIRE , L'ENTREPRISE EST REPUTEE AVOIR PROCEDE A LA VERIFICATION DES QUANTITES ET MODIFIE LE QUANTITATIF EN COMPLETANT LA COLONNE QUANTITE ENTREPRISE. SI L'ENTREPRISE NE MODIFIE PAS LES QUANTITES DE LA MAITRISE D'OEUVRE, CELLES-CI SONT CONSIDEREES COMME VERIFIEES ET VALIDEES PAR L'ENTREPRISE AUCUNE CONTESTATION DES QUANTITES NE SERA ACCEPTEE EN COURS DE CHANTIER, NI AUCUNE PLUS-VALUE.
Pos. | Désignation |  |  |  | U. | Qtés | Qtés Entreprise | Prix unit. | TOTAL H.T.
1 | Généralités
1.3 | Eléments à fournir par l'entreprise
| Etude d'exécution |  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier DOE |  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 1.3 Eléments à fournir par l'entreprise | [6 empty] | 0
3 | Description des ouvrages électriques et localisation
3.1 | Installation de chantier
|  |  | Fourniture, pose et raccordement d'un TG installation de chantier |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement liaison TG - TGBT | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des coffrets de chantiers niveau S2 | u | 3 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.1 Installation de chantier | [6 empty] | 0
3.2 | Travaux préparatoires
|  |  | Fourniture, pose et raccordement de deux alimentations 63A Tri+N+T |  | u | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement de coffret de chantiers | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Détection incendie provisoire | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Eclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.2 Travaux préparatoires | [6 empty] | 0
3.4 | Tableau divisionnaire TD S2 D2
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement du TD S2 D2 | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Liaison des reports de contacts sur la GTC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.4 Tableau divisionnaire TD S2 D2 | [6 empty] | 0
3.5 | Tableau divisionnaire TDO S2 D2 Ond
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement du TDO S2 D2 Ond | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Liaison des reports de contacts sur la GTC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.5 Tableau divisionnaire TDO S2 D2 Ond | [6 empty] | 0
3.6 | Tableau divisionnaire TD S2 D1
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des départs suplémentaires | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Liaison des reports de contacts sur la GTC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.6 Tableau divisionnaire TD S2 D1 | [6 empty] | 0
3.7 | Tableau divisionnaire TDO S2 D1 Ond
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des départs suplémentaires | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Liaison des reports de contacts sur la GTC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.7 Tableau divisionnaire TDO S2 D1 Ond | [6 empty] | 0
3.9 | Distribution secondaire
|  |  |  | Distribution Eclairage | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Distribution prises de courant | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Chemin de câble | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Goulotte PVC 2 compartiments | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Tube apparent | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Tube encastré | ens | 1
|  |  |  | Percements | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.9 Distribution secondaire | [6 empty] | 0
3.10 | Appareillage
|  |  |  | PC 2x16A+T encastrée | u | 323 |  |  | 0
|  |  |  | PC 2x16A+T rouge encastrée | u | 46 |  |  | 0
|  |  |  | Interrupteur simple allumage | u | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Bouton-poussoir | u | 40 |  |  | 0
|  |  |  | Détecteur de présence 360° | u | 13 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.10 Appareillage | [6 empty] | 0
3.11 | Alimentations divers
|  |  |  | Alimentation matériel anapath | ens | 65 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation porte automatique | ens | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation armoire CVC | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation cassette clim | ens | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation cassette clim LT VDI | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation CTA patio | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation TD Dräger | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation EXT5 | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation Extracteur cabine ventilée | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation UTL CA | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation convecteur électrique | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.11 Alimentations divers | [6 empty] | 0
3.12 | Appareils d'Eclairage
|  |  |  | Luminaire type 1 | u | 150 |  |  | 0
|  |  |  | Luminaire type 2 | u | 31 |  |  | 0
|  |  |  | Luminaire type 3 | u | 22 |  |  | 0
|  |  |  | Luminaire type 4 | u | 7 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.12 Appareils d'Eclairage | [6 empty] | 0
3.13 | Eclairage de sécurité
|  |  |  | Luminaire sur source centrale | u | 38 |  |  | 0
|  |  |  | Distribution éclairage de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.13 Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
3.14 | Chauffage électrique
|  |  |  | Convecteur électrique | u | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.14 Chauffage électrique | [6 empty] | 0
3.15 | Réseau de terre
|  |  |  | Terre masse d'utilisation | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Réseau de terre divisionnaire | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Raccordements des équipements sur le réseau de terre | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.15 Réseau de terre | [6 empty] | 0
3.16 | Câblage VDI
|  |  |  | Chemin de câble | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Liaison fibre optique | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Baie VDI | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Câble Cat. 6a 1x4paires | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Prise RJ45 encastrée | u | 139 |  |  | 0
|  |  |  | Recette | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.16 Câblage VDI | [6 empty] | 0
3.17 | Système de sécurité incendie
|  |  |  | Détecteur optique de fumée | u | 33 |  |  | 0
|  |  |  | Indicateur d'action | u | 19 |  |  | 0
|  |  |  | Déclencheur manuel adressable | u | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Diffuseur sonore | u | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Diffuseur lumineux | u | 9 |  |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement d'une centrale par aspiration | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Détection par aspiration en plénum | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Asservissement CCF | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Câblage | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.17 Système de sécurité incendie | [6 empty] | 0
3.18 | Contrôle d'accès
|  |  |  | Déclencheur manuel vert | u | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Lecteur de badge | u | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Module de gestion | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation 24V | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | UTL | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Carte d'éclatement du bus RS485 | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Câblage | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Paramétrage et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total : 3.18 Contrôle d'accès | [6 empty] | 0
RECAPITULATIF
1.3 |  | Eléments à fournir par l'entreprise | [6 empty] | 0
3.1 |  | Installation de chantier | [6 empty] | 0
3.2 |  | Travaux préparatoires | [6 empty] | 0
3.4 |  | Tableau divisionnaire TD S2 D2 | [6 empty] | 0
3.5 |  | Tableau divisionnaire TDO S2 D2 Ond | [6 empty] | 0
3.6 |  | Tableau divisionnaire TD S2 D1 | [6 empty] | 0
3.7 |  | Tableau divisionnaire TDO S2 D1 Ond | [6 empty] | 0
3.9 |  | Distribution secondaire | [6 empty] | 0
3.10 |  | Appareillage | [6 empty] | 0
3.11 |  | Alimentations divers | [6 empty] | 0
3.12 |  | Appareils d'Eclairage | [6 empty] | 0
3.13 |  | Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
3.14 |  | Chauffage électrique | [6 empty] | 0
3.15 |  | Réseau de terre | [6 empty] | 0
3.16 |  | Câblage VDI | [6 empty] | 0
3.17 |  | Système de sécurité incendie | [6 empty] | 0
3.18 |  | Contrôle d'accès | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS HORS TAXES : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20% : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS T.T.C. : |  |  |  |  | 0