## liste anapath
NIVEAU | AILE | NUMERO | TYPE | REPERE | BESOIN REGLEMENTAIRE FEU | REF SSI | DENOMINATION SSI | DENOMINATION local | REPERE LOCAL | LARGEUR PASSAGE | HAUTEUR PASSAGE | FAMILLE | FERRAGE | SENS | HUISSERIE | REMPLISSAGE | JOINT ISO | PROTECTION DE CHANTS | SERRURE | RIVE BLOC | BARRE DE TIRAGE | FERME PORTE | OCCULUS | BATTEMENT | VERROUS SEMI FIXE | EQUIPMT DAS | CONTRÔLE ACCES | GACHE | CONTACT DE POSITION | ACROVYN | ETIQUETTES "PORTE COUPE FEU" | REMARQUES | RESERVATION EN LARGEUR | RESERVATION EN HAUTEUR | REF MALERBA | Certificats
|  | 1 |  |  | EI30 |  |  | STOCK AZOTE CONGEL | D01A | 900+400 | 2150 | STD30 |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | Barre anti-panique 1 Poignée fixe |  |  | oui | oui |  | Crémone |  | badge | gache électrique |  | Ht 50cm | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2 |  |  | Ei30 | OUI |  | LAVERIE | D01B | 900+400 | 2150 | PLR30 |  | D |  | Stratifié POLYREY M102FA Miel Sucré à confirmer |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | DEBRAYABLE |  |  | Crémone | GROOM GR300 FS
|  | 3 |  |  | Ei30 |  |  | DECHETS MENAGERS | D04 | 900+400 | 2150 | TEMP30 |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | CYL |  |  | Temporisé |  |  | Crémone |  | digicode mécanique |  |  | Ht 150cm
|  | 4 |  |  | Ei30 |  |  | DECHETS MENAGERS | D04 | 900 | 2150 | TEMP30 |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | Temporisé | [7 empty] | Ht 150cm
[8 empty] | LOCAL TECHN PNEU ( Existant non modifié ) | D05
|  | 5 |  |  | aucun |  |  | RECEPTION PRELEVEMENT | D06 | 900 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 6 |  |  | E30 |  |  | ENTREE PRELEVEMENT | D07 | 900 | 2150 | P30+FP |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | oui
|  | 7 |  |  | E30 |  |  | LOGISTIQUE MACRO | D08 | 900 | 2150 | P30+FP |  | G |  | Stratifié POLYREY M102FA Miel Sucré à confirmer |  |  | Barre anti-panique |  |  | oui
|  | 8 | COULISSANTE |  | E30 |  |  | MACROSCOPIE | D10 | 900 | 2150 | PCM30 |  | D |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 9 | COULISSANTE |  | E30 |  |  | MACROSCOPIE | D10 | 1200 | 2150 | PCM30 |  | D |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 10 | COULISSANTE |  | E30 |  |  | EXTEMPO | D12 | 1200 | 2150 | PCM30 |  | G |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 11 |  |  | aucun |  |  | CYTO LECTURE | D13 | 900 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 12 |  |  | aucun |  |  | CYTO LECTURE-PASSE PLAT | D13
|  | 13 | COULISSANTE |  | E30 |  |  | CYTO TECHQ | D14 | 900 | 2150 | PCM30 |  | D |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 14 |  |  | aucun |  |  | SALLE DE RECHERCHE | D65 | 900 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 15 |  |  | Ei30 |  |  | LOCAL TECH VDI + TD CFO | D66 | 900 | 2150 | STD30 |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | oui
|  | 16 |  |  | E30 |  |  | MICRO ELECTRO | D67 | 900 | 2150 | P30 |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 17 | COULISSANTE |  | E30 | OUI |  | SECTEUR COUPE | D68 | 900 | 2150 | PCM30 |  | D |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 18 |  |  | aucun |  |  | SECTEUR COUPE | D68 | 900+500 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  |  | oui |  | Crémone
|  | 19 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D01CS | 900+600 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [9 empty] | 2 ventouses |  |  |  | Ht 150cm
|  | 20 |  |  | E30 |  |  | ACCES LOGISTIQUE LABO ANAPATH | D02CS | 900+500 | 2150 | P30+FP |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | oui | oui |  | Crémone |  | badge | gache électrique |  | Ht 150cm
|  | 21 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D02CS | 900+500 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [5 empty] | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) |  |  |  | 2 ventouses |  |  |  | Ht 150cm
|  | 22 |  |  | E30 |  |  | CIRCULATION | D03CS | 1000 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre | [10 empty] | Ht 150cm
|  | 23 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D04CS | 900+500 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [5 empty] | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) |  |  |  | 2 ventouses |  |  |  | Ht 150cm
|  | 24 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D05CS | 900+500 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [5 empty] | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) |  |  |  | 2 ventouses |  |  |  | Ht 150cm
|  | 25 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D06CS | 900+500 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [5 empty] | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) |  |  |  | 2 ventouses
|  | 26 |  |  | E30 | OUI |  | CIRCULATION | D07CS | 900+600 | 2150 | PCF30 |  | VV |  | ame pleine à peindre | [5 empty] | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) |  |  |  | 2 ventouses |  |  |  | Ht 150cm
|  | 27 | COULISSANTE |  | E30 | OUI |  | AUTOMATE | D70 | 900 | 2150 | PCM30 |  | G |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 28 | COULISSANTE |  | E30 |  |  | AUTOMATE | D70 | 900 | 2150 | PCM30 |  | D |  | ALU Laqué Teinte à définir | [6 empty] | oui |  |  |  | magic switch
|  | 29 |  |  | aucun |  |  | WC 1 | D78 | 900 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant |  | oui
|  | 30 |  |  | aucun |  |  | WC F | D79 | 800 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 31 |  |  | aucun |  |  | WC H | D80 | 800 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 32 |  |  | aucun |  |  | DESH1 | D81 | 800 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 33 |  |  | aucun |  |  | DESH2 | D82 | 800 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 34 |  |  | aucun |  |  | DESH3 | D83 | 800 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 35 |  |  | aucun |  |  | DESH4 | D84 | 800 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 36 |  |  | aucun |  |  | DESH5 | D85 | 900 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant
|  | 37 |  |  | E30 |  |  | VESTIAIRE | D86 | 900 | 2150 | P30+FP |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 1 Poignée Fixe 1 Bec de canne 1 Cylindre |  |  | oui |  |  |  |  | badge | gache électrique
|  | 38 |  |  | aucun |  |  | VESTIAIRE | D86 | 900 | 2150 | P |  | D |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 39 |  |  | aucun |  |  | VESTIAIRE | D86 | 900 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 40 |  |  | Ei30 |  |  | STOCKAGE CONSO +CONGEL | D72 | 900 | 2150 | STD30 |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | oui
[8 empty] | AUTOMATE IMMUNOCHIMIE ( Existant non modifié ) | D15
[8 empty] | COLORATION IMMUNOCHIMIE ( Existant non modifié ) | D16
[8 empty] | HISTOENZYROLOGIE ( Existant non modifié ) | D17
[8 empty] | BUREAU? ( Existant non modifié ) | D18
[8 empty] | LECTURE CYTOLOGIE ( Existant non modifié ) | D19
|  | 41 |  |  | Ei30 | OUI |  | ARCHIVAGE BLOCS | D47 | 900+400 | 2150 | PLR30 |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | DEBRAYABLE |  |  | Crémone | GROOM GR300 FS
|  | 42 |  |  | Ei30 | OUI |  | ARCHIVAGE BLOCS | D47 | 900 | 2150 | PLR30 |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre |  |  | DEBRAYABLE |  |  |  | GROOM GR300 FS
[8 empty] | SALLE DE DETENTE ( Existant non modifié ) | D46
|  | 43 |  |  | aucun |  |  | INTERNES AP | D45 | 900 | 2150 | P |  | G |  | ame pleine à peindre |  |  | 2 Becs de canne 1 Cylindre
|  | 44 |  |  | aucun |  |  | INTERNES AP CHASSIS VITRE | D45 | 2000 | 1150 | CV0
|  | 45 |  |  | aucun |  |  | INTERNES AP CHAS. VITRE RECUP | D45 | 2600 | 1150 | CV0
ATTENTE ( Existant non modifié )

## Feuil1 (hidden)
NIVEAU | AILE | NUMERO | TYPE | REPERE | FEU | REF SSI | DENOMINATION SSI | DENOMINATION | REPERE LOCAL | LARGEUR | HAUTEUR | FAMILLE | FERRAGE | SENS | HUISSERIE | REMPLISSAGE | JOINT ISO | PROTECTION DE CHANTS | SERRURE | RIVE BLOC | BARRE DE TIRAGE | FERME PORTE | OCCULUS | BATTEMENT | VERROUS SEMI FIXE | EQUIPMT DAS | CONTRÔLE ACCES | gache | CONTACT DE POSITION | ACROVYN | ETIQUETTES "PORTE COUPE FEU" | REMARQUES | RESERVATION EN LARGEUR | RESERVATION EN HAUTEUR | REF MALERBA | Certificats | barre
N4 | NC | 011 | PB | PB NC 4011 | Ei30 |  |  | staff | 4 NC 05 |  | 2140 | PLR30 | 4 paumelles universelles | G | bois dur iso 118 rainé à 100 | ame pleine à peindre |  |  | 1 Poignée Fixe | CYL |  | - | - |  | - |  | digicode mécanique | gache électrique | oui | non | PB NC 4009 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515 | oui
N4 | NC | 015 | PB | PB NC 4015 | aucun | OUI |  | pater noster | LT 4 NC 01 |  | 1150 | STD30 | 4 paumelles universelles | G | bois dur iso 118 rainé à 100 | ame pleine à peindre |  |  | 1 Poignée Fixe 1 Bec de canne | CYL | oui | Temporisé | - | - |  | - | badge | verrou entrée aile | non | oui |  |  |  |  | MBF-041 | PV FEU : 13-A-996
N4 | NC | 410 | STD | STD NC 4410 | EI30 |  |  | UTILITES PROPRES | 4 NC 09 |  | 2140 | TEMP30 | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | 1 Poignée Fixe 1 Bec de canne 1 Cylindre | BC |  | oui |  |  | Crémone |  | magic switch | ventouse 500kg | [6 empty] | MBF-011 | 13-A-515
N4 | NC | 411 | STD | STD NC 4411 | EI30 |  |  | UTILITES PROPRES | 4 NC 09 | 2600 | 2140 | P30 | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | 2 Becs de canne | CYL |  | TS WOOD (à glissière) | - | - | - |  | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-011 | 13-A-515
N4 | NC | 413 | STD | STD NC 4413 | EI30 |  |  | UTILITES SALES | 4 NC 06 | 900+500 | 2140 | P30+FP | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | 2 Becs de canne 1 Cylindre | BC |  |  | oui | STD | Crémone DUALIS |  | - | [5 empty] | 1447 | 2203
N4 | NC | 443 | PCF | PCF NC 4443 | E30 | PCF 1 | PCF.BG.N4.NC.01 | CIRCULATION | 4 NC 02 CG | 900+900 | 2140 | CV0 | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | - | Verrous motorisé Entrée service | - |  | 2 x GRL 100 (charnière pivot double action) | - | JL | - | 2 ventouses | - |  | - |  | 2 |  | 2023 | 2225
N4 | NC | 408 | PB | PB NC 4408 | EI30 | - |  | BUREAU | 4 NC 11 | 900 | 2140 | PCM30 | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | Barre anti-panique | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N4 | NC | 409 | PB | PB NC 4409 | EI30 | - |  | BUREAU | 4 NC 10 | 2000 | 2140 | PCF30 | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | Barre anti-panique 1 Poignée fixe | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N4 | NC | 412 | PB | PB NC 4412 | EI30 | - |  | PNEUMATIQUE | 4 NC 08 |  | 2140 | P | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | 2 Becs de canne 1 Verrous int + voyant | CYL |  | 2 TS WOOD + SELECTEUR | - | STD | - |  | VERROU EF500 CTC applique |  |  |  | 2
N3 | AN | 301 | PB | PB AN 3301 | EI30 | - |  | Ch-3301 | 3 AN 01 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 302 | PS | PS AN 3302 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 02 | 900+600 | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 303 | PS | PS AN 3303 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 03 | 900+400 | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 304 | PB | PB AN 3304 | EI30 | - |  | Ch-3302 | 3 AN 04 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY M102FA Miel Sucré à confirmer | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 305 | PB | PB AN 3305 | EI30 | - |  | Ch-3303 | 3 AN 05 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY M102FA Miel Sucré + Peinture jaune Caillebotte CH2 838 à confirmer | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 306 | PS | PS AN 3306 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 06 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | ALU Laqué Teinte à définir | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 307 | PS | PS AN 3307 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 07 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 308 | PB | PB AN 3308 | EI30 | - |  | Ch-3304 | 3 AN 08 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 309 | PB | PB AN 3309 | EI30 | - |  | Ch-3305 | 3 AN 09 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 310 | PS | PS AN 3310 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 10 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 311 | PS | PS AN 3311 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 11 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 312 | PB | PB AN 3312 | EI30 | - |  | Ch-3306 | 3 AN 12 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 313 | PB | PB AN 3313 | EI30 | - |  | Ch-3307 | 3 AN 13 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 314 | PS | PS AN 3314 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 14 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 315 | PS | PS AN 3315 | - | - |  | SAN | 4 AN 15 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 316 | PB | PB AN 3316 | EI30 | - |  | Ch-3308 | 3 AN 16 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 317 | PB | PB AN 3317 | EI30 | - |  | Ch-3309 | 3 AN 17 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 318 | PS | PS AN 3318 | - | - |  | SAN | 4 AN 18 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 319 | PS | PS AN 3319 | - | - |  | SAN PMR | 3 AN 19 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1020 | 2201 | MBS-023
N3 | AN | 320 | PB | PB AN 3320 | EI30 | - |  | Ch-3310 | 3 AN 20 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 321 | PB | PB AN 3321 | EI30 | - |  | Ch-3311 | 3 AN 21 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 322 | PS | PS AN 3322 | - | - |  | SAN | 2 AN 22 |  | 2140 |  | sans paumelle | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 323 | PS | PS AN 3323 | - | - |  | SAN | 3 AN 23 |  | 2140 |  | sans paumelle | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 324 | PB | PB AN 3324 | EI30 | - |  | Ch-3312 | 3AN 24 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 325 | PB | PB AN 3325 | EI30 | - |  | Ch-3313 | 3 AN 25 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 326 | PS | PS AN 3326 | - | - |  | SAN | 3 AN 26 |  | 2140 |  | sans paumelle | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 327 | PS | PS AN 3327 | - | - |  | SAN | 3 AN 27 |  | 2140 |  | sans paumelle | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 328 | PB | PB AN 3328 | EI30 | - |  | Ch-3314 | 3 AN 28 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 329 | PB | PB AN 3329 | EI30 | - |  | Ch-3315 | 3 AN 29 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 330 | PS | PS AN 3330 | - | - |  | SAN | 3 AN 30 | 1000 | 2140 |  | sans paumelle | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 331 | PS | PS AN 3331 | - | - |  | SAN | 3 AN 31 | 800 | 2140 |  | sans paumelle | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 332 | PB | PB AN 3332 | EI30 | - |  | Ch-3316 | 3 AN 32 | 1200 | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 333 | PB | PB AN 3333 | EI30 | - |  | Ch-3317 | 3 AN 33 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 334 | PS | PS AN 3334 | - | - |  | SAN | 3 AN 34 |  | 2140 |  | sans paumelle | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 335 | PS | PS AN 3335 | - | - |  | SAN | 3 AN 35 |  | 2140 |  | sans paumelle | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 336 | PB | PB AN 3336 | EI30 | - |  | Ch-3318 | 3 AN 36 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 337 | PB | PB AN 3337 | EI30 | - |  | Ch-3319 | 3 AN 37 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 338 | PS | PS AN 3338 | - | - |  | SAN | 3AN 38 |  | 2140 |  | sans paumelle | D | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 339 | PS | PS AN 3339 | - | - |  | SAN | 3AN 39 |  | 2140 |  | sans paumelle | G | HM TRADI Type HT rainée 72 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | - | - | BCC | BCC |  |  | - | Droit | - |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1120 | 2201 | MBS-023 | ATTENTION : POSE à l'AVANCEMENT
N3 | AN | 340 | PB | PB AN 3340 | EI30 | - |  | Ch-3320 | 3 AN 40 |  | 2140 |  | 8 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | Stratifié POLYREY JO18 FA Jaune Gouache | 1 | 2 | CYL | BC |  |  | - | STD | Crémone DUALIS |  | - |  |  | VMA demie-lune ( des 2 côtés) |  |  | 1437 | 2201 | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 341 | PB | PB AN 3341 | EI30 | - |  | UTILISATION LIBRE | 3 AN 41 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 342 | PB | PB AN 3342 | EI30 | - |  | OFFICE | 3 AN 42 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | 1 | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - |  |  | Ht 50cm |  |  |  |  | MBF-041 | PV FEU : 13-A-996
N3 | AN | 348 | PB | PB AN 3348 | EI30 | - |  | BUREAU MEDECIN (Internes) | 3 AN 43 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - |  |  | Ht 150cm |  |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 349 | PB | PB AN 3349 | EI30 | - |  | BUREAU MEDECIN (Séniors) | 3 AN 44 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 350 | PCFC | PCFC AN 3350 | E30 | PCF 1 | PCF.BG.N3.AN.01 | ACCES AILE NORD | 3 AN 04 CS | 900+900 | 2140 |  | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | 2 Faces |  |  |  | 2 x GRL 100 | 2 X 300/400 | JL | - | 2 ventouses | GROOM GRS 623 |  | 2 | Oui IBN | 4 |  |  |  | MBD-380 | Certificats joints : 131/16/2061/3
N3 | AN | 351 | PCF | PCF AN 3351 | E30 | PCF 2 | PCF.BG.N3.AN.02 | CIRCULATION | 3 AN 01 CS | 900+900 | 2140 |  | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | - | - |  |  | 2 x GRL 100 | - | JL | - | 2 ventouses | - |  | - | Oui IBN | 2 |  |  |  | MBD-380 | Certificats joints : 131/16/2061/3
N3 | AN | 352 | PCF | PCF AN 3352 | E30 | PCF 3 | PCF.BG.N3.AN.03 | CIRCULATION | 3 AN 02 CS | 900+700 | 2140 |  | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | - | - |  |  | 2 x GRL 100 | - | JL | - | 2 ventouses | - |  | - | Oui IBN | 2 |  |  |  | MBD-380 | Certificats joints : 131/16/2061/3
N3 | AN | 353 | PCF | PCF AN 3353 | E30 | PCF 4 | PCF.BG.N3.AN.04 | CIRCULATION | 3 AN 03 CS | 900+700 | 2140 |  | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | - | - |  |  | 2 x GRL 100 | - | JL | - | 2 ventouses | - |  | - | Oui IBN | 2 |  |  |  | MBD-380 | Certificats joints : 131/16/2061/3
N3 | AN | 354 | PCF | PCF AN 3354 | E30 | PCF 5 | PCF.BG.N3.AN.05 | CIRCULATION | 3 AN 04 CS | 900+700 | 2140 |  | pivot linteau | VV | HB DAS Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | - | - | - |  |  | 2 x GRL 100 | - | JL | - | 2 ventouses | - |  | - | Oui IBN | 2 |  |  |  | MBD-380 | Certificats joints : 131/16/2061/3
N3 | AN | 356 | PB | PB AN 3356 | EI30 | - |  | POSTE DE SOINS | 3 AN 45 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 359 | PB | PB AN 3359 | EI30 | - |  | PREPARATION SOINS | 3 AN 50 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 363 | PB | PB AN 3363 | EI30 | - |  | PREPARATION SOINS | 3 AN 50 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 364 | PB | PB AN 3364 | EI30 | - |  | RETOUR SOINS | 3 AN 51 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 365 | PB | PB AN 3365 | EI30 | - |  | RETOUR SOINS | 3 AN 51 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 366 | PB | PB AN 3366 | EI30 |  |  | DOUCHE PATIENTS 2 LITS | 3 AN 54 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 367 | PLR | PLR AN 3367 | EI30 | PCF 6 | PCF.BG.N3.AN.06 | UTILITES 3 | 3 AN 55 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | - | - | CYL | CYL |  | DEBRAYABLE | - | - | - | GROOM GR300 FS (débrayable recent) | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 371 | STD | STD AN 3371 | EI30 | - |  | ESCALIER 10 | 3 ES 03 AN | 900+700 | 2140 |  | 8 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | CYL | CYL |  | 2 TS WOOD + SELECTEUR | - | STD | - |  | VERROU EF500 CTC applique |  |  |  | 2 |  |  |  | MBF-051 | Procès Verbaux joints : 13-A-803
N3 | AN | 372 | PB | PB AN 3372 | EI30 | - |  | MENAGE VIDOIR LAVERIE | 3 AN 56 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 373 | PLR | PLR AN 3373 | EI30 | PCF 7 | PCF.BG.N3.AN.07 | UTILITES 4 | 3 AN 53 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | - | - | CYL | CYL |  | DEBRAYABLE | - | - | - | GROOM GR300 FS | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 375 | PLR | PLR AN 3375 | EI30 | PCF 8 | PCF.BG.N3.AN.08 | UTILITES 2 | 3 AN 52 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | - | - | CYL | CYL |  | DEBRAYABLE | - | - | - | GROOM GR300 FS | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 376 | PLR | PB AN 3376 | EI30 | PCF 9 | PCF.BG.N3.AN.09 | UTILITIES 5 | 3 AN 49 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE |  | - | CYL | CYL |  | DEBRAYABLE | - | - | - | GROOM GR300 FS | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 377 | PB | PB AN 3377 | EI30 | - |  | SAN PMR | 3 AN 48 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | BCC | BCC | 1 |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 378 | PB | PB AN 3378 | EI30 | - |  | SAN | 3 AN 47 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | D | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | 1 | - | BCC | BCC |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 379 | PLR | PLR AN 3379 | EI30 | PCF 10 | PCF.BG.N3.AN.10 | UTILITES 1 | 3 AN 46 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | PO B070 BLANC MEGEVE | - | - | CYL | CYL |  | DEBRAYABLE | - | - | - | GROOM GR300 FS | - |  |  | Oui IBN | 1 |  |  |  | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515
N3 | AN | 381 | PB | PB AN 3381 | EI30 | - |  | LOCAL TECHNIQUE | 3 NC 07 |  | 2140 |  | 4 paumelles universelles | G | HB Bois dur 118 rainée 100 | ame pleine à peindre | 1 | - | CYL | CYL |  |  | - | - | - |  | - | [7 empty] | MBF-021 | Procès Verbaux joints : 13-A-515