## Notice
Notice
Détail des modes d'acquisition demandés :
Achat | Fourniture, Installation et mise en service de la solution (incluant logiciel) | Obligatoire
| Maintenance de la solution (incluant logiciel) | Obligatoire
Chacun de ces modes d'acquisition sera chiffré dans l'onglet associé.

## Achat Equipement
Le Candidat complètera les cellules bleu clair du présent BPU
| GCS UniHA |  | M_3188_Bordereau de Prix Unitaire (BPU) --- ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE pour la Fourniture de tensiomètres, saturomètres et électrocardiographes de repos, avec les consommables et services associés de maintenance et de formation
Lot 2 - Moniteur de PNI et de SPO2 connectable
Candidat :
Moniteur de PNI et de SPO2 connectable (Obligatoire)
Fourniture de l'équipement (incluant logiciel) |  |  |  | Garantie et extension de garantie |  |  | Prix unitaire € HT |  | Livraison |  | Observations / Notes
Désignation de la fourniture |  | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie offerte (en année) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre maximal de fois où l'extension est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser)
Equipement (incluant formation, installation)
Obligatoire : Détail des sous éléments contenus dans l'équipement : (lister chacune des références constituant l'équipement conformément aux exigences du CCTP, le total des sous éléments devant être égal au prix de l'équipement chiffré ci-dessus)
Options obligatoires (selon descriptif CCTP)
Moins-value pour retrait du chariot
Moins-value pour retrait de la prestation de déballage, récupération emballage et mise en service de l'équipement
Moins-value pour suppression de la prestation de formation utilisateur
Moins-value pour retrait du kit de démarrage d’accessoires
Prestation de mise en œuvre de l'interopérabilité
forfait unitaire pour 1 à 10 équipements
forfait unitaire pour 11 à 20 équipements
forfait unitaire pour 21 à 50 équipements
forfait unitaire pour 51 à 100 équipements
forfait unitaire pour 101 à 500 équipements
forfait unitaire pour + de 500 équipements
Options facultatives (selon descriptif CCTP)
Imprimante
Module température
Lecteur code barre
Autre technologie SpO2 n°1
Autre technologie SpO2 n°2
Serveur et/ou licences seules
PNI ascendante (lors du gonflage)
Moins-value pour moniteur non tactile
Remplacement du chariot par un support mural
Ajout de tablette et rangement sur le chariot
Coûts DROM-COM
forfait livraison solution à décliner selon zone géographique
à la Réunion/Mayotte
à la Guadeloupe
à la Martinique
en Guyane
en Polynésie
à Saint Pierre et Miquelon
Moins-value applicable au prix de la solution pour mise en service et formation à distance dans les DROM COM
MAINTENANCES PROPOSEES A L'ECHEANCE DE LA PERIODE DE GARANTIE CONTRACTUELLE ET FORMATION
Désignation |  | Niveaux de service |  | Prix unitaire € HT |  | Observations / Notes
Code commande | Intitulé | Délai d'intervention corrective sur site (heures ouvrées) | Délai de remise en service sur site (heures ouvrées) | Prix unitaire € HT | Prix unitaire remisé € HT -
REPONSE POUR LA FRANCE METROPOLITAINE :
Maintenance tous risques - annuelle (facultative)
Contrat de Maintenance préventive (obligatoire)
Spécifier ici quelles pièces sont changées lors de la maintenance préventive, et si le changement des batteries est inclus.
Contrat de Maintenance évolutive logicielle (facultatif)
Maintenance à l'attachement (obligatoire)
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'oeuvre) sur site ou en atelier
Maintenance curative à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)
Maintenance curative à l'attachement - frais de vie
. Nuitée
. Repas
Liste des 3 Pièces détachées les plus fréquemment remplacées
. Pièce 1 (à compléter par le candidat)
. Pièce 2 (à compléter par le candidat)
. Pièce 3 (à compléter par le candidat)
Maintenance tous risques partagée niveau 2 (facultatif)
Formation continue des utilisateurs (obligatoire) - Pour rappel : formation initiale utilisateurs incluse dans le prix de la solution, ainsi qu'un jour/an de formation continue sur site.
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical
Formation des techniciens biomédicaux à la maintenance (obligatoire)
REPONSE POUR LES DROM-COM :
Maintenance tous risques - annuelle (facultative)
Contrat de Maintenance préventive (obligatoire)
Spécifier ici quelles pièces sont changées lors de la maintenance préventive, et si le changement des batteries est inclus.
Contrat de Maintenance évolutive du logiciel (facultatif)
Maintenance à l'attachement (obligatoire)
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'oeuvre) sur site ou en atelier
Maintenance curative à l'attachement - frais de déplacement sur site
à la Réunion/Mayotte
à la Guadeloupe
à la Martinique
en Guyane
en Polynésie
à Saint Pierre et Miquelon
Maintenance curative à l'attachement - frais de vie
. Nuitée
. Repas
Liste des 3 Pièces détachées les plus fréquemment remplacées
. Pièce 1 (à compléter par le candidat)
. Pièce 2 (à compléter par le candidat)
. Pièce 3 (à compléter par le candidat)
Maintenance tous risques partagée niveau 2 (facultatif)
Formation continue des utilisateurs (obligatoire) - Pour rappel : formation initiale utilisateurs incluse dans le prix de la solution, ainsi qu'un jour/an de formation continue sur site.
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical
Formation des techniciens biomédicaux à la maintenance (obligatoire)
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Profil |  | niveau d'expertise | TJM € HT | TJM remisé € HT | Observations/notes
Chef de projet IT |  | confirmé
Chef de projet IT |  | expert
Ingénieur IT |  | junior
Ingénieur IT |  | confirmé
Ingénieur IT |  | expert
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché) :

## Consommables
Le Candidat complètera les cellules bleu clair du présent BPU
| GCS UniHA |  | M_3188_Bordereau de Prix Unitaire (BPU) --- ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE pour la Fourniture de tensiomètres, saturomètres et électrocardiographes de repos, avec les consommables et services associés de maintenance et de formation
Consommables captifs pour l'utilisation de l'équipement de base
Désignation de l'article (libellé court 40 car) En majuscules sans accents et sans caractères spéciaux | Description brève de l'article (libellé long 132 car) En majuscules sans accents et sans caractères spéciaux | Référence / code article fournisseur | Usage Unique (UU) ou Multiple (UM) | Si Usage Multiple, préciser le nombre d'utilisations | Livré Stérile ou Non Stérile (S ou NS) | Unité de prix (up) | Unité d'achat (Conditionnement | QML Quantité Minimum Livrable | Quantité à la palette | Tarif Public Clientèle HT | Remise en % | Prix remisé HT Achat | Contenu du prix unitaire remisé | TVA % | Traçabilité réglementaire OUI/NON | Marquage CE (classe) | Nom de l'appareil lié au consommable | Le consmmable est-il captif de l'équipement ? (Oui/Non) | Le candidat est-il fabricant et/ou distributeur exclusif du produit consommable proposé? (oui/non)
prix pour 0 à 1000 unités (tous équipements confondus)
Consommables pour l'utilisation de l'équipement de base
Autres consommables captifs
prix pour 1001 à 5000 unités (tous équipements confondus)
Consommables pour l'utilisation de l'équipement de base
Autres consommables captifs
prix pour 5001 à 10 000 unités (tous équipements confondus)
Consommables pour l'utilisation de l'équipement de base
Autres consommables captifs
prix pour plus de 10 000 unités (tous équipements confondus)
Consommables pour l'utilisation de l'équipement de base
Autres consommables captifs
Consommables nécessaires pour une surveillance (tarif pour une surveillance adulte, basée sur le palier de volumétrie annuelle de 0 à 1000) : Le tableau ci-dessous permet de reconstituer le coût total des consommables pour une surveillance
Désignation de l'article | Référence/Code art fournisseur | UU ou UM (si UM, préciser le nombre d'utilisations) | Prix remisé HT Achat | Unité d'achat (conditionnement) | Prix unitaire remisé HT Achat | quantité nécessaire par procédure
Coût total consommables par procédure (€ HT) | [5 empty] | 0

## Remises Volume
Le Candidat complètera les cellules bleu clair du présent BPU
| GCS UniHA | M_3188_Bordereau de Prix Unitaire (BPU) --- ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE pour la Fourniture de tensiomètres, saturomètres et électrocardiographes de repos, avec les consommables et services associés de maintenance et de formation
Lot 2 - Moniteur de PNI et de SPO2 connectable
Candidat :
Prix variable selon la quantité d’équipements commandés simultanément par un bénéficiaire
Remise applicable sur la solution en cas d'acquisition d'équipements pour un même établissement ou GHT, au travers du même bon de commande ( en %)
de 3 à 6 équipements
de 7 à 10 équipements
de 11 à 20 équipements
de 21 à 50 équipements
Plus de 50 équipements
Prix variable selon le délai de paiement
Remise pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement
oui/non
Si oui, précisez le % : de 3 à 6 équipements
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché) :
Impératif : Joindre à votre offre de prix les fiches techniques des produits proposés