## Lot 10.1 CVC
UNIVERSITE DE BORDEAUX – Construction du bâtiment B19 sur le Campus Pessac – Projet SIREAUCO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 10.1 CVC
SIREAUCO | Désignation des postes | Décomposition du prix | [7 empty] | Prix total
|  | Unité Quantité |  | Qte B19A | Qte B19B | M.O. | Taux Horaire | Mat. | P.U.
LOT CVC
D.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Raccordement base vie | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.1 | 0
D.2 | DISTRIBUTION CHAUD
| Raccordement réseaux Batiment B19a au réseaux Urbain université de bordeaux | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau mi-saison depuis pompe à chaleur 620 kW, y compris vannes | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompes doubles de charge y compris panoplie | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Bouteille casse-pression, y compris accessoires | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplie de comptage | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de distribution en acier noir, y compris tous les équipements nécessaires : | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement réseaux Batiment B19b au réseaux B19a | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| DN125-DN 150-DN 200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN65 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN50 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN40 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN32 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN25 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 - DN 15 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Robinetteries Réseaux | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompes doubles CTA y compris accessoires | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompes doubles batteries terminales et ventilo convecteurs, y compris accessoires | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| jeu de pompes départ Basse temperature y compris echangeur | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.2 | 0
D.3 | DISTRIBUTION FROID
| Groupe de production d'eau glacée | ens | [6 empty] | 0 | 0
Groupe de production d'eau glacée pompe à chaleur
| Réseau de distribution en acier noir, y compris tous les équipements nécessaires : | ens | [6 empty] | 0 | 0
| DN125 -DN 150 - DN 200 - DN 250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN65 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN50 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN40 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN32 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN25 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Robinetteries réseaux, alimentations EF, expansion, glycol, desembouage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Traçage électrique | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ballon tampon | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompes doubles CTA y compris accessoires | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompes doubles batteries terminales et ventilo convecteurs, y compris accessoires | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Jeu de pompe réseau Recuperation Chaleur + comptage + Alimentation EF | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.3 | 0
D.4 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
| Centrale de traitement d'air n°1 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°2 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°3 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°4 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°5 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°6a avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°6b avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°7 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°8 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°9 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°10 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°11 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°12 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Centrale de traitement d'air n°13 avec variateur de fréquence, y compris support et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.4 | 0
D.5 | Raccordement Hydroliques centrales
| Panoplis centrale de traitement d'air n°1 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°2 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°3 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°4 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°5 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°6a | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°6b | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°7 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°8 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°9 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°10 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°11 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°12 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplis centrale de traitement d'air n°13 | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.5 | 0
D.6 | Réseau de récupération
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°1, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°2, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°3, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°4, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°5, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°6a, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°6b, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°7, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°8, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°9, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°10, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°11, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°12, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de récupération d'énergie pour la centrale de traitement d'air n°13, y compris vanne, thermomètre, filtre, glycol, pompe et pot d'injection, etc… | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.6 | 0
D.7 | Extracteurs y compris panoplie
| Extracteur n°1 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°2 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°3 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°4 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°5 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°6a ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°6b ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°7 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°8 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°9 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°10 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°11 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°12 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur n°13 ambiance avec variateur de fréquence, y compris supports et plots anti-vibratiles | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.7 | 0
D.8 | Réseaux de gaines CTA 1
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 2
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 3
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne injection de décontaminant | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier caisson filtre H14 Soufflage | u | [6 empty] | 0 | 0
| Connexion pour injection DEHS | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 4
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne injection de décontaminant | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier caisson filtre H14 Soufflage | u | [6 empty] | 0 | 0
| Connexion pour injection DEHS | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 5
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne injection de décontaminant | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier caisson filtre H14 Soufflage | u | [6 empty] | 0 | 0
| Connexion pour injection DEHS | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier caisson filtre H14 Extraction | u | [6 empty] | 0 | 0
| Connexion pour injection DEHS | cps | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 6a
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 6b
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 7
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 7
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 8
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Extracteur spécifique y compris clapet anti retour et coupure de proximité | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de ventilation en PVC colé ou soudé y compris accessoires
| Circulaire | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Registres d'isolement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registres Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA 9
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne injection de décontaminant | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier caisson filtre H14 Soufflage | u | [6 empty] | 0 | 0
| Connexion pour injection DEHS | cps | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA n°10
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø125 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet coupe feu | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø125 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en tôle d'acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA n°11
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø125 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet coupe feu | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø125 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en tôle d'acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
Réseaux de gaines CTA n°12
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø125 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø160 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u
| Clapet coupe feu | ens
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Ø355 | ml
| Ø400 | ml
| Ø560 | ml
| Ø630 | ml
Gaines extraction en tôle d'acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg
| Calorifuge | m²
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg
| Calorifuge | m²
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg
| Calorifuge | m²
| Pièges à sons | ens
Réseaux de gaines CTA 13
Gaines de ventilation en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Diffuseur plafonnier carré quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Grille d'extraction plafonnière carrée quatre directions, y compris damper et plénum de raccordement | u | [6 empty] | 0 | 0
| Clapet Coupe Feu | u | [6 empty] | 0 | 0
| Registre Manuel d'équilibrage réseau | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø200 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø250 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø315 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø355 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø400 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø450 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø500 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø560 | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ø630 | u | [6 empty] | 0 | 0
Gaines extraction en acier galvanisé, y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines d'air neuf en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | m² | [6 empty] | 0 | 0
Gaines de rejet en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires
| Rectangulaire | kg | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | so | [6 empty] | 0 | 0
| Pièges à sons | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.8 | 0
D9 | Acoustique
| Baffles acoustique pour trémis Air Neuf principale | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Baffles acoustique pour trémis Air Rejeté principale | ens | [6 empty] | 0 | 0
| système Desenfumage - ventilateurs, gaines CF en Staff, volets CF, raccordements | ens | [6 empty] | 0 | 0
Terminaux
| Batterie terminales eau chaude | u | [6 empty] | 0 | 0
| Batterie eau glacée | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ventilo convecteur type plafonnier carossé 4 tubes | u | [6 empty] | 0 | 0
| Ventilo convecteur type plafonnier carossé 2 tubes EG | u | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau d'évacuation condensat PVC | ml | [6 empty] | 0 | 0
Aérotherme
| Radiateurs | u | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau radiateur | u | [6 empty] | 0 | 0
| Evaporateur à détente directe y compris groupe frigorifique pour chambre froide | u | [6 empty] | 0 | 0
| Climatiseurs de secours à détente direct pour local congélateur | ens
| Plancher chauffant Hall/Cafet yc réseaux hydrauliques | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement électrique de la régulation | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'isolement | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'équilibre | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne trois voies | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne deux voies | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement hydraulique et accessoires | cps | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D9 | 0
D10 | Electricité
Sous-station chauffage
| Coffret électrique | u | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordements électriques des équipements | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réglages et essais | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Chemins de câbles | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Câbles de raccordement | cps | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D10 | 0
D11 | Local technique CVC
| Coffret électrique | u | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordements électriques des équipements | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réglages et essais | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Chemins de câbles | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Câbles de raccordement | cps | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D11 | 0
D12 | Groupe froid | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Coffret électrique | u | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordements électriques des équipements | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réglages et essais | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Chemins de câbles | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Câbles de raccordement | cps | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D12 | 0
D13 | GTC/Régulation
| Raccordement des différents matériels | cps | [6 empty] | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordements des UTL | u | [6 empty] | 0 | 0
| Etude, paramétrage du système et mise en service | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vues graphiques | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation prod froid/chaud | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 1 | PSE | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 2 | PSE | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 3 | PSE | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 4 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 5 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 6a | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 6b | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 7 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 8 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 9 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 10 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 11 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 12 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Régulation Réseau CTA 13 | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D13 | 0
D14 | Divers
| Prototype | ens | [6 empty] | 0 | 0
| 1er de série | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Echantillons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Locaux témoins | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Synthèse - Participation active a la cellule de Synthese | PM | [6 empty] | 0 | 0
| Grutage des installation de traitement d'air | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Contrôle intégrité des filtres H14 terminaux | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Percements, y compris bouchements et calfeutrements | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etanchéité, siliconnage | CPS | [6 empty] | 0 | 0
| Mises à l'épreuve, essais et réglages | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etiquettage et repérage - Jeu de filtre CTA | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etudes, Plan d'exécution | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Synthèse, Réunion de chantier | CPS | [6 empty] | 0 | 0
| Essai, Teste étanchéité - Qualification | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Dossier d'Ouvrage Exécuté (fichier pdf et dwg) | CPS | [6 empty] | 0 | 0
| RE2020 voir CCTP et CCTC | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D14 | 0
[8 empty] | TOTAL | LOT CVC
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)

## Lot 10.2 PLOMBERIE
UNIVERSITE DE BORDEAUX – Construction du bâtiment B19 sur le Campus Pessac – Projet SIREAUCO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 10.2 PLOMBERIE
SIREAUCO | Désignation des postes | Décomposition du prix | [7 empty] | Prix total
|  | Unité - - Quantité |  | Qte B19A | Qte B19B | M.O. | Taux Horaire | Mat. | P.U.
LOT PLOMBERIE
D.1 | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)
| Installation de chantier | Ens | [6 empty] | 0 | 0
D.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
| Raccordement arrivée générale RDC | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Disconnecteur | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour au droit du piquage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Panoplie de comptage et protection anti-pollution | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau de distribution en galvanisé calorifugé y compris vannes d'arrêt et raccords | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Clapets anti-pollution | ens | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN16 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN40 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN50 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | U | [6 empty] | 0 | 0
| Attentes sur vannes d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Fixation des tuyauteries par colliers | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Essais et mise en service | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.2 | 0
D.3 | BALLONS ECS ELECTRIQUES
| Ballon instantané | U | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement électrique du ballon d'eau chaude sanitaire et circulateurs | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Ballon 15L | U | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement électrique du ballon d'eau chaude sanitaire et circulateurs | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Ballon 500L | U | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement 500L du ballon d'eau chaude sanitaire et circulateurs | ens | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN16 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN40 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN50 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Calorifuge | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attentes sur vannes d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Fixation des tuyauteries par colliers | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.3 | 0
D.3 | EVACUATION EAUX USEES/EAU PLUVIALES
Eaux usées
Réseau d'évacuation en PVC y compris raccordement des équipements :
| DN60 - Evacuations terminales DN 32 à 100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN100 à 150 compris VP et calorifuge | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN200 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Manchons coupe-feu | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Points d'évacuation eaux usées, y compris raccordement | U | [6 empty] | 0 | 0
| Siphon de sol | U | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau d'évacuation laveur en fonte ou acier haute tempérture y compris raccordement des équipements : | [7 empty] | 0 | 0
| DN60 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| DN150 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Protection phonique en coquille en laine minérale 50mm | m² | [6 empty] | 0 | 0
| Manchons coupe-feu | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Siphon de sol | U | [6 empty] | 0 | 0
| Points d'évacuation eaux usées, y compris raccordement | PM | [6 empty] | 0 | 0
Eaux pluviales
Descentes en PVC des eaux pluviales
| Réseau DN100 à 200 compris calorifuge | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau DN200 à 300 | ml | [6 empty] | 0 | 0
| Station récupération eau pluviale | U | [6 empty] | 0 | 0
| Pompes réseau récupération eau pluviale | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau récupération eau pluviale lavage bateaux | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseau récupération eau pluviale wc b19a b19b | ens | [6 empty] | 0 | 0
Equipements
| WC complet avec cuvette, réservoir de chasse encastré | ens | [6 empty] | 0 | 0
| WC PMR complet avec cuvette, réservoir de chasse encastré y compris accessoires | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Lavabos et vaques | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Douche: Mélangeur EC/EF et pommeau de douche Siiphon de sol à carreler hors lot | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Déversoirs muraux y compris robinetterie | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Raccordement hydrauliques (EF, EC et évacuations) de tous les équipements | INC | [6 empty] | 0 | 0
Divers
| Prototype | ens | [6 empty] | 0 | 0
| 1er de série | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Echantillons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Locaux témoins | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Equipements de supportage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Percements, y compris bouchements et calfeutrements | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etanchéité, siliconnage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etiquettage et repérage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Dossier d'Ouvrage Exécuté (fichier pdf et dwg) | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.3 | 0
[8 empty] | Sous total |  | 0
[8 empty] | TOTAL | LOT PLOMBERIE
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)

## Lot 10.3 FLUIDES
UNIVERSITE DE BORDEAUX – Construction du bâtiment B19 sur le Campus Pessac – Projet SIREAUCO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 10.3 FLUIDES
SIREAUCO | Désignation des postes | Décomposition du prix | [7 empty] | Prix total
|  | Unité Quantité |  | Qte B19A | Qte B19B | M.O. | Taux Horaire | Mat. | P.U.
LOT FLUIDES
D.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Raccordement base vie | Ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.1 | 0
D.2 | Local gaz platine
AZOTE 4.5 (LPTC 8,12,13,14,15)
| Centrale d'azote 4.5 2x3 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général de azote 4.5 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'azote 4.5 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
AZOTE 4.5 (LPTC 4,9,18,20)
| Centrale d'azote 4.5 2x3 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général de azote 4.5 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'azote 4.5 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
AZOTE 5.0 (LPTC 10,11,21)
| Centrale d'azote 5.0 2x2 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général de azote 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'azote 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
AZOTE 5.0 (PLAT 2,4,11)
| Centrale d'azote 5.0 2x2 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général de azote 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'azote 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
HELIUM 6.0 (PLAT 1)
| Centrale d'hélium 6.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'hélium 6.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'hélium 6.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
HELIUM 6.0 (PLAT 2)
| Centrale d'hélium 6.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'hélium 6.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'hélium 6.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
HELIUM 6.0 (PLAT 3)
| Centrale d'hélium 6.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'hélium 6.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'hélium 6.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
HELIUM 6.0 (PLAT 4)
| Centrale d'hélium 6.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'hélium 6.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'hélium 6.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
ARGON 5.0 (LPTC 10,11)
| Centrale d'argon 5.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'argon 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'argon 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
AIR SYNTHETIQUE 5.0 (PLAT 4,13,14)
| Centrale d'air synthètique 5.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'air synthètique 5. | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'air synthètique 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
OXYGENE 5.0 (PLAT 1)
| Oxygène 5.0 2x1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'Oxygène 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'Oxygène 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.2 | 0
D.3 | Local gaz extérieur
ARGON (MM 2)
| Centrale d'argon 5.0 2x 12 bouteilles (cadres) à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'argon 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'argon 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
OXYGENE (MM 2)
| Centrale d'oxygène 5.0 2 x 1 bouteilles à réarmement manuel | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur départ général d'oxygène 5.0 | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour en tête de chaque départ "laboratoire" | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Voyant lumineux en cas d'alarme ou de passage d'une bouteille à une autre et son câblage | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution d'oxygène 5.0 en inox : | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN8 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN10 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN12 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN14 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN18 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| DN20 | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Colliers pour fixation des tuyauteries | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.3 | 0
D.4 | Réseau bouteilles par locaux
Labo carbone (ECO2)
Armoire
Hélium
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Labos culture cellulaire et sas (EA LPTC 1 et EA LPTC 1b)
1 bouteille CO2
Dioxyde de carbonne
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
PLAT 1 IRMS
1 Bouteille N2 5.0
1 Bouteille CO 4.7
1 Bouteille SO2
1 Bouteille H2 6.0
1 Bouteille CO2 4.5
1 Bouteille Ar 5.0
1 Bouteille CH4 4.5
N2 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
CO 4.7
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
SO2
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
H2 6.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
CO2 4.5
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Ar 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
CH4 4.5
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
PLAT 2 GC/MSMS
1 Bouteille N2 5.0
1 Bouteille Ar 5.0
1 Bouteille CH4 4.5
N2 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Ar 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
CH4 4.5
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
PLAT3 GC/MS
1 Bouteille CH4 4.5
CH4 4.5
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
PLAT5 LC/MS/MS
1 Bouteille N2 5.0
1 Bouteille Ar 5.0
N2 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Ar 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
PLAT7 LC+TOF
1 Bouteille N2 5.0
1 Bouteille Ar 5.0
N2 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Ar 5.0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle IRMS (PF PLAT 1)
Générateur N2
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle LC/MS/MS (PF PLAT 5)
Générateur N2
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle LC/TOF (PF PLAT 7)
Générateur N2
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle GC/MS-GC/TOF (PF PLAT 3)
Générateur hydrogène
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle GC (PF PLAT 4)
Générateur hydrogène
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Salle GC/MSMS (PF PLAT 2)
Générateur hydrogène
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Réseaux de distribution | mL | [6 empty] | 0 | 0
| Attente sur PDG | U | [6 empty] | 0 | 0
| Flexible 50 cm | U | [6 empty] | 0 | 0
Divers
| Prototype | ens | [6 empty] | 0 | 0
| 1er de série | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Echantillons | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Locaux témoins | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Etudes, Plan d'exécution | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Synthèse, Réunion de chantier | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Essai, Teste étanchéité | ens | [6 empty] | 0 | 0
| Dossier d'Ouvrage Exécuté (fichier pdf et dwg) | ens | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Sous total | D.4 | 0
[8 empty] | TOTAL | LOT FLUIDES
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)

## TOTAL lot 10
TOTAL DPGF - LOT 10
LOT 10.1 TOTAL HT |  | 0
LOT 10.1 TVA 20% |  | 0
LOT 10.1 TOTAL TTC |  | 0
LOT 10.2 TOTAL HT |  | 0
LOT 10.2 TVA 20% |  | 0
LOT 10.2 TOTAL TTC |  | 0
LOT 10.3 TOTAL HT |  | 0
LOT 10.3 TVA 20% |  | 0
LOT 10.3 TOTAL TTC |  | 0
Total LOT 10 HT |  | 0
TVA LOT 10 |  | 0
TOTAL LOT 10 TTC |  | 0
Annexe pour information - coût de la clause d'insertion inclus dans la DPGF ci-dessus
Article 4.1 du CCAP | Indiquer le coût associé au volume d'heures d'insertion prévu dans le CCAP. Pour mémoire le coût de la clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus. | Quantité (en heures) | Coût de la clause (en € HT)
5161