## DPGF B19A DCE
SIREAUCO BATIMENT B19A
LOT ELECTRICITE CFO-CFA
DCE indB
N° D'ORDRE | DESIGNATION | U | Q | P.U | P.V.
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3,1 | Travaux préliminaires
| Prise en compte du PGC/ SPS | ens
Sous total du chapitre
3,2 | Installation chantier
| Eclairage de chantier | ens
| Coffret de chantier | ens
| Alimentations | ens
Sous total du chapitre
3,3 | Alimentation en énergie électrique
| Démarche auprès d'ERDF | ens
| Raccordement des cables HTA sur inter HTA, compris les têtes | ens
| Cellules HT découplage | ens
| Indicateur de défaut de terre | ens
| Poste de transformation | ens
| Groupe électrogène | ens
| Inverseur de source | ens
| Alimentation sans Interruption NON prioritaire 160 kva | ens
| Alimentation sans Interruption PRIORITAIRE 50 kva | ens
| Comptage énergie conforme CCTP compris dans les TGBT / TD | PM
| Accesoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3,4 | Circuit de terre
| Cuivre nu à fond de fouille | ens
| Barrette de coupure | u
| Dérivations individuelles | ens
| Fourreaux TPC / ICTA | ens
| Accessoires de pose et de raccordements | ens
Sous total du chapitre
3,5 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens
| Accessoires de pose et de raccordements | ens
Sous total du chapitre
3.7 | Tableaux de distribution
| AGBT | ens
| Tableau Général Basse Tension TGBT | ens
| Tableau divisionnaire secondaires | ens
| THQ | ens
| TGS | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3,7 | Distribution et cheminement
| Distribution principale | PM
| Alimentation poste HTA > AGBT | ens
| Alimentation AGBT > TGBT A | ens
| Alimentation entre le Groupe Electrogène et l'inverseur de source | ml
| Alimentation entre l'inverseur de source vers TGS et THQ | ml
| Alimentation TGBTA > 7 TD secondaire | ens
| Alimentation ASI 1 > 7 TD secondaires | ens
| Alimentation des bornes IRVE | ml
| Chemin de câble CFO 400x54 | ens
| Chemin de câble CFA 300x54 | ml
| Distribution secondaire | PM
| Câble U1000R2V 3x1,5² | ml
| Câble U1000R2V 5x1,5² | ml
| Câble U1000R2V 3x2,5² | ml
| Câble U1000R2V 5x4² | ml
| Goulotte PVC double compartiment | ml
| Gaine ICTØ20 encastrée | ens
| Tube IRL Ø20 | ens
| Boites de dérivation et de raccordement | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.8 | Equipements d'éclairage
| Luminaire type 1 | u
| Luminaire type 2 | u
| Luminaire type 3 | u
| Luminaire type 4 | u
| Luminaire type 5 | u
| Luminaire type 6 | u
| Luminaire type 7 | u
| Luminaire type 8 | u
| Luminaire type 9 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.9 | Eclairage de sécurité
| Télécommande | ens
| Bloc autonome d'évacuation 45 lumens | u
| Bloc ambiance | u
| Bloc autonome portatif BAPI | u
| Accessoires de pose et raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.10 | Appareillage
| Détecteur de présence | u
| Détecteur de mouvement | u
| Prises de courant 2P+T 10/16A | u
| Prises de courant 2P+T 10/16A ONDULEE | u
| Prise HDMI | u
| Boite de sol de type A comprenant 3 PC + 2 RJ45 | u
| Boite de sol de type B comprenant 1 PC + 1 RJ45 | u
| Boite de sol de type C comprenant 2 PC | u
| Prise informatique RJ45 | u
| Prises de courant ATEX | u
| Bouton poussoir | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur simple allumage lumineux | u
| Prise 3P+N+T, en encastré | u
| Panneaux de commande éclairage | u
| Brasseur d'air | u
| Bornes recharge véhicule | u
| Interphone de securite maitre + 3 secondaires | ens
| Arrêt d'urgence | u
Sous total du chapitre
3.11 | Alimentations spécifiques
Equipements CVC-D PS :
RDC
| Ventilo-Convecteur | ens
| Évaporateur | ens
R+1
| Pompe | ens
| Ventilo-Convecteur | ens
| Évaporateur | ens
R+2
| Ventilo-Convecteur | ens
| CTA 1 ventilateur soufflage | ens
| CTA 2 ventilateur soufflage | ens
| CTA 3 ventilateur soufflage | ens
| CTA 4 ventilateur soufflage | ens
| CTA 5 ventilateur soufflage | ens
| CTA 6a ventilateur soufflage | ens
| CTA 6b ventilateur soufflage | ens
| CTA 7 ventilateur soufflage | ens
| CTA 8 ventilateur soufflage | ens
| CTA 9 ventilateur soufflage | ens
| CTA 10 ventilateur soufflage | ens
| CTA 13 ventilateur soufflage | ens
| CTA 1 ventilateur extraction | ens
| CTA 2 ventilateur extraction | ens
| CTA 3 ventilateur extraction | ens
| CTA 4 ventilateur extraction | ens
| CTA 5 ventilateur extraction | ens
| CTA 6a ventilateur extraction | ens
| CTA 6b ventilateur extraction | ens
| CTA 7 ventilateur extraction | ens
| CTA 8 ventilateur extraction | ens
| CTA 9 ventilateur extraction | ens
| CTA 10 ventilateur extraction | ens
| CTA 13 ventilateur extraction | ens
R+3
| Extracteur spé | ens
| Groupe Froid | ens
| Split | ens
R+4
| Extracteur spé | ens
Equipements VRD:
| Barrière levante | ens
| Portail | ens
| Barrière d'accès | ens
| Portillon local déchet | ens
| chasse roue | ens
| Portail coulissant logistique nord | ens
| Portail coulissant logistique est | ens
| Boorne escamotable | ens
| Accessoires de pose et raccordement | ens
| Autres lots | ens
| Porte sectionnelle | ens
| Stores | ens
| Sèche main | ens
| Ascenseur | ens
Sous total du chapitre
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
4.1 | Système de sécurité incendie
SSI
| UAE | ens
| Transmetteur téléphonique | ens
| SDI | ens
| CMSI | ens
| AES | ens
| Matériels déportés, conforme au CCTP | ens
| Tableau répétiteur incendie | ens
| Essai,mise en service et formation | ens
Architecture bus
| Câble catégorie C2 type filalarm rouge 9/10ème 1 paire | ens
| Câble RO2V 2x1,5² | ens
| Câble catégorie CR1 9/10ème 1 paire | ens
| Câble catégorie CR1 2x1.5² | ens
| Câble catégorie CR1 2x2.5² | ens
| Câble catégorie CR1 4 extracteurs désenfumage | ens
| Câblage 3x2,5 CR1 | ens
| Câblage 3x2,5 | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Equipements détection:
| Détecteur optique de fumée + socle adressable | ens
| Déclencheur manuel adressable + socle adressable | ens
| AES | ens
| Indicateur d'action | ens
Pilotage des DAS
| Commande, câblage et raccordement des DAS : | ml
| Commandes DAS | ens
| Arrêt ventilation / CTA | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Equipements évacuation et asservissements :
| Avertisseur sonores | ens
| Flash lumineux | ens
| Essais, Mise en service et formation | ens
Sous total du chapitre
4.2 | Désserte numérique
| Démarche auprès du concessionaire | ens
| Répartiteur Général informatique RGI | ens
| Sous Répartiteurs Informatiques | ens
| Câble cat 6A 1 paire | ml
| Câble cat 6A 2 paires | ml
| Prises RJ45 inclus chapitre appareillage | u
| Accessoire de pose et de raccordement | ens
| Essais, Tests et Recette des installations | ens
Sous total du chapitre
4.3 | Contrôle d'accès et Anti intrusion
Contrôle d'accès
| UTL Tillys NG | u
| Modules de portes MLD/MLP | u
| Lecteurs de bage | u
| Bris de glace vert | u
| Bouton d'ouverture de porte | u
| Liasons centrale contrôle d'accès vers ventouse électromagnétique | ens
| Gestion ascenseur : carte TILLS CUBE et cablage associé | ens
Anti intrusion
| Clavier | u
| Module 8 sortie | u
| Détecteur bi volumétrique | u
| Sirene intérieure | u
| Liasons vers les détecteurs d'ouverture | ens
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
4,4 | Visiophonie - Interphonie
| Platine audio IP SIP LIAISON IPBX | u
| Poste intérieur | u
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
4.5 | Vidéo surveillance
| Caméra extérieure | ens
| Câble cat 6A 1 paire | ml
| Caméra fixe compris pièce de fixation | ens
| Paramétrage, Essais, Mise en service et formation | ens
Sous total du chapitre
4,6 | GTC
| L’Unité Locale Intelligente | u
| Hub Extenbus | u
| Modules automates terrain | ens
| Modem / API | u
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
Divers
| Nettoyage chantier | ens
| Dossier execution, compris DOE | ens
| Prototype, 1er de série, échantillons, locaux témoins » | ens
Sous total du chapitre
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
5.5 | INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
| Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques suivant CCTP | ens
| Fourniture et pose onduleur suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose et raccordement | ens
| Essais, tests et mise en service | ens
Sous total du chapitre
TOTAL ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE
TOTAL GENERAL CFO- CFA - PHOTOVOLTAIQUE€ HT
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)

## DPGF B19B DCE
SIREAUCO BATIMENT B19B
LOT ELECTRICITE CFO-CFA
DCE IND.B
N° D'ORDRE | DESIGNATION | U | Q | P.U | P.V.
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3,1 | Travaux préliminaires
| Prise en compte du PGC/ SPS | ens
Sous total du chapitre
3,2 | Installation chantier
| Eclairage de chantier | ens
| Coffret de chantier | ens
| Alimentations | ens
Sous total du chapitre
3,3 | Alimentation en énergie électrique
| Alimentation AGBT du BATA > TGBT BATB décrit au § distribution principale | PM
| Alimentation sans Interruption 7 kva VDI | ens
| Comptage énergie conforme CCTP compris dans les TGBT / TD | PM
| Accesoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3,4 | Circuit de terre
| Cuivre nu à fond de fouille | ens
| Barrette de coupure | u
| Dérivations individuelles | ens
| Fourreaux TPC / ICTA | ens
| Accessoires de pose et de raccordements | ens
Sous total du chapitre
3,5 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens
| Accessoires de pose et de raccordements | ens
Sous total du chapitre
3.6 | Tableaux de distribution
| Tableau Général Basse Tension TGBT | ens
| Tableau divisionnaire secondaires | ens
| Comptage énergie conforme CCTP compris dans les TGBT / TD | PM
| Asservissement de l'arrêt ventilation depuis Sprinkler | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3,7 | Distribution et cheminement
| Distribution principale | PM
| Alimentation AGBT du BATA > TGBT BATB | ens
| Alimentation TGBT BATB > TD secondaires | ens
| Alimentation des bornes IRVE | ml
| Chemin de câble CFO 300x54 | ens
| Chemin de câble CFA 200x54 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
| Distribution secondaire | PM
| Câble U1000R2V 3x1,5² | ml
| Câble U1000R2V 5x1,5² | ml
| Câble U1000R2V 3x2,5² | ml
| Câble U1000R2V 5x4² | ml
| Goulotte PVC double compartiment | ml
| Gaine ICTØ20 encastrée | ens
| Tube IRL Ø20 | ens
| Boites de dérivation et de raccordement | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.8 | Equipements d'éclairage
| Luminaire type 1 | u
| Luminaire type 2 | u
| Luminaire type 4 | u
| Luminaire type 5 | u
| Luminaire type 6 | u
| Luminaire type 7 | u
| Luminaire type 8 | u
| Luminaire type 9 | u
| Luminaire type 10 | u
| Luminaire type 11 compris rail d'alimentation | ens
| Luminaire type 12 | u
| Luminaire type 13 | u
| Luminaire type 14 | u
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.9 | Eclairage de sécurité
| Télécommande | ens
| Bloc autonome d'évacuation 45 lumens | u
| Bloc ambiance | u
| Bloc autonome portatif BAPI | u
| Accessoires de pose et raccordement | ens
Sous total du chapitre
3.10 | Appareillage
| Détecteur de présence | u
| Détecteur de mouvement | u
| Prises de courant 2P+T 10/16A | u
| Prises de courant 2P+T 10/16A ONDULEE | u
| Prise HDMI | u
| Boite de sol de type 1 comprenant 1 PC + 1 HDMI | u
| Boite de sol de type 2 comprenant 2 PC | u
| Prise informatique RJ45 | u
| Bouton poussoir | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur simple allumage lumineux | u
| Prise 3P+N+T, en encastré | u
| Panneaux de commande éclairage | u
| Brasseur d'air | u
| Arrêt d'urgence | u
| Bornes recharge véhicule | u
Sous total du chapitre
3.13 | Alimentations spécifiques
Equipements CVC-D PS :
| CTA 11 ventilateur soufflage | ens
| CTA 12 ventilateur soufflage | ens
| CTA 11 ventilateur extraction | ens
| CTA 12 ventilateur extraction | ens
Autres lots
| IRVE | ens
| Eclairage exterieur | ens
| Ascenseur | ens
| SSI | ens
| Centrale de contrôle d'accès | ens
| Stores | ens
| Baie VDI | ens
| Seche mains | ens
| Barrière levante | ens
| Accessoires de pose et raccordement | ens
Sous total du chapitre
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
4.1 | Système de sécurité incendie
SSI
| UAE | ens
| Transmetteur téléphonique | ens
| SDI | ens
| CMSI | ens
| AES | ens
| Matériels déportés, conforme au CCTP | ens
| Tableau répétiteur incendie | ens
| Essai,mise en service et formation | ens
| Architecture bus | ens
| Câble catégorie C2 type filalarm rouge 9/10ème 1 paire | ens
| Câble RO2V 2x1,5² | ens
| Câble catégorie CR1 9/10ème 1 paire | ens
| Câble catégorie CR1 2x1.5² | ens
| Câble catégorie CR1 2x2.5² | ens
| Câble catégorie CR1 4 extracteurs désenfumage | ens
| Câblage 3x2,5 CR1 | ens
| Câblage 3x2,5 | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
| Equipements détection: | ens
| Détecteur optique de fumée + socle adressable | ens
| Déclencheur manuel adressable + socle adressable | ens
| AES | ens
| Indicateur d'action | ens
| Pilotage des DAS | PM
| Commande, câblage et raccordement des DAS : | ens
| Commandes DAS | ens
| Arrêt ventilation / CTA | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | ens
| Equipements évacuation et asservissements : | ens
| Avertisseur sonores | ens
| Flash lumineux | ens
| Essais, Mise en service et formation | ens
Sous total du chapitre
4.3 | Désserte numérique
| Démarche auprès du concessionaire | ens
| Répartiteur Général informatique RGI | ens
| Sous Répartiteurs Informatiques | ens
| Câble cat 6A 1 paire | ml
| Câble cat 6A 2 paires | ml
| Prises RJ45 inclus chapitre appareillage | u
| Accessoire de pose et de raccordement | ens
| Essais, Tests et Recette des installations | ens
Sous total du chapitre
4.5 | Contrôle d'accès et Anti intrusion
Contrôle d'accès
| UTL Tillys NG | u
| Modules de portes MLD/MLP | u
| Lecteurs de bage | u
| Bris de glace vert | u
| Bouton d'ouverture de porte | u
| Liasons centrale contrôle d'accès vers ventouse électromagnétique | ens
| Gestion ascenseur : carte TILLS CUBE et cablage associé | ens
Anti intrusion
| Clavier | u
| Module 8 sortie | u
| Détecteur bi volumétrique | u
| Sirene intérieure | u
| Liasons vers les détecteurs d'ouverture | ens
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
4,7 | Portier vidéo
| Platine audio IP SIP LIAISON IPBX | u
| Poste intérieur | u
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
4.6 | Vidéo surveillance
| Caméra extérieure | ens
| Câble cat 6A 1 paire | ml
| Caméra fixe compris pièce de fixation | ens
| Paramétrage, Essais, Mise en service et formation | ens
Sous total du chapitre
4,7 | GTC
| L’Unité Locale Intelligente | PM
| Hub Extenbus | ens
| Modules automates terrain | ens
| Modem / API | ens
| Cablage et accessoires | ens
| Paramétrage et mise en service | ens
Sous total du chapitre
Divers
| Nettoyage chantier | ens
| Dossier execution, compris DOE | ens
| Prototype, 1er de série, échantillons, locaux témoins » | ens
Sous total du chapitre
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
TOTAL GENERAL CFO- CFA€ HT
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)

## TOTAL lot 11
TOTAL DPGF - LOT 11
LOT 11 B19a TOTAL HT |  | 0
LOT 11 B19a TVA 20% |  | 0
LOT 11 B19a TOTAL TTC |  | 0
LOT 11 B19b TOTAL HT |  | 0
LOT 11 B19b TVA 20% |  | 0
LOT 11 B19b TOTAL TTC |  | 0
Total LOT 11 HT |  | 0
TVA LOT 11 |  | 0
TOTAL LOT 11 TTC |  | 0
Annexe pour information - coût de la clause d'insertion inclus dans la DPGF ci-dessus
Article 4.1 du CCAP | Indiquer le coût associé au volume d'heures d'insertion prévu dans le CCAP. Pour mémoire le coût de la clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus. | Quantité (en heures) | Coût de la clause (en € HT)
1945