## ETA-COU
DPGF - LOT 3 - ETANCHEITE - COUVERTURE - AUVENTS
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITES B19A | QUANTITES B19B | PRIX UNITAIRE | MONTANTS B19A | MONTANTS B19B
3.1 | Echafaudages |  |  |  | PM lot 2
3.2 | Platelage bois des terrasses accessibles - terrasses sans toitures - repère ETA 6A
| - platelage en bois | m² |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Etanchéité accessible non isolée à protection par platelage bois - support béton - repère ETA 6B
| - étanchéité | m² |  |  |  | 0 | 0
| - platelage en bois sur plots | m² |  |  |  | 0 | 0
| - relevés non isolés – retombées non isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Etanchéité accessible isolée à protection par platelage bois - support béton - repère ETA 7
| - pare-vapeur | m² |  |  |  | 0 | 0
| - isolation thermique | m² |  |  |  | 0 | 0
| - étanchéité | m² |  |  |  | 0 | 0
| - platelage en bois sur plots | m² |  |  |  | 0 | 0
| - relevés isolés – retombées isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Etanchéité inaccessible isolée à protection par gravillons - support béton - repère ETA 8
| - pare-vapeur | m² |  |  |  | 0 | 0
| - isolation thermique | m² |  |  |  | 0 | 0
| - étanchéité | m² |  |  |  | 0 | 0
| - gravillons | m² |  |  |  | 0 | 0
| - relevés isolés – retombées isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
3.6 | Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support métallique - repère ETA 9
| - bac acier | m² |  |  |  | 0 | 0
| - pare-vapeur | m² |  |  |  | 0 | 0
| - isolation thermique | m² |  |  |  | 0 | 0
| - étanchéité | m² |  |  |  | 0 | 0
| - relevés non isolés – retombées non isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
| - relevés isolés – retombées isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
| - cheminements techniques | ml |  |  |  | 0 | 0
| - renforts relevés béton plateforme technique | ml |  |  |  | 0 | 0
| - liaisons avec les sorties de cheminées | ml |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Etanchéité liquide de toit d'escalier extérieur - repère ETA 10
| - étanchéité liquide | m² |  |  |  | 0 | 0
3.8 | Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support béton - repère ETA 12
| - pare-vapeur | m² |  |  |  | 0 | 0
| - isolation thermique | m² |  |  |  | 0 | 0
| - étanchéité | m² |  |  |  | 0 | 0
| - relevés isolés – retombées isolées | ml |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Ouvrages divers
3.9.1 | Evacuation des eaux pluviales des terrasses | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.2 | Trop plein avec grille démontable avec ou sans galerie garde-grève | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.3 | Traversées de toiture | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.4 | Crosses et boites de sorties de câbles | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.5 | Sorties de gaines et conduits | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.6 | Souches de ventilation de gaine d'appareiol élévateur | ens |  |  |  | 0 | 0
3.9.7 | Lanterneau de désenfumage | u |  |  |  | 0 | 0
3.9.8 | Lanterneau d'accès en toiture | u |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Couverture chaude isolée en bac acier - repère COUV 4
| - support vu : voligeage Hêtre | m² |  |  |  | 0 | 0
| - support non vu : OSB | m² |  |  |  | 0 | 0
| - pare-vapeur | m² |  |  |  | 0 | 0
| - isolant thermique | m² |  |  |  | 0 | 0
| - structure d'écartement | m² |  |  |  | 0 | 0
| - plaques de couverture | m² |  |  |  | 0 | 0
| - profils de finition | ens |  |  |  | 0 | 0
| - ligne de vie | ml |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Auvents métalliques en façades - repère COUV 1
| - plaques de couverture | m² |  |  |  | 0 | 0
| - gouttières droites | ml |  |  |  | 0 | 0
3.12 | Tests d'étanchéité à l'air, prestataire missioné par l'entreprise :
| - 1ère intervention : séance de sensibilisation à l'étanchéité à l'air | ens |  |  |  | 0 | 0
| - 2ème intervention : test intermédiaire après étanchéité de l'enveloppe, et recherche de fuites | ens |  |  |  | 0 | 0
| - 3ème intervention : test final | ens |  |  |  | 0 | 0
- | Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 2012 & RE 2020 | ens |  |  | cis PU
| SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL en € HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL en € TTC |  |  |  |  | 0
Annexe pour information - coût de la clause d'insertion inclus dans la DPGF ci-dessus
Article 4.1 du CCAP | Indiquer le coût associé au volume d'heures d'insertion prévu dans le CCAP. Pour mémoire le coût de la clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus. |  |  | Quantité (en heures) | Coût de la clause (en € HT)
334
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)