## Feuil1
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE
ENS RENNES
ENS RENNES
Coordonnées, logo, date, chargé d'affaire, signataire de l'entreprise à ajouter ici.
Retourner le DPGF au format Excel.
Éditer un devis sur cette base.
LOT n°01. VENTILATION | [7 empty] | 01/05/2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | VENTILATION
01.1 |  | Spécifications techniques
01.1.1 |  | Normes et règlements
01.1.2 |  | Conditions d’exécution
01.1.2.1 |  | Accès et circulation – connaissance des lieux
01.1.2.2 |  | Transport-stockage-protection-manutention
01.1.2.3 |  | Dispositifs anti vibratiles –insonorisation :
01.1.2.4 |  | Protection des biens et personnes
01.1.2.5 |  | Implantation Appareillage
01.2 |  | Description des travaux
01.2.1 |  | Travaux préparatoires
01.2.1.1 |  | Etudes préparatoires | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.1.1 |  | Pieces à fournir
01.2.1.1.1.1 |  | Avant le commencement des travaux
01.2.1.1.1.2 |  | Pendant les travaux
01.2.1.1.1.3 |  | Avant la réception des travaux
01.2.1.2 |  | Manutention nécessaire au bon déroulé du chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.1.3 |  | Dépose de l’ensemble et conduite en déchetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires | [7 empty] | 0
01.2.2 |  | Travaux dans le bâtiment B - ADMINISTRATION
Localisation |  | Tranche 1 - Bâtiment B - ADMINISTRATION
01.2.2.1 |  | Ramonage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.2 |  | Dépose caisson, pièges à son et gaines | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.3 |  | Dépose/Repose faux-plafond | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.4 |  | Caisson de ventilation Administration | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.4.1 |  | Manchettes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.4.2 |  | Supportage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.5 |  | Silencieux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.6 |  | Raccordements aérauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.7 |  | Calfeutrement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.8 |  | Registre d'équilibrage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.9 |  | Régulateur à débit constants | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.2.9.1 |  | Module de 60 m3/h | ens | 15 |  | 1 |  | 0
01.2.2.9.2 |  | Module de 150 m3/h | ens | 3 |  | 1 |  | 0
01.2.2.10 |  | Manchon flexible acoustique | ens | 15 |  | 1 |  | 0
01.2.2.11 |  | Ajout d'un piquage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.12 |  | Détection de CO2
01.2.2.12.1 |  | Registre motorisé | ens | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.2.12.2 |  | Sonde de CO2 en gaine | ens | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.2.13 |  | Électricité et régulation
01.2.2.13.1 |  | Dépose tableau électrique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.13.2 |  | Armoire électrique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.13.3 |  | Régulation et automate
01.2.2.13.3.1 |  | Régulateur de débit communiquant | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.13.3.2 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.13.3.3 |  | Câblage des sondes et registres motorisés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.14 |  | Divers
01.2.2.14.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.14.2 |  | Repliements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.14.3 |  | Protection des travailleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.14.4 |  | Essais, mises en service et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.2.14.5 |  | Dalle de faux-plafond
Sous-Total HT de Travaux dans le bâtiment B - ADMINISTRATION | [7 empty] | 0
01.2.3 |  | Travaux dans le bâtiment E - SALLES DE COURS
Localisation |  | Tranche 2 - bâtiment E - Salles de cours
01.2.3.1 |  | Ramonage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.2 |  | Caisson d'extraction - existant conservé | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.3.3 |  | Détection de CO2
01.2.3.3.1 |  | Registre motorisé | ens | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.3.3.2 |  | Sonde de CO2 en gaine | ens | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.3.4 |  | Électricité et régulation
01.2.3.4.1 |  | Armoire électrique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.4.2 |  | Régulation et automate
01.2.3.4.2.1 |  | Variateur de vitesse | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.4.2.2 |  | Régulateur de débit communiquant | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.4.2.3 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.4.2.4 |  | Câblage des sondes et registres motorisés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.5 |  | Divers
01.2.3.5.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.5.2 |  | Repliements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.5.3 |  | Protection des travailleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.3.5.4 |  | Essais, mises en service et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux dans le bâtiment E - SALLES DE COURS | [7 empty] | 0
01.2.4 |  | Travaux dans le bâtiment D - CRI - BIBLIOTHEQUE
Localisation |  | Tranche 2 - Bâtiment D - BIBLIOTHEQUE
01.2.4.1 |  | Ramonage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.2 |  | Caisson d'extraction - existant conservé | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.4.3 |  | Registre d'équilibrage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.4 |  | Régulateur à débit constants | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.4.4.1 |  | Module de 60 m3/h | ens | 10 |  | 1 |  | 0
01.2.4.4.2 |  | Module de 30 m3/h | ens | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.4.5 |  | Ajout d'un piquage | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bâtiment BIBLIOTHEQUE - R+1 - Bureau des informaticiens
01.2.4.7 |  | Électricité et régulation
01.2.4.7.1 |  | Armoire électrique | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.4.7.2 |  | Régulation et automate
01.2.4.7.2.1 |  | Variateur de vitesse | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.7.2.2 |  | Régulateur de débit communiquant | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.7.2.4 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.8 |  | Détalonnage des portes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | 1 portes concernées au R+1 bâtiment D Bibliothèque (atelier informatique)
01.2.4.9 |  | Obturation d'entrée d'air | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | 2 bureaux des informaticiens R+1 Bât D CRI BIBLIOTHEQUE
01.2.4.10 |  | Création d’entrée d’air 30 m3/H | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | un bureau au R+1 du bâtiment Bibliothèque
01.2.4.11 |  | Divers
01.2.4.11.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.11.2 |  | Repliements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.11.3 |  | Protection des travailleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.4.11.4 |  | Essais, mises en service et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux dans le bâtiment D - CRI - BIBLIOTHEQUE | [7 empty] | 0
01.2.5 |  | Travaux dans le bâtiment G - SAUVY
Localisation |  | Tranche 2 - Bâtiment G - SAUVY
01.2.5.1 |  | Ramonage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.2 |  | Caisson d'extraction - existant conservé | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.5.3 |  | Ajout de bouches d'extraction | ens | 6 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | R+1 Bâtiment Sauvy, bureaux au fond du couloir.
01.2.5.4 |  | Suppression de bouche d'extraction | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | R+1 Bâtiment Sauvy, bureaux au fond du couloir.
01.2.5.5 |  | Création d’entrée d’air 30 m3/H | ens | 4 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | R+1 Bâtiment Sauvy, 2 bureaux au fond du couloir, à droite.
01.2.5.6 |  | Régulateur à débit constants 60 m3/h | ens | 26 |  | 1 |  | 0
01.2.5.7 |  | Électricité et régulation
01.2.5.7.1 |  | Armoire électrique | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.5.7.2 |  | Régulation et automate | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.7.2.1 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.8 |  | Divers
01.2.5.8.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.8.2 |  | Repliements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.8.3 |  | Protection des travailleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.5.8.4 |  | Essais, mises en service et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux dans le bâtiment G - SAUVY | [7 empty] | 0
01.2.6 |  | Travaux dans le bâtiment H - ROCARD
Localisation |  | Tranche 2 - Bâtiment H - ROCARD
01.2.6.1 |  | Ramonage | ens | 5 |  | 1 |  | 0
01.2.6.2 |  | Caissons d'extraction - existants conservés | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.6.3 |  | Régulateur à débit constants 60 m3/h | ens | 30 |  | 1 |  | 0
01.2.6.4 |  | Électricité et régulation
01.2.6.4.1 |  | Armoire électrique | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.6.4.2 |  | Régulation et automate | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.4.2.1 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.5 |  | Divers
01.2.6.5.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.5.2 |  | Repliements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.5.3 |  | Protection des travailleurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.6.5.4 |  | Essais, mises en service et réglages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux dans le bâtiment H - ROCARD | [7 empty] | 0
01.2.8 |  | SSI - Système de Sécurité Incendie
01.2.8.1 |  | Bouton de coupure générale - Accueil | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.2 |  | Coupure d'urgence bâtiment B - ADMINISTRATION | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SSI - Système de Sécurité Incendie | [7 empty] | 0
01.3 |  | Divers
01.3.1 |  | SPS | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.3.2 |  | DOE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.3.3 |  | Formation du maître d'ouvrage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
MONTANT HT - 01 - VENTILATION | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - VENTILATION | [7 empty] | 0
OPTIONS
01.2.4.6 |  | Détection de CO2
Localisation |  | R+1 bibliothèque - salle informatique
01.2.4.6.1 |  | Registre motorisé | ens | 4 |  | 1 |  | 0
01.2.4.6.2 |  | Sonde de CO2 en gaine | ens | 2 |  | 1 |  | 0
01.2.4.7.2.3 |  | Câblage des sondes et registres motorisés | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.7 |  | Travaux dans le bâtiment C - FINANCES
01.2.7.1 |  | Communication et horloge | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.3 |  | Coupure d'urgence bâtiment E - SALLES DE COURS | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.4 |  | Coupure d'urgence bâtiment D - CR- BIBLIOTHEQUE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.5 |  | Coupure d'urgence bâtiment G - SAUVY | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.6 |  | Coupure d'urgence bâtiment H - ROCARD | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.2.8.7 |  | Coupure d'urgence bâtiment C - FINANCES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0