## Table d'échange GTC PCVUE TREND
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel |  | Version n° 2 du 02/04/2025 |  |  |  | DAT REF GTC
Annexe 4 -Format table échange GTC PCVUE et TREND
Installation :
Adresse : | xxx.xxx.xxx.xxx / esclave / ID …
Masque : | xxx.xxx.xxx.xxx
Passerelle : | xxx.xxx.xxx.xxx
Réf. automate : | Marque/Modèle (Ex: Schneider AS-P ou SAIA PCD3xxxxxx)
Protocole de comm :
A remplir par l'automaticien | [12 empty] | A remplir par les HCL | [13 empty] | A remplir par Intégrateur GTC
Général |  |  | Points TOR |  | Points Analogique | [7 empty] | Général |  | Alarmes | [8 empty] | Historisation |  | PID | Mise en service
Adresse / Tag | Libellé variable | R/W | TOR | Etat à 0 / Etat à 1 | ANA | Type | Valeurs | Unité | Format | Min | Max | Mise à l'échelle | Batiment (Domaine) | Système | Nature (Equivalent: Colonne B) | Libellé des alarmes/Libellé nom (Equivalent: Colonne P) | Niveaux d'alarmes (Equivalent: Colonne AF) | Sous Nature (Equivalent: Colonne AJ) | Nom de l'équipement/attribut N°4 (Equivalent: Colonne AK) | Consigne Associée (Equivalent: Colonne AM) | Localisation (Equivalent: Colonne AN) | Code GMAO (Equivalent: Colonne AO) | Temporisation alarmes (Equivalent: Colonne BE) | Historisation | Temps d'enregistrement (en secondes) | Paramètrable depuis la GTC | Test (OK/NOK) | Trigramme | Commentaire
SINT : 8 bits, signé (-128 à 127)
USINT : 8 bits, non signé (0 à 255)
INT : 16 bits, signé (-32 768 à 32 767)
UINT : 16 bits, non signé (0 à 65 535)
DINT : 32 bits, signé (-2 147 483 648 à 2 147 483 647)
UDINT : 32 bits, non signé (0 à 4 294 967 295)
LINT : 64 bits, signé (-9,22e+18 à 9,22e+18)
ULINT : 64 bits, non signé (0 à 1,84e+19)
REAL : 32 bits, flottant simple précision
LREAL : 64 bits, flottant double précision.

## Réservé GTC PCVUE TREND
OUI/NON | TYPE | UNITE | FORMAT | MISE ECHELLE | NATURE | Historisation/TABLE SQL | DOMAINES | SOUS-NATURE | CONSIGNES
Oui | SINT | °C | x | 1 | Chambre_Froide | PG_COMPTAGE_EAU | Archives | HTA | ASSAI_24_24h
Non | USINT | % | x,x | 10 | Electrique | PG_COMPTAGE_ENERGIE | Batiment_1A | BT | BRUL_24_24h
| INT | m | xx,x | 100 | Onduleur | PG_COMPTAGE_ELEC | Batiment_1B | Patients | CF_24_24h
| UINT | s | xxx,x | 1000 | Congelateur | PG_COMPTAGE_GAZ | Batiment_1C | Informatique | CF_PH_CENTRALE_24_24h
| DINT | km/h | x,xx | 0.1 | Prod_Froid | PG_COMPTAGE_FIOUL | Batiment_1D | Patients_et_Informatique | CFA_24_24h
| UDINT | Pa | xx,xx | 0.01 | Groupe_Vide | PG_CHAUFFAGE | Batiment_1Dc | PAC | CFA_8_16h
| LINT | bar | xxx,xx | 0.001 | CVC | PG_FROID | Batiment_1Dn | Groupe_Froid | COMP_8_18h
| ULINT | g | x,xxx |  | Eau | PG_TEMP_AMB | Batiment_1Ds | Tour_Aero | CONGEL_24_24h
| REAL | kg | xx,xxx |  | Gaz_Medicaux | PG_TEMP_EAU_SANIT | Batiment_1F | Climatiseurs | CONGEL_BIOMERIEUX_24_24h
| LREAL | W | xxx,xxx |  | Système | PG_TRAIT_AIR | Batiment_1G | Split_Systeme | CONGEL_SENS-ELI_24_24h
|  | kWh | xxxx |  | Helistation | CHLS_COMPTAGE_EAU | Batiment_1H | Distr_Prim | CVC_24_24h
|  | V |  |  | Prod_Chaud | CHLS_COMPTAGE_ENERGIE | Batiment_1I | CTA | CVC_8_18h
|  | A |  |  | Effluents | CHLS_COMPTAGE_ELEC | Batiment_1K | Extracteurs | DALLE_GMED_24_24_ST_EUGENIE
[5 empty] | Gaz_Divers | CHLS_COMPTAGE_GAZ | Batiment_1L | VMC | DALLE_GMED_24_24h
[5 empty] | Comptage | CHLS_COMPTAGE_FIOUL | Batiment_1M | Ventilo_Convecteurs | EFFLUENTS_CBAPS
[6 empty] | CHLS_CHAUFFAGE | Batiment_2C | Distr_Chaud | ELEC_24_24h
[6 empty] | CHLS_FROID | Batiment_2D | Distr_Froid | ELEC_7_19h
[6 empty] | CHLS_TEMP_AMB | Batiment_2E | Distr_Air | FLUIDES_24_24h
[6 empty] | CHLS_TEMP_EAU_SANIT | Batiment_2F | Terminaux | FLUIDES_8_16h
[6 empty] | CHLS_TRAIT_AIR | Batiment_2G | Aerotherme | GAZ_CONGEL_LABO_24_24h
[6 empty] | CHLS_DIVERS | Batiment_2H | Armoire_Clim | GAZ_CONGEL_URCC_24_24h
[6 empty] | CHLS_URCC_CF_FR_CONG | Batiment_2I | Prod_ECS | GAZ_MED_24_24h
[6 empty] | CHLS_URCC_TRAIT_AIR | Batiment_2O | Adoucisseur | GPE_VIDE_8_18h
[6 empty] | PHC_CF_FRIG_CONG | Batiment_3A (3A1 et 3A2 inclus) | Surpresseur | GTC_24_24h
[6 empty] | PHC_CHAUFFAGE | Batiment_3B | Distr_EFS | GTC_8_16h
[6 empty] | PHC_TRAIT_AIR | Batiment_3C | Distr_ECS | HTA_24_24h
[6 empty] | RS_COMPTAGE_EAU | Batiment_3D | Pompe_Relevage | OND_24_24h
[6 empty] | RS_COMPTAGE_ENERGIE | Batiment_3E | Osmoseur | OND_MED_24_24h
[6 empty] | RS_COMPTAGE_ELEC | Batiment_3F | VIGI | PCS_24_24h
[6 empty] | RS_COMPTAGE_GAZ | Batiment_3H | ASEC | PG_ATEL_24_24h
[6 empty] | RS_COMPTAGE_FIOUL | Batiment_3I | Distr_Gzm | PG_ATEL_8_16h
[6 empty] | RS_CHAUFFAGE | Batiment_3L | Air_Med | PG_CHAUF_24_24h
[6 empty] | RS_FROID | Batiment_3M | Chaudieres | PG_CHAUF_8_16h
[6 empty] | RS_TEMP_AMB | Batiment_3N | Fioul | PG_CVC_24_24h
[6 empty] | RS_TEMP_EAU_SANIT | Batiment_3O | Compresseurs | PG_CVC_8_18h
[6 empty] | RS_TRAIT_AIR | Batiment_4E | Distr_Prim | PG_GAZ_MED_24_24h
[7 empty] | Batiment_5H | Labo | PG_GPE_VIDE_8_18h
[7 empty] | Batiment_5R | Eau | PG_GTC_8_16h
[7 empty] | Hospimag | Energie_Froid | PG_TRAIT_EAU_8_18h
[7 empty] | PG_ Batiment_1 | Energie_Chaud | RADIOACTIF_24_24h
[7 empty] | PG_ Batiment_2 | Electrique | TRAIT_EAU_8_18h
[7 empty] | PG_ Batiment_3 | Gaz | PG_CVC_H_24_24h
[7 empty] | PG_ Batiment_B | Fioul | PG_CVC_H_8_18h
[7 empty] | PG_ Batiment_C |  | PG_OND_24_24h
PG_ Batiment_F
PG_ Batiment_G
PG_ Batiment_H
PG_ Batiment_I
PG_ Batiment_K
Ph. Centrale
Plateforme L
Plf Archives
Hospimag Musée 2
Pharmacie Centrale
RS_Rhône
RS_Kermes
RS_Freesias
RS_Cadgène
RS_UCPA
RS_Pinède
RS_Villa
RS_Crèche
RS_Hôme infirnière
RS_Atelier
RS_Chapelle
RS_Accueil
RS_Logement A
RS_Logement B
Blanchisserie Centrale
Cuisine Centrale (UCPA)
Lacassagne
Siège
StérilisationCentrale
Villon