## Lot1-Maçon
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | REF. CCTP | U | QUANTITÉ | Qté Entreprise | P.U. | MONTANT EN EURO
TRANCHE UNIQUE
LOT N°1 - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE
A/ | OUVRAGES PREPARATOIRES
1.01 | Panneau de chantier | 0.4.1
| * Fourniture, pose et entretien |  | Ens | 1
| * Repliement |  | Ens | 1
1.02 | Raccordement des fluides | 0.4.2
| * Eau |  | Ens | 1
| * Electricité |  | Ens | 1
1.03 | Vestiaires | 0.4.3 | Ens | 1 |  | P.M. | P.M.
1.04 | Locaux d'hygiène | 0.4.3 | Ens | 1 |  | P.M. | P.M.
1.05 | Mise en place d'un échafaudage de pied intérieur au droit de l'élévation - partie inférieure (surface indicative : 35m2) | 1.4.2
| * Mise en place et entretien |  | Ens | 1
| * Location |  | Ens | 1
| * Repliement |  | Ens | 1
| * Surlocation |  | Ens | 1 |  |  | P.M.
1.06 | Dépose et conservation des bancs néogothiques | 1.5.1 | Ens | 1
1.07 | Dépose, stockage et repose de la statue | 1.5.1 | Ens | 1
1.08 | Protections
| * Tableau du Christ en croix | 1.5.2 | Ens | 1
| * Tableau de St Jacques en pèlerin | 1.5.2 | Ens | 1
| * Sol | 1.5.3 | Ens | 1
Sous-Total - A
B/ | OUVRAGES DE MAÇONNERIE
Travaux sur élévations intérieures (partie inférieure côté Sud et retours Est et Ouest)
1.09 | Nettoyage de pierres (compris gommage et dessalement) | 1.5.6 | m2 | 30
1.10 | Ragréage au mortier de chaux | 1.5.7 | dm3 | 6
1.11 | Reprise de l'enduit à l'intérieur de l'enfeu | 1.5.8
| * Piochement d'enduit |  | m2 | 5.6
| * Refichage profond |  | m2 | 5.6
| * Réalisation d'un enduit anti-sels |  | m2 | 5.6
1.12 | Rejointoiement en recherche, compris dégarnissage | 1.5.9 | m2 | 20
1.13 | Scellement du garde-corps dans la maçonnerie en élévation | 1.5.10 | U | 4
Sous-Total
Travaux sur le sol et autres élévations intérieures de la chapelle
1.14 | Dépose-repose de dalles de pierre pour passage de réseau électrique | 1.5.4 | Ens | 1
1.15 | Percements et saignées pour passage des alimentations électriques, compris reprise de la maçonnerie par rejointoiement | 1.5.5 | Ens | 1
1.16 | Nettoyage du sol en dalle de pierres | 1.5.6 | m2 | 38
1.17 | Rejointoiement en recherche du dallage | 1.5.9 | m2 | 15
1.18 | Scellement du garde-corps dans le dallage compris carotage | 1.5.10 | U | 7
1.19 | Chargement et enlèvement des gravois | 1.5.11 | Ens | 1
Sous-Total
Sous-Total - B
TABLEAU RÉCAPITULATIF
A/ | OUVRAGES PREPARATOIRES
B/ | OUVRAGES DE MAÇONNERIE
LOT 1 - TOTAL H.T.
T.V.A 20%
LOT 1 - TOTAL T.T.C.

## Lot2-Sculpt
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | REF. CCTP | U | QUANTITÉ | Qté Entreprise | P.U. | MONTANT EN EURO
TRANCHE UNIQUE
LOT N°2 - RESTAURATION DE SCUPTURE
2.01 | Constat d'état | 2.3.1 | Ens | 1
2.02 | Nettoyage par miccrogommage | 2.3.2 | Ens | 1
2.03 | Consolidation | 2.3.3 | Ens | 1
2.04 | Ragréage (avec ou sans armatures) | 2.3.4 | dm3 | 2
2.05 | Dossier documentaire | 2.3.5 | Ens | 1
Sous-Total
LOT 2 - TOTAL H.T.
T.V.A 20%
LOT 2 - TOTAL T.T.C.

## Lot3-Museo
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | REF. CCTP | U | QUANTITÉ | Qté Entreprise | P.U. | MONTANT EN EURO
TRANCHE UNIQUE
LOT N°3 - MUSEOGRAPHIE
3.01 | Réalisation d'un socle pour l'exposition de la clef de voûte (structure basse profilé 50x50mm), compris pieds réglables, habillage en tôle 3mm et vernis polyuréthane | 3.2.1 | Ens | 1
3.02 | Transport et pose du socle dans la chapelle des prébendés | 3.2.2 | Ens | 1
3.03 | Mise en place de la clef de voûte sur le socle compris engin de levage adapté | 3.2.3 | Ens | 1
3.04 | Réalisation d'un garde-corps | 3.2.4
| * Fourniture et pose d'un garde-corps fixe en fer plat (acier peint) |  | ml | 6
| * Fourniture et pose d'une main courante en bois fixée sur le garde-corps métallique |  | ml | 6
3.05 | Réalisation de cartel pour la clef de voûte | 3.2.5 | U | 1
3.06 | Réalisation d'un panneau de présentation des œuvres | 3.2.6 | U | 1
Sous-Total
LOT 3 - TOTAL H.T.
T.V.A 20%
LOT 3 - TOTAL T.T.C.

## Lot4-Elec
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | REF. CCTP | U | QUANTITÉ | Qté Entreprise | P.U. | MONTANT EN EURO
TRANCHE UNIQUE
LOT N°4 - ECLAIRAGE / ELECTRICITE
4.01 | Mise hors tension et vérification du tableau électrique (complément et mise en conformité si nécessaire) | 4.2.1 | Ens | 1
4.02 | Dépose des installations existantes : projecteurs + interrupteurs / hors prises courant | 4.2.2 | Ens | 1
4.03 | Fourniture et pose de goulottes, chemin de câble et fourreaux nécessaires aux différents appareils | 4.2.3 | Ens | 1
4.04 | Câblage pour alimentation des équipements électriques, compris raccordement au réseau électrique existant | 4.2.4 | Ens | 1
4.05 | Fourniture, pose et raccordement de luminaires et appareillages | 4.2.5
| * Détecteur de présence |  | U | 1
* Pojecteurs Led sur rail
| - Rails pour fixation des projecteurs |  | U | 4
| - Projecteurs éclairage architectural vers voûte |  | U | 4
| - Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "le Christ en croix" |  | U | 3
| - Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "St Jacques en pèlerin" |  | U | 1
| - Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "l'adoration des bergers" |  | U | 1
| - Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "le bienfaiteur de la cathédrale" |  | U | 1
| - Projecteurs éclairage d'accentuation pour la clé de voûte |  | U | 2
| * BAES |  | U | 1
4.06 | Mise en peinture des câbles et goulottes apparents | 4.2.6 | Ens | 1
4.07 | Attestation de conformité par un CONSUEL (en fin de travaux) | 4.2.7 | Ens | 1
4.08 | Dossier technique | 4.2.8 | Ens | 1
Sous-Total
LOT 4 - TOTAL H.T.
T.V.A 20%
LOT 4 - TOTAL T.T.C.