## PAGE DE GARDE
Rectorat de Nantes
Travaux de mise en place de caméras - Site Houssinière
Rectorat de l’Académie de Nantes
8 rue du Général Margueritte
BP 72616
44326 Nantes cedex 3
Pouvoir Adjudicateur
L’État
Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Mme Katia BEGUIN, Rectrice de l’académie de Nantes
BP 72 616
44326 NANTES Cedex 3
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Maitrîse d’Ouvrage
Rectorat de Nantes
Site Margueritte
8 rue du général Margueritte
44038 NANTES
Jérôme BARBEDET
Chargé d’Opérations Immobilières
02 51 86 30 21
jerome.barbedet@ac-nantes.fr

## 00- RECAP
00 – RECAPITULATIF
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire NOTA : Sous réserve du passage de certain câble dans les fourreaux existants : N'est pas compris la mise à disposition d'un serveur virtuel, d'un plan d'adressage et les 3 écrans sur un réseau local virtuel (VLAN).
| LOT | Achat HT
01 | OFFRE DE BASE | 0
02 | OPTION | 0
|  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  | TVA à 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. | 0

## 01 - OFFRE DE BASE
01 VIDEO SURVEILLANCE
NOTA : Toutes les marques de produit sont indicatives et peuvent être soumises à équivalence.
|  | Unité | Quantité | P.U | Total
1.1 | Caméras C1 Dôme et C2 Dôme motorisée Reliées à la baie de brassage SR3B du 3ème étage du bâtiment H1 - Alimentation existante / un câble informatique existant
1.1.1 | Cheminement terrasse tube iro y comprix aiguillage inox et démontage | ens | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Perçement mur terrasse vers bureau | ens | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Dépose et repose faux-plafond existant (dalles 600X600) | ens | 1 | 0 | 0
1.1.4 | C1 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.1.5 | C2 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme motorisée extérieure PTZ - résolution HDTV 1080p, haute vitesse avec optimized longue portée zoom optique 32x - IP66 IK10 - y compris support de mât et alimentation POE 60 Watts, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.1.6 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméras C1 et C2 |  |  |  | 0
1.2 | Caméra C5 Tube fixe Reliée à la baie de brassage RG3A salle serveur du 3ème étage du bâtiment H1 - Fibre non existante
1.2.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| A CHIFFRER EN OPTION (article 2.9 OPTION) Variante en OM4 | PM
1.2.2 | Fourniture et pose d'une alimentation POE30W double RJ45 y compris jarretière optique | Unité | 1 | 0 | 0
1.2.3 | Fourniture et pose d'un mât hauteur de 4 mètres y compris massif 80Kg | Unité | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Pied de mât de protection caméra | Unité | 1 | 0 | 0
1.2.5 | C5 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Câblage de l'ensemble en câble U1000RO2V 3G2,5 y compris boîte de dérivation et disjoncteur 2P 16A situé dans l'armoire électrique la plus proche et un autre disjoncteur différentiel 2x10A 300mA situé en pied de mât. Relié au RG3A (salle serveur 3ème étage H1) | Unité | 1 | 0 | 0
1,2,7 | Fourniture et mise en place d'un bandeau avec 3 connecteurs SC y compris 3 jarretières optiques et 3 module SFP SX Cisco (connecteur LC) dans la baie de brassage RG3A | Unité | 1 | 0 | 0
PM | A CHIFFRER EN OPTION (article 2.1 OPTION) si fourreau existant obturé : Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreau type TPC diamètre 63 et remise en état de l'engazonnement après travaux ainsi que les regards avoisinants | PM
| TOTAL Caméra C5 |  |  |  | 0
1.3 | Caméras C6 et C7 double caméra Tube fixe sur mât route forêt et "La Ferme" travaux nacelle Reliées baie de brassage RG3A salle serveur du 3ème étage du bâtiment H1 - Fibre non existante
1.3.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
PM | A CHIFFRER EN OPTION (article 3.1 OPTION) Variante en OM4 | ens | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Fourniture et pose d'une alimentation POE30W double RJ45 y compris jarretière optique | Unité | 1 | 0 | 0
1.3.3 | Fourniture et pose d'un mât hauteur de 4 mètres y compris massif 80Kg | Unité | 1 | 0 | 0
1.3.4 | Pied de mât de protection caméra | Unité | 1 | 0 | 0
1.3.5 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
1.3.6 | C6 et C7 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 2 | 0 | 0
1.3.7 | Câblage de l'ensemble en câble U1000RO2V 3G2,5 y compris boîte de dérivation et disjoncteur 2P 16A situé dans l'armoire électrique la plus proche et un autre disjoncteur différentiel 2x10A 300mA situé en pied de mât. Relié au RG3A (salle serveur 3ème étage H1) | ens | 1 | 0 | 0
PM | Fourniture et mise en place d'un bandeau avec connecteurs SC y compris jarretières optiques et module SFP SX Cisco (connecteur LC) dans la baie de brassage RG3A est chiffré dans l'onglet 1.2.7
| TOTAL Caméra C6 et C7 |  |  |  | 0
1.4 | Caméra C8 Dôme fixe quai de livraison Reliée baie de brassage du RG3A salle serveur du 3ème étage du bâtiment H1 - Ligne informatique existante
1.4.1 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
1.4.2 | C8 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.4.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C8 |  |  |  | 0
1.5 | Caméra C9 Dôme fixe Accès Courrier Reliée baie de brassage du RG3A salle serveur du 3ème étage du bâtiment H1 - Ligne informatique non existante
1.5.1 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
1.5.2 | C9 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.5.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C9 |  |  |  | 0
1.6 | Caméra C10 tube Tube fixe local vélo et entrée personnel Reliée baie de brassage du SR3B du 3ème étage du bâtiment H1 passage par colonne montante après porte coulissante - Ligne informatique existante
1.6.1 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
1.6.2 | C10 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.6.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C10 |  |  |  | 0
1,7 | Caméra C11 Dôme motorisée sur crosse portail entrée du site travaux nacelle Reliée à la baie de brassage SR8 du RDC du bâtiment H2 - Fibre existante
1.7.1 | Sur mât hauteur 4 métres existant | PM
1.7.2 | Remplacement coffret polyestère ventilé sur mât y compris fixation | Unité | 1 | 0 | 0
1.7.3 | C11 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme motorisée extérieure PTZ - résolution HDTV 1080p, haute vitesse avec optimized longue portée zoom optique 32x - IP66 IK10 - y compris support de mât et alimentation POE 60 Watts, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.7.4 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
1.7.5 | Fourniture et pose d'un commutateur POE 30W double RJ45 | Unité | 1 | 0 | 0
1.7.6 | Bandeau fibre optique déjà existant, Fourniture et mise en place de 2 connecteurs SC y compris 2 jarretières optiques et 2 module SFP SX Cisco (connecteur LC) dans la baie de brassage SR8 | Unité | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C11 |  |  |  | 0
1.8 | Caméra C12 Dôme motorisée sur crosse parking verrière inspection académique travaux nacelle VRD existant et reliée à la baie de brassage SR8 du RDC du bâtiment H2 - Ligne informatique existante à remplacer par fibre
1.8.1 | Dépose et repose 600x600 couloir y compris plexi du hall | ens | 1 | 0 | 0
1.8.2 | Fourniture et pose d'un mât inox 2ml sur reprise local vélo | Unité | 1 | 0 | 0
1.8.3 | C12 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme motorisée extérieure PTZ - résolution HDTV 1080p, haute vitesse avec optimized longue portée zoom optique 32x - IP66 IK10 - y compris support de mât et alimentation POE 60 Watts, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.8.4 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
1.8.5 | Fourniture et pose d'un commutateur POE 30W double RJ45 | Unité | 1 | 0 | 0
1.8.6 | Câblage de l'ensemble en câble U1000RO2V 3G2,5 y compris boîte de dérivation et disjoncteur 2P 16A situé dans l'armoire électrique la plus proche et un autre disjoncteur différentiel 2x10A 300mA situé en pied de mât | ens | 1 | 0 | 0
1.8.7 | Pied de mât de protection caméra | Unité | 1 | 0 | 0
PM | A CHIFFRER EN OPTION (article 2.2) si fourreau existant obturé : Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreaux TPC diametre 63 et remise en état de l'engazonnement après les travaux | PM
PM | Bandeau fibre optique déjà existant, Fourniture et mise en place de 2 connecteurs SC y compris 2 jarretières optiques et 2 module SFP SX Cisco (connecteur LC) dans la baie de brassage SR8 prévu à l'onglet 1.7.6 | PM
PM | A CHIFFRER EN OPTION (article 3.2 OPTION) Variante en OM4 | PM
| TOTAL Caméra C12 |  |  |  | 0
1.9 | Caméra C13 Dôme fixe intérieur Escalier marbre accueil principale du Rectorat - Travaux échafaudage Reliée baie de brassage SR3B du 3ème étage du bâtiment H1 - Ligne informatique existante
1.9.1 | Dépose et repose 600x600 couloir vers LT | ens | 1 | 0 | 0
1.9.2 | C13 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.9.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C13 |  |  |  | 0
1.10 | Caméra C14 Tube fixe sur mur entrée tunnel vélo éléctrique et personnel Reliée baie de brassage du 3ème étage SR3B du bâtiment H1 passage par colonne montante après porte coulissante - Ligne informatique existante
1.10.1 | Dépose et repose 600x600 couloir y compris coupe feu vers LT | ens | 1 | 0 | 0
1.10.2 | Cheminement en tube type iro et perçement de ce dernier sous tunnel vers exterieur | ens | 1 | 0 | 0
1.10.3 | C14 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.10.4 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C14 |  |  |  | 0
1.11 | Camera C15 Dôme fixe entrée du personnel accueil côté villa Reliée à la baie de brassage SR3B du 3ème étage du bâtiment H1 - Ligne informatique existante
1.11.1 | Dépose et repose 600x600 couloir y compris coupe feu vers LT | ens | 1 | 0 | 0
1.11.2 | C15 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.11.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C15 |  |  |  | 0
1.12 | Caméra C16 Tube fixe entrée principale inspection académique VRD existant et reliée à la baie de brassage SR8 du RDC du bâtiment H2 - Ligne informatique existante
1.12.1 | Dépose et repose plexi et luxalon acier couloir y compris coupe feu vers LT | ens | 1 | 0 | 0
1.12.2 | C16 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.12.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C16 |  |  |  | 0
1.13 | Caméra C17 Tube fixe sortie côté verrière inspection académique VRD existant et reliée à la baie de brassage SR8 du RDC du bâtiment H2 - Ligne informatique existante
1.13.1 | Dépose et repose plexi et luxalon acier couloir y compris coupe feu vers LT | ens | 1 | 0 | 0
1.13.2 | C17 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
1.13.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté baies et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C17 |  |  |  | 0
1.14 | Caméra C18 Tube fixe parking entrée côté portail travaux nacelle Fourreau existant et relié à la baie de brassage SR8 du RDC du bâtiment H2 - fibre non existante
1.14.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| A CHIFFRER EN OPTION (article 3.3 OPTION) Variante en OM4 | PM
1.14.2 | Fourniture et pose d'une alimentation POE30W double RJ45 y compris jarretière optique | Unité | 1 | 0 | 0
1.14.3 | Fourniture et pose d'un mât hauteur de 4 mètres y compris massif 80Kg | Unité | 1 | 0 | 0
1.14.4 | Pied de mât de protection caméra | Unité | 1 | 0 | 0
1.14.5 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
1.14.6 | C18 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 2 | 0 | 0
1.14.7 | Câblage de l'ensemble en câble U1000RO2V 3G2,5 y compris boîte de dérivation et disjoncteur 2P 16A situé dans l'armoire électrique la plus proche et un autre disjoncteur différentiel 2x10A 300mA situé en pied de mât. Relié au SR8 (Baie RDC H2) | ens | 1 | 0 | 0
PM | Bandeau fibre optique déjà existant, Fourniture et mise en place de 2 connecteurs SC y compris 2 jarretières optiques et 2 module SFP SX Cisco (connecteur LC) dans la baie de brassage SR8 prévu à l'onglet 1.7.6 | PM
| TOTAL Caméra C18 |  |  |  | 0
1.15 | Caméras C6-C7 & C18 Travaux de VRD
1.15.1 | C6-C7 Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreaux TPC diamètre 63 et remise en état de l'engazonnement après les travaux | ml | 30 | 0 | 0
1.15.2 | C18 Ouverture fermeture d'une tranchée en plein terre y compris fourreaux tpc diametre 63 et remise en état gazone apres les travaux | ml | 30 | 0 | 0
1.15.3 | C18 Reprise goudron à froid route entrée portail | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméras C6-C7 & C18 Travaux de VRD |  |  |  | 0
1.16 | Divers Chantiers
1.16.1 | Location de nacelle y compris transport aller retour | ens | 1 | 0 | 0
1.16.2 | Location d'un échafaudage pour 2 semaines | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Divers chantier |  |  |  | 0
1.17 | Installation logiciel et mise en service
1.17.1 | Logiciel Secure Center Version 5.11 y compris 5 connexions clients incluses GSC-OM base profesional omnicast, ou équivalent, | ens | 1 | 0 | 0
1.17.2 | Licence GCS-OM-p-1C 1 connexion caméra, ou équivalent, | Unité | 16 | 0 | 0
1.17.3 | Paramètrage, mise en service et formation du Personnel | ens | 1 | 0 | 0
1.17.4 | DOE complet comprenant en plus implantation site et programmation IP sur tableur EXCEL | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Installation logiciel et mise en service |  |  |  | 0
1.18 | Fourniture écrans, décodeurs et boîtier de contrôle
1.18.1 | Ecrans leds dimension 27" 4K de la marque SAMSUNG, ou équivalente, avec supports murals y compris fixation au mur | Unité | 2 | 0 | 0
1.18.2 | Décodeurs type AXIS D1110 Video Decoder ou équivalent, | Unité | 16 | 0 | 0
1.18.3 | Boîtier de contrôle type AXIS TU9001/TU9002 et TU9003 ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
| TOTAL fourniture écrans, décodeurs et boîtier de contrôle |  |  |  | 0
1.19 | Hébergement des données (salle serveur)
| PC de sauvegarde (écran, clavier et unité centrale) | Unité | 1 | 0 | 0
| Enregistreur dimensionné pour 15 jours d'imagerie | Unité | 1 | 0 | 0
| TOTAL hébergement des données |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
|  |  | TVA à 20 % |  | #VALUE!
|  |  | TOTAL T.T.C. |  | #VALUE!

## 02 - OPTION
02 OPTION
NOTA : Toutes les marques de produit sont indicatives et peuvent être soumises à équivalence.
|  | Unité | Quantité | P.U | Total
2.1 | Caméra C5 Tube fixe - Travaux VRD
2.1.1 | Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreau type TPC diamètre 63 et remise en état de l'engazonnement après travaux ainsi que les regards avoisinants | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C5 - Travaux VRD |  |  |  | 0
2.2 | Caméra C12 Dôme motorisée - Travaux VRD
2.2.1 | Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreaux TPC diametre 63 et remise en état de l'engazonnement après les travaux | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C12 - Travaux VRD |  |  |  | 0
2.3 | Caméra C3 Tube fixe villa Rectrice sur mât travaux nacelle Reliée baie de brassage SR7 villa Rectrice - Fibre non existante
2.3.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
2.3.2 | Fourniture et pose d'une alimentation POE30W u compris jarretière optique | Unité | 1 | 0 | 0
2.3.3 | Fourniture et pose d'un mât hauteur de 4 mètres y compris massif 80Kg | Unité | 1 | 0 | 0
2.3.4 | Pied de mât de protection caméra | Unité | 1 | 0 | 0
2.3.5 | Dépose et repose 600x600 imprimerie et couloir y compris coupe feu | ens | 1 | 0 | 0
2.3.6 | C3 - Fourniture et pose d'une caméra type Bullet - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 2,8 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 2 | 0 | 0
2.3.7 | Câblage de l'ensemble en câble U1000RO2V 3G2,5 y compris boîte de dérivation et disjoncteur 2P 16A situé dans l'armoire électrique la plus proche et un autre disjoncteur différentiel 2x10A 300mA situé en pied de mât. Relié au RG3A (salle serveur 3ème étage H1) | ens | 1 | 0 | 0
2.3.8 | Ouverture fermeture d'une tranchée en pleine terre y compris fourreaux TPC diametre 63 et remise en état de l'engazonnement après travaux | ml | 15 | 0 | 0
2.3.9 | Cheminement en apparent type tube iro sous-sol et escalier de service vers façade angle de la villa | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C3 |  |  |  | 0
2.4 | Caméra C4 Dôme fixe angle villa en direction de l'Erdre Reliée baie de brassage SR7 villa Rectrice - Ligne informatique existante
2.4.1 | Cheminement en apparent type tube iro sous sol et escalier de service vers façade angle de la villa | ens | 1 | 0 | 0
2.4.2 | C4 - Fourniture et pose d'une caméra type dôme fixe extérieure - résolution 5MP lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR - Vari focal, 3 à 8 mm - IP66 IK10 y compris support de mât, ou équivalent, | Unité | 1 | 0 | 0
2.4.3 | Câblage de l'ensemble en câble informatique 1*4 paires cat 6a F-FTP y compris prise étanche RJ45, noyaux coté biaes et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C4 - Travaux VRD |  |  |  | 0
2.5 | Installation logiciel et mise en service
PM | Logiciel Secure Center Version 5.11 y compris 5 connexions clients incluses GSC-OM base profesional omnicast, ou équivalent, | PM
2.5.1 | Licence GCS-OM-p-1C 1 connexion caméra, ou équivalent, | Unité | 2 | 0 | 0
2.5.2 | Paramètrage, mise en service et formation des usagers de la villa | ens | 1 | 0 | 0
2.5.3 | DOE complété des caméras C3 et C12 comprenant en plus implantation site et programmation IP sur tableur EXCEL | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Installation logiciel et mise en service |  |  |  | 0
2.6 | Fourniture tablette tactile
2.6.1 | Table tactile type ipadPro11 ou équivalent. | Unité | 1 | 0 | 0
2.6.2 | Programmation tablette tactile pour caméra C3 et C12 comprenant pilotage des caméras | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Installation logiciel et mise en service |  |  |  | 0
2.7 | Reprise liaison baie de brassage RG3A (bâtiment H1 - 3ème étage) vers baies de brassage SR8 (bâtiment H2) et SR3B (bâtiment H1 - 3ème étage) - Sous réserve d'un passage dans les fourreaux existants
2.7.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage - Passage en plenum de H1 (RG3A vers SR3B) | ens | 1 | 0 | 0
2.7.2 | Variante câblage de l'ensemble décrit au 2.7.1 en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
2.7.3 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage - Passage en fourreau (si non obstrué de H1 RG3A vers H2 SR8. | ens | 1 | 0 | 0
2.7.4 | Variante câblage de l'ensemble décrit au 2.7.3 en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Reprise liaison baie de brassage de RG3A vers SR8 et SR3B |  |  |  | 0
2.8 | Contrat d'entretien et de maintenance
2.8.1 | Contrat d’entretien et de maintenance des appareils proposés (annuel). | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Contrat d'entretien et de maintenance |  |  |  | 0
2.9 | Caméra C5 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4
2.9.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
2.9.2 | Moins-value point 1.2.1 câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C5 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4 |  |  |  | 0
3.1 | Caméras C6 et C7 double caméra Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4
3.1.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Moins value point 1.3.1 câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméras C6 et C7 double caméra Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4 |  |  |  | 0
3.2 | Caméra C12 Dôme motorisée - Plus-value passage câble de OM3 à OM4
3.2.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Moins-value point 1.8.4 câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C12 Dôme motorisée - Plus-value passage câble de OM3 à OM4 |  |  |  | 0
3.3 | Caméra C18 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4
3.3.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
3.3.2 | Moins-value point 1.14.1 câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C18 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4 |  |  |  | 0
3.4 | Caméra C3 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4
3.4.1 | Câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM4 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
3.4.2 | Moins-value point 2,3,1 (OPTION) câblage de l'ensemble en câble fibre optique 2 brins 50 125 OM3 int ext y compris connecteurs SC.transceiver et recettes du câblage | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL Caméra C3 Tube fixe - Plus-value passage câble de OM3 à OM4 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  | 0
|  |  | TVA à 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. |  | 0

## 03 - POSITIONNEMENT CAMERAS
03 POSITIONNEMENT CAMERA
LEGENDE
Caméra Dôme Motorisée
Caméra tube
Caméra Dôme fixe