|  |
| --- |
|  |
| **Référence : Consultation n° 202506051414**  **Cadre de Réponse Technique**  **(CRT)** |
| **Générateur de fonctions** |
|  |
| Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché.  Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCP CNRS/DR18/ |
|  |

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (\*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

En ce qui concerne les autres champs, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement du candidat sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre du candidat.

**Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes:**

**I – Le critère valeur technique (valant 45% de la note globale)**

1. (\*) **Quelle est la bande passante à -3 dB des voies analogiques lors d’un fonctionnement simultané de ces quatre voies, avec deux marqueurs activés ? (15%)**

|  |
| --- |
|  |

1. (\*) **Quel est le nombre de bit effectif (ENOB), mesuré à 50 GHz, lorsque les quatre voies analogiques et deux marqueurs sont activés ? (15%)**

|  |
| --- |
|  |

1. (\*) **Quelle est la profondeur mémoire par voie lorsque les quatre voies analogiques et deux marqueurs sont activés ? (15%)**

|  |
| --- |
|  |

**II – Le critère Prix  (valant 40% de la note globale)**

* Prix

1. (\*) Le candidat détaille le cout total de la solution proposée :

|  |
| --- |
|  |

**III – Le critère de délai (valant 5% de la note globale)**

1. (\*) **Le candidat précise le délai de livraison sur le site du PhLAM (5%)** *(à compter de la notification du marché, ce délai ne peut être supérieur 18 semaines)***:**

|  |
| --- |
|  |

**IV – Le critère de SAV (valant 5% de la note globale)**

(\*) **Préciser la durée de garantie proposée (1 an minimum) : (5 %)**

**V – Valeur environnementale (valant 5% de la note globale)**

1. (\*) **Consommation électrique lorsque l’équipement est sous tension) en Watts.**