## Page de garde
Maître d'Ouvrage : SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
Affaire : RÉHABILITATION ENERGETIQUE de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
D.P.G.F.
(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)
Lot n°12 : "Chauffage - Ventilation - Installations Sanitaires"
Architecte : SARL D'ARCHITECTURE ARCHI-MADE 19 10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE Tél. : 05 55 17 27 39 - E-mail : chassary.lebaron@archimade19.fr
Bureau d'Etudes Techniques :
544, boulevard des saveurs – Cré@vallée Nord – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS Tél. 05.53.08.41.40 - Courriel : accueil@argetec.fr
1472-23 | Phase DCE | 2 juillet 2025 - Ind.3

## TF VMC BP logements
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
Tranche Ferme "TF" :
Amélioration thermique des 53 logements
Bâtiments 004 à 013
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
[7 empty] | Bâtiments 004 et 005 10 T4 |  |  | Bâtiments 006 et 007 7 T4 + 7 T5 |  |  | Bâtiments 008 et 009 5 T3 + 5 T4 |  |  | Bâtiment 010 3 T4 + 3 T5 |  |  | Bâtiments 011 et 012 5 T4 + 5 T5 |  |  | Bâtiment 013 2 T5 + 1 T6
N ° | Désignation |  |  |  | u | PU | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits
6-1 | Conditions d'exécution
| Attestation de formation amiante |  |  |  | Ens | Inclus
| Travaux sous-section 4 - Pour chaque logement |  |  |  | Ens | Inclus
| Exécution en "logements occupés" - Pour chaque logement |  |  |  | Ens | Inclus
| Phasage pour les bâtiments de logements - pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens | Inclus
|  |  |  | Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" |  |  |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus
6-2 | Installations existantes
Les adductions et distributions de fluides :
|  | L'Eau Froide |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Le Gaz naturel |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Les installations techniques :
|  | Chauffage et Productions d'ECS |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Ventilations |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6-3 | Installations provisoires de chantier
| Point de puisage / robinet de chantier |  |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20 A déplacer avec l'avancement du chantier |  |  |  | U |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet
Sous-total 6-3 "Installations provisoires de chantier"
6-4-1 | Ventilation mécanique collective, Basse Pression, hygroréglable type B
| Principe |  |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Travaux préparatoires
Relevés techniques
|  |  | Diagnostic préalable des colonnes témoins |  | Ens |  | 1 |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M.
|  |  | Diagnostic avant chantier - Pour chaque bâtiment |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Déposes préalables
|  | Rebouchages extérieures des grilles de "VB" sur les murs extérieurs |  |  | Ens | Hors lot | 50 |  |  | 77 |  |  | 45 |  |  | 33 |  |  | 55 |  |  | 19
|  | Rebouchages intérieures des grilles de "VH" sur les murs extérieurs dans les salles d'eau du bâtiment 013 |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 3
Déposes des grilles autoréglables d'entrée d'air neuf existantes en coffre de volet roulant
|  |  | Déposes des grilles |  | Ens |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 6
|  |  | Rebouchage des réservations non réutilisées |  | Ens |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 0
|  | Rebouchages de grilles de "VH" sur les conduits de fumées en cuisines |  |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 3
|  | Déposes de grilles de "VH" en cuisines, salles de bains et WC |  |  | Ens |  | 30 |  |  | 42 |  |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 9
|  | Rebouchage de "VH" sur conduits en salles de bains |  |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 3
Caisson d'extraction mécanique Basse Pression
|  | Généralités de pose |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Caisson d'extraction mécanique Basse Pression
|  |  | Configuration : 3 à 8 logements par bâtiment ACTHYS MATRYS 1500 U + pièce de transformation au refoulement y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | Support anti-vibratile de caisson d'extraction en combles Kit de 2 socles "BigFoot" |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Equipements complémentaires aux caissons d'extraction
|  |  | Manchette souple aspiration - ø 315 |  | U |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | Manchette souple refoulement - ø 355 |  | U |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Electricité
|  |  | Boîtier de report d'alarme |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | Protections et alimentations électriques du caisson de VMBP et du boîtier de report d'alarme |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  | Raccordements électriques caisson et boîtier de report d'alarme |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Entrées d'air neuf
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Entrée d'air neuf hygroréglable acoustique + entretoise acoustique : Fourniture et pose de ACTHYS EHA² 4-32 + E-EHA² |  |  | Ens |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 19
Découpes des coffres de volets roulants
|  |  | Adaptations des mortaises en séjours |  | Ens |  | 10 |  |  | 21 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 6
|  |  | Création des mortaises dans les chambres |  | Ens |  | 30 |  |  | 49 |  |  | 25 |  |  | 21 |  |  | 35 |  |  | 13
| Passages de transit sous les portes intérieures |  |  |  | Ens |  | 80 |  |  | 119 |  |  | 75 |  |  | 51 |  |  | 85 |  |  | 27
Bouches d'extraction
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Bouches d'extraction hygroréglables cuisines et salles d'eau
|  |  | Cuisine T3 : ACTHYS GBP C6 10-40 m3/h avec vérification préparatoire et équipements complémentaires : Platine, fixation, étanchéité |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 5 |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet
|  |  | Cuisine T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP C7 12-42 m3/h avec vérification préparatoire et équipements complémentaires : Platine, fixation, étanchéité |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 3
|  |  | Salle d'eau T3, T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP B5 10-40 m3/h avec vérification préparatoire et équipements complémentaires : Platine, fixation, étanchéité |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 6
Bouche d'extraction autoréglable, temporisée 2 débits, par détecteur de présence, commande électrique avec transformateur 230 / 9Volts à intégrer, WC
|  |  | WC T3, T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP W P 10/30 m3/h, par détecteur de présence + transfo 230 / 9 Volts à intégrer avec vérification préparatoire et équipements complémentaires : Fixation, étanchéité, transformateur 230/9 volts, raccordements électriques |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 3
Réseaux d'extraction
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Trainasses horizontales intérieures de raccordement ACTHYS Conduit T2A
|  |  | Percements ø 125 et 160 ≈ 1.5 ml de trainasse T2A avec accessoires Plaque de finition en PVC blanc ≈ 300 mm x 300 mm |  | Ens |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 3
Traversées de parois
|  |  | Traversée de plancher intermédiaire Dans la salle d'eau du rez-de-chaussée du bâtiment 013 Pour passage de gaine ø 125 mm |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 1
|  |  | Traversée de toiture terrasse Dans les salles d'eau du R+1 du bâtiment 013 Pour passage de gaine ø 125 mm |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 2
|  | Découpes "arases" des souches de 3 conduits SHUNT sur terrasse |  |  | Ens | Hors lot | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2
|  | Obturation des conduits SHUNT "Fumées", sur toitures terrasses |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2
|  | Plénum de piquage en recouvrement sur conduits SHUNT Cuisines et Salles d'eau + WC, sur toitures terrasses ACTHYS Plénum sur mesure Matrys, en recouvrement, pour conduits SHUNT Double "PLM-RSD" y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2
Conduits cylindriques en acier galvanisé à joints - Classe d'étanchéité : A y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place
|  |  | ø 125 |  | ml |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9
|  |  | ø 160 |  | ml |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 12
|  |  | ø 200 |  | ml |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 30
|  |  | ø 250 |  | ml |  | 12 |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 0
|  |  | ø 355 (Rejets d'Air Vicié) |  | ml |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 33 |  |  | 18
|  | Accessoires circulaires à joints de montage réseaux - Pour chaque bâtiment |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Equipements complémentaires des réseaux
Fixations, supports des gaines
|  |  |  | Gaines verticales - Pour chaque bâtiment | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  |  | Gaines horizontales - Pour chaque bâtiment | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | Accessoires complémentaires d'équipement réseau - Pour chaque bâtiment |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | Coffres techniques à l'intérieur des logements Démontables, 2 faces, en mélaminé blanc Pour gaine ø 125 mm - Section extérieure ≈ 200 mm x 200 mm Longueur : 2.50 ml par niveau |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 3
| Contrôle de pose - Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| Essais d'étanchéité - Classe A - Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| Autocontrôle - Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| Réglages et réception des installations, suivant chapitre 2.4.9 de l'AT ACTHYS MATRYS Hygroréglable type B 14.5/16-2223_V4 Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Prestations connexes sur les terrasses des bâtiments --> Transformées en combles
|  | Prolongations des ventilations de chutes en combles |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 4
|  | Rebouchages au béton - 5 par bâtiment |  |  | Ens | Hors lot | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Sous-total 6-4-1 "Ventilation mécanique collective, Basse Pression, hygroréglable type B"
6-9 | Travaux induits
| Autocontrôle |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Intégration d'équipements techniques en bâti existant
|  | Percements de parois existantes |  |  | Ens | P.M.
|  | Saignées en parois existantes |  |  | Ens | sans objet
| Désinfection des matériels et réseaux |  |  |  | Ens | sans objet
| Nettoyage de chantier - Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Sous-total 6-9 "Travaux induits"
6-10 | Travaux connexes compris
| Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans de réservations et de percements, BE structures |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Justification des classements de comportement au feu |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Percements, scellements, saignées et rebouchages |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Rebouchages coupe-feu |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Transport du matériel sur le chantier |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les caissons d'extraction et les réseaux de gaines et les plénums de piquage en combles |  |  |  | Ens | Inclus | 1 |  | Inclus | 1 |  | Inclus | 1 |  | Inclus | 1 |  | Inclus | 1 |  | Inclus | 1 |  | Inclus
| Fourreaux en traversées de parois |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Sujétions de passages de gaines de VMBP dans les locaux sous coffres, dans les combles… |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Parfait achévement des travaux |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Nettoyage et évacuation des gravats |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages |  |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet
| Repérage des circuits et vannes |  |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet
| Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Mises en service par les fabricants des matériels |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, vérifications de fonctionnement, PV d'essais |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau comparatives avant / après compteur |  |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet
| Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| PV et agréments des matériels installés |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à l'usage du Bureau de Contrôle Technique |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans de chantier |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Classeur regroupant les DOE et DIUO |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"
[7 empty] | Sous total Bâtiments 004 et 005 10 T4 |  |  | Sous total Bâtiments 006 et 007 7 T4 + 7 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 008 et 009 5 T3 + 5 T4 |  |  | Sous total Bâtiment 010 3 T4 + 3 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 011 et 012 5 T4 + 5 T5 |  |  | Sous total Bâtiment 013 2 T5 + 1 T6
[7 empty] | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T.
[7 empty] | TVA 5.5 % |  |  | TVA 5.5 % |  |  | TVA 5.5 % |  |  | TVA 5.5 % |  |  | TVA 5.5 % |  |  | TVA 5.5 %
[7 empty] | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC
TOTAL HT Tranche Ferme TF Amélioration thermique des 53 logements Bâtiments 004 à 013
TVA 5,5 %
TOTAL TTC Tranche Ferme TF Amélioration thermique des 53 logements Bâtiments 004 à 013
Le représentant de l'entreprise :

## TF VMC SF Bâtiment 01
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
Tranche Ferme TF :
Amélioration thermique des bâtiments des Locaux Techniques et de Services LTS
Bâtiment 001 "Administration"
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
N ° | Désignation |  |  |  | u | Q - MOE | Q - ENT. | PU | Produits
6-1 | Conditions d'exécution
| Attestation de formation amiante |  |  |  | Ens | P.M. |  | Inclus
| Travaux sous-section 4 |  |  |  | Ens | 1 |  | Inclus
| Exécution en "site occupé" |  |  |  | Ens | 1 |  | Inclus
|  |  |  | Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" |  |  |  |  | Inclus
6-2 | Installations existantes
Les adductions et distributions de fluides :
|  | L'Eau Froide |  |  | Ens | P.M.
|  | Le Gaz naturel |  |  | Ens | P.M.
|  | Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" |  |  | Ens | P.M.
Les installations techniques :
|  | Chauffage et Productions d'ECS |  |  | Ens | P.M.
|  | Ventilations |  |  | Ens | P.M.
|  | Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes |  |  | Ens | P.M.
6-3 | Installations provisoires de chantier
| Point de puisage / robinet de chantier |  |  |  | Ens | P.M.
| Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20 |  |  |  | U | 1
Sous-total 6-3 "Installations provisoires de chantier"
6-5-1 | VMC simple-flux par extraction d'air vicié
| Principe |  |  |  | Ens | 1 |  | P.M.
Travaux préparatoires :
|  | Rebouchages intérieurs de percements d'éléments de façade Finition plaque de PVC blanc ≈ 300 mm x 300 mm |  |  | Ens | 7
Neutralisation des Ventilations naturelles des blocs sanitaires
|  |  | Rebouchage de grilles de Ventilation Haute "VH" sur conduits Finition plaque de PVC blanc ≈ 300 mm x 200 mm |  | Ens | 3
|  |  | Découpe "arase" de la souche des conduits de VH des sanitaires, sur terrasse |  | Ens | 1 |  | Hors lot
|  |  | Obturation des conduits de VH des sanitaires, sur terrasse |  | Ens | 1
Ventilateur d'extraction et accessoires
|  | Généralités |  |  | Ens | 1 |  | P.M.
|  | Caisson d'extraction d'air vicié ALDES EasyVEC Compact micro-watt 3000 IP Isolé - Arrangement 1 en ligne 2 165 m3/h MAXI - Pression disponible ≥ 300 Pascals y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place |  |  | Ens | 1
Equipements complémentaires
|  |  | Kit pressostat réglable |  | Ens | 1
|  |  | Manchette souple circulaire M0 ø 400 |  | U | 2
|  |  | 4 plots anti-vibratiles en caoutchouc |  | Ens | 1
Electricité
|  |  | Boîtier de report d'alarme |  | Ens | 1
|  |  | Protections et alimentations électriques, câblage : - "Puissance" caisson d'extraction - "Puissance" boîtier de report d'alarme - Câblage dépressostat / boîtier de report d'alarme |  | Ens | 1
Entrées d'air neuf par dépression
|  | Grilles d'entrée d'air neuf autoréglables acoustiques ANJOS ISOLA 30 RA + CE2A sur menuiserie Fourniture et pose |  |  | Ens | 72
|  | Fourniture du plan d'implantation au lot "Menuiseries ext." |  |  | Ens | 1
Découpes des menuiseries :
|  |  | Pour les menuiseries neuves en façade avant "Ouest" |  | Ens | 36 |  | Hors lot
|  |  | Pour les menuiseries existantes en façade arrière "Est" |  | Ens | 36
Transit d'air
|  | Grille de transfert ALDES Série AC 181 Aluminium 165 m3/h --> 300 x 150 mm |  |  | Ens | 3
|  | Passages de transit sous les portes intérieures |  |  | Ens | 1
Bouches et grilles d'extraction
Bouches d'extraction autoréglables
|  |  | ALDES BAP'SI 30 m3/h |  | U | 9
|  |  | ALDES BAP'SI 75 m3/h |  | U | 4
|  |  | ALDES BAP'SI 90 m3/h |  | U | 1
Bouche d'extraction autoréglable à modulation automatique du débit d'air ALDES TDA Présence pile 9 Volts
|  |  | Réglée sur un débit de pointe de 75 m3/h |  | U | 3
Grille d'extraction ALDES Série BEM 780 Aluminium + Module de Régulation + Manchon à fenêtre
|  |  | Débit à extraire : 120 m3/h BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre |  | Ens | 2
|  |  | Débit à extraire : 125 m3/h BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre |  | Ens | 2
|  |  | Débit à extraire : 130 m3/h BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre |  | Ens | 1
|  |  | Débit à extraire : 160 m3/h BEM 780 ø 160 + MR + Manchon à fenêtre |  | Ens | 1
|  |  | Débit à extraire : 250 m3/h BEM 780 ø 200 + MR + Manchon à fenêtre |  | Ens | 2
Réseaux d'extraction et de rejet d'air vicié
|  | Généralités |  |  | Ens | 1 |  | P.M.
Traversées de parois :
Traversée de plancher intermédiaire :
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 125 mm | Ens | 1
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 160 mm | Ens | 3
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 250 mm | Ens | 2
Traversée de toiture terrasse :
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 200 mm | Ens | 1
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 315 mm | Ens | 2
Traversée de paroi verticale :
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 125 mm | Ens | 6
|  |  |  | Pour passage de gaine ø 160 mm | Ens | 2
Conduits cylindriques en acier galvanisé à joints Etanchéité des réseaux : Classe A (taux de fuite < 6%) y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place
|  |  | ø 125 mm |  | ml | 51
|  |  | ø 160 mm |  | ml | 21
|  |  | ø 200 mm |  | ml | 15
|  |  | ø 250 mm |  | ml | 9
|  |  | ø 315 mm |  | ml | 18
|  |  | ø 355 mm |  | ml | 6
|  |  | ø 450 mm |  | ml | 27
Conduits circulaires souples "Phoniflex"
|  |  | ø.int 125 / isolation 25 mm / ø.ext 175 |  | ml | 12
|  |  | ø.int 160 / isolation 25 mm / ø.ext 210 |  | ml | 1
|  |  | ø.int 200 / isolation 25 mm / ø.ext 250 |  | ml | 1
|  | Accessoires circulaires du commerce, à joints |  |  | Ens | 1
CP2A à joints :
|  |  | ø 200 mm |  | U | 1
|  |  | ø 315 mm |  | U | 2
|  | Piège à sons cylindrique passif ø 450 à baffle |  |  | U | 1
Isolation thermique et phonique des gaines France AIR, Fib-Air Isol A1 - Epaisseur : 25mm
|  |  | Pour gaines ø.int 125 |  | ml | 51
|  |  | Pour gaines ø.int 160 |  | ml | 21
|  |  | Pour gaines ø.int 200 |  | ml | 15
|  |  | Pour gaines ø.int 250 |  | ml | 9
|  |  | Pour gaines ø.int 315 |  | ml | 18
|  |  | Pour gaines ø.int 355 |  | ml | 6
|  |  | Pour gaines ø.int 450 |  | ml | 27
Fixations, supports
|  |  | Gaines verticales |  | Ens | 1
|  |  | Gaines horizontales intérieures |  | Ens | 1
|  | Accessoires complémentaires d'équipement réseau |  |  | Ens | 1
|  | Contrôle de pose |  |  | Ens | 1
Sécurité incendie
|  | Généralités |  |  | Ens | 1 |  | P.M.
Clapet CF 2 heures ALDES ISONE Déclenchement par fusible thermique FTE 70° Réarmement manuel
|  |  | ø 355 |  | U | 1
Coffres techniques à l'intérieur des locaux, pour cacher les gaines de VMC en traversées verticales des niveaux Coffre démontable 3 faces en mélaminé blanc
Pour gaine ø 125 mm + isolation Section extérieure ≈ 200 x 200 mm
|  |  | Longueur unitaire ≈ 0.50 mètre |  | Ens | 1
|  |  | Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres |  | Ens | 1
Pour gaine ø 160 mm + isolation Section extérieure ≈ 250 x 250 mm
|  |  | Longueur unitaire ≈ 0.50 mètre |  | Ens | 2
|  |  | Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres |  | Ens | 3
Pour gaine ø 250 mm + isolation Section extérieure ≈ 350 x 350 mm
|  |  | Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres |  | Ens | 2
| Essais et réglages - Classe d'étanchéité : A |  |  |  | Ens | 1
| Autocontrôle |  |  |  | Ens | 1
| Divers |  |  |  | Ens | 1
Travaux connexes
|  | Dépose et repose de l'Unité Intérieure de Rafraîchissement, au rez-de-chaussée, sur la façade arrière |  |  | Ens | 1
Prestations connexes sur la terrasse du bâtiment --> Transformée en comble
|  |  | Déplacement d'Unité Extérieure de Rafraîchissement, de la terrasse vers le pied du pignon |  | Ens | 2
|  |  | Prolongations des ventilations de chutes en combles |  | Ens | 3
Rebouchages au béton :
|  |  |  | Souches de Ventilations Hautes "VH" | Ens | 5 |  | Hors lot
|  |  |  | Naissances de chutes Eaux Pluviales | Ens | 1 |  | Hors lot
Sous-total 6-5-1 "VMC simple-flux par extraction d'air vicié"
6-9 | Travaux induits
| Autocontrôle |  |  |  | Ens | 1
Intégration d'équipements techniques en bâti existant
|  | Percements de parois existantes |  |  | Ens | 1 |  | P.M.
|  | Saignées en parois existantes |  |  | Ens | 1 |  | sans objet
| Désinfection des matériels et réseaux |  |  |  | Ens | 1 |  | sans objet
| Nettoyage de chantier |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-9 "Travaux induits"
6-10 | Travaux connexes compris
| Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC |  |  |  | Ens | 1
| Plans de réservations et de percements, BE structures |  |  |  | Ens | 1
| Justification des classements de comportement au feu |  |  |  | Ens | 1
| Percements, scellements, saignées et rebouchages |  |  |  | Ens | 1
| Rebouchages coupe-feu |  |  |  | Ens | 1
| Transport du matériel sur le chantier |  |  |  | Ens | 1
| Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles |  |  |  | Ens | 1 |  | Inclus
| Fourreaux en traversées de parois |  |  |  | Ens | 1
| Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, dans le comble… |  |  |  | Ens | 1
| Parfait achévement des travaux |  |  |  | Ens | 1
| Nettoyage et évacuation des gravats |  |  |  | Ens | 1
| Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages |  |  |  | Ens | 1 |  | sans objet
| Repérage des circuits et vannes |  |  |  | Ens | 1 |  | sans objet
| Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine |  |  |  | Ens | 1
| Mises en service par les fabricants des matériels |  |  |  | Ens | 1
| Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, vérifications de fonctionnement, PV d'essais |  |  |  | Ens | 1
| Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie |  |  |  | Ens | 1
| Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau comparatives avant / après compteur |  |  |  | Ens | 1 |  | sans objet
| Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens |  |  |  | Ens | 1
| PV et agréments des matériels installés |  |  |  | Ens | 1
| Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à l'usage du Bureau de Contrôle Technique |  |  |  | Ens | 1
| Plans de chantier |  |  |  | Ens | 1
| Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" |  |  |  | Ens | 1
| DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" |  |  |  | Ens | 1
| Classeur regroupant les DOE et DIUO |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"
TOTAL HT Tranche Ferme TF Amélioration thermique des bâtiments LTS Bâtiment 001 "Administration"
TVA 20,0 %
TOTAL TTC Tranche Ferme TF Amélioration thermique des bâtiments LTS Bâtiment 001 "Administration"
Le représentant de l'entreprise :

## TF Salles d'eau logements
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
Tranche Ferme TF :
Transformation des salles de bains en salles d'eau pour les 53 logements
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
[7 empty] | Bâtiment 004 4 T4 |  |  | Bâtiment 005 6 T4 |  |  | Bâtiment 006 3 T4 + 3 T5 |  |  | Bâtiment 007 4 T4 + 4 T5 |  |  | Bâtiment 008 3 T3 + 3 T4 |  |  | Bâtiment 009 2 T3 + 2 T4 |  |  | Bâtiment 010 3 T4 + 3 T5 |  |  | Bâtiment 011 3 T4 + 3 T5 |  |  | Bâtiment 012 2 T4 + 2 T5 |  |  | Bâtiment 013 2 T5 + 1 T6
N ° | Désignation |  |  |  | u | PU | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits | Q - MOE | Q - ENT. | Produits
6-1 | Conditions d'exécution
| Attestation de formation amiante |  |  |  | Ens | Inclus | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M.
| Travaux sous-section 4 - Pour chaque logement |  |  |  | Ens | Inclus | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
| Exécution en "logements occupés" - Pour chaque logement |  |  |  | Ens | Inclus | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
| Phasage pour les bâtiments de logements - pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens | Inclus | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M. |  |  | P.M.
|  |  |  | Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" |  |  |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus |  |  | Inclus
6-2 | Installations existantes
Les adductions et distributions de fluides :
|  | L'Eau Froide |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Le Gaz naturel |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Les installations techniques :
|  | Chauffage et Productions d'ECS |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Ventilations |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6-3 | Installations provisoires de chantier
| Point de puisage / robinet de chantier |  |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20 A déplacer avec l'avancement du chantier |  |  |  | U | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6-6-1 | Transformations des salles de bains et des salles d'eau
| Travaux préparatoires : Neutralisation, vidange - Pour chaque logement |  |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
| Travaux préparatoires : Déplacement des sèches-serviettes mixtes "EC + Elec" existants Pour chaque logement |  |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
Déposes des existants
|  | Lavabo sur colonne avec mélangeur ou mitigeur + tablette + miroir |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6
|  | Baignoire avec mélangeur ou mitigeur + ensemble de douche avec barre + habillage |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
|  | Bac à douche + mélangeur ou mitigeur mural + ensemble de douche avec barre + cabine ou rideau |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 3
|  | Robinet Eau Froide + siphon Eaux Usées de machine à laver |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
Appareils sanitaires avec accessoires
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Meuble de salle d'eau - Largeur : 600 mm - Plan de toilette + meuble sur pieds 1 tiroir et 1 tiroir à l'anglaise + miroir lumineux + mitigeur monotrou de lavabo "C3" "NF" |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6
|  | Douche 800 mm x 1 200 mm : - Receveur extra-plat en acrylique, antidérapant, bonde au milieu du petit côté, à poser en surélévation sur des pieds réglables - Mitigeur mural "NF" "C2" - Ensemble de douche avec barre - Porte pivotante vers l'extérieur sans seuil + paroi fixe d'angle, pour installation en angle - hauteur 2 mètres |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
|  | Douche 800 mm x 800 mm : - Receveur extra-plat en acrylique, antidérapant, bonde au milieu du petit côté, à poser en surélévation sur des pieds réglables - Mitigeur mural "NF" "C2" - Ensemble de douche avec barre - Porte pivotante vers l'extérieur sans seuil + paroi fixe d'angle, pour installation en angle - hauteur 2 mètres |  |  | Ens |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | sans objet |  |  | 3
|  | Branchement pour machine à laver - Robinet et applique murale, marqués NF - Siphon, sortie verticale orientable, bouchonné, ø 40 |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
Tuyauteries de raccordements aux réseaux existants
Tube Cuivre écroui, antocorrosion, garantie 30 ans
|  |  | ø 12/14 |  | ml |  | 26 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 52 |  |  | 39 |  |  | 26 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 26 |  |  | 30
|  |  | ø 14/16 |  | ml |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 6
|  | Vanne d'isolement - DN 15 |  |  | U |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 6
|  | Peintures des tuyauteries de distribution sanitaire, intérieures aux logements Pour chaque logement |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
Tube PVC Me
|  |  | DN 32 x 3.0 (26/32) |  | ml |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 6
|  |  | DN 40 x 3.0 (34/40) |  | ml |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 9
|  |  | DN 50 x 3.0 (44/50) |  | ml |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 4
Sous-total 6-6-1 "Transformations des salles de bains et des salles d'eau"
6-9 | Travaux induits
| Autocontrôle |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Intégration d'équipements techniques en bâti existant
|  | Percements de parois existantes |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Saignées en parois existantes |  |  | Ens | sans objet
| Désinfection des matériels et réseaux - pour chaque logement |  |  |  | Ens |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 3
| Nettoyage de chantier - Pour chaque bâtiment |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Sous-total 6-9 "Travaux induits"
6-10 | Travaux connexes compris
| Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans de réservations et de percements, BE structures |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Justification des classements de comportement au feu |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Percements, scellements, saignées et rebouchages |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Rebouchages coupe-feu |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Transport du matériel sur le chantier |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les caissons d'extraction et les réseaux de gaines et les plénums de piquage en combles |  |  |  | Ens | sans objet | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Fourreaux en traversées de parois |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Sujétions de passages de gaines de VMBP dans les locaux sous coffres, dans les combles… |  |  |  | Ens | sans objet | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Parfait achévement des travaux |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Nettoyage et évacuation des gravats |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Repérage des circuits et vannes |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Mises en service par les fabricants des matériels |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, vérifications de fonctionnement, PV d'essais |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau comparatives avant / après compteur |  |  |  | Ens | P.M. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| PV et agréments des matériels installés |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à l'usage du Bureau de Contrôle Technique |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans de chantier |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Classeur regroupant les DOE et DIUO |  |  |  | Ens |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"
[7 empty] | Sous total Bâtiments 004 4 T4 |  |  | Sous total Bâtiments 005 6 T4 |  |  | Sous total Bâtiments 006 3 T4 + 3 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 007 4 T4 + 4 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 008 3 T3 + 3 T4 |  |  | Sous total Bâtiments 009 2 T3 + 2 T4 |  |  | Sous total Bâtiments 010 3 T4 + 3 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 011 3 T4 + 3 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 012 2 T4 + 2 T5 |  |  | Sous total Bâtiments 013 2 T5 + 1 T6
[7 empty] | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T. |  |  | H.T.
[7 empty] | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 % |  |  | TVA 10.0 %
[7 empty] | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC |  |  | TTC
TOTAL HT Tranche Ferme TF Salles de bains et salles d'eau
TVA 10,0 %
TOTAL TTC Tranche Ferme TF Salles de bains et salles d'eau
Le représentant de l'entreprise :

## TOTAL TF
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
TOTAL Tranche Ferme TF :
Amélioration thermique des 53 logements - Bâtiments 004 à 013
Amélioration thermique des bâtiments des LTS - Bâtiment 001 "Administration"
Transformation des salles de bains en salles d'eau pour les 53 logements
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
Désignations | Montants HT | TVAs | Montants TTC
5.5%
Tranche Ferme TF Amélioration thermique des 53 logements Bâtiments 004 à 013
20%
Tranche Ferme TF Amélioration thermique des bâtiments LTS Bâtiment 001 "Administration"
10%
Tranche Ferme TF Salles de bains et salles d'eau
TOTAL de la Tranche Ferme TF
Le représentant de l'entreprise :

## TO Suppression du Gaz
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
Tranche Optionnelle TO :
Suppression du Gaz sur le site
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
N ° | Désignation |  |  | u | Q - MOE | Q - ENT. | PU | Produits
6-1 | Conditions d'exécution
| Attestation de formation amiante |  |  | Ens | P.M. |  | Inclus
| Travaux sous-section 4 |  |  | Ens | 1 |  | Inclus
| Exécution en "site occupé" |  |  | Ens | 1 |  | Inclus
|  |  | Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" |  |  |  |  | Inclus
6-2 | Installations existantes
Les adductions et distributions de fluides :
|  | L'Eau Froide |  | Ens | P.M.
|  | Le Gaz naturel |  | Ens | P.M.
|  | Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" |  | Ens | P.M.
Les installations techniques :
|  | Chauffage et Productions d'ECS |  | Ens | P.M.
|  | Ventilations |  | Ens | P.M.
|  | Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes |  | Ens | P.M.
6-3 | Installations provisoires de chantier
| Point de puisage / robinet de chantier |  |  | Ens | P.M.
| Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20 |  |  | U | P.M.
6-7-1 | Suppression du Gaz Naturel sur le site
| Attestation d'aptitude |  |  | Ens | 1
Equipement public d'alimentation en Gaz Naturel
|  | Démarche auprés du concessionnaire |  | Ens | 1
|  | Neutralisation de l'alimentation en Gaz Naturel |  | Ens | 1
| Neutralisation - Vidanges |  |  | Ens | 1
Déposes des alimentations et distributions de Gaz Naturel
|  | Poste de détente comptage |  | Ens | 1
|  | Bâtiment 003 |  | Ens | 1
|  | Bâtiment 001 |  | Ens | 1
|  | Chaufferie des logements |  | Ens | 1
|  | Bâtiment R+1 de 3 logements |  | Ens | 1
|  | Bâtiment R+1 de 4 logements |  | Ens | 3
|  | Bâtiment R+2 de 6 logements |  | Ens | 5
|  | Bâtiments R+3 de 8 logements |  | Ens | 1
Sous-total 6-6-2 "Suppression du Gaz Naturel sur le site"
6-9 | Travaux induits
| Autocontrôle |  |  | Ens | 1
Intégration d'équipements techniques en bâti existant
|  | Percements de parois existantes |  | Ens | sans objet
|  | Saignées en parois existantes |  | Ens | sans objet
| Désinfection des matériels et réseaux |  |  | Ens | sans objet
| Nettoyage de chantier |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-9 "Travaux induits"
6-10 | Travaux connexes compris
| Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC |  |  | Ens | 1
| Plans de réservations et de percements, BE structures |  |  | Ens | sans objet
| Justification des classements de comportement au feu |  |  | Ens | sans objet
| Percements, scellements, saignées et rebouchages |  |  | Ens | 1
| Rebouchages coupe-feu |  |  | Ens | 1
| Transport du matériel sur le chantier |  |  | Ens | sans objet
| Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles |  |  | Ens | sans objet
| Fourreaux en traversées de parois |  |  | Ens | sans objet
| Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, dans le comble… |  |  | Ens | sans objet
| Parfait achévement des travaux |  |  | Ens | 1
| Nettoyage et évacuation des gravats |  |  | Ens | 1
| Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages |  |  | Ens | sans objet
| Repérage des circuits et vannes |  |  | Ens | sans objet
| Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine |  |  | Ens | sans objet
| Mises en service par les fabricants des matériels |  |  | Ens | sans objet
| Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, vérifications de fonctionnement, PV d'essais |  |  | Ens | sans objet
| Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie |  |  | Ens | sans objet
| Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau comparatives avant / après compteur |  |  | Ens | sans objet
| Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens |  |  | Ens | sans objet
| PV et agréments des matériels installés |  |  | Ens | sans objet
| Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à l'usage du Bureau de Contrôle Technique |  |  | Ens | 1
| Plans de chantier |  |  | Ens | 1
| Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" |  |  | Ens | 1
| DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" |  |  | Ens | sans objet
| Classeur regroupant les DOE et DIUO |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"
TOTAL HT Tranche Optionnelle TO Suppression du Gaz sur le site
TVA 10,0 %
TOTAL TTC Tranche Optionnelle TO Suppression du Gaz sur le site
Le représentant de l'entreprise :

## TO Réseaux
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
Tranche Optionnelle TO :
Réseaux
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
N ° | Désignation |  |  |  | u | Q - MOE | Q - ENT. | PU | Produits
6-1 | Conditions d'exécution
| Attestation de formation amiante |  |  |  | Ens | Inclus
| Travaux sous-section 4 |  |  |  | Ens | Inclus
| Exécution en "site occupé" |  |  |  | Ens | Inclus
| Phasage pour les bâtiments de logements |  |  |  | Ens | Inclus
|  |  |  | Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" |  |  |  |  | Inclus
6-2 | Installations existantes
Les adductions et distributions de fluides :
|  | L'Eau Froide |  |  | Ens | P.M.
|  | Le Gaz naturel |  |  | Ens | P.M.
|  | Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" |  |  | Ens | P.M.
Les installations techniques :
|  | Chauffage et Productions d'ECS |  |  | Ens | P.M.
|  | Ventilations |  |  | Ens | P.M.
|  | Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes |  |  | Ens | P.M.
6-3 | Installations provisoires de chantier
| Point de puisage / robinet de chantier |  |  |  | Ens | P.M.
| Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20 |  |  |  | U | P.M.
6-8-1 | Bâtiment 001 "Administration" - Optimisation du réseau de chauffage
6-8-1-1 | Désembouage CURATIF
| Objet - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Réseaux traités - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Groupe clarificateur magnétique BWT Groupe clarificateur XS + équipements complémentaires : 1 poche et 1 joint de rechange + coque d'isolation thermique + 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser |  |  |  | Ens | 1
Traitement de l'eau du circuit chauffage
|  | Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur magnétique |  |  | Ens | 1
|  | Traitement curatif BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage |  |  | litre | 20
|  | Traitement curatif - Prestation |  |  | Ens | 1
| Attestation d'exécution |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-1-1 "Désembouage CURATIF"
6-8-1-2 | Modernisation de la sous-station RCU
| Equipements existants réutilisés |  |  |  | Ens | P.M.
| Déposes des équipements techniques existants non réutilisés |  |  |  | Ens | 1
| Mise à disposition - Evacuation |  |  |  | Ens | 1
Organes de sécurité et de contrôle
|  | Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes |  |  | Ens | P.M.
|  | Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU |  |  | Ens | P.M.
|  | Manomètre Grand Modèle - DN 15 |  |  | U | 1
|  | Vase d'expansion existant en réutilisation |  |  | Ens | 1
|  | Pressostat de manque d'eau |  |  | Ens | 1
|  | Thermomètre - DN 15 |  |  | U | 2
Robinetteries et accessoires
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 50 |  |  | U | 2
|  | Séparateur d'air - DN 50 avec coque d'isolation |  |  | Ens | 1
Vanne de réglage :
|  |  | DN 50 |  | U | 1
|  |  | DN 32 |  | U | 1
|  | Filtre à tamis - DN 50 |  |  | U | 1
|  | Robinet de vidange - DN 15 |  |  | U | 2
|  | Robinetteries diverses (vidanges, purges) |  |  | Ens | 1
|  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  |  | Ens | 1
Alimentation en Eau Froide du chauffage (Remplissage)
|  | Tube Cuivre écroui - ø 20/22 |  |  | ml | 3
|  | ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 20/22 |  |  | ml | 3
|  | Protection de l'alimentation en EF du chauffage (Remplissage) : |  |  | Ens | 1
|  |  | Ensemble de protection existant en réutilisation |  | Ens | 1
|  |  | Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Traitement de l'eau du circuit chauffage
|  |  | Introduction de produit par le groupe clarificateur magnétique installé définitivement en sous-station RCU |  | Ens | 1
|  |  | Traitement préventif BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE |  | litre | 10
|  |  | Traitement préventif - Prestation |  | Ens | 1
|  |  | Double analyse, rapport |  | Ens | 1
|  | Maintenance de la qualité de l'eau du circuit de chauffage |  |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements
|  | Circuit "Chauffage Radiateurs" - 5 400 litres/heure, DN 50 : WILO STRATOS MAXO-D 40/0,5-8 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 1
Equipements des circuits :
|  |  | Vanne d'isolement - DN 50 |  | U | 3
|  |  | Vanne de réglage - DN 50 |  | U | 1
|  |  | Vanne papillon - DN 50 |  | U | 1
|  |  | Thermomètres - DN 15 |  | U | 2
|  |  | Bouteille de purge d'air |  | Ens | 2
|  |  | Robinetteries diverses |  | Ens | 1
|  |  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  | Ens | 1
Matériels d'entretien et de maintenance
|  | Feuilles de contrôle |  |  | Ens | 1
|  | Affichage schéma et consignes |  |  | Ens | 1
|  | Pupitre mural |  |  | Ens | 1
Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires
Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10
|  |  | ø 60.3 x 2,9 (DN 50) |  | ml | 15
|  |  | ø 42.4 x 2,6 (DN 32) |  | ml | 3
|  |  | ø 33,7 x 2,3 (DN 25) |  | ml | 3
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 15
|  |  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 3
|  |  | Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm |  | ml | 3
Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements électriques
Régulations automatiques "Chauffage"
|  | Principes de fonctionnement |  |  | Ens | P.M.
|  | Liste des points |  |  | Ens | P.M.
Equipements spécifiques Sous-station RCU
|  |  | Automate BACnet IP |  | Ens | 1
Capteurs et actionneurs :
|  |  |  | Général | Ens | 1
|  |  |  | Echangeur RCU | Ens | 1
|  |  |  | Circuit "Chauffage Radiateurs" | Ens | 1
|  |  | Ecran tactile 10" + Serveur WEB |  | Ens | 1
|  |  | Mise en service |  | Ens | 1
Imagerie, bus de communication :
|  |  | Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station RCU |  | Ens | 1
Bus de communication :
|  |  |  | Bus de communication filaire "Modbus" : 1 équipement | Ens | 1
|  |  |  | Bus de communication filaire "M-Bus" : 1 compteur d'Eau Froide | Ens | 1
|  | Programmation, paramétrage et mise en service |  |  | Ens | 1
Armoire et raccordements électriques
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
|  | Armoire électrique sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Raccordements électriques sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Cablâges |  |  | Ens | 1
|  | Liaisons équipotentielles |  |  | Ens | 1
|  | Alarmes |  |  | Ens | 1
|  | Conformité des installations |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-1-2 "Modernisation de la sous-station RCU"
6-8-1-3 | Equilibrage hydraulique
Vanne de réglage
|  | DN 15 |  |  | U | 1
|  | DN 20 |  |  | U | 7
|  | DN 25 |  |  | U | 5
Sous-total 6-8-1-3 "Equilibrage hydraulique"
6-8-1-4 | Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants
Travaux préparatoires
|  | Au sous-sol - Longueur indicative ≈ 200 mètres |  |  | Ens | 1
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  |  | ml | 21
|  | Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm |  |  | ml | 21
|  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  |  | ml | 21
|  | Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm |  |  | ml | 72
|  | Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm |  |  | ml | 75
|  | Pour tubes DN 15 - Epaisseur 30 mm |  |  | ml | 3
Sous-total 6-8-1-4 "Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants"
Sous-total 6-8-1 "Bâtiment 001 "Administration" - Optimisation du réseau de chauffage"
6-8-2 | Bâtiment 003 "Atelier" - Optimisation du réseau de chauffage
6-8-2-1 | Désembouage CURATIF
| Objet - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Réseaux traités - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Groupe clarificateur magnétique BWT Groupe clarificateur XS + équipements complémentaires : 1 poche et 1 joint de rechange + coque d'isolation thermique + 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser |  |  |  | Ens | 1
Traitement de l'eau du circuit chauffage
|  | Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur magnétique |  |  | Ens | 1
|  | Traitement curatif BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage |  |  | litre | 15
|  | Traitement curatif - Prestation |  |  | Ens | 1
| Attestation d'exécution |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-2-1 "Désembouage CURATIF"
6-8-2-2 | Modernisation de la sous-station RCU
| Equipements existants réutilisés |  |  |  | Ens | P.M.
| Déposes des équipements techniques existants non réutilisés |  |  |  | Ens | 1
| Mise à disposition - Evacuation |  |  |  | Ens | 1
Organes de sécurité et de contrôle
|  | Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes |  |  | Ens | P.M.
|  | Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU |  |  | Ens | P.M.
|  | Manomètre Grand Modèle - DN 15 |  |  | U | 1
|  | Vase d'expansion existant en réutilisation |  |  | Ens | 1
|  | Pressostat de manque d'eau |  |  | Ens | 1
|  | Thermomètre - DN 15 |  |  | U | 2
Robinetteries et accessoires
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 50 |  |  | U | 2
|  | Séparateur d'air - DN 50 avec coque d'isolation |  |  | Ens | 1
Vanne de réglage :
|  |  | DN 50 |  | U | 1
|  |  | DN 32 |  | U | 1
|  | Filtre à tamis - DN 50 |  |  | U | 1
|  | Robinet de vidange - DN 15 |  |  | U | 2
|  | Robinetteries diverses (vidanges, purges) |  |  | Ens | 1
|  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  |  | Ens | 1
Alimentation en Eau Froide du chauffage (Remplissage)
|  | Tube Cuivre écroui - ø 20/22 |  |  | ml | 3
|  | ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 20/22 |  |  | ml | 3
Protection de l'alimentation en EF du chauffage (Remplissage) :
|  |  | Ensemble de protection avec vannes + filtre + disconnecteur BA + compteur EF M-Bus - DN 20 |  | Ens | 1
|  |  | Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Traitement de l'eau du circuit chauffage
|  |  | Introduction de produit par le groupe clarificateur magnétique installé définitivement en sous-station RCU |  | Ens | 1
|  |  | Traitement préventif BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE |  | litre | 8
|  |  | Traitement préventif - Prestation |  | Ens | 1
|  |  | Double analyse, rapport |  | Ens | 1
|  | Maintenance de la qualité de l'eau du circuit de chauffage |  |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements
|  | Circuit "Chauffage Radiateurs" - 2 350 litres/heure, DN 32 : WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 1
|  | Circuit "Chauffage aérothermes" - 3 900 litres/heure, DN 50 : WILO STRATOS MAXO-D 32/0,5-8 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 1
Equipements des circuits :
Vanne d'isolement
|  |  |  | DN 32 | U | 3
|  |  |  | DN 50 | U | 3
Vanne de réglage
|  |  |  | DN 32 | U | 1
|  |  |  | DN 50 | U | 1
|  |  | Vanne papillon - DN 32 |  | U | 1
|  |  | Thermomètres - DN 15 |  | U | 4
|  |  | Bouteille de purge d'air |  | Ens | 4
|  |  | Robinetteries diverses |  | Ens | 1
|  |  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  | Ens | 1
Matériels d'entretien et de maintenance
|  | Feuilles de contrôle |  |  | Ens | 1
|  | Affichage schéma et consignes |  |  | Ens | 1
|  | Pupitre mural |  |  | Ens | 1
Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires
Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10
|  |  | ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Collecteurs |  | ml | 9
|  |  | ø 42.4 x 2,6 (DN 32) |  | ml | 3
|  |  | ø 33,7 x 2,3 (DN 25) |  | ml | 3
|  |  | ø 42.4 x 2,6 (DN 32) - Circuit Radiateurs |  | ml | 12
|  |  | ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Circuit Aérothermes |  | ml | 12
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 21
|  |  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 15
|  |  | Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm |  | ml | 3
Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements électriques
Régulations automatiques "Chauffage"
|  | Principes de fonctionnement |  |  | Ens | P.M.
|  | Liste des points |  |  | Ens | P.M.
Equipements spécifiques Sous-station RCU
|  |  | Automate BACnet IP |  | Ens | 1
Capteurs et actionneurs :
|  |  |  | Général | Ens | 1
|  |  |  | Echangeur RCU | Ens | 1
|  |  |  | Circuit "Chauffage Radiateurs" | Ens | 1
|  |  |  | Circuit "Chauffage Aérothermes" | Ens | 1
|  |  | Ecran tactile 10" + Serveur WEB |  | Ens | 1
|  |  | Mise en service |  | Ens | 1
Imagerie, bus de communication :
|  |  | Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station RCU |  | Ens | 1
Bus de communication :
|  |  |  | Bus de communication filaire "Modbus" : 2 équipements | Ens | 1
|  |  |  | Bus de communication filaire "M-Bus" : 1 compteur d'Eau Froide | Ens | 1
|  | Programmation, paramétrage et mise en service |  |  | Ens | 1
Armoire et raccordements électriques
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
|  | Armoire électrique sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Raccordements électriques sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Cablâges |  |  | Ens | 1
|  | Liaisons équipotentielles |  |  | Ens | 1
|  | Alarmes |  |  | Ens | 1
|  | Conformité des installations |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-2-2 "Modernisation de la sous-station RCU"
6-8-2-3 | Equilibrage hydraulique
Vanne de réglage
|  | DN 20 |  |  | U | 1
|  | DN 25 |  |  | U | 1
|  | DN 32 |  |  | U | 2
Sous-total 6-8-2-3 "Equilibrage hydraulique"
6-8-2-4 | Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants
Travaux préparatoires
|  | Dans les locaux sans radiateur - Longueur indicative ≈ 80 mètres |  |  | Ens | 1
|  | Dans le garage - Longueur indicative ≈ 40 mètres |  |  | Ens | 1
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  |  | ml | 60
|  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  |  | ml | 10
|  | Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm |  |  | ml | 20
|  | Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm |  |  | ml | 30
Sous-total 6-8-2-4 "Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants"
Sous-total 6-8-2 "Bâtiment 003 "Atelier" - Optimisation du réseau de chauffage"
6-8-3 | Bâtiment 017 "Chaufferie logements" - Optimisation du réseau de chauffage
6-8-3-1 | Désembouage CURATIF
| Objet - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Réseaux traités - Pour mémoire |  |  |  | Ens | P.M.
| Groupe clarificateur magnétique BWT Groupe clarificateur 10/20 version GTC + équipements complémentaires : 2 poches et 1 joint de rechange + coque d'isolation thermique + 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser |  |  |  | Ens | 1
Traitement de l'eau du circuit primaire
|  | Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur magnétique |  |  | Ens | 1
|  | Traitement curatif BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage |  |  | litre | 120
|  | Traitement curatif - Prestation |  |  | Ens | 1
| Attestation d'exécution |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-3-1 "Désembouage CURATIF"
6-8-3-2 | Modernisation de la sous-station RCU
| Equipements existants réutilisés |  |  |  | Ens | P.M.
| Déposes des équipements techniques existants non réutilisés |  |  |  | Ens | 1
| Mise à disposition - Evacuation |  |  |  | Ens | 1
Organes de sécurité et de contrôle
|  | Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes |  |  | Ens | P.M.
|  | Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU |  |  | Ens | P.M.
|  | Manomètre Grand Modèle - DN 15 |  |  | U | 1
|  | 2 vases d'expansion existants en réutilisation |  |  | Ens | 1
|  | Pressostat de manque d'eau |  |  | Ens | 1
|  | Thermomètre - DN 15 |  |  | U | 2
Robinetteries et accessoires
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 100 |  |  | U | 2
|  | Séparateur d'air - DN 100 avec coque d'isolation |  |  | Ens | 1
Vanne de réglage :
|  |  | DN 100 |  | U | 1
|  |  | DN 65 |  | U | 1
|  | Filtre à tamis - DN 100 |  |  | U | 1
|  | Robinet de vidange - DN 15 |  |  | U | 2
|  | Robinetteries diverses (vidanges, purges) |  |  | Ens | 1
|  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  |  | Ens | 1
Alimentation en Eau Froide du primaire (Remplissage)
|  | Tube Cuivre écroui - ø 30/32 |  |  | ml | 3
|  | ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 30/32 |  |  | ml | 3
Protection de l'alimentation en EF du primaire (Remplissage) :
|  |  | Ensemble de protection avec vannes + filtre + disconnecteur BA + compteur EF M-Bus - DN 32 |  | Ens | 1
|  |  | Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Traitement de l'eau du circuit primaire
|  |  | Introduction de produit par le groupe clarificateur magnétique installé définitivement en sous-station RCU |  | Ens | 1
|  |  | Traitement préventif BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE |  | litre | 60
|  |  | Traitement préventif - Prestation |  | Ens | 1
|  |  | Double analyse, rapport |  | Ens | 1
|  | Maintenance de la qualité de l'eau du circuit primaire |  |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Pompe de circulation du circuit primaire avec équipements
|  | Circuit primaire vers les 5 sous-stations logements - 37 m3/h, DN 100 : WILO STRATOS MAXO-D 80/0,5-12 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 1
Equipements du circuit :
Vanne d'isolement
|  |  |  | DN 100 | U | 3
|  |  |  | DN 80 | U | 2
Vanne de réglage
|  |  |  | DN 100 | U | 1
|  |  |  | DN 80 | U | 2
|  |  | Vanne papillon - DN 100 |  | U | 1
|  |  | Thermomètres - DN 15 |  | U | 6
|  |  | Bouteille de purge d'air |  | Ens | 4
|  |  | Robinetteries diverses |  | Ens | 1
|  |  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  | Ens | 1
Matériels d'entretien et de maintenance
|  | Feuilles de contrôle |  |  | Ens | 1
|  | Affichage schéma et consignes |  |  | Ens | 1
|  | Pupitre mural |  |  | Ens | 1
Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires
Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10
|  |  | ø 114.3 x 3.6 (DN 100) - Collecteurs |  | ml | 27
|  |  | ø 76.1 x 2,9 (DN 65) |  | ml | 24
|  |  | ø 42.4 x 2,6 (DN 32) |  | ml | 6
|  |  | ø 88.9 x 3.2 (DN 80) |  | ml | 6
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  |  | Pour tubes DN 100 - Epaisseur 60 mm |  | ml | 27
|  |  | Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm |  | ml | 24
|  |  | Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 6
|  |  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 6
Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements électriques
Régulations automatiques "Primaire"
|  | Principes de fonctionnement |  |  | Ens | P.M.
|  | Liste des points |  |  | Ens | P.M.
Equipements spécifiques Sous-station RCU
|  |  | Automate BACnet IP |  | Ens | 1
Capteurs et actionneurs :
|  |  |  | Général | Ens | 1
|  |  |  | Echangeur RCU | Ens | 1
|  |  |  | Circuit primaire | Ens | 1
|  |  |  | Circuits différenciés vers les 2 groupes de sous-stations logements | Ens | 1
|  |  | Ecran tactile 10" + Serveur WEB |  | Ens | 1
|  |  | Mise en service |  | Ens | 1
Imagerie, bus de communication :
|  |  | Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station RCU |  | Ens | 1
Bus de communication interne sous-station RCU :
|  |  |  | Bus de communication filaire "Modbus" : 1 équipement | Ens | 1
|  |  |  | Bus de communication filaire "M-Bus" : 1 compteur d'Eau Froide | Ens | 1
|  |  | Bus de communication filaire "Modbus" entre l'automate de la sous-station RCU et les 5 automates des 5 sous-stations logements |  | Ens | 1
|  | Programmation, paramétrage et mise en service |  |  | Ens | 1
Armoire et raccordements électriques
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
|  | Armoire électrique sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Raccordements électriques sous-station RCU |  |  | Ens | 1
|  | Cablâges |  |  | Ens | 1
|  | Liaisons équipotentielles |  |  | Ens | 1
|  | Alarmes |  |  | Ens | 1
|  | Conformité des installations |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-8-3-2 "Modernisation de la sous-station RCU"
Sous-total 6-8-3 "Bâtiment 017 "Chaufferie logements" - Optimisation du réseau de chauffage"
6-8-4 | Bâtiments 004 à 013 "Logements" - Optimisation des réseaux de chauffage
6-8-4-1 | Modernisation des 5 sous-stations logements
| Déposes des équipements techniques existants non réutilisés |  |  |  | Ens | 5
| Mise à disposition - Evacuation |  |  |  | Ens | 5
Organes de sécurité et de contrôle
|  | Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes |  |  | Ens | P.M.
|  | Manomètre Grand Modèle - DN 15 |  |  | U | 5
|  | Pressostat de manque d'eau |  |  | Ens | 5
|  | Thermomètre - DN 15 |  |  | U | 10
Robinetteries et accessoires
|  | Robinet de vidange - DN 15 |  |  | U | 10
|  | Robinetteries diverses (vidanges, purges) |  |  | Ens | 5
|  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  |  | Ens | 5
Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements
Circuits "Chauffage Radiateurs"
|  | Pour les sous-stations des bâtiments 005, 006, 009 et 011 - 3 225 à 5 925 litres/heure - DN 50 : WILO STRATOS MAXO-D 40/0,5-8 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 4
|  | Pour la sous-station du bâtiment 013 - 1 450 litres/heure - DN 32 : WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 1
|  | Circuits "Production d'ECS" - 1 850 à 3 150 litres/heure - DN 32 à 40 : WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde de température retour avec doigt de gant Equipements complémentaires : - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  |  | Ens | 5
Equipements des circuits :
Vanne d'isolement
|  |  |  | DN 50 | U | 12
|  |  |  | DN 40 | U | 12
|  |  |  | DN 32 | U | 6
Vanne de réglage
|  |  |  | DN 50 | U | 4
|  |  |  | DN 40 | U | 4
|  |  |  | DN 32 | U | 2
Vanne papillon
|  |  |  | DN 50 | U | 4
|  |  |  | DN 32 | U | 1
|  |  | Thermomètres - DN 15 |  | U | 20
|  |  | Bouteille de purge d'air |  | Ens | 20
|  |  | Robinetteries diverses |  | Ens | 5
|  |  | Ensemble de tuyauteries d'évacuation |  | Ens | 5
Matériels d'entretien et de maintenance
|  | Feuilles de contrôle |  |  | Ens | 5
|  | Affichage schéma et consignes |  |  | Ens | 5
|  | Pupitre mural |  |  | Ens | 5
Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires
Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10
|  |  | ø 42.4 x 2,6 (DN 32) |  | ml | 6
|  |  | ø 48.3 x 2,6 (DN 40) |  | ml | 12
|  |  | ø 60.3 x 2,9 (DN 50) |  | ml | 12
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  |  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 6
|  |  | Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 12
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 12
Productions collectives d'ECS des logements
Equipements des alimentations en EF des productions d'ECS
|  |  | Filtre anti-impuretés, à tamis nettoyable à contre-courant BWT INFINITY manuel - DN 32 avec vannes d'isolement DN 32 amont et aval avec manomètres de contrôle DN 15 amont et aval |  | Ens | 5
|  |  | Sous-compteur d'alim.EF de la production d'ECS DIEHL Metering HYDRUS 2.0 "EF" Calibre 32, version M-Bus avec vannes d'isolement DN 32 amont et aval |  | Ens | 5
Traitement d'eau - Filmogène - Circuit sanitaire
|  |  |  | Groupe de dosage BWT MEDO XG6 | Ens | 5
|  |  |  | Première charge de filmogène antitartre et anticorrosion BWT Film 105 - 1 fût de 200 litres | Ens | 5
|  |  |  | Accessoires de raccordement hydraulique - injection | Ens | 5
|  |  |  | Compteur émetteur d'impulsions - DN 32 | U | 5
|  |  |  | Raccordement électrique | Ens | 5
|  |  |  | Clapet de non-retour - DN 32 | U | 5
|  |  |  | Vanne d'isolement et de by-pass - DN 32 | U | 15
|  |  |  | Vanne de prise d'échantillon - DN 15 | U | 5
|  |  |  | Mise en service, essais et réglages | Ens | 5
Mitigeage Eau Chaude Sanitaire
|  |  | Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage d'ECS WATTS ULTRAMIX TX 94 FNC - 30 à 70°C De 5 à 175 litres/minute Raccordement M1"1/4 (DN 32) avec raccords unions démontables |  | Ens | 5
|  |  | Vanne d'isolement ACS - DN 32 |  | U | 15
|  |  | Clapet de non-retour ACS - DN 32 |  | U | 15
|  |  | Thermomètre - DN 15 |  | U | 15
|  |  | Manomètre - DN 8 |  | U | 15
Bouclage ECS, avec équipements
|  |  | Circulateur simple, haut rendement - Version ECS WILO STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 + module Modbus Equipements complémentaires : - Jeu de raccords filetés, joints - Coquille de calorifuge "Chauffage" |  | Ens | 5
|  |  | Vanne d'isolement ACS - DN 20 |  | U | 20
|  |  | Clapet de non-retour ACS - DN 20 |  | U | 5
|  |  | Vanne de réglage ACS - DN 20 |  | U | 15
|  |  | Thermomètre - DN 15 |  | U | 5
|  |  | Manchette témoin pour tube Cuivre - DN 20 |  | U | 5
|  |  | Robinet de vidange - DN 15 |  | U | 5
Tuyauteries de raccordement Eau Froide, Eau Chaude et Bouclage
Tube Cuivre écroui
|  |  |  | EF, ECS, EM - ø 33/35 | ml | 45
|  |  |  | Bouclage - ø 20/22 | ml | 30
ARMAFLEX 19 mm (EF)
|  |  |  | Pour tubes Cuiivre ø 33/35 | ml | 15
ARMAFLEX 25 mm (EC, B)
|  |  |  | Pour tubes Cuiivre ø 33/35 | ml | 30
|  |  |  | Pour tubes Cuivre ø 20/22 | ml | 30
|  |  | Robinet de contrôle et d'analyse, flambable |  | U | 20
|  |  | Etiquetage |  | Ens | 5
Régulations automatiques "Chauffage" et "Production d'ECS" - Armoire et raccordements électriques
Régulations automatiques "Chauffage" et "Production d'ECS"
|  | Principes de fonctionnement |  |  | Ens | P.M.
|  | Liste des points |  |  | Ens | P.M.
Equipements spécifiques Sous-station logements
|  |  | Automate BACnet IP |  | Ens | 5
Capteurs et actionneurs :
|  |  |  | Général | Ens | 5
|  |  |  | Bouteille Casse-Pression | Ens | 5
|  |  |  | Circuit "Chauffage Radiateurs" | Ens | 5
|  |  |  | Circuit "Production d'ECS" | Ens | 5
|  |  |  | Production d'ECS | Ens | 5
|  |  |  | Mitigeur thermostatique centralisé | Ens | 5
|  |  |  | Bouclage ECS | Ens | 5
|  |  | Ecran tactile 10" + Serveur WEB |  | Ens | 5
|  |  | Mise en service |  | Ens | 5
Imagerie, bus de communication :
|  |  | Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station RCU |  | Ens | 5
Bus de communication interne sous-station RCU :
|  |  |  | Bus de communication filaire "Modbus" : 3 équipements | Ens | 5
|  |  |  | Bus de communication filaire "M-Bus" : 1 compteur d'Eau Froide | Ens | 5
|  | Programmation, paramétrage et mise en service |  |  | Ens | 5
Armoire et raccordements électriques
|  | Généralités |  |  | Ens | P.M.
|  | Armoire électrique sous-station logements |  |  | Ens | 5
|  | Raccordements électriques sous-station logements |  |  | Ens | 5
|  | Cablâges |  |  | Ens | 5
|  | Liaisons équipotentielles |  |  | Ens | 5
|  | Alarmes |  |  | Ens | 5
|  | Conformité des installations |  |  | Ens | 5
Sous-total 6-8-4-1 "Modernisation des 5 sous-stations logements"
6-8-4-2 | Equilibrage hydraulique
Vanne de réglage
Au primaire de chaque Bouteille Casse-Pression
|  |  | DN 32 |  | U | 1
|  |  | DN 50 |  | U | 3
|  |  | DN 65 |  | U | 1
Sur les tronçons principaux en plafonds des sous-sols
|  |  | DN 50 |  | U | 3
|  |  | DN 40 |  | U | 4
|  |  | DN 32 |  | U | 3
|  |  | DN 25 |  | U | 1
Sur les pieds de colonnes vers les radiateurs
|  |  | DN 20 |  | U | 126
Sous-total 6-8-4-2 "Equilibrage hydraulique"
6-8-4-3 | Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants
Travaux préparatoires
|  | Aux sous-sols - Longueur indicative ≈ 2 000 mètres |  |  | Ens | 1
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
Réseaux primaires
|  |  | Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm |  | ml | 154
|  |  | Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 50
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 12
Réseaux secondaires
|  |  | Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 20
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 126
|  |  | Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 182
|  |  | Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm |  | ml | 188
|  |  | Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm |  | ml | 20
|  |  | Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm |  | ml | 1260
Sous-total 6-8-4-3 "Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage existants"
6-8-4-4 | Remplacements des calorifuges des réseaux sanitaires existants en Sous-sols
Travaux préparatoires
|  | Aux sous-sols - Longueur indicative ≈ 400 mètres |  |  | Ens | 1
Calorifuge des canalisations de distributions sanitaires par isolant élastomère à structure cellulaire fermée
Eau Froide - ARMAFLEX 19 mm
|  |  | Pour tubes Cuivre ø 26/28 à ø 33/35 |  | ml | 95
Eau Chaude et Bouclage - ARMAFLEX 25 mm
|  |  | Pour tubes Cuivre ø 20/22 à ø 33/35 |  | ml | 330
Sous-total 6-8-4-4 "Remplacements des calorifuges des réseaux sanitaires existants"
Sous-total 6-8-4 "Bâtiments 004 à 013 "Logements" - Optimisation des réseaux de chauffage"
6-8-5 | Réseaux extérieurs AEP, EU+EV, Chauffage
6-8-5-1 | Nouveaux raccordements AEP des bâtiments de logements
| Traversées de parois en soubassement Pour passage de 1 tube d'AEP |  |  |  | Ens | 10
Tube PEHD - Série PN 16
|  | ø 32.6/40 (Bâtiments 004 à 013) |  |  | ml | 30
| Fermeture de l'espace annulaire entre fourreau de traversée de paroi et tube |  |  |  | Ens | 10
Tube Cuivre écroui
|  | ø 33/35 (Bâtiments 004 à 013) |  |  | ml | 30
Calorifuge des canalisations de distributions sanitaires par isolant élastomère à structure cellulaire fermée
Eau Froide - ARMAFLEX 19 mm
|  |  | Pour tubes Cuivre ø 33/35 |  | ml | 30
Vanne d'isolement ACS
|  | DN 32 avec robinet de vidange |  |  | U | 10
| Equipements existants en réutilisation + ajout d'un manomètre sur les réducteurs de pression |  |  |  | Ens | 10
Sous-total 6-8-5-1 "Nouveaux raccordements AEP des bâtiments de logements"
6-8-5-2 | Nouveaux raccordements EU et EV des bâtiments de logements
| Travaux préparatoires de dépose et de rebouchage Pour 1 chutes EU ø 100 + 1 chute EV ø 100 |  |  |  | Ens | 20
| Traversées de parois en soubassement Pour passage de 1 tube PVC ø 100 |  |  |  | Ens | 40
Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes en tubes PVC
Tube PVC Evacuation EU-EV - Tenue au feu Me
|  |  | ø 100 x 3,0 (ø 94 / 100) |  | ml | 160
|  | Accessoires d'assemblage et de pose Bouchons de dégorgement / tés de visite |  |  | Ens | 40
Sous-total 6-8-5-2 "Nouveaux raccordements EU et EV des bâtiments de logements"
6-8-5-3 | Remplacement des réseaux primaires Chauffage entre bâtiments de logements
Tuyauteries de raccordement "primaire" avec accessoires
Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir
Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10
|  |  | ø 88.9 x 3.2 (DN 80) - Bâtiment 008 "Amont" |  | ml | 6
|  |  | ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Bâtiment 013 "Aval" |  | ml | 6
|  |  | ø 76.1 x 2,9 (DN 65) - Bâtiment 006 "Aval" |  | ml | 6
|  |  | ø 76.1 x 2,9 (DN 65) - Bâtiment 005 "Aval" |  | ml | 6
Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement d'une feuiile PVC
|  |  | Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm |  | ml | 6
|  |  | Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 12
|  |  | Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm |  | ml | 6
Vannes d'isolement
|  |  | DN 80, avec robinet de vidange |  | U | 2
|  |  | DN 65, avec robinet de vidange |  | U | 4
|  |  | DN 50, avec robinet de vidange |  | U | 4
Travaux connexes aux réseaux extérieurs
|  | Tranchées - Ouverture et fermeture |  |  | ml | 200 |  | Hors lot
|  | Protection contre les charges roulantes |  |  | Ens | 1 |  | Hors lot
Réseaux extérieurs en tranchées
Tubes poly-butène pré-isolé FLEXALEN 600 Standard et DHC ligne simple avec BAO 100%
|  |  | Tube øext 63,0 mm x 5.8 (DN 50) øint 51.4 mm - Isolation ≈ 45 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour |  | ml | 110
|  |  | Tube øext 90,0 mm x 8,2 (DN 80) øint 73,6 mm - Isolation ≈ 30 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour |  | ml | 185
|  |  | Tube øext 75,0 mm x 6,8 (DN 65) øint 61,4 mm - Isolation ≈ 40 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour |  | ml | 130
|  | Assistance technique du fabricant |  |  | Ens | 1
|  | Repérage des réseaux par géolocalisation |  |  | Ens | 1
|  | Traversées de parois en soubassement, en sorties et en pénétrations de bâtiments, pour 2 tubes (aller et retour) + 2 fourreaux |  |  | Ens | 5
|  | Epreuve de pression |  |  | Ens | 1
|  | Fourreaux TPC ø ext.110 mm |  |  | ml | 25
Sous-total 6-8-5-3 "Remplacement des réseaux primaires Chauffage entre bâtiments de logements"
Sous-total 6-8-5 "Réseaux extérieurs AEP, EU+EV, Chauffage"
6-9 | Travaux induits
| Autocontrôle |  |  |  | Ens | 1
Intégration d'équipements techniques en bâti existant
|  | Percements de parois existantes |  |  | Ens | 1
|  | Saignées en parois existantes |  |  | Ens | 1
| Désinfection des matériels et réseaux |  |  |  | Ens | 1
| Nettoyage de chantier |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-9 "Travaux induits"
6-10 | Travaux connexes compris
| Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC |  |  |  | Ens | 1
| Plans de réservations et de percements, BE structures |  |  |  | Ens | 1
| Justification des classements de comportement au feu |  |  |  | Ens | 1
| Percements, scellements, saignées et rebouchages |  |  |  | Ens | 1
| Rebouchages coupe-feu |  |  |  | Ens | 1
| Transport du matériel sur le chantier |  |  |  | Ens | 1
| Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles |  |  |  | Ens | sans objet
| Fourreaux en traversées de parois |  |  |  | Ens | 1
| Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, dans le comble… |  |  |  | Ens | sans objet
| Parfait achévement des travaux |  |  |  | Ens | 1
| Nettoyage et évacuation des gravats |  |  |  | Ens | 1
| Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages |  |  |  | Ens | 1
| Repérage des circuits et vannes |  |  |  | Ens | 1
| Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine |  |  |  | Ens | 1
| Mises en service par les fabricants des matériels |  |  |  | Ens | 1
| Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, vérifications de fonctionnement, PV d'essais |  |  |  | Ens | 1
| Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie |  |  |  | Ens | 1
| Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau comparatives avant / après compteur |  |  |  | Ens | 1
| Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens |  |  |  | Ens | 1
| PV et agréments des matériels installés |  |  |  | Ens | 1
| Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à l'usage du Bureau de Contrôle Technique |  |  |  | Ens | 1
| Plans de chantier |  |  |  | Ens | 1
| Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" |  |  |  | Ens | 1
| DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" |  |  |  | Ens | 1
| Classeur regroupant les DOE et DIUO |  |  |  | Ens | 1
Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"
TOTAL HT Tranche Optionnelle TO Réseaux
TVA 20,0 %
TOTAL TTC Tranche Optionnelle TO Réseaux
Le représentant de l'entreprise :

## TOTAL TO
Entreprise :
A ……………………., le …………………………….
Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires
D.P.G.F. Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY 15000 AURILLAC
TOTAL Tranche Optionnelle TO :
Suppression du Gaz sur le site
Réseaux
SGAMI Sud-Est Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement 20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3
les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier
Désignations | Montants HT | TVAs | Montants TTC
10%
Tranche Optionnelle TO Suppression du Gaz sur le site
20%
Tranche Optionnelle TO Réseaux
TOTAL de la Tranche Optionnelle TO
Le représentant de l'entreprise :