## Lot N°04 Page de garde
ETAT - MINISTERE DE L'INTERIEUR
Représenté par le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité
pour la zone Sud Est
D.P.G.F.
Décomposition de Prix Global & Forfaitaire
Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy
20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC
Architecte - Mandataire de l'équipe de Maitrise d'Oeuvre
ARCHIMADE 19
10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 17 27 39 - Email : contact@archimade19.fr
BET Economie de la Construction
SAS IECO INGENIERIE
51B, Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 92 59 72 - Email : contact@ieco-ingenierie.fr
BET VRD
COLIBRIS VRD
34 Avenue Ribot - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 24 39 65 - Email : bureau@colibrisvrd.fr
BET Structure
SIGMA INGENIERIE
6, rue Chanoine Antoine Broquin - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 88 37 28 - Email : ablanchin@sigma-ing.com
BET Fluides / Electricité
ARGETEC
544 Boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEX CHAMIERS
Tel : 05 53 08 41 40 - Email : accueil@argetec.fr
BET Désamiantage
VALTEIA INGENIERIE
52 Av. Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN
Tel : 05 56 81 35 49 - Email : laurent.latapie@valteia-ingenierie.com
Ordonnancement Pilotage Chantier
CO. PILOT
30 bd Paul Painlevé - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 87 24 54 - Email : julie.legros@copilot19.fr
Lot N°04 CHARPENTE BOIS
Phase PRO - Edition avril 2025
MAITRE D'OUVRAGE
CONDUCTEUR D'OPERATION
SECRETARIAT GENERAL POUR LADMINISTRATION DU MINISTERE DE LINTERIEUR - SUD-EST
Direction de limmobilier - Bureau des Travaux dInvestissement 20, rue de lEspérance B.P. 73 331- 69405 LYON Cedex 03

## Bat 04-05
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 389.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses des bâtiments 04 et 05
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 28 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiments 04 et 05 (28 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 20 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiments 04 et 05 (20 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiments 04 et 05 (8 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 3.9 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 529.4 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses des Bâtiments 04 et 05 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 84.9 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiments 04 et 05 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiments 04 et 05
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 23.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiments 04 et 05 (2 ensembles)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 43.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiments 4 et 5
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05

## Bat 06-07
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 409.7 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses des bâtiments 06 et 07
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 28 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiments 06 et 07 (28 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 20 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiments 06 et 07 (20 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiments 06 et 07 (8 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 4.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 552.7 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses des Bâtiments 06 et 07 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 88 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiments 06 et 07 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiments 06 et 07
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 23.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiments 06 et 07 (2 ensembles)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 43.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiments 6 et 7
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 06/07 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07

## Bat 08_09
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 356.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses des bâtiments 08 et 09
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 28 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiments 08 et 09 (28 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 20 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiments 08 et 09 (20 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiments 08 et 09 (8 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 3.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 474.2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses des Bâtiments 08 et 09 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 75.5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiments 08 et 09 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiments 08 et 09
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 23.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiments 08 et 09 (2 ensembles)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 43.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiments 8 et 9
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 08/09 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09

## Bat 10_11
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 415.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses des bâtiments 10 et 11
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 28 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiments 10 et 11 (28 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 20 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiments 10 et 11 (20 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiments 10 et 11 (8 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 4.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 552.7 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses des Bâtiments 10 et 11 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 87.5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiments 10 et 11 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiments 10 et 11
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 23.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiments 10 et 11 (2 ensembles)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 43.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiments 10 et 11
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 10/11 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 10 & 11, Chaufferie 17

## Bat 12
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 207.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses du bâtiment 12
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 14 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiment 12 (14 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiment 12 (10 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiment 12 (4 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 2.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 276.3 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses du Bâtiment 12 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 43.75 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiment 12 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiment 12
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 11.8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiment 12 (1 ensemble)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 21.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiment 12
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 12 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12

## Bat 13
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 260.5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur toitures terrasses du bâtiment 13
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 16 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités provisoires sur membranes PVC au droits des piètements charpente sur planchers, et sabots métalliques sur acrotères / murs en rives sur Bâtiment 13 (16 ensembles)
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 12 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements ponctuels en acier galvanisés sur planchers bétons sur Bâtiment 13 (12 unités) pour reprises poutres laméllés collés suivant plans Structures
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour lamellés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiment 13 (4 unités) pour reprises poutres lamellés collés suivant plans Structures
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 2.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 339.2 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses du Bâtiment 13 avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 54 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiment 13 sur long pans pour débords de toits.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiment 13
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SDE-A028
04.4.3 4 | Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m | ml | 11.8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U455
Localisation :
Fermeture de trémie sur emprise cage escalier sur hauteur 0,40 m pour arrêt d'isolation soufflée suivant plans architectes
04.4.3 5 | Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment Logements) | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U456
Localisation :
Structures et emmarchements (2) d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m à disposer suivant plans architectes en entrée de zone technique depuis le conduit de désenfumage sur Bâtiment 13 (1 ensemble)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 36 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiment 13
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 13 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13

## Bat LST
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
04.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
04.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH4
04.4.1 1 | Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes | m² | 403.8 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U448
Localisation :
Enlèvements protection lourdes sur toitures terrasses existantes sur Toiture terrasse Bâtiment LST
04.4.1 2 | Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. | Ens | 24 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U447
Localisation :
Découpes ponctuelles et reprises étanchéités membranes PVC au droits des piètements / appuis charpente sur planchers et acrotères B.A. sur Bâtiment LST
04.4.1 3 | Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés | U | 20 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U449
Localisation :
Piètements aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés sur Bâtiment LST (20 unités)
04.4.1 4 | Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) | U | 4 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U450
Localisation :
Sabots aciers galvanisés pour supports pour laméllés collés (en rives sur acrotères) sur Bâtiment LST (4 unités)
04.4.2 | CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE | [6 empty] | CH4
04.4.2 1 | Poutres laméllée collée à inerties constantes - Appuis sur supports métalliques Essence Epicéa | m3 | 1.9 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-B813
Localisation :
Suivant plans du BET Structure, Poutres laméllée collée à inerties constantes en appuis sur sabots / piètements sur Bâtiment LST pour appui des fermettes :
- section LC IC 120 x 360 mm ht en partie courante
- section LC IC 120 x 240 mm ht pour franchissement des rives d'acrotères, disposées sur poutres LC 120 x 360 mm ci dessus
04.4.3 | FERMETTES INDUSTRIELLES EN BOIS | [6 empty] | CH4
04.4.3 1 | Fermettes industrialisées (sur logements) | m² | 518.8 |  |  | 0 | 20% | ART | SDE-A706
Localisation :
Fermettes industrialisées à disposer sur toits terrasses du Bâtiment LST avec déports en façades longs pans
04.4.3 2 | Sujétions d'ossatures pour caissons | ml | 78.3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U454
Localisation :
Sujétions d'ossatures pour caissons pour déport de 1,20 m suivant plans de charpente et plans de toiture sur Bâtiment LST sur long pans pour débords de toits.
Nota : Fermette spécifique sur zone de recoupement avec chevêtre avec réservation pour porte 0,95 x 2,10 m ht. Un recoupement textile sera ensuite fixé sur la fermette sur une face.
04.4.3 3 | Chevêtres |  |  |  |  | 0 |  | ART | SDE-A708
Localisation :
Chevêtres à disposer suivant plans architectes, structures et fluides sur bâtiment LST
| Chevêtre pour châssis de désenfumage (sur travée et toiture) - Dimension : 1,00 x 1,00 m | Ens | 2 |  |  | 0 | 20% | ART | SDE-A709
| Chevêtre pour grilles en pignons façades - Dimension : 1,50 x 1,00 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | SDE-A028
| Chevêtre pour passages cheminements câbles techniques - Dimension : 0,80x 0,40 m (à vérifier sur place) | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U548
04.4.3 6 | Structures et emmarchements d'accés plancher surelevés - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment LST) | Ens | 2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U575
Localisation :
Structures et emmarchements d'accés plancher surelevés depuis puits de lumières - Hauteur à monter + 0,80 m (Bâtiment LST) (2 ensembles)
04.4.3 7 | Platelage pour circulation (combles) | m² | 35 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-T420
Localisation :
Platelage pour circulation (combles) à disposer suivant plans architectes sur Bâtiment LST
04.4.4 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
04.4.4 1 | Planning – Période de mise à disposition | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U468
04.4.4 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-U453
04.4.4 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-S140
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 04 Charpente Bois |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA 20,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°04 CHARPENTE BOIS avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST

## RECAP
ETAT - Ministère de l'Intérieur Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC
| Désignation des Ouvrages |  |  | TOTAUX
RECAPITULATIF GENERAL
Tranche ferme
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 10 & 11 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment LST | ….................... | 0
| TOTAL H.T. T.F. Lot N°04 - CHARPENTE BOIS |  | ….................... | 0
…....................
|  | T.V.A. 10,00 % | ….................... | 0
|  | T.V.A. 20,00 % | ….................... | 0
…....................
|  | TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°04 - CHARPENTE BOIS | ….................... | 0
Fait à le
Cachet Entreprise et Signature