## Lot N°05 Page de garde
ETAT - MINISTERE DE L'INTERIEUR
Représenté par le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité
pour la zone Sud Est
D.P.G.F.
Décomposition de Prix Global & Forfaitaire
Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy
20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC
Architecte - Mandataire de l'équipe de Maitrise d'Oeuvre
ARCHIMADE 19
10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 17 27 39 - Email : contact@archimade19.fr
BET Economie de la Construction
SAS IECO INGENIERIE
51B, Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 92 59 72 - Email : contact@ieco-ingenierie.fr
BET VRD
COLIBRIS VRD
34 Avenue Ribot - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 24 39 65 - Email : bureau@colibrisvrd.fr
BET Structure
SIGMA INGENIERIE
6, rue Chanoine Antoine Broquin - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 88 37 28 - Email : ablanchin@sigma-ing.com
BET Fluides / Electricité
ARGETEC
544 Boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEX CHAMIERS
Tel : 05 53 08 41 40 - Email : accueil@argetec.fr
BET Désamiantage
VALTEIA INGENIERIE
52 Av. Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN
Tel : 05 56 81 35 49 - Email : laurent.latapie@valteia-ingenierie.com
Ordonnancement Pilotage Chantier
CO. PILOT
30 bd Paul Painlevé - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 87 24 54 - Email : julie.legros@copilot19.fr
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES
Phase PRO - Edition avril 2025
MAITRE D'OUVRAGE
CONDUCTEUR D'OPERATION
SECRETARIAT GENERAL POUR LADMINISTRATION DU MINISTERE DE LINTERIEUR - SUD-EST
Direction de limmobilier - Bureau des Travaux dInvestissement 20, rue de lEspérance B.P. 73 331- 69405 LYON Cedex 03

## Bat 04_05
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 2.41 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiments 04/05
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 578.2 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiments 04/05 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 42.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiments 04/05
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 83.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 04/05 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 42 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiments 04/05
05.3.2 4 | Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) | ml | 14.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U489
Localisation :
Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) en pignon sur Bâtiment 4 contre Bâtiment 5 en surélévation
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 04/05 (2 ensembles)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiments04/05 (2 ensembles)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 1 | Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment | ml | 7.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U491
Localisation :
Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment à disposer sur Bâtiment 04 et jonction avec Bâtiment 05
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 83.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiments 04/05
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 79.2 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment 04/05
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiments 04/05
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 04/05
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiments 04/05 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 55.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiments 04/05
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 176.7 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 04/05 en pignons
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 221.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiments 04/05
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 109.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiments 04/05, ainsi que sur combles techniques du Bâtiment 04 adossé au bâtiment 05 en surélévation
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 94.7 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 21.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiments 04/05
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 111.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
Bavettes basses de bardages en raccordement sur toiture en contrebas (jonction avec solin métallique de couvertures)
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 10 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 30.5 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2)
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 13.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 10.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 91.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiments 04/05
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05

## Bat 06_07
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 2.54 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiments 06/07
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 602.8 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiments 06/07 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 44 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiments 06/07
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 88 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 06/07 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 51.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiments 06/07
05.3.2 4 | Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) | ml | 3.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U489
Localisation :
Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) en pignon sur Bâtiment 6 contre Bâtiment 7 en surélévation
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 06/07 (2 ensembles)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiments 06/07 (2 ensembles)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 88 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiments 06/07
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 98.5 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment 06/07
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiments 06/07
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dalettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 06/07
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiments 06/07 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 77.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiments 06/07
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 423.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 06/07 en pignons
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 252.8 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiments 06/07
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 97.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiments 06/07, ainsi que sur combles techniques du Bâtiment 06 adossé au bâtiment 07 en surélévation
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 99.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 39.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiments 06/07
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 95.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
Bavettes basses de bardages en raccordement sur toiture en contrebas (jonction avec solin métallique de couvertures)
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 10 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 76.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2); ainsi que sur angles intérieurs en jonction avec bâtiments 06/07
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 17 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 40.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 90.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiments 06/07
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 06/07 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07

## Bat 08_09
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 2.18 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiments 08/09
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 517.2 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiments 08/09 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 37.8 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiments 08/09
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 75.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 08/09 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 27.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiments 08/09
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 08/09 (2 ensembles)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiments 08/09 (2 ensembles)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 1 | Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment | ml | 2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U491
Localisation :
Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment à disposer sur Bâtiment 09 et jonction avec Bâtiment 10
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 75.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiments 08/09
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 58.1 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment 08/09
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 6 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiments 08/09
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dalettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 08/09
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiments 08/09 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 55.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiments 08/09
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 82 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 08/09 en pignons
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 177.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiments 08/09
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 160.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiments 08/09, ainsi que sur combles techniques du Bâtiment 09 adossé au bâtiment 10 en surélévation
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 83.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 20.9 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiments 08/09
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 76.9 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 24.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 27.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2)
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 14.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 21.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 76.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiments 08/09
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09

## Bat 10_11
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 2.55 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiments 10/11
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 602.8 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiments 10/11 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 44 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiments 10/11
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 88 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 10/11 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 51.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiments 10/11
05.3.2 4 | Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) | ml | 3.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U489
Localisation :
Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) en pignon sur Bâtiment 10/11 en jonction entre ces deux bâtiments
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 10/11 (2 ensembles)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiments 10/11 (2 ensembles)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 88 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiments 10/11
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 91 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiments 10/11
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 8 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiments 10/11
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 1 | Bâchages zone d'interventions | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-N712
Localisation :
Bâchages zone d'interventions sur toit terrasse de l'ancienne Chaufferie
05.3.5 2 | Dépose complexe d'étanchéité sur terrasse béton existante avec protection lourde | m² | 54.9 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-G272
Localisation :
Dépose complexe d'étanchéité sur terrasse béton existante avec protection lourde y compris points spéciaux tels que relevés, moignons, ...sur toit terrasse de la Chaufferie
05.3.5 3 | Dépose des bavettes bandes solines, bandes à ourlets | ml | 31.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-G271
Localisation :
Dépose des bavettes bandes solines, bandes à ourlets en périphérie du toit terrasse mentionné ci avant sur Chaufferie
05.3.5 4 | Toiture terrasse inaccessible protection par gravillon Isolation minimale panneaux polyuréthane de Thane ET ou similaire, épaisseur 40 mm (Rd =1,70 m².K/W) | m² | 56.5 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-C288
Localisation :
Toiture terrasse inaccessible protection par gravillon, isolation minimale panneaux polyuréthane de Thane ET ou similaire, épaisseur 40 mm (Rd =1,70 m².K/W) sur toiture terrasse Chaufferie Bâtiment 17
05.3.5 5 | Relevés d'étanchéité toiture terrasse inaccessible (jonction contre murs pignons) | ml | 16 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-V655
Localisation :
Relevés d'étanchéité toiture terrasse inaccessible (jonction contre murs pignons) sur Chaufferie en liaisons avec Bâtiments 09 et 10
05.3.5 6 | Relevés d'étanchéité toiture terrasse inaccessible (jonction sous coiffes acrotères) | ml | 16 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-C087
Localisation :
Relevés d'étanchéité toiture terrasse inaccessible (jonction sous coiffes acrotères) sur acrotères bas sur Toiture Terrasse Sous Station
05.3.5 7 | Reprise des entrées d'eau par cuvette (toiture avec protection lourde) | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-R870
Localisation :
Reprise des entrées d'eau par cuvette (toiture avec protection lourde) sur Toit Terrasse Sous Station (provisions de 2 unités)
05.3.5 8 | Créations trop pleins dans acrotères existants | U | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-R869
Localisation :
Créations trop pleins dans acrotères existants à disposer sur acrotère existant sur Toit Terrasse Sous Station (1 unité)
05.3.5 9 | Garde corps en toiture sur relevés toitures terrasses | ml | 16.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | APO-A994
Localisation :
Garde corps en toiture sur relevés toitures terrasses sur Chaufferie
05.3.5 10 | Coiffes d'acrotères | ml | 16.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | APO-A153
Localisation :
Coiffes d'acrotères aluminium avec support réhaussée sur relevés d'acrotères sur Chaufferie
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dalettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 10/11
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 10 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiments 10/11 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 66.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiments 10/11
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 373 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 11/10 en pignons
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 251 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiments 10/11
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 102.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiments 10 et 11
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 97.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 38 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiments 10/11
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 98.9 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
Bavettes basses de bardages en raccordement sur toiture en contrebas (jonction avec solin métallique de couvertures)
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 32.8 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 55.3 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2)
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 100.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 38 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 96.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiments 10/11
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 10 & 11, Chaufferie 17

## Bat 12
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 1.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiment 12
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 301.4 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiment 12 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 22 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiment 12
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 43.5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 12 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 24.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiment 12
05.3.2 4 | Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) | ml | 3.2 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U489
Localisation :
Rives pignons en solin (contre bardages métalliques) en pignon sur Bâtiment 12 en jonction avec Bâtiment 11
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 12 (1 ensemble)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiment 12 (1 ensemble)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 1 | Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment | ml | 0.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U491
Localisation :
Couloir d'eau retroussé zinc en rive contre bâtiment à disposer sur Bâtiment 12 et jonction avec Bâtiment 11
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 43.5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiment 12
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 33.1 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment 12
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 4 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiment 12
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dalettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 12
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 5 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiment 12 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 22.1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiment 12
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 132.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 12 en pignons
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 124.3 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiment 12
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 50.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiment 12, y compris jonction batiment 12 dans hauteur combles
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 92.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 19.7 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiment 12
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 43.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 10 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 22 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2)
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 11.9 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 20.1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 47 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiment 12
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12

## Bat 13
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 1.56 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) à disposer sur Bâtiment 13
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 369.9 |  |  | 0 | 10% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiment 13 suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 27 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiment 13
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 54 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment 13 en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 27.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiment 13
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier sur Bâtiment 13 (1 ensemble)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiment 13 (1 ensemble)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 27.4 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiment 13
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 30 |  |  | 0 | 10% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment 13
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 4 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiment 13
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 1.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dalettes / casquettes Entrées Logements Bâtiment 13
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 1.3 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Bâtiment 13 sur Auvent Entrées
05.3.5 13 | Etanchéité liquide sur balcons - Réf. Alsan 500 ou techniquement équivalent | m² | 16.6 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-V660
Localisation :
Etanchéité liquide sur balcons sur Bâtiment 13
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 1 | Habillage bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 113.9 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N688
Localisation :
Habillage pignons bardage vertical sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL sur Bâtiment 13 en pignons
05.3.7 2 | Habillage bardage panneaux composites massifs à base de formo-phénoliques armées de fibres cellulosiques de type Trespa Meteon Naturals décor Matt sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois et ossatures porteuses - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 8 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U558
Localisation :
Habillage bardage panneaux composites massifs à base de formo-phénoliques armées de fibres cellulosiques de type Trespa Meteon Naturals décor Matt NA 13 sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois sur Hall Bâtiment 13 sur hauteur du RDC
05.3.7 3 | Habillage bardage panneaux composites aluminium sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 17 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U533
Localisation :
Habillage bardage panneaux composites aluminium (teinte Galaxy Blue) sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes, sur Hall Bâtiment 13 y compris retour latéraux en façades
05.3.7 4 | Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits Réf. Trapeza 8.125.25 des Ets ARVAL | m² | 146.2 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U530
Localisation :
Habillage bardage vertical sur hauteur de fermettes bois en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiment 13
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 56.7 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiment 13
05.3.7 7 | Habillage éléments maçonnés par panneaux composites aluminium sur omégas aluminium Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 17.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-N707
Localisation :
Habillage éléments maçonnés par panneaux composites aluminium (teinte Galaxy Blue) sur omégas aluminium, et coiffes sur murs balcons Bâtiment 13 suivant plans architectes
05.3.7 8 | Habillage sous face de plancher avec bardages plans avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) Réf. ST300 des Ets ARVAL ou techniquement équivalent | m² | 9.5 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U535
Localisation :
Habillage sous face de plancher avec bardages plans avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) Réf. ST300 des Ets ARVAL ou techniquement équivalent, en sous face de plancher béton sur Hall Bâtiment 13
05.3.7 10 | Habillage sous face avants toits par bardage simple prélaqué une face Réf. Trapeza 11.100.8 des Ets ARVAL | m² | 57 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U541
Localisation :
Habillage sous face auvent cheneaux longs pans par bardage simple prélaqué une face
05.3.7 11 | Capotages aluminium meneaux béton - Développé suivant DPGF |  |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O581
Localisation :
Capotages aluminium meneaux béton - Développé suivant DPGF suivant plans architectes sur Bâtiment 13 (Cf Détail 3)
| Capotages isolés aluminium meneaux béton - Développé 0,80 m | ml | 5.8 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U536
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 31.3 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en parties basses des bardages mentionnés ci avant sur Bâtiment 13
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 69.8 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes basses de bardages sur toitures formant jonction bardages bandeaux et bardages sous faces
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 5 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U522
05.3.8 5 | Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE | ml | 16.4 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U539
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages en jonction avec ITE (Cf. Détail 2)
05.3.8 6 | Pièces pour retour d'angles pour bardages | ml | 17.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U537
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages autres que ceux mentionnés ci avant (raccords entre bardages)
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 70.6 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère, jonctions entre bardage du bandeau et chéneau sur Bâtiment 13, ainsi que sur balcons
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 1 |  |  | 0 | 5.5% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht en combles sur façade pignons suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 10% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. 04/05 Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
5.5 | Montant TVA 5,50 % |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TVA 10,00 % |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13

## Bat LST
|  | U | Qtés M. Oeu. | Qtés Entreprise | P.U. € HT en EUR | Total € HT en EUR | Taux TVA
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | CH3
05.3.1 | COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.1 1 | Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) | m3 | 2.2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-R305
Localisation :
Empannages rapportés sur fermettes (support bacs secs) sur Bâtiment LST
05.3.1 2 | Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation Réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent | m² | 553.2 |  |  | 0 | 20% | ART | CEBSBSP6
Localisation :
Couverture en bacs secs prélaqués une face avec anti condensation, réf. Trapeza 3.333.39 des Ets Arval Construction ou techniquement équivalent à disposer sur Bâtiment LST suivant plans architectes
05.3.2 | POINTS SPECIAUX POUR COUVERTURE BACS SECS | [6 empty] | CH4
05.3.2 1 | Faîtage double aéré | ml | 38.15 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-E230
Localisation :
Faîtage double aéré sur toitures Bâtiment LST
05.3.2 2 | Closoirs échancrés | ml | 76.3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-A814
Localisation :
Closoirs échancrés sur Bâtiment LST en jonction avec chêneaux
05.3.2 3 | Rives pignons | ml | 29 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U488
Localisation :
Rives pignons sur Bâtiment LST
05.3.2 5 | Crosses sur couverture sèches pour passages câbles photovoltaïques (pose uniquement) | U | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | LVA-C101
Localisation :
Crosse sur couverture sèche pour passages câbles photovoltaïques (pose uniquement) sur Bâtiment LST (1 unité)
05.3.3 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGES | [6 empty] | CH4
05.3.3 1 | Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier | U | 2 |  |  | 0 | 20% | ART | SSO-B833
Localisation :
Dépose exutoires de désenfumages existants sur emprise cage escalier et Circulation sur Bâtiment LST (2 ensembles)
05.3.3 2 | Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 Ref. SEVM Commande Pneumatique - Dimension : 1,14 x 1,18 m (SGO = 1,14 m²) | Ens | 2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U493
Localisation :
Exutoires de désenfumage sur couverture séche avec costières - Commande CO2 sur Bâtiment LST (2 ensembles)
05.3.4 | ZINGUERIES | [6 empty] | CH4
05.3.4 2 | Chêneau retroussé zinc | ml | 76.3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-C550
Localisation :
Chéneaux retroussés zinc en parties basses des versants sur Bâtiment LST
05.3.4 3 | Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 | ml | 68.7 |  |  | 0 | 20% | ART | CATZDZ8
Localisation :
Tuyaux de descentes en zinc prépatiné Ø 100 depuis chêneaux encaissés ci avant (dévoiement dans caissons avants toits), raccordements sur dauphins fontes pieds de chutes sur Bâtiment LST
05.3.4 4 | Dauphins fontes (avec peinture finition) - Hauteur 1,00 m | U | 6 |  |  | 0 | 20% | ART | SSO-A957
Localisation :
Dauphins fontes - Hauteur 1,00 m en pieds de chutes EP sur Bâtiment LST
05.3.5 | ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | [6 empty] | CH4
05.3.5 11 | Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrées Logements | m² | 3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U482
Localisation :
Arrachage membranes PVC existantes sur dallettes / casquettes Entrée latérale en façade Ouest sur Bâtiment LST
Nota : Conservation de l’étanchéité sur Auvent d'Entrée
05.3.5 12 | Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes - Réf. Alsan 310 ou techniquement équivalent | m² | 3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-D163
Localisation :
Etanchéité liquide sur dallettes / casquettes sur Entrée latérale en façade Ouest sur Bâtiment LST
05.3.6 | DEPOSES BARDAGES | [6 empty] | CH4
05.3.6 1 | Dépose des équipements annexes (éclairages, paraboles, ...) après déconnexion | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U553
Localisation :
Dépose des équipements annexes (éclairages, paraboles, ...) après déconnexion sur Bâtiment LST
05.3.6 2 | Dépose enseigne existante (logo sur tôle) | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U552
Localisation :
Dépose enseigne existante (logo sur tôle) en pignon sur façade Sud Bâtiment LST
05.3.6 3 | Dépose habillages bandeaux sur auvent d'entrée | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U550
Localisation :
Dépose habillages bandeaux sur auvent d'entrée en façade Ouest du Bâtiment LST
05.3.6 4 | Dépose panneaux de bardages existants en soubassements de baies | m² | 93.2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U517
Localisation :
Dépose panneaux de bardages existants en soubassements de baies en façade Est en RDC, Etages 1 et 2 sur Bâtiment LST
05.3.7 | BARDAGES METALLIQUES / COMPOSITES | [6 empty] | CH4
05.3.7 2 | Habillage bardage panneaux composites massifs à base de formo-phénoliques armées de fibres cellulosiques de type Trespa Meteon Naturals décor Matt sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois et ossatures porteuses - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 330.2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U558
Localisation :
Habillage bardage panneaux composites massifs à base de formo-phénoliques armées de fibres cellulosiques de type Trespa Meteon Naturals décor Matt sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois et ossatures porteuses - Modules des panneaux suivant plans Architectes en façades Est et Ouest
05.3.7 3 | Habillage bardage panneaux composites aluminium sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 257.3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U533
Localisation :
Habillage bardage panneaux composites aluminium sur murs maçonnés avec isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W), support chevrons bois, réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes en pignons Sud et Nord sur Bâtiment LST suivant plans façades
05.3.7 5 | Habillage panneaux composites aluminium sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits, avec pare pluie Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 175.3 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U554
Localisation :
Habillage panneaux composites aluminium sur hauteur de fermettes bois / caissons bandeaux avants toits en pignons dans le prolongement des habillages sur parties maçonnées, sur bandeaux avants toits en long pans et retour jonctions pignons sur Bâtiment LST
05.3.7 6 | Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries | m² | 69 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U531
Localisation :
Prolongements isolation thermique laine minérale 160 mm (R=5,00 m².K/W) sur support maçonneries sur acrotères B.A. dans épaisseur volume caissons avants toit sur Bâtiment LST
05.3.7 9 | Habillage sous face avants toits par bardage panneaux composites aluminium Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes | m² | 119 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U556
Localisation :
Habillage sous face avants toits Bâtiment LST par bardage panneaux composites aluminium, Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes
05.3.7 11 | Capotages aluminium meneaux béton - Développé suivant DPGF |  |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O581
Localisation :
Capotages aluminium meneaux béton - Développé suivant DPGF suivant plans façades architectes en façades Est et Ouest
| Capotages isolés aluminium meneaux béton - Développé 1,25 m | ml | 278.6 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U578
05.3.8 | POINTS SPECIAUX | [6 empty] | CH4
05.3.8 1 | Bavettes bas de bardage | ml | 92.1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U519
Localisation :
Bavettes bas de bardage en partie basses des bardages décris ci avant
05.3.8 2 | Bavettes bas de bardage sur toitures | ml | 89 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U538
Localisation :
Bavettes bas de bardage sur toitures sur habillages bandeaux
05.3.8 3 | Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages | ml | 264.1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U522
Localisation :
Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages sur Bâtiment LST
05.3.8 4 | Pièces pour retour d'angles pour bardages composites en jonction avec bardages | ml | 16.5 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U559
Localisation :
Pièces pour retour d'angles pour bardages composites en jonction avec bardages (Cf Détail 1) suivant plans architectes sur Bâtiment LST
05.3.8 7 | Pièces en tôle aluminium 15/10ième prélaqué pour appuis de baies sur bardages | ml | 174.4 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U524
Localisation :
Pièces en tôle aluminium 15/10ième prélaqué pour appuis de baies sur bardages (Cf. détails 1 à 5) suivant plans architectes sur Bâtiment LST
05.3.8 8 | Bavette de recoupement de la lame d'air en tôle acier laqué ep. 15/10ème | ml | 100.5 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U540
Localisation :
Suivant plans de façades au droit des zones traitées en bardage, tous les 2 niveaux de planchers
05.3.8 9 | Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère | ml | 83 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U525
Localisation :
Coiffes hautes formant couronnement d'acrotère en façades longs pans sur Chêneaux
05.3.8 10 | Habillages bandeaux et coiffes sur auvent - Hauteur 0,65 | m² | 16.2 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U526
Localisation :
Habillages bandeaux et coiffes sur auvent d'entrée
05.3.8 11 | Réservations diverses en façades | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U560
05.3.8 12 | Sorties de façades (passage de cheminement de câbles) | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U527
05.3.8 13 | Caissons habillages support console avec panneaux composites aluminium sur omégas aluminium sur structure tubulaire galvanisé Réf. Alucobond PE des Ets 3A COMPOSITES - Modules des panneaux suivant plans Architectes Dimension 0,60 x 0,80 x 2,00 m ht | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U580
Localisation :
Caissons habillages support console avec panneaux composites aluminium sur omégas aluminium sur structure tubulaire galvanisé à disposer sur façade Nord en pignon
05.3.8 14 | Capotages cheminement câble aérien sur longueur 1,00 m - Largeur 0,60 m | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U576
Localisation :
Capotages cheminement câble aérien sur longueur 1,00 m - Largeur 0,60 m afin d'éviter toute pénétration d'eau à l'intérieur du bâtiment au droit de la traversée dans combles techniques au travers du bardage de façade en pignons
05.3.8 15 | Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht | U | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-A457
Localisation :
Grilles de ventilation à lames inclinées en aluminium laqué- Dimension 1,50 x 1,00 m ht à disposer en pignons suivant plans architectes
05.3.8 16 | Reposes enseignes existantes | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U577
Localisation :
Reposes des enseignes existantes sur Auvent d'Entrée en façade Ouest, ainsi que Logo Caserne Machemy en pignon façade Sud suivant plans architectes
05.3.9 | DIVERS & SECURITES | [6 empty] | CH4
05.3.9 1 | Sécurité collective, etc... | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | SSO-F660
05.3.9 2 | Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | P.M. |  |  |  | 0 |  | ART | STE-O601
05.3.9 3 | Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" | Ens | 1 |  |  | 0 | 20% | ART | STE-U569
| Montant Sous Total Bât. LST Lot 05 Couverture Bardage |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA 20,00% |  |  |  |  | 0 |  | TVA
TOTTTC
ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST

## RECAP
ETAT - Ministère de l'Intérieur Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC
| Désignation des Ouvrages |  |  | TOTAUX
RECAPITULATIF GENERAL
Tranche ferme
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 10 & 11 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13 | ….................... | 0
|  | Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment LST | ….................... | 0
| TOTAL H.T. T.F. Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES |  | ….................... | 0
…....................
|  | T.V.A. 5,50 % | ….................... | 0
|  | T.V.A. 10,00 % | ….................... | 0
|  | T.V.A. 20,00 % | ….................... | 0
…....................
|  | TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°05 COUVERTURE METALLIQUES BARDAGES | ….................... | 0
Fait à le
Cachet Entreprise et Signature