## Slide 1
RDC : accès depuis l’extérieur du batiment 4

## Slide 2
Contraintes :
1m20 au passage de la double porte extérieure
1m30 au passage de la structure bois avec le mur

## Slide 3
Contraintes :
1m20 au passage de la double porte extérieure
1m30 au passage de la structure bois avec le mur
1m30
1m20

## Slide 4
Accès Ascenseur (Mesures faites avec protection de l’ascenceur) :
Entrée Ascenseur : 1m07
Largeur intérieure: 1m02
Longueur intérieure : 1m40
Hauteur intérieure : 1m95
1m07
Accès Escalier :
Porte Escalier : 75cm
Hauteur : 2m05
75cm

## Slide 5
Etage Sous Vigie – Sortie Accès ascenseur:
88cm
95cm
Contraintes :
88cm au passage de l’angle du mur
95 cm au passage de la porte badgée

## Slide 6
Etage Sous Vigie – Sortie Accès escalier:
95cm
Contraintes :
80 cm au passage de la porte badgée
88cm
85cm

## Slide 7
Accès Etage Vigie – Trémie escalier vers vigie:
85cm
185cm
Contraintes :
85cm sur la largeur de la trémie
185cm sur la hauteur