## AO
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 | MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
3 | 2.1 | GÉNÉRALITÉS
3.T |  | a) Prestations à la charge des entreprises Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement : • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché • L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier • L'établissement des plans d'exécution, dans les cas où ils sont à leur charge selon le CCAP • Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la réalisation des travaux • tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels • la fixation par tous moyens de leurs ouvrages • l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux • la main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception • la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux • la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et équipements • les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution • la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte- prorata • tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux
3.T |  | b) Démarches et autorisations Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux. Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre.
3.T |  | c) Liaison entre les corps d'état La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et pendant l'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises : • l'entrepreneur de gros œuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux • chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires à la bonne exécution de ses prestations ; • chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires • chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ; • tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état • À aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
3.T |  | d) Règles l'exécution générales Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'Avis Technique.
3.T |  | e) Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux Généralités Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité en l'espèce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l'Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique. Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.
3.T |  | Produits de marques Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'à titre de référence et strictement indicatif. Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
3.T |  | Responsabilité de l'entrepreneur L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.
3.T |  | Agréments - Essais - Analyses Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître d'œuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'œuvre, les procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.
3.T |  | f) Travaux spéciaux Dans tous les cas où il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels l'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maître d'œuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités à un entrepreneur spécialiste qualifié. Le choix du sous-traitant sera alors à soumettre au maître d'ouvrage pour accord.
3.T |  | g) Conformité à la réglementation Sécurité incendie Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
3.T |  | h) Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc. Prescriptions générales Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc., devront être réservés au coulage par l'entrepreneur de gros œuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits. En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de leurs ouvrages. Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps d'état concernés. Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné.
3.T |  | Réservations au coulage et/ou à la préfabrication Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines, etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués, le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations. Ces plans de réservation devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé, avec copie au maître d'œuvre. L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis. La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour les réservations, sera à la charge de l'entrepreneur de gros œuvre. Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros œuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maître d'œuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée. Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront obligatoirement exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés : • par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou inexact ; • par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part. Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.
3.T |  | Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage L'entrepreneur de gros œuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce, dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués. Ces pièces seront fournies en temps utile au gros œuvre par le corps d'état concerné. Les entrepreneurs concernés fourniront au gros œuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils en contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.
3.T |  | Canalisations incorporées au coulage Dans le cas où des conduits électriques ou des autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton. En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de reprises nécessaires. Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres.
3.T |  | Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations L'entrepreneur de gros œuvre pourra ne pas être tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc., qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas où une impossibilité technique viendrait à apparaître. Il appartiendra alors à l'entrepreneur de gros œuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables à l'appui. Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura à trouver une autre solution d'exécution.
3.T |  | Percements dans maçonneries et ouvrages autres que béton Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront exécutés par les entrepreneurs concernés. Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l'entrepreneur devra obtenir l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ces percements.
3.T |  | Tranchées, gaines dans maçonneries et cloisons Mêmes prescriptions que pour les percements. Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure à la demi-épaisseur de la cloison brute. Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.
3.T |  | Scellements Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements sont interdites. Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques. Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre. Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur nécessaire pour le raccord.
3.T |  | Rebouchages Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer et l'arasement.
3.T |  | Fourreaux Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minimum de plomb, soit en PVC. Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas où pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu. Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm. Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage. Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.
3.T |  | Raccords Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revêtements (maçonnerie, plâtrerie, carrelage, revêtements minces, peinture, etc.). Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerné. La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de reprise ne devra être visible, etc.
3.T |  | Remarques particulières concernant les ouvrages en béton et béton armé Dans le cas où par suite de modifications intervenues après réservations, des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes : • accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et de l'entrepreneur de gros œuvre ; • exécution par l'entrepreneur de gros œuvre ; • exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut. Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton d'un dosage équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des rebouchages ne répondant pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros œuvre aux frais de l'entrepreneur en cause.
3.T |  | Respect des isolements phoniques Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller à respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.
3.T |  | i) Protection des ouvrages Protection des ouvrages des autres corps d'état Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
3.T |  | Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu'à la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra être assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra être assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir. Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où le nez de marche devra être protégé plus particulièrement. Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes, par une bande de papier fort collé. En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur position risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront obligatoirement être protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
3.T |  | j) Pièces à fournir par l'entrepreneur Avec son offre Se référer aux pièces administratives de l’appel d’offre.
3.T |  | Avec son offre Se reporter à l'article suivant hors documents de mise en service.
3.T |  | En fin de travaux Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés au minimum : Ce dossier comprendra obligatoirement : • une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ; • une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ; • un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges et vidanges, etc. ; • les notices de conduite et d'entretien des installations • Une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées. Ce dossier comprendra également : • toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution. • La notification de tous les essais avec valeurs physiques mesurées par attestation COPREC
3.T |  | k) Études techniques - plans d'exécution - plans de réservation Protection des ouvrages des autres corps d'état Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot. L'entrepreneur aura à sa charge, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations : • les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ; • les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant. Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir : • Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des notes de calcul au maître d'œuvre ; • L’établissement de tous les plans d'exécution.
3.T |  | l) Relations avec les concessionnaires Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions. Il devra faire son affaire des mises aux points techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées et les plans. Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.
3.&
3 | 2.2 | SOUS-SOL - PHASE 1
6 | 2.2.1 | CLOISON GRILLAGÉE
6.T |  | Réalisation de cloison grillagée autoportante, comprenant : - Ossature primaire constituée de poteaux, platines, lisses, renforts, traverses, chevêtres pour portes, etc... en profils d'acier de section appropriée. Fixation en pied sur le dallage en béton. - Remplissage en panneaux rigides de grillage soudé à maille carrée 50 x 50 mm, soudés contre l'ossature. - Compris réservation pour intégration de portes à 1 vantail. - L'ensemble (ossature + grillage) sera livré avec un thermolaquage en usine, coloris RAL au choix de l'Architecte, compris retouches sur le chantier après la pose. - Tous détails d'exécution, manutentions, engins de levage, protection soignée du dallage et des ouvrages des autres d'états, protection du personnel pour travail à grande hauteur.
9 | 2.2.1.1 | CLOISON DE 1.92 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage BTC
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.2 | CLOISON DE 2.47 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.3 | CLOISON DE 2.86 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage HLA / Stockage BTC
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.4 | CLOISON DE 2.91 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage HLA
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.5 | CLOISON DE 3.25 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.6 | CLOISON DE 3.63 x 2.30 HT
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage HLA
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.2.1.7 | PORTE À 1 VANTAIL
9.T |  | Fourniture et pose de portes à 1 vantail dans la paroi grillagée, de même conception que la cloison, comprenant : - Paumelles inox renforcées avec butée à billes et cache indémontable. - Serrure de sûreté avec cylindre à combinaison sur passe général et organigramme, fermeture 1 point. - Bouton moleté face intérieure. - Garniture en aluminium laqué sur les 2 faces du vantail principal, avec ressort de rappel renforcé. - Arrêt de sol. * Porte de 1.00 x 2.10 ht à 1 vantail ouvrant à la française.
9.L |  | Localisation : Niveau Sous-sol - Phase 1 : Stockage HLA - Stockage BTC - Stockage
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
6.&
3.&
SOUS-SOL - PHASE 1
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 2.3 | RDC - PHASE 2
6 | 2.3.1 | FILM ADHÉSIF OPAQUE
6.T |  | Fourniture et application d'un film opaque adhésif sur châssis fixe vitré existant, compris nettoyage soigné, coupes, chutes, tous détails de mise en oeuvre.
9 | 2.3.1.1 | Dimension 1.20 x 1.67 m ht
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 2 : 0-04 Local stockage enceintes froids
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
6.&
3.&
RDC - PHASE 2
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 2.4 | RDC - PHASE 3
3.U.IMAGE
3.U.IMAGE
6 | 2.4.1 | DÉPOSE
9 | 2.4.1.1 | DÉPOSE DE RIDEAUX METALLIQUES
9.T |  | comprenant : - Dépose de rideaux métalliques, tablier en lames métalliques à enroulement, dépose de la motorisation, de l'encadrement, du coffre métallique. - Protections réglementaires, échafaudages ou nacelle élévatrice, toutes manutentions. - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit de décharge. - Nettoyage après dépose. * Rideaux de 2.70 x 2.75 ht de dimension maxi.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : Prélèvement standard 52 Local azote 53
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.1.2 | DÉPOSE DE CHÂSSIS VITRÉ
9.T |  | comprenant : - Dépose de châssis métallique vitré, descellement des fixations, dépose de l'encadrement. - Protections réglementaires. - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit de décharge. - Nettoyage après dépose. * Châssis de 4.00 x 2.75 ht
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : Prélèvement standard 52 Local azote 53
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
6.&
6 | 2.4.2 | MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
6.T |  | Menuiserie extérieure en aluminium laqué à rupture de pont thermique, coloris RAL au choix de l'Architecte, comprenant : - Nettoyage et réception du support béton. - Précadre périphérique en acier zingué pour fixation contre le mur. - Cadre dormant renforcé . - Etanchéité à l'air et à l'eau avec joints au mastic silicone première catégorie. - Profil jet d'eau en partie basse. - Butée pour arrêt de porte en sol ou en plinthe. - Principe de vitrage clair pour les ouvertures extérieures : 1 - Verre feuilleté d'épaisseur adaptée intégrant une glace simple à faible émissivité type Planitherm Futur N ou équivalent. 2 - Remplissage en gaz Argon de 16 mm d'épaisseur. 3 - Verre feuilleté d'épaisseur adaptée de type SP10. - Positionnement des manœuvres de commande suivant réglementation accessibilité personne à mobilité réduite. - Tous accessoires, protection, nettoyage, toutes adaptations et difficultés (suivant plans et détails de l'Architecte).
9 | 2.4.2.1 | ENSEMBLE DE 2.70 x 2.70 HT - OUVRANT OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE
9.T |  | Ensemble composé : - d'un châssis de 1.25 x 1.20 ht à 2 vantaux oscillo-battants (2 carreaux), d'un élément en panneaux sandwich intermédiaire de 1.25 x 0.20 ht et d'une allège fixe de 1.25 x 1.30 ht. - d'un profil intermédiaire plein isolé de largeur 0.20m et d'une hauteur de 2.70ht - d'un châssis de 1.25 x 1.20 ht à 2 vantaux oscillo-battants (2 carreaux), d'un élément en panneaux sandwich intermédiaire de 1.25 x 0.20 ht et d'une allège fixe de 1.25 x 1.30 ht.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique Suivant Plan 08.d
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.2.2 | ENSEMBLE DE 2.70 x 2.70 HT - OUVRANT OSCILLO-BATTANT SUR ALLEGE
9.T |  | Ensemble composé : - d'un châssis de 1.25 x 1.20 ht à 2 vantaux oscillo-battants (2 carreaux), d'un élément en panneaux sandwich intermédiaire de 1.25 x 0.20 ht et d'une allège fixe de 1.25 x 1.30 ht. - d'un profil intermédiaire plein isolé de largeur 0.20m et d'une hauteur de 2.70ht (pour réception de la cloison entre pré PCR amplification et pré PCR extraction) - d'un châssis de 1.25 x 1.20 ht à 2 vantaux oscillo-battants (2 carreaux), d'un élément en panneaux sandwich intermédiaire de 1.25 x 0.20 ht et d'une allège fixe de 1.25 x 1.30 ht.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction Suivant Plan 08.d
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.2.3 | RUBAN ADHESIF
9.T |  | Fourniture et pose de ruban adhésif de forte élasticité et sans rétrécissement après la pose, d'une grande résistance à l'humidité et d'une bonne stabilité thermique, de chez PRO CLIMA ou équivalent, posé en périphérie des cadres avant la pose des châssis, pour raccordement d'étanchéité à l'air avec les doublages de murs.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique
9.M.Z |  | (2.70*2+2.70*2)*3 = |  |  |  | 32.4 |  | ML
9.& |  |  |  |  | ML | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.2.4 | JOINT PRE IMPREGNE EXPANSIF
9.T |  | Fourniture et pose de joint pré-imprégné expansif de type ILLMOD TRIO de ILLBRUCK ou équivalent, de 40 x 6 mm avec un taux d'expansion de 6 fois son épaisseur, collé sur les cadres pour garantir l'étanchéité à l'air.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique
9.M.Z |  | (2.70*2+2.70*2)*3 = |  |  |  | 32.4 |  | ML
9.& |  |  |  |  | ML | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.2.5 | BAVETTE EN ALUMINIUM LAQUE EN APPUI DE BAIE
9.T |  | Fourniture et pose de bavette en aluminium plié laqué de teinte RAL au choix de l'Architecte, venant en recouvrement total de l'appui maçonné avec ou sans parement brique rapporté en façade, formant retombée avec façon de goutte pendante en façade, relevé sous pièce d'appui de la menuiserie et relevés en tableaux latéraux. Mise en place avec appareillage d'appui et de support avec bande préformée à écrasement limité certifiée SNJF. Pose de ces pièces compris fixations, calages, découpes, ajustages et façonnages. Etanchéité sur tableaux maçonnés par joints silicone ou acrylique fluide de première catégorie formant un ensemble rigoureusement étanche.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique
9.M.Z |  | 2.70*3 = |  |  |  | 8.1 |  | ML
9.& |  |  |  |  | ML | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 20%
6.&
6 | 2.4.3 | FILM ADHÉSIF OPAQUE
6.T |  | Fourniture et application d'un film opaque adhésif sur châssis fixe vitré, compris nettoyage soigné, coupes, chutes, tous détails de mise en oeuvre.
9 | 2.4.3.1 | Dimension 1.25 x 1.20 m ht
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique
9.& |  |  |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
9 | 2.4.3.2 | Dimension 1.25 x 1.30 m ht
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-05 Post PCR 0-06 Pré PCR Amplification / 0-07 Pré PCR Extraction 0-08 Bureau technicien + Adjoint technique
9.& |  |  |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
6.&
9 | 2.4.4 | PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE INTERIEURE
9.T |  | Fourniture et pose d'une porte automatique de 1.08 x 2.10 ht à 1 vantail coulissant coulissant, type DIVA de chez PORTALP ou équivalent, comprenant : - Mécanisme d’entraînement électromécanique avec commande modulable entièrement électronique, système antipanique et verrouillage magnétique piloté depuis le sélecteur à 4 positions, tous accessoires, guides, supports, liaisons et adaptations sur éléments en aluminium prélaqué et ossature. - Habillage du mécanisme par coffre en aluminium laqué incorporé au dessus de la porte. - Boîtier de commande 4 positions : "AUTOMATIQUE" - "MAINTENUE AVANT" - "VERROUILLE" - "SENS UNIQUE". Il sera positionné au droit de la porte, sur un montant vertical du châssis. - Détection par 2 radars hyperfréquence avec cellule de sécurité encastrée dans les profils caisson. - Dispositif mécanique d'ouverture avec contrôleur de tension pour évacuation en cas d'incendie conforme à la norme CO48. - 1 Vantail coulissant à effacement latéral avec cadre périphérique aluminium laqué suivant nuancier RAL et simple vitrage clair feuilleté d'épaisseur adaptée (2 carreaux, traverse intermédiaire), avec profil inférieur sans rail encastré au sol, brosse d'étanchéité en nylon et encadrée de profils en aluminium prélaqué noir avec joint étanchéité en néoprène. - Raccordement électrique entre boîtier de commande et motorisation. - Ouverture et fermeture d'urgence assurées par batterie ou système mécanique en cas de coupure de courant. - Toutes adaptations et difficultés. Nota : La liaison électrique entre le TGBT et le coffret est à la charge du lot Electricité. Cependant l'entreprise devra le raccordement sur son boîtier de commande.
9.L |  | Localisation : Niveau RDC - Phase 3 : 0-14 Labo sérologie CA
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
3.&
RDC - PHASE 3
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 2.5 | FRAIS DIVERS
9 | 2.5.1 | FRAIS COMPLÉMENTAIRES CHANTIER
9.T |  | Ensemble forfaitaire pour travaux à prévoir, à savoir : - Suivant rapport du bureau spécialisé Coordonnateur SPS, exécution des demandes prévues au PGC. - Établissement des DOE en fin de travaux, exemplaires papier et CD à fournir au Maître d'Ouvrage. - Plans de recollement en fin de chantier et essais de l'AQC.
9.& |  |  |  |  | VA | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
8 | 2.5.2 | NOTA
8.T |  | Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot. Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt commun (frais de fonctionnement des installations provisoires, panneau de chantier, etc...). Il sera géré par l'entrepreneur du lot 04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun des intervenants. Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que l'évacuation au fur et à mesure de ses déchets et déblais.
8.&
3.&
FRAIS DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°2 MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2.1 - GÉNÉRALITÉS
|  | 2.2 - SOUS-SOL - PHASE 1 |  |  | 0
|  | 2.3 - RDC - PHASE 2 |  |  | 0
|  | 2.4 - RDC - PHASE 3 |  |  | 0
|  | 2.5 - FRAIS DIVERS |  |  | 0
Total du lot 'MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE'
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Page de garde
RÉAMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
25 Boulevard Pasteur 42 100 - SAINT ÉTIENNE
MAITRE D'OUVRAGE ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 111 rue Elisée Reclus 69 153 - DECINES CHARPIEU
Lot n°2
MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
ARCHITECTE : ATELIER D'ARCHITECTURE MICHELOU 76F rue de la Talaudière 42 000 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 74 23 26 Mél : contact@michelou-associes.com
BE FLUIDES : C.E.M INGENIERIE 76F rue de la Talaudière 42 000 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 74 27 12 Mél : contact@cem-ingenierie.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : C.E.M INGENIERIE 76F rue de la Talaudière 42 000 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 74 27 12 Mél : contact@cem-ingenierie.com |  | Dossier | EFS 2025
|  | Date | 2025-04-22
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 1
CCTP-DPGF

## Paramètres
| Paramètres |  |  | v1.3
1. | Titre du document : | CCTP-DPGF
2. | Titre du dossier : | RÉAMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
3. | Code du dossier | EFS 2025
4. | Code du lot : | Lot n°2
5. | Titre du lot : | MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
6. | Date de valeur du lot : | 2025-04-22
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 1899-12-31
9. | Taux de TVA utilisés par le récapitulatif : | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10 | Rue du dossier | 25 Boulevard Pasteur
11 | Code postal et ville du dossier | 42 100 - SAINT ÉTIENNE
12 | Parcelle du dossier

## Version
VERSION | 3.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0