## PDG
REAMENAGEMENT D’UN
SERVICE D’EFS
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Site de Bellevue
-
25 boulevard Pasteur
42100 SAINT ETIENNE
MAITRE D'OUVRAGE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
111 rue Elisée Reclus
69153 DECINES CHARPIEU
LOT N°08
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
ALARME INCENDIE
Phase : DCE
Indice : A
avec étiquettage réglementaire blanc sous fond rouge
- Arrêt général Electricité
- Arrêt général Ventilation
U1000 RO2V 3x240mm² + 1x120mm² PE
* 200 x 54mm | 295
* 300 x 54mm | 82
* 400 x 75mm | 76
82
* 200 x 54mm + capotage (en toiture) | 20
* 50 x 54mm (dans l'existant pour liaison VDI/Vidéo) | 98
* 50 x 54mm | 5
* 100 x 54mm | 45
* 150 x 54mm | 396
* 250 x 54mm | 44
ZONE TRICOTAGE
ZONE TRICOTAGE
CONTRÔLE D'ACCES
TOTAL CONTRÔLE D'ACCES
ARCHITECTE :
MICHELOU ARCHITECTE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 23 26
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
CEM INGENIERIE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 27 12
BUREAU D’ETUDES FLUIDES :
CEM INGENIERIE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 27 12
BUREAU DE CONTROLE :
APAVE
70 rue de la Tour
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 91 22 60
D.P.G.F.

## DPGF
EFS |  |  |  |  | LOT N°08 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
SAINT ETIENNE (42) |  |  |  |  | DCE Ind. A - Edition du 22 avril 2025
DESCRIPTION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
1 | ELECTRICITE
1.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
Coffrets de prises de chantier avec prise IV32A et prise II 16A à raison
d'un coffret par phasage de travaux compris tous frais de raccordement
| par câble U-1000 RO2V sur les installations existantes | Ens | 1
Eclairage de chantier type ruban led compris raccordement par prise
| sur coffrets de prises | Ens | 1
Frais de déplacement des installations en cours de chantier et dépose
| des installations en fin de chantier | Ens | 1
TOTAL INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
1.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Isolement et évacuations des installations existantes tel que défini
au CCTP, y compris frais de mise en décharge et toutes subjection
de réalisation:
| PHASE 1 - LOCAUX TECHNIQUES AU N-1 | Ens | 1
- Curage des installations dans l'environnement des travaux réalisés au
N-1, notamment la suppression des prises de courant, boites de
derivations, RJ45, matériel électriques des chambres froides, les
armoires CVC et CTA, etc…
| PHASE 2 - REZ-DE-CHAUSSEE STOCKAGE FRIGO ENCEINTES | Ens | 1
- Vestiaires femmes
- Examen 1
- Bureau 49
- Salle d'examen 2
- Médecin
- Circulation salle d'attente
| PHASE 3 - REZ-DE-CHAUSSEE - HLA | Ens | 1
- Prélèvement
- Local azote
- Local technique
- Cuisine donneurs
- Restaurant collation
- Secrétariat donneurs
- Secrétariat collecte
- Accueil donneurs
- Sanitaires
- Salle d'attente et dégagements
- Armoire AS 05 existante et ancienne armoire Azote compris câblages
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
1.3 | RESEAUX DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Liaisons équipotentielles du bâtiment :
| - Installations de Plomberie Sanitaire | Ens | 1
| - Installations de Conditionnement d'air - Liaisons frigorifiques | Ens | 1
| - Masses métalliques, huisseries, … | Ens | 1
| - Divers, … | Ens | 1
TOTAL RESEAUX DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
1.4 | ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSIONS
ARMOIRES ELECTRIQUES
Armoire électrique métallique IP40 avec rails, platines de fixation,
plastrons démontables, porte et socle pour pose au sol conformement au
CCTP et schémas d'armoires avec réserve de 20%
| - TDN01 - Local stockage enceintes - au rez de chaussée | Ens | 1
| - AS 05 - Service HLA - au niveau rez-de-chaussée | Ens | 1
ADDUCTIONS ELECTRIQUES
Mise en place dans le TGBT d'un départ IV 160A pour l'alimentation de
| l'armoire divisionnaire TDN01 compris contact SD et toutes sujections | Ens | 1
Mise en place dans l'armoire AOG1 40KVA d'un départ IV 100A pour
l'alimentation de l'armoire divisionnaire AS 05 partie ondulée compris
| contact SD et toutes sujections | Ens | 1
LIAISONS ELECTRIQUES ENTRES ARMOIRES ELECTRIQUES
Liaisons électriques de puissance et de commande sur chemin de
câbles à la charge du présent par câbles cuivre RO2V ou aluminium
- Liaison TGBT / TDN-01
| par câble 5G70mm² RO2V | Ens | 1
- Liaison TGBT / AS 05
| par câble 5G70mm² RO2V | Ens | 1
- Liaison AOG1 40KVA / AS 05
| par câble 5G35mm² RO2V | Ens | 1
TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSIONS
1.5 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Chemins de câbles type fils (cablofil) avec éclisses, accessoires
pour changement de direction et accessoires de pose par
l'intermédiaire de consoles murales ou, lorsque nécessaire,
suspendus par tiges filetées en interieur
- Chemins de câbles CFO
| * 150 x 54mm | ml | 20
| * 200 x 54mm | ml | 20
| * 300 x 54mm | ml | 45
- Chemins de câbles CFA
| * 150 x 54mm | ml | 15
| * 200 x 54mm | ml | 20
| * 300 x 54mm | ml | 90
| - Liaisons équipotentielles | Ens | 1
CONDUITS IRL
Distribution secondaire posés sous tubes IRL fixés par colliers
CLIPSOTUBE chevillés vissés ou fixés par cloueur ou fixation
| spécifiques pour charpente béton ou métallique | Ens | 1
DIVERS
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0
| ou par matériaux coupe-feu type plaque ou bouchon | Ens | 1
TOTAL DISTRIBUTIONS PRINCIPALE ET SECONDAIRE
1.6 | APPAREILLAGES D'ECLAIRAGE ET D'ALIMENTATION
PHASE 1 - LOCAUX TECHNIQUES AU N-1
Stockage HLA + dégagement
| Luminaire type C - Etanche Led 38W | Nb | 2
| Canalisations électriques | Ens | 1
| Fixation du chemin de câble existant à la dalle du RdC | Ens | 1
Stock Promotion
| Interrupteur simple allumage - Etanche | Nb | 1
| Luminaire type C - Etanche Led 38W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Etanche | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Local CTA
| Alimentation CTA - 3G2,5mm² | Ens | 1
SOUS-TOTAL - PHASE 1 - LOCAUX TECHNIQUES AU N-1
PHASE 2 - REZ-DE-CHAUSSEE - ENCEINTES
Local Stockage enceintes
| Détecteur de présence type D | Nb | 2
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 10
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 25
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Saillie | Nb | 5
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 53
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Nb | 4
| Alimentation porte automatique - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Déclencheur manuel vert avec capot à double contact | Nb | 1
Bouton hyperfréquence pour commande de la porte automatique
| Canalisations électriques | Ens | 1
Structure métallique depuis la dalle haute du local par rails de
| supportage des goullotes y compris toutes sujestion de mise en œuvre | Ens | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 45
Terrassse du N+1
| Alimentation unité exterieure de climatisation - 5G6mm² | Nb | 2
Réfectoire
| Interrupteur va et vient - Encastré | Nb | 2
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 5
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 15
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Saillie | Nb | 3
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Saillie | Nb | 3
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 2
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Nb | 1
| Alimentation VAV - 3G2.5mm² | Nb | 1
Vestiaires femmes
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Sanitaires
| Détecteur de présence type A | Nb | 3
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 3
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Circulation entre HLA et réfectoire
| Détecteur de présence type B | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Cage d'escalier (installation provisoire)
| Alimentation circuit éclairage - 3G1.5mm² | Nb | 1
| Alimentation circuit éclairage de sécurité - 3G1.5mm² | Nb | 1
Accès local enceinte via la cage d'escalier (installation provisoire)
| Détecteur de présence type B | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 2
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Alimentation circuit éclairage - 3G1.5mm² | Nb | 1
| Alimentation détection d'oxyène - 3G2.5mm² | Nb | 1
SOUS-TOTAL - PHASE 2 - REZ-DE-CHAUSSEE - ENCEINTES
PHASE 3 - REZ-DE-CHAUSSEE - SERVICE HLA
Post PCR (0-05)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 2
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 6
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 33
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 25
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 17
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 2
| Alimentation robinetterie de paillasse humide - 3G2,5mm² | Nb | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 16
Post PCR amplification (0-06)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 3
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 16
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 3
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 7
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 16
Post PCR extraction (0-07)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 2
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 4
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 19
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 10
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 10
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Alimentation robinetterie de paillasse humide - 3G2,5mm² | Nb | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 16
Bureau techniciens (0-08)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 4
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 24
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 21
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 14
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
SAS (0-09)
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 1
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
SAS (0-10)
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 1
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Pièce noire (0-11)
| Interrupteur simple allumage - Encastré | Nb | 2
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 1
| Luminaire type G - Réglette de 60cm - Led 18W | Nb | 2
| Voyant lumineux couleur "rouge" avec étiquette gravée "eclairage UV" | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 10
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 2
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 2
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 6
Centrifugeuse (0-12)
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 1
Voyant lumineux couleur "rouge" avec étiquette gravée
| "Coupure centrifugeuse" | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 6
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 3
Arrêt d'urgence avec garde protection coup de poing et étiquette gravée
| "AU centrifugeuse" | Ens | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 7
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 6
Labo. sérologie LCT et CA (0-13 et 0-14)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 6
Luminaire type E2 - bandeau Led encastré dans rail blanc 18W/ml
compris driver(s) éclairage dimmable
| - Labo. sérologie LCT | ml | 4.2
| - Labo. sérologie CA | ml | 2.5
Luminaire type F2 - bandeau Led suspendu dans rail blanc 18W/ml
compris driver(s) éclairage dimmable
| - Labo. sérologie LCT | ml | 16.5
| - Labo. sérologie CA | ml | 2
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Drapeau | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 31
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 14
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 19
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Alimentation robinetterie de paillasse humide - 3G2,5mm² | Nb | 2
| Goulotte 3 compartiments - 180x50mm | ml | 24
| Alimentation porte automatique - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Déclencheur manuel vert avec capot à double contact | Nb | 1
Bouton hyperfréquence pour commande de la porte automatique
| Canalisations électriques | Ens | 1
Bureau (0-15)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 8
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 6
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 5
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 2 compartiments - 150x50mm | ml | 6
Secrétariat 3 postes (0-16)
| Bouton poussoir - Encastré - 1 module | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 4
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 15
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 12
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 10
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 2 compartiments - 150x50mm | ml | 6
Bureau (0-17)
| Bouton poussoir - Encastré - 1 module | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 8
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 6
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 5
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
Bureau (0-18)
| Bouton poussoir - Encastré | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 8
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 6
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 5
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
Pré-analytique (0-19)
| Bouton poussoir - Encastré - 1 module | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 9
| Prise de courant 2P+T 10/16 A ondulée - Encastré | Nb | 6
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 6
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
Pré-analytique (0-19)
| Bouton poussoir - Saillie | Nb | 1
| Luminaire type A - Pavé lumineux Led 33W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Saillie | Nb | 2
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 3
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
Placard technique (0-22)
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 3
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 1
| Bloc d'éclairage de sécurité portatif - BAPI | Nb | 1
Placard technique (0-24)
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 3
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 1
Circulation (0-24)
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 2
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Local ménage
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type H - Hublot Led 27W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Vestiaires femmes (0-27)
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Vestiaires hommes (0-28)
| Détecteur de présence type A | Nb | 1
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 1
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 1
| Canalisations électriques | Ens | 1
Circulation service HLA
| Bouton poussoir - Saillie | Nb | 1
| Détecteur de présence type C | Nb | 2
| Luminaire type B - Downlight circulaire Led 18W | Nb | 10
Luminaire type E1 - bandeau Led encastré dans rail blanc 10W/ml
compris driver(s) éclairage on/off
| - Circulation | ml | 7.4
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Standard | Nb | 1
| Bloc d'éclairage sécurité de balisage - Drapeau | Nb | 2
| Prise de courant 2P+T 10/16 A - Encastré | Nb | 6
| Canalisations électriques | Ens | 1
Prise informatique RJ45 avec câblage catégorie 6A type F/FTP et
| liaison depuis baie VDI - Réseau data / phonie | Ens | 8
| Alimentation unité interieure de climatisation - 3G2.5mm² | Ens | 1
| Goulotte 2 compartiments - 150x50mm | ml | 3
Accueil / réception principal
| Report de défaut - SSI vers la GTC - 2x1.5mm² | Ens | 1
| Report de défaut - Centrale contôle d'accès vers la GTC - 2x1.5mm² | Ens | 1
SOUS-TOTAL - PHASE 3 - REZ-DE-CHAUSSEE - SERVICE HLA
TOTAL APPAREILLAGES D'ECLAIRAGE ET D'ALIMENTATION
TOTAL ELECTRICITE
2 | COURANTS FAIBLES
2.1 | PRE-CABLAGE VDI - CATEGORIE 6A
BAIES "E"
| Purge des baies des installations VDI du service réaménagé | Ens | 1
| Bandeau de distribution 24 ports avec noyaux catégorie 6A | Ens | 4
Déplacement des 128 câbles VDI existants entre les 2 baies avec
| reconnexion sur les noyaux des nouveaux bandeaux de distribution | Ens | 1
| Recette des installations VDI | Ens | 1
NOUVELLES INSTALATIONS
Bandeau de distribution 24 ports avec noyaux catégorie 6A
| - Prises Data/Phonie | Ens | 5
| - Prises Biomed | Ens | 4
Recette des installations VDI
- Phase II - Prises Data/Phonie (5 unités)
- Phase II - Prises Biomed (52 unités)
- Phase III - Prises Data/Phonie (95 unités)
| - Phase III - Prises Biomed (29 unités) | Ens | 1
TOTAL PRE-CABLAGE VDI - CATEGORIE 6A
2.2 | CONTRÔLE D'ACCES
Dépose et repose de lecteur badge pour le deverrouillage des portes
contrôlées
* Accès HLA depuis cage d'escalier, lecteur de badge récupéré de
| l'ancienne salle azote | Nb | 1
| * Accès HLA depuis l'accueil, lecteur de badge 03 | Nb | 1
Fourniture de lecteur badge pour le deverrouillage des portes contrôlées
| * Accès HLA depuis le réfectoire | Nb | 1
Bouton poussoir, y compris
| * HLA vers cage d'escalier | Nb | 1
| * HLA vers l'accueil | Nb | 1
| * HLA vers circulation sanitaire | Nb | 1
Déclencheur manuel vert avec capot à double contact
| * Accès HLA depuis cage d'escalier | Nb | 1
| * Accès HLA depuis le réfectoire | Nb | 1
| * Accès HLA depuis l'accueil | Nb | 1
Contact magnétique d'ouverture de porte pour montage saillie avec
arrivée de câble sous gaine métallique - Finition blanc
| * Porte accès HLA depuis cage d'escalier | Nb | 2
| * Porte accès HLA depuis l'accueil | Nb | 2
| * Porte accès HLA depuis le réfectoire | Nb | 1
Liaisons électrique entre UTL et matériel en câble SYT1 5paires / 9/10ème
Y compris toutes subjections de réalisations
| * Boites de dérivations (gâche, BP et contact de porte) | Ens | 3
| * Lecteur de badges | Ens | 3
Liaisons électrique la boite de dérivations et le matériel, y compris toutes
subjections de réalisations
| * Gâche électrique via le DM vert en câble SYT1 3paires 9/10ème | Ens | 3
| * Contact de position en câble SYT1 1paires 9/10ème | Ens | 3
| * Bouton poussoir en câble SYT1 1paires 9/10ème | Ens | 3
| Mise en service et programmation des installations aux standards de l'EFS | Ens | 1
TOTAL CONTRÔLE D'ACCES
2.3 | GESTION DES PORTES DES LOCAUX PCR
Equipement à mettre en place dans la baie AS 05
Contrôleur logique avec écran tactile 230V avec 16 entrées TOR, 10
| sorties avec relais 8A et 5A compris toutes prestations de câblages | Ens | 1
Autres équipements compris fournituire et pose
| Interrupteur à clé - encastré | Nb | 1
| Bouton hyperfréquence (sensitif) pour commande de porte | Nb | 10
| Déclencheur manuel vert avec capot | Nb | 5
| Ventouse 24V avec contact de position | Nb | 5
| Voyant lumineux couleur "vert" - Encastré | Nb | 10
| Voyant lumineux couleur "rouge" - Encastré | Nb | 10
Câblages
Liaisons électrique entre contôleur logique et le plénum d'accès à la zone
PCR y compris toutes sujections de réalisations
| - Interrupteur à clé - 2x1.5mm² | Ens | 1
| - SAS 0-09 - 3x (12x1.5mm²) | Ens | 1
| - SAS 0-10 - 2x (12x1.5mm²) | Ens | 1
Dessertes électriques depuis câbles multipaires ci-avant:
| - Ventouse via un déclencheur manuel vert - 2x1.5mm² | Ens | 5
| - Contact de position de ventouse - 2x1.5mm² | Ens | 5
| - Bouton hyperfréquence - 2x1.5mm² | Ens | 10
| - Voyant lumineux - 2x1.5mm² | Ens | 20
Programmation et mise en service
Programmation et mise en service des installations avec fourniture au
| mâitre d'ouvrage du programme et logiciel informatique afférent | Ens | 1
TOTAL GESTION DES PORTES DES LOCAUX PCR
2.3 | ALARME INCENDIE
SSI DE CATEGORIE A
Nota: Centrale d'alarme incendie existante de marque SIEMENS située au
au rez-de-chaussée
INSTALLATIONS DU SDI
| Détecteur optique à inserer dans la boucle existante | Nb | 2
Liaisons de desserte des déclencheurs manuels et détecteurs depuis
la centrale incendie par câble CR1 ou câble C2 type 1 paire 8/10ème
| ou suivant recommandation constructeur | Ens | 1
PROGRAMMATION ET FORMATION FORMATION
Mise en service et programmation des installations par le constructeur
| suivant le phasage des travaux et remise du dossier d'identité SSI | Ens | 1
TOTAL ALARME INCENDIE
2.4 | INSTALLATION GTB
RAFRAICHISSMENT DU LOCAL ENCEINTES
Equipements de marque SIEMENS
Fourniture, pose et câblage dans l'armoire électrique TDN01
| - Automate PXC4.E16-2 | Ens | 1
| - Sonde de température QMX3.P34 | Ens | 1
Autres équipements
Mise en place en façaade de l'armoire TDN01 d'un interrupteur 3
| positions avec étiquette gravée 1 / auto / 2 | Ens | 1
Câblages
| Liaison 4x1.5mm² entre automte et interrupteur 3 positions | Ens | 1
Commande et report de défaut d'une unité exterieure de climatisation
| par câble 4x4.5mm² (câblage sur contact libre de potentiel) | Ens | 1
| Liaison KNX entre l'automate et la sonde | Ens | 1
Liaison bus de GTB entre le switch de la baie repère E et l'automate
| par câble catégorie 6A type F/FTP et prises RJ45 (câblage en anneau) | Ens | 1
Prestation d'intégration et d'imagerie sur la supervision
Prestation de programmation de l'automate compris documentation,
mise en service, vérification des points avec remise de DOE et rapport
| d'intervention aux standards de l'EFS | Ens | 1
| Intégration visuelle sur la GTB du site: 1 image | Ens | 1
TOTAL INSTALLATION GTB
2.4 | INSTALLATION GTC
COMPLEMENTS DANS LA BAIE INFORMATIQUE "E"
Equipements complémentaires de marque SIEMENS
Fourniture, pose et câblage dans la baie VDI repère E:
| - Alimentation TX1.12F10 | Ens | 1
| - Module 8P | Ens | 5
Fourniture de cordons de brassage F/FTP Cat. 6 de coloris rouge
| pour liaison entre les 2 baies VDI sous repère E | Ens | 40
Prestation d'intégration et d'imagerie sur la supervision
Prestation de programmation des automates compris documentation
pharmacie de niveau 1 des EFS, mise en service, vérification des
points avec remise de DOE et rapport d'intervention pour migration de
| points existants et de nouveaux points aux standards de l'EFS | Ens | 1
| Intégration visuelle sur la GTB du site: compléments d'imagerie | Ens | 1
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Sous-sol - Local TGBT
| Report de défaut du départ IV160A - TDN01 - 2x1.5mm² (contact SD) | Ens | 1
| Report de défaut du départ IV100 - AOG1 - 2x1.5mm² (contact SD) | Ens | 1
Sous-sol - Local CTA
| Report de défaut de la nouvelle CTA - 2x1.5mm² | Ens | 1
Rez-de-chaussée - Accès local enceintes
| Report de défaut de la détection d'oxygène - 2x1.5mm² | Ens | 1
Rez-de-chaussée - Accueil EFS
(Anciennement câblages sur l'automate de l'ancienne AS-05 déposé)
| Report de défaut du SSI - 2x1.5mm² | Ens | 1
| Report de défaut de la centrale Primion - 2x1.5mm² | Ens | 1
Prestation d'intégration et d'imagerie sur la supervision
Prestation de programmation des automates compris documentation
pharmacie de niveau 1 des EFS, mise en service, vérification des
points avec remise de DOE et rapport d'intervention pour migration de
| points existants et de nouveaux points du projet aux standards de l'EFS | Ens | 1
| Intégration visuelle sur la GTB du site: modification d'imagerie existante | Ens | 1
TOTAL INSTALLATION GTC
TOTAL COURANTS FAIBLES
3 | PRESTATIONS DIVERSES
Essais et mise en service des installations avec remise
| de certificats de conformité avec auto-contrôles et PV constructeurs | Ens | 1
Dossier d'éxécution avant damarrage des travaux et dossier
des ouvrages executés en 3 exemplaires papier et 2 exemplaire s
| informatique avec plans et documentations des matériels | Ens | 1
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais,
préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt
commun (frais de fonctionnement des installations provisoires,
panneau de chantier, etc...).
TOTAL PRESTATIONS DIVERSES
4 | VARIANTE: PRE-CABLAGE VDI CAT. 7 - F/FTP
Pré-câbalge VDI de catégorie 7 type F/FTP
au titre de prestations suivantes:
| - Ensemble des pré-cablages VDI du chapitre 1.6 | Ens | 1
| - Ensemble des pré-cablages VDI du chapitre 2.1 | Ens | 1
TOTAL VARIANTE: PRE-CABLAGE VDI CAT. 7 - F/FTP
RECAPITULATIF
LOT N°08: ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1 | ELECTRICITE |  |  |  | € HT
1.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER |  |  | € HT
1.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | € HT
1.3 | RESEAUX DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | € HT
1.4 | ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSIONS |  |  | € HT
1.5 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALE ET SECONDAIRE |  |  | € HT
1.6 | APPAREILLAGES D'ECLAIRAGE ET D'ALIMENTATION |  |  | € HT
2 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | € HT
2.1 | PRE-CABLAGE VDI - CATEGORIE 6A |  |  | € HT
2.2 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  | € HT
2.3 | GESTION DES PORTES DES LOCAUX PCR |  |  | € HT
2.4 | ALARME INCENDIE |  |  | € HT
2.5 | INSTALLATION GTB |  |  | € HT
2.6 | INSTALLATION GTC |  |  | € HT
3 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  | € HT
Total du lot "ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES"
| Total H.T. : |  |  |  | €
| Total T.V.A. : (Valeur 20%) |  |  |  | €
| Total T.T.C. : |  |  |  | €
Soit en toutes lettres T.T.C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………………………………………
le ……………………………………………………………………………………………
4 | VARIANTE: PRE-CABLAGE VDI CAT. 7 - F/FTP |  |  |  | € HT
Bon pour accord, signature du Maître d'Ouvrage
Signature et cachet de l'Entrepreneur