## Généralités
| Désignation des ouvrages | U. | QTE | PU HT | PT HT
A | Généralités
A1 | DEPOSES / ENLEVEMENTS ET EVACUATIONS
| Consignations/déposes et évacuations des installations electriques CFO-CFA-SSI non conservées | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE A1 |  |  |  | 0
A2 | PROVISOIRE DE CHANTIER
| Installation de chantier conforme au CCTP : éclairage, éclairage de sécurité, force,nécessaires pour la réalisation des travaux compris toutes sujétions comprenant à minima | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE A2 |  |  |  | 0
A3 | FORMATION DU PERSONNEL
| Formation du personnel lots CFO (Base 1 journée) | U |  |  | 0
| Formation du personnel lots CFA / SSI (Base 1 journée) | U |  |  | 0
| Astreinte d'une personne pour les phases de réception et démarrage exploitation du site (PU pour une journée) | U |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE A3 |  |  |  | 0
A4 | RELEVES DES EXISTANTS / DOSSIER D'EXECUTION / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Etudes et dossier d'exécution | Ens |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) (1 exemplaires papier + clé USB) comprenant à minima : | Ens |  |  | 0
- Les plans d'implantations et de câblages
- Les schémas unifilaires des armoires et tableaux
- Les synoptiques CFO et CFA
- Les cheminements
- La liste des matériels + fiches produits
- Les autocontrôles
- Le bilan de puissance général de l'installation été / hiver
- Les notes de calcul
- Les notes de calcul d'éclairement
- Etc.
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
Nous rappelons à l'entreprise que les plans fournis au DCE ne peuvent pas être pris tels que pour réaliser les plans d'exécution et DOE
| TOTAL HT ARTICLE A4 |  |  |  | 0
A5 | DIVERS
| Enlévements des gravois tout au long du chantier | Ens
| Ouvertures / percements / Calfeutrements / etc… | Ens |  |  | 0
| Protections des ouvrages | Ens |  |  | 0
| Nettoyages tout au long du chantier et nettoyage fin à la réception | Ens |  |  | 0
| Essais et réception en fin de travaux | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE A5 |  |  |  | 0

## Tous niveaux
| Désignation des ouvrages | U. | QTE | PU HT | PT HT
B | Installations techniques commune
B1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS
| Protections à intégrer dans le TGBT Normal et TGBT Ondulé y compris passerelles EGX - adaptations et repérages | Ens |  |  | 0
| Cheminements en CDC (partiellement existants) et fourreaux depuis le TGBT Normal et TGBT Ondulé vers l'AE.BQ.HQ.Cantagrel | ml |  |  | 0
Câble U1000 R2V posés sur les cheminements.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Protections à intégrer dans le TGS y compris adaptations et repérages | Ens |  |  | 0
| Cheminements en CDC (partiellement existants) et fourreaux entre le TGS et les équipements de sécurité | ml |  |  | 0
Câble CR1-C1 posés sur les cheminements.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B1
B2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
| Cheminements en CDC (partiellement existants) depuis équipements centraux vers équipements (SSI / VDI / Intrusion / Vidéo) | ml |  |  | 0
| Câbles à chiffrer dans les articles dédiés | PM
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B2
B3 | DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION (Issue des TGBT et TGS)
Nous entendons par distribution Génerale basse tension, les liaisons issues des deux TGBT et du TGS
Concerne toute la distribution principale y compris les alimentations en attente pour les autres corps d'état demandeurs (se reporter au CCTP et aux dossiers des spécialistes)
Chemins de câbles courants forts compris ses accessoires tels que tés, coudes, fixations, etc. - Type Cablofil
| - 500X48 | ml |  |  | 0
| - 400X48 | ml |  |  | 0
| - 300X48 | ml |  |  | 0
| - ---X--- | ml |  |  | 0
| - ---X--- | ml |  |  | 0
Chemins de câbles courants forts compris ses accessoires tels que tés, coudes, fixations, etc. - Type Dalle Marine
| - 500X48 | ml |  |  | 0
| - 400X48 | ml |  |  | 0
| - 300X48 | ml |  |  | 0
| - ---X--- | ml |  |  | 0
| - ---X--- | ml |  |  | 0
| Capot de fermeture (Passage en extérieur) | ml |  |  | 0
Câble U1000 R2V posés sur chemin de câbles , sous tubes ou sous fourreaux compris colliers ; repèrages , fixations etc.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
Câble CR1-C1 posés sur chemin de câbles , sous tubes ou sous fourreaux compris colliers ; boites de raccordement 960°; repèrages , fixations etc.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement, repérages, etc. | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B3
B4 | CHEMINEMENTS ET VOLUMES TECHNIQUES PROTEGES
| Cheminement technique protégé 2 Heures compris pose et accessoires | PM |  |  | 0
| Trappes 30x30 cm | PM |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B4
B5 | ARMOIRES, TABLEAUX ET COFFRETS
Compris études, fournitures, transports, manutentions, poses, repérages, raccordements, accessoires et toutes sujétions
| AE.BQ.HQ.Cantagrel | U |  |  | 0
| Tableau centralisé des allumages éclairage | U |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B5
B6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Nous entendons par distribution secondaire, les liaisons issues des armoires, tableaux et coffrets d'étage.
Concerne toute la distribution secondaire y compris les alimentations en attente pour les autres corps d'état demandeurs ((exemple : la distribution de la cuisine etc .. ) ainsi que pour l'alimentation des appareillages et des luminaires choisie par lot Archi-déco (se reporter au CCTP et aux dossiers des spécialistes))
Chemins de câbles courants forts compris ses accessoires tels que tés, coudes, fixations, etc. - Type Dalle Marine en faux plafond et en gaine
| - 200X48 | ml |  |  | 0
| - 150X48 | ml |  |  | 0
| - 100X48 | ml |  |  | 0
| - 250X48 | ml |  |  | 0
| - ---X--- | ml |  |  | 0
| Capot de fermeture (Passage en extérieur) | ml |  |  | 0
Câble U1000 RO2V posés sur chemin de câbles , sous tubes ou sous fourreaux compris colliers ; boites de raccordement; repèrages , fixations etc.
Section:
| - Bus | ml |  |  | 0
| - 2X1,5mm² | ml |  |  | 0
| - 3X1,5mm² | ml |  |  | 0
| - 4X1,5mm² | ml |  |  | 0
| - 5X1,5mm² | ml |  |  | 0
| - 3X2,5mm² | ml |  |  | 0
| - 5X2,5mm² | ml |  |  | 0
| - 3X4 mm² | ml |  |  | 0
| - 5X4 mm² | ml |  |  | 0
| - 3X6 mm² | ml |  |  | 0
| - 5X6 mm² | ml |  |  | 0
| - 3X10 mm² | ml |  |  | 0
| - 5X10 mm² | ml |  |  | 0
| - 5X16 mm² | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| section.......x.......mm² (à détailler) | ml |  |  | 0
| Tube IRL APE sur collier | ml |  |  | 0
| Fourreaux de diamètre : ……..…….. mm | ml |  |  | 0
| Fourreaux de diamètre : ……..…….. mm | ml |  |  | 0
| Fourreaux de diamètre : ……..…….. mm | ml |  |  | 0
| Fourreaux anti-uv pour les passages extérieur | ml |  |  | 0
| Repérage des câbles | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement, repérages, etc. | Ens |  |  | 0
| Plinthe électrique 3 compartiments PVC blanche | ml |  |  | 0
| Descente PVC blanche | ml |  |  | 0
| Trappes d'accès faux plafond | U |  |  | 0
Boîte de dérivation plastique IP 54 équipée de :
| - 3 bornes 6² | U |  |  | 0
| - 5 bornes 6² | U |  |  | 0
| Repérage intérieur et extérieur des boîtes de dérivation | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à détailler | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B6
B7 | ALIMENTATIONS FORCES ET AUTRES USAGES
Nous entendons par alimentations forces et autres usages les puissances mises à dispositions pour les autres corps d'état demandeurs, liste non exhaustive, se reporter aux différents lots techniques et architecturaux
Alimentations pour les lots CVC / PB / Etc,,,, se référer au DCE de ces lots
Câble U1000 R2V posés sur chemin de câbles , sous tubes compris colliers ; repèrages , fixations etc.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
Câble CR1-C1 posés sur chemin de câbles , sous tubes compris colliers ; boites de raccordement 960°; repèrages , fixations etc.
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
Alimentations diverses,
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Section……X……..mm² (A détailler) | ml |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à détailler | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE B7 |  |  |  | 0
B8 | APPAREILLAGES
Appareillage encastré
Type : Serie Mosaic - Marque : LEGRAND
Nota | Commandes d'éclairage type lumineux dans les locaux dit borgnes
| Bouton poussoir lumineux gradation | U |  |  | 0
| Variateur pour gradation d'éclairage LED | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10-16A+T | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10-16A+T à clapet au sol | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10-16A+T à 110mm du sol | U |  |  | 0
| Sortie de câble | U |  |  | 0
Appareillage étanche apparent
Type : Serie Plexo - Marque : LEGRAND
Nota | Commandes d'éclairage type lumineux dans les locaux dit borgnes
| Prise de courant Tétra 400V+T encastré étanche | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient | U |  |  | 0
| Bouton poussoir lumineux | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10-16A+T | U |  |  | 0
| Prise de courant 24V avec transformateur | U |  |  | 0
Appareillage étanche encastré
| Bouton poussoir lumineux | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur double allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10/16A+T | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x10/16A+T pour équipements spécifiques | U |  |  | 0
| Prise de courant 2x32A+T | U |  |  | 0
Autres appareillages
| Détecteur de présence encastré | U |  |  | 0
| Détecteur de présence en saillie | U |  |  | 0
| Arrêt d'urgence général éléctricité et ventilation | U |  |  | 0
| Combiné Interpac pour becs, etc. | Ens |  |  | 0
| Alimentation en attente pour sèche-mains | U |  |  | 0
| Alimentation en attente pour robinetterie éléctrique | U |  |  | 0
| Alimentation en attente pour stores | U |  |  | 0
| Alimentation en attente pour lots Audio-Visuel | U |  |  | 0
| Alimentation en attente pour alimentations diverses | U |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à détailler | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B8
B9 | LUMINAIRES
Se reporter obligatoirement aux plans d'aménagements des différentes zones et espaces de travail, aux schémas de principe de fonctionnement et aux plans d'implantations
L'ensemble des luminaires sera fournit complet; avec sources lumineuses ; platine d'alimentations; fixation chainette ou tige filetée etc.
Pour le repérage et type de luminaire, se reporter au carnet de détail EL001
| Luminaire repère 1 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 2 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 3 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 4 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 5 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 6 | U |  |  | 0
| Luminaire repère 7 | U |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B9
B10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Marque : EATON - Se référer à la légende du carnet de détails - Finition au choix de l'architecte
Fourniture, pose, raccordement y compris toutes sujétions de :
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES SATI présentation décorative autonomie 1H 45 lumens (évacuation), compris pictogramme et supports fixation | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES SATI présentation saillie IP42 autonomie 1H 45 lumens (évacuation), compris pictogramme et supports fixation | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES SATI autonomie 1H 360 lumens (antipanique) compris supports fixation | U |  |  | 0
| BAPI alimenté depuis une PC 220V +T protégée par DDR 30mA | U |  |  | 0
| Bloc de télécommande | U
Câbles U1000R02V posé en chemin de câbles, tubes, etc… de section :
| 2x1,5mm² | ml |  |  | 0
| 3x1,5mm² | ml |  |  | 0
| 5x1,5mm² | ml |  |  | 0
| Boites de dérivations | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement y compris les repérages | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens
TOTAL HT ARTICLE B10
B11 | CIRCUIT DE TERRE
| Reprise et adaptation de la terre générale du bâtiment | ml |  |  | 0
| Liaisons vers tableaux, armoires, coffrets, etc. | ml |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles, tuyauteries, faux-plancher, huisseries, faux-plafond, charpente, bardage, poteaux, etc. avec mise à disposition d'un câble de terre | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles sanitaires, avec mise à disposition d'un câble de terre au lot plomberie | Ens |  |  | 0
| Liaison pour mise à la terre des différents chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement, y compris repérages, etc. | Ens |  |  | 0
| Mesure de la valeur de terre | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B11
B12 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Nota | Les câblages SSI chemineront dans le CDC CFA séparé des autres câbles CFA par une cornière de séparation.
Fourniture, pose, raccordements,test et programmations compris toutes sujetions :
| Reprise et adaptation du bus entre le PCS / Modules déportés et la BAIE SSI | Ens |  |  | 0
| Détecteurs automatiques d'incendie Optique adressable | U |  |  | 0
| Câblages détecteurs automatiques d'incendie | U |  |  | 0
| Déclencheurs manuels d'incendie adressable | U |  |  | 0
| Câblage déclencheurs manuels d'incendie | ml |  |  | 0
| Diffuseur lumineux (flash) | U |  |  | 0
| Diffuseurs sonores d'incendie | U |  |  | 0
| Câblages CR1-C1 diffuseurs sonores d'incendie | ml |  |  | 0
| Câblage des diffuseurs lumineux | ml |  |  | 0
| Verrouillage électromagnétique NFS 61 937 pour issue de secours (ventouses ou verrous ou serrure ou gache) | Ens |  |  | 0
| Alimentation pour verrouillage électromagnétique | Ens |  |  | 0
| Boitier de déverrouillage vert | U |  |  | 0
| Modules déportés CMSI de contrôles commandes | U |  |  | 0
| Câblage bus alimentation des modules déportés | Ens |  |  | 0
| Câblage vers la porte asservie de recoupement (DAS) | Ens |  |  | 0
| Câblage vers déverrouillage issues de secours | Ens |  |  | 0
| Tubes, fourreaux, accessoires de pose et de raccordement, etc; | Ens |  |  | 0
| Mise en service de l'installation avec PV du fournisseur ; programmation, essais et autocontroles | Ens |  |  | 0
| Mise à la disposition du Coordinateur SSI des dossiers (4 exemplaires papier + Clé USB) | Ens |  |  | 0
Essais avec le coordinateur SSI et le bureau de contrôle
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B12
B13 | RESEAUX VDI
Nota | Les câblages réseau VDI seront positionnés dans le chemin de câble CFA
La norme appliqué sera l'ISO 11801 amendé du 2 juin 2010 câbles catégorie 6A classe Ea
| Reprise et adaptation des BAIES existantes y compris repérages | Ens |  |  | 0
| Câble F/FTP catégorie 6A classe Ea, 100 Ohms, 1x4 paires - Compris lovage | ml |  |  | 0
| Câble F/FTP catégorie 6A classe Ea, 100 Ohms, 2x4 paires - Compris lovage | ml |  |  | 0
| Maintien des torons de câbles de distribution avec fixations type "Velcro" | Ens |  |  | 0
| Prise RJ45 murale encastrée | U |  |  | 0
| Prise RJ45 en faux plafond sous boite d'encastrement type plexo | U |  |  | 0
| Alimentation en attente pour lots Audio-Visuel (Compirs câbles et prises RJ45) | Ens |  |  | 0
| Cordons de brassages (fourni par la BULAC) | Hors lot |  |  | 0
| Raccordements à la colonne de terre spécifique | Ens |  |  | 0
| Réseau et mise à la terre des équipements | Ens |  |  | 0
| Test de tous les réseaux et cahier de recette (Obtenir la garantie fournisseur) | Ens |  |  | 0
| Documentation compléte | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B13
B14 | VIDEO-SURVEILLANCE
Nota | Les câblages réseau de vidéosurveillance sont à chiffrer dans l'article VDI (B13)
| Caméra y compris repérages | U |  |  | 0
| Tubes, goulottes; raccords métallique souple etc… | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose, de fixation, raccordement etc… | U |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
TOTAL HT ARTICLE B14
B15 | ANTI-INTRUSION
| Reprise et adaptation de la distribution existante y compris repérages | Ens |  |  | 0
| Contacts d'ouvertures | U |  |  | 0
| Radard bi-volumétrique | U |  |  | 0
| Diffuseur sonores | U |  |  | 0
| Câblages sur chemins de câbles sous tubes; goulottes et raccords métallique souple avec embase de fixation | ml |  |  | 0
| Tubes, goulottes; raccords métallique souple etc… | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose, de fixation, raccordement etc… | U |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE B15 |  |  |  | 0
B16 | GTB
| Extension et reconfiguration | Ens |  |  | 0
| Modules d'acquisitions | Ens |  |  | 0
| Mise à jour programmation et vues graphiques | U |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens |  |  | 0
| Sujétions à expliciter et à décomposer | Ens |  |  | 0
| TOTAL HT ARTICLE B16 |  |  |  | 0

## Récap.
RECAPITULATIF
A | GENERALITES
A1 | DEPOSES / ENLEVEMENTS ET EVACUATIONS | 0
A2 | PROVISOIRE DE CHANTIER | 0
A3 | FORMATION DU PERSONNEL | 0
A4 | RELEVES DES EXISTANTS / DOSSIER D'EXECUTION / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | 0
A5 | DIVERS | 0
B | INSTALLATIONS TECHNIQUES COMMUNE
B1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS | 0
B2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES | 0
B3 | DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION | 0
B4 | CHEMINEMENTS ET VOLUMES TECHNIQUES PROTEGES | 0
B5 | ARMOIRES, TABLEAUX ET COFFRETS | 0
B6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | 0
B7 | ALIMENTATIONS FORCES ET AUTRES USAGES | 0
B8 | APPAREILLAGES | 0
B9 | LUMINAIRES | 0
B10 | ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
B11 | CIRCUIT DE TERRE | 0
B12 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | 0
B13 | RESEAUX VDI | 0
B14 | VIDEO-SURVEILLANCE | 0
B15 | ANTI-INTRUSION | 0
B16 | GTB | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES | 0
| MONTANT TVA 20,00 % | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0