## PDG
DCE DPGF LOT UNIQUE ELECTRICITE
OBJET DU MARCHE | RENOVATION ET SECURISATION DU POSTE DE TRANSFORMATION B
MAITRE D'OUVRAGE | APHP- HOPITAL ANTOINE BECLERE
157, RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX
92140 CLAMART
BUREAU D’ETUDES | T3E IdF
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
': 01.41.79.35.60
BUREAU DE CONTRÔLE | BATIPLUS
6-10 Rue Troyon
92310 SEVRES
': 01.43.43.37.34
AVRIL 2025

## DPGF DCE
| DESIGNATION | U | Q | PU | MONTANT EN €
III | ELECTRICITE
3.2 | RESEAU DE TERRE |  |  |  | 0
| Prises de terre à créer | u |  |  | 0
| Liaisons equipotentielles | ml |  |  | 0
| Reprise liaisons existantes | ens |  |  | 0
3.3 | INSTALLATIONS PROVISOIRES |  |  |  | 0
3.3.2 | Poste provisoire | ens |  |  | 0
3.3.3 | Dévoiements | ens |  |  | 0
3.4 | POSTE DE LIVRAISON |  |  |  | 0
| Etude de sélectivité HTA | ens | ens |  | 0
| Cellule disjoncteur double sectionnement | ens | ens |  | 0
| Canalisations | ml |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | ens |  | 0
3.5 | ALIMENTATIONS HAUTE TENSION |  |  |  | 0
| Câble HTA 1x….mm² | ml |  |  | 0
| Terre | ml |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | ens | ens |  | 0
| Jonctions HTA | ens |  |  | 0
| Fouille manuelle | ens |  |  | 0
| Protection maçonnée | ens |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Coupe-feu 2h | ml |  |  | 0
3.6 | POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  | 0
3.6.2 | Poste B
| Cellule interrupteur | u |  |  | 0
| Cellule disjoncteur | u
| Chargeur 48V | u |  |  | 0
| Coffret 48V | u |  |  | 0
| Verrouillages | ens | ens |  | 0
| Relais | u |  |  | 0
| Liaison HTA transformateur | u |  |  | 0
| Transformateur 1600 KVA | u |  |  | 0
| Verrouillages | ens | ens |  | 0
| Mise à la terre | ens | ens |  | 0
| Accessoires de sécurité | ens |  |  | 0
3.7 | ALIMENTATIONS BASSE TENSION |  |  |  | 0
3.7.2 | Poste B
| Liaison 1600 kVA | ml |  |  | 0
| Terre | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | ens |  |  | 0
3.7.3 | TD GE/GEM
| Dévoiement liaison basse tension GE | ens | ens |  | 0
| Liaison 1600A | ml |  |  | 0
| Terre | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | ens | ens |  | 0
3.8 | TGBT |  |  |  | 0
3.8.2 | TGBT B1 | u |  |  | 0
| Campagne de mesures | ens | ens |  | 0
| Raccordements | ens | ens |  | 0
| TGBT B2 | u |  |  | 0
| Pont de barres 1600KVA | ens | ens |  | 0
| Campagne de mesures | ens | ens |  | 0
| Raccordements | ens | ens |  | 0
3.9 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES |  |  |  | 0
3.9.2.2 | Inverseur 400A | u |  |  | 0
TGBT B1
| TGS | ml |  |  | 0
| Condensateurs | ml |  |  | 0
Dévoiements et prolongations existants:
| Liaison 630A | u |  |  | 0
| Liaison 400A | u |  |  | 0
| Liaison 250A | u |  |  | 0
| Liaison 160A | u |  |  | 0
| Liaison 100A | u |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | ens | ens |  | 0
TGBT B2
| TGS | ml |  |  | 0
| Condensateurs | ml |  |  | 0
Dévoiements et prolongations existants:
| Liaison 630A | u |  |  | 0
| Liaison 400A | u |  |  | 0
| Liaison 250A | u |  |  | 0
| Liaison 160A | u |  |  | 0
| Liaison 100A | u |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | ens | ens |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
3.9.3 | Autres départs | ens | ens |  | 0
3.10 | ARMOIRES DE PROTECTION |  |  |  | 0
3.10.2 | TD GE/GEM | u |  |  | 0
| Raccordements | ens | ens |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE ET PC |  |  |  | 0
| Luminaire étanche Led 64W | u |  |  | 0
| Interrupteur va et vient ou simple allumage | u |  |  | 0
| Boutons poussoirs | u |  |  | 0
| Contacteur de porte | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
| PC 2x16 A+T | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
3.12 | ECLAIRAGE SECURITE |  |  |  | 0
| Bloc 45 lumens étanche | u |  |  | 0
| Bloc portatif | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
| Réglette 28W étanche -110 Volts | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
3.13 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
3.13.1 | Postes | ens | ens |  | 0
3.13.2 | Coupure d'urgence | ens | ens |  | 0
3.14 | RESEAU ONDULE |  |  |  | 0
| Onduleur LT | u |  |  | 0
| Alimentations TGO | ens | ens |  | 0
| TGO | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
3.15 | TELEPHONE |  |  |  | 0
| Prise RJ45 | u |  |  | 0
| Canalisations | ens | ens |  | 0
| Raccordement et mise en service | ens | ens |  | 0
3.16 | GESTION TECHNIQUE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| Etudes, analyses fonctionnelles | ens | ens |  | 0
| Extension automate Délestage | ens | ens |  | 0
| Automates TGBT B1et B2 | u
| Câble de positions | ml |  |  | 0
| Câble de télécommandes | ml |  |  | 0
| Câble de délestage/relestage | ml |  |  | 0
| Tube IRL | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Mise en service, programmation et essais | ens | ens |  | 0
3.17 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE |  |  |  | 0
| Etudes, analyses | ens | ens |  | 0
| Extension armoire GTC | ens | ens |  | 0
| Câble de positions | ml |  |  | 0
| Mise en service, programmation et essais | ens | ens |  | 0
3.18 | ALARME ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| Extension centrale SDI | ens |  |  | 0
| Extension centrale CMSI | ens |  |  | 0
| Module déporté | u |  |  | 0
| Raccordement | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Mise à jour UAE | ens |  |  | 0
| Détecteur optique | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Indicateur d'action étanche | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Avertisseur sonore et lumineux | u |  |  | 0
| Câble CR1 1P 8/10 | ml |  |  | 0
| Câble SYT1 1p 8/10 | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2x1,5° | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2x2,5° | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2px 8/10 | ml |  |  | 0
| Câble R02V 2x1,5° | ml |  |  | 0
| Tube IRL | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
3.19 | DEPOSE
---------------------
MONTANT HT
TVA 20,00 %
---------------------
MONTANT TTC
IV | PSE
4.1 | PSE 1 - IHM TGBT
| TGBT B1 | ens | ens |  | 0
| TGBT B2 | ens | ens |  | 0
| MONTANT HT-PSE 1 |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
| MONTANT TTC- PSE 1 |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
MONTANT EN €
III | ELECTRICITE | 0
3.2 | RESEAU DE TERRE | 0
3.4 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | 0
3.4 | POSTE DE LIVRAISON | 0
3.5 | ALIMENTATIONS HAUTE TENSION | 0
3.6 | POSTES DE TRANSFORMATION | 0
3.7 | ALIMENTATIONS BASSE TENSION | 0
3.8 | TGBT | 0
3.9 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES | 0
3.10 | ARMOIRES DE PROTECTION | 0
3.11 | ECLAIRAGE ET PC | 0
3.12 | ECLAIRAGE SECURITE | 0
3.13 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES | 0
3.14 | RESEAU ONDULE LT | 0
3.15 | TELEPHONE | 0
3.16 | GESTION TECHNIQUE ELECTRIQUE | 0
3.17 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | 0
3.18 | ALARME ET DETECTION INCENDIE | 0
3.19 | DEPOSE | 0
--------------------
MONTANT HT
TVA 20,00 %
--------------------
MONTANT TTC
VII | PSE
7.1 | PSE 1 - IHM TGBT
| MONTANT HT | 0
Tableau Sécurité ERP
TGBT G2
TGBT G1
DGBT1 ME
DGBT2 ME
TGBT SECURITE IGH (GES)
TGBT SECURITE ERP (GER)
Porte métallique deux vanteaux
| Désenfumage galerie CLS | ml
| Désenfumage galerie CLS | ml
DGBT ME 1
| TGBT ME |  | 2500
DGBT ME 2
| TGBT ME |  | 2500
TGBT SECURITE IGH
TGBT SECURITE ERP
TGBT CUSINE
5000
| Remblais et raccords pérophériques | m²
| - Linteaux portes à créer | u
- Maçonnerie 0,20 parois
- Maçonnerie 0,20 muret séparations
- Maçonnerie 0,20 caniveaux
- Maçonnerie 0,20 socles de réhausse
| - Pénétrations ENEDIS | u
Ouvrages divers, réservations,
Postes couplage et postes A
Démolition cloisons, préparations
| Réservation portes dans cloison existantes | u
| - Linteaux portes à créer | u
- Maçonnerie 0,20 parois
|  |  |  | 10000 |  |  | 5000
|  |  |  | 2000 |  |  | 1000
|  |  |  | 12000 |  |  | 6000
| PSE 2 - TRANSFORMATEURS ME |  |  | 0 |  |  | 0
-3500
| +/- VALUE HT |  |  | 0 |  |  | 0
| PSE 3 - ALIMENTATIONS SURPRESSEUR | [5 empty] | 0
4.9.2.2
105
170
4.10.3
| + VALUE HT | [5 empty] | 0
7.4 | PSE 4 - RAFRAICHISSEMENT |  |  | 0 |  |  | 0
4.4.2 | PSE 4.1 - Bâtiment A
6.3 | Postes de livraison 1 et 2
Bloc porte métallique CF 1h - Un vantail
- Postes de livraison
Postes de couplage 1 et 2
Murs et plafond
Sols
Extérieur
Postes A1 et A2
| Etanchéité terrasse | m²
TGBT A1 et A2
Murs et plafond
Sols
Extérieur
+ VALUE HT
4.4.2 | PSE 4.2 - Bâtiments IGH et PERINAT |  |  | 0 |  |  | 0
4.9.2.2
|  |  |  | 0 | 285 |  | 0
|  |  |  | 0 | 160 |  | 0
6.3 | TGBT G1 et G2
Postes G-ME1 et G-ME2
Armoire de climatisation à batterie froide
Local TGS 1 IGH
| + VALUE HT |  |  | 0 |  |  | 0
4.4.3 | PSE 4.3 - Bâtiment Cuisine |  |  | 0
6.3 | Postes HT
Local BT
| + VALUE HT |  |  | 0
7.5 | PSE 5 - MODIFICATIONS GTE
PSE 5.1 REDONDANCE AUTOMATES
PSE 5.2 ECRANS TACTILES
| PSE 5.3 REMONTEES MESURES |  |  |  |  | 3000