## 25007-DPGF
| CREATION D’UNE CABINE AVEC BLOC SANITAIRE POUR LA DRAGUE GAMBE D’AMFARD 25007 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | Candidat :
Poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | PRIX TOTAL H.T.
1 | Installation de chantier (sécurisation, protection, plan de prévention, etc.) | Ensemble | 1
2 | Etudes, plans et dossiers de certification | Ensemble | 1
3 | Dépose et évacuation des déchets | Ensemble | 1
4 | Chaudronnerie
| Déplacement de 2 hublots de la cloison Td | Ensemble | 1
| Création de plusieus passages de pont depuis sanitaires vers PC machine | Ensemble | 1
| Sous-total |  |  | 0
5 | Modifications de tuyauterie sanitaire (eau froide / chaude, eaux grises et noires)
| Reprise distribution eau froide et eau chaude (avec boucle de recirculation) sur collecteurs diam 28mm disponible dans WC coursive | Ensemble | 1
| Reprise dalotages et eaux grises sur réseau PVC diam 60mm sous pont principal | Ensemble | 1
| Reprise décharge eaux noires sur réseau PVC diam 100mm sous pont principal | Ensemble | 1
| Sous-total tuyauterie |  |  | 0
6 | Aménagement
| Sous total Mobilier "Cabine" (Annexe 1 : article 2.6.1.1) | Ensemble | 1 | 0
| Lit avec matelas conforme Division 215 et cadre anti-roulis - 80 x 200 cm minimum | Quantité | 1
| Meuble de rangement avec placard et étagères | Quantité | 1
| Bibliothèque haute au-dessus du bureau avec réglette d’éclairage LED éclairant efficacement le bureau | Quantité | 1
| Bureau avec sa chaise | Quantité | 1
| Porte-manteau avec 4 patères | Quantité | 1
| Meuble de rangement/table de nuit en tête de lit avec fargue permattant la pose d'un téléphone mobile en charge et d'une bouteille d’eau (empreinte dédiée) | Quantité | 1
| Sous total Mobilier "Salle de bain / douche" (Annexe 1 : article 2.6.1.2) | Ensemble | 1 | 0
| Lavabo en céramique avec mitigeur | Quantité | 1
| Placard avec un miroir et éclairage type LED | Quantité | 1
| Tablette de rangement au-dessus du lavabo | Quantité | 1
| Porte-serviette en inox | Quantité | 1
| Support pour les produits d'hygiène | Quantité | 1
| Patère | Quantité | 1
| Poubelle suspendue avec bac amovible | Quantité | 1
| Douche avec bac céramique ou résine, bonde inox, mitigeur thermostatique, douchette multi jet et flexible lisse, porte savon, paroi translucide ouvrante avec sérigraphie | Quantité | 1
| Sous-total Mobilier "Sanitaire" (Annexe 1 : article 2.6.1.3) | Ensemble | 1 | 0
| WC | Quantité | 1
| Patère | Quantité | 1
| Porte papier toilette suspendu | Quantité | 1
| Brosse à WC avec support suspendu | Quantité | 1
| Poubelle inox suspendue | Quantité | 1
| Sous total Mobilier "Bureau bord" (Annexe 1 : article 2.6.1.4) | Ensemble | 1 | 0
| Meubles de rangement avec étagères | Quantité | 6
| Racks de rangement pour le matériel de sécurité | Quantité | 4
| TV de 100cm de diagonale avec connexion HDMI et télécommande | Quantité | 1
| Bureau pour poste informatique avec chaise roulante et 3 tiroirs sous bureau | Quantité | 1
| Sous total "Cloisons et vaigrages" (Annexe 1 : article 2.6.2) | Ensemble | 1 | 0
| Dépose et pose des cloisons B15-50 mm finition PVC | Ensemble | 1
| Renforts métalliques pour le mobilier suspendu et panneaux de cheminement de cables électriques | Ensemble | 1
| Installation de badeaux phoniques et coupe tirage en laine de verre B15-50 mm | Ensemble | 1
| Garantie de la bonne étanchéité des cloisons sanitaires de 3 ans | Ensemble | 1
| Sous total "Sols" (Annexe 1 : article 2.6.3) | Ensemble | 1 | 0
| Sols "Cabine et bureaux" (Annexe 1 : article 2.6.3.1) | Ensemble | 1
| Sols "Sanitaires" (Annexe 1 : article 2.6.3.2) | Ensemble | 1
| Dépose et pose nouveaux plafonds (Annexe 1 : article 2.6.4) | Ensemble | 1
| Dépose et pose nouvelles portes (Annexe 1 : article 2.6.5) | Ensemble | 1
| Trappe de maintenance arrière WC | Ensemble | 1
| Sous-total Aménagement |  |  | 0
7 | Electricité
| Sous total Câblage "Cabine" (Annexe 2 : article 2.6.1.1) | Ensemble | 1 | 0
| Eclairage principal à LED type spot ou plafonnier d’une puissance de 300 Lux minimum, | Quantité | 1
| Eclairage secours selon réglementation | Ensemble | 1
| Interrupteurs va et vient | Quantité | 3
| Prises électrique 230V | Quantité | 3
| Prise électrique 230V - 16A avec socket USB | Quantité | 1
| Luminaire de chevet LD type liseuse | Quantité | 1
| Installation du système de détection incendie et son raccordement à l’existant | Ensemble | 1
| Câblage pour le branchement du pack de climatisation et sa commande | Ensemble | 1
| Câblage "Salle de bain / douche" (Annexe 2 : article 2.6.1.2) | Ensemble | 1 | 0
| Eclairage LED d'une puissance de 400 Lux minimum | Quantité | 1
| Interrupteur relié à l'éclairage principal de la salle de bain | Quantité | 1
| Câblage pour éclairage LED du miroir | Ensemble | 1
| Prise rasoir basse tension à hauteur près du miroir | Quantité | 1
| Câblage "Sanitaire WC" (Annexe 2 : article 2.6.1.3) | Ensemble | 1 | 0
| Eclairage LED 300 Lux minimum | Quantité | 1
| Interrupteur pour couper l’éclairage principal des sanitaires | Quantité | 1
| Câblage "Bureau bord" (Annexe 2 : article 2.6.1.4) | Ensemble | 1 | 0
| Eclairages principal d'une puissance de 500 Lux minimum | Quantité | 2
| Eclairage secours selon règlementation | Ensemble | 1
| Intérrupteurs généraux va et vient (+ éclairage bureau) | Quantité | 2
| Prises électrique 230V - 16A | Quantité | 7
| Prises Ethernet | Quantité | 3
| Prise téléphone | Quantité | 1
| Installation du système de détection incendie et son raccordement à l'existant | Ensemble | 1
| Câblage pour le branchement du pack de climatisation et sa commande | Ensemble | 1
| Sous-total électricité |  |  | 0
8 | Ventilation
| Installation de deux unités de chauffage/climatisation dans cabine et bureau et ses accessoires (grilles, tuyauterie …) (Annexe 3 : 2.6.1) | Ensemble | 1
| Installation de buses d'aspiration pour Salle de bain / douche et Sanitaire (Annexe 2 : article 2.6.1) | Ensemble | 1
| Sous-total |  |  | 0
9 | Nettoyage du chantier | Ensemble | 1
| TOTAL DPGF |  |  | 0