## DPGF
_______________________________
AMIENS
SOMME
_______________________________
PALAIS DE JUSTICE
EDIFICE INSCRIT MH EN 1994
RESTAURATION DES COUVERTURES
ET DES FACADES DONNANT
SUR LES COURS A ET B
LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/
MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE
_______________________________
D.P.G.F.
(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)
_______________________________
V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE
N° | C.C.T.P. | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Qt. M.O. | Qt. entreprise | P.U. H.T. | SOMMES
0
LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE.
0
TRANCHE FERME
AILE EST ET AILE ENTRE COURS A ET B
0 | 1.1 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
| 1.1.1 | Base vie et aire de stockage.
1 |  | - Installation | M² | 50 |  |  | 0
2 |  | - Location | M²/m | 750 |  |  | 0
3 |  | - Dépose | M² | 50 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.1.2 | Palissade de 3.00 hauteur. |  |  |  |  | 0
0 |  | Base vie et aire de stockage.
4 |  | - Installation | M² | 90 |  |  | 0
5 |  | - Location | M²/m | 1350 |  |  | 0
6 |  | - Dépose | M² | 90 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1 | Locaux de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1.1 | Bureau de chantier/Réfectoire. |  |  |  |  | 0
7 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
8 |  | - Location | Mois | 15 |  |  | 0
9 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.2 | Vestiaires. |  |  |  |  | 0
10 |  | - Installation | U | 2 |  |  | 0
11 |  | - Location | Mois | 30 |  |  | 0
12 |  | - Dépose | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.3 | Bloc sanitaire de chantier. |  |  |  |  | 0
13 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
14 |  | - Location | Mois | 30 |  |  | 0
15 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2 | Branchements provisoires de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.2.1 | Branchement d'eau. |  |  |  |  | 0
16 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
17 |  | - Location | Mois | 15 |  |  | 0
18 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2.2 | Branchement électrique. |  |  |  |  | 0
19 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
20 |  | - Location | Mois | 15 |  |  | 0
21 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.3 | Panneau de chantier. |  |  |  |  | 0
22 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
23 |  | - Entretien | Mois | 15 |  |  | 0
24 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.4 | Clôture de chantier. |  |  |  |  | 0
0 |  | Grilles sur plots en pied d'échafaudages. |  |  |  |  | 0
25 |  | - Installation | Ml | 98 |  |  | 0
26 |  | - Location | Ml/m | 1372 |  |  | 0
27 |  | - Dépose | Ml | 98 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.5 | Passage protégé. |  |  |  |  | 0
28 |  | Sur les échafaudages au droit des accès. | U | 3 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.3 | ECHAFAUDAGES. |  |  |  |  | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.3.1 | Echafaudage verticaux sur combles à |  |  |  |  | 0
0 |  | l'aplomb des souches de cheminée. |  |  |  |  | 0
29 |  | - Installation, location ,dépose | M² | 257.17 |  |  | 0
0
0 |  | BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
30 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 131.37 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
31 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 131.37 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
32 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 3.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
33 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 9.9 |  |  | 0
34 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 49.6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
35 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 3.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
36 |  | par incrustement. | M³ | 3.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
37 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 0.352 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
38 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 3.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
39 | 1.5.5 | Greffe moulurée en pierre neuve. | Ml | 3 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
40 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 41.65 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
41 | 1.6.1 | Injections de confortation. | Kg | 500 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
42 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 26.27 |  |  | 0
43 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 105.1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
44 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 60 |  |  | 0
45 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 30 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
46 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 90 |  |  | 0
47 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 45 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
48 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 100.18 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
49 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 100.18 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
50 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 3.96 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
51 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 23.76 |  |  | 0
52 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 7.92 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
53 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 3.96 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
54 |  | par incrustement. | M³ | 3.96 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
55 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 0.792 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
56 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 3.96 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
57 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 27.72 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS |  |  |  |  | 0
0 |  | COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
58 | 1.5.1.2 | - Pierre de Saint-Maximin banc royal. | M³ | 15.798 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. |  |  |  |  | 0
59 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 64.81 |  |  | 0
60 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 56.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
61 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 15.798 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
62 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 7.088 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
63 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 98.43 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
64 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 80.14 |  |  | 0
65 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 20.04 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
66 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 140 |  |  | 0
67 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 70 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
68 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 56 |  |  | 0
69 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 42 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | PETIT FRONTON SUR CORNICHE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
70 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 28 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
71 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 28 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
72 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 12 |  |  | 0
73 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.7 | OUVRAGE DE MACONNERIE. |  |  |  |  | 0
74 | 1.7.1 | Traitement biocide. | M² | 186.05 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
75 | 1.7.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 186.05 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
76 | 1.7.3 | Relancis de briques. | U | 131 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
77 | 1.7.4 | Rejointoiement sur briques. | M² | 186.05 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
78 | 1.7.5 | Démolition de couronnement en béton. | M² | 23.63 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
79 | 1.7.6 | Dérasement partie haute en briques. | M³ | 8.71 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8 | OUVRAGES DIVERS. |  |  |  |  | 0
0 | 1.8.1 | Ancres métalliques. |  |  |  |  | 0
80 |  | Grattage et mise en peinture des ancres. | U | 6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.10 | GRAVOIS. |  |  |  |  | 0
81 | 1.10.1 | Evacuation des gravois. | M³ | 30 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0
0 | [5 empty] | TOTAL H.T. | 0
0
0 | [5 empty] | T.V.A. 20% | 0
0
0
0 | [5 empty] | MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE FERME | 0
0
0 |  | TRANCHE OPTIONNELLE 1
0 |  | AILE NORD
0
0 | 1.1 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
0 | 1.1.1 | Base vie et aire de stockage.
82 |  | - Installation | M² | 50 |  |  | 0
83 |  | - Location | M²/m | 550 |  |  | 0
84 |  | - Dépose | M² | 50 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.1.2 | Palissade de 3.00 hauteur. |  |  |  |  | 0
0 |  | Base vie et aire de stockage.
85 |  | - Installation | M² | 90 |  |  | 0
86 |  | - Location | M²/m | 990 |  |  | 0
87 |  | - Dépose | M² | 90 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1 | Locaux de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1.1 | Bureau de chantier/Réfectoire. |  |  |  |  | 0
88 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
89 |  | - Location | Mois | 11 |  |  | 0
90 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.2 | Vestiaires. |  |  |  |  | 0
91 |  | - Installation | U | 2 |  |  | 0
92 |  | - Location | Mois | 22 |  |  | 0
93 |  | - Dépose | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.3 | Bloc sanitaire de chantier. |  |  |  |  | 0
94 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
95 |  | - Location | Mois | 11 |  |  | 0
96 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2 | Branchements provisoires de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.2.1 | Branchement d'eau. |  |  |  |  | 0
97 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
98 |  | - Location | Mois | 11 |  |  | 0
99 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2.2 | Branchement électrique. |  |  |  |  | 0
100 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
101 |  | - Location | Mois | 11 |  |  | 0
102 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.3 | Panneau de chantier. |  |  |  |  | 0
103 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
104 |  | - Entretien | Mois | 11 |  |  | 0
105 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.4 | Clôture de chantier. |  |  |  |  | 0
0 |  | Grilles sur plots en pied d'échafaudages. |  |  |  |  | 0
106 |  | - Installation | Ml | 133 |  |  | 0
107 |  | - Location | Ml/m | 1330 |  |  | 0
108 |  | - Dépose | Ml | 133 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.5 | Passage protégé. |  |  |  |  | 0
109 |  | Sur les échafaudages au droit des accès. | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.3 | ECHAFAUDAGES. |  |  |  |  | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.3.1 | Echafaudage verticaux sur combles à |  |  |  |  | 0
0 |  | l'aplomb des souches de cheminée. |  |  |  |  | 0
110 |  | - Installation, location ,dépose | M² | 145.82 |  |  | 0
0
0 |  | BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
111 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 189.89 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
112 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 189.89 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
113 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 5.2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
114 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 13.9 |  |  | 0
115 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 69.6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
116 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 5.2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
117 |  | par incrustement. | M³ | 5.2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
118 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 5.2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
119 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 5.2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
120 | 1.5.5 | Greffe moulurée en pierre neuve. | Ml | 5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
121 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 58.45 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
122 | 1.6.1 | Injections de confortation. | Kg | 700 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
123 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 37.98 |  |  | 0
124 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 151.91 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
125 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 85 |  |  | 0
126 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 45 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
127 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 130 |  |  | 0
128 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 65 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
129 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 61.38 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
130 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 61.38 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
131 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 1.92 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
132 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 11.52 |  |  | 0
133 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 3.84 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
134 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 1.92 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
135 |  | par incrustement. | M³ | 1.92 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
136 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 0.384 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
137 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 1.92 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
138 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 13.44 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS |  |  |  |  | 0
0 |  | COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
139 | 1.5.1.2 | - Pierre de Saint-Maximin banc royal. | M³ | 10.799 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. |  |  |  |  | 0
140 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 44.22 |  |  | 0
141 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 39.11 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
142 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 10.799 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
143 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 4.889 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
144 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 67.42 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
145 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 49.11 |  |  | 0
146 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 12.28 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
147 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 80 |  |  | 0
148 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 40 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
149 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 32 |  |  | 0
150 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 24 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | PETIT FRONTON SUR CORNICHE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
151 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 42 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
152 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 42 |  |  | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
153 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 18 |  |  | 0
154 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 9 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). |  |  |  |  | 0
0 | 1.7 | OUVRAGE DE MACONNERIE. |  |  |  |  | 0
155 | 1.7.1 | Traitement biocide. | M² | 114 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
156 | 1.7.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 114 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
157 | 1.7.3 | Relancis de briques. | U | 80 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
158 | 1.7.4 | Rejointoiement sur briques. | M² | 114 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
159 | 1.7.5 | Démolition de couronnement en béton. | M² | 16.3 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
160 | 1.7.6 | Dérasement partie haute en briques. | M³ | 5.91 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8 | OUVRAGES DIVERS. |  |  |  |  | 0
0 | 1.8.1 | Ancres métalliques. |  |  |  |  | 0
161 |  | Grattage et mise en peinture des ancres. | U | 16 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.10 | GRAVOIS. |  |  |  |  | 0
162 | 1.10.1 | Evacuation des gravois. | M³ | 17 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0
0 | [5 empty] | TOTAL H.T. | 0
0
0 | [5 empty] | T.V.A. 20% | 0
0
0
0 | [5 empty] | MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 | 0
0
0 |  | TRANCHE OPTIONNELLE 2
0 |  | AILE OUEST ET FACADES DES COURS A ET B
0
0 | 1.1 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
0 | 1.1.1 | Base vie et aire de stockage.
163 |  | - Installation | M² | 50 |  |  | 0
164 |  | - Location | M²/m | 600 |  |  | 0
165 |  | - Dépose | M² | 50 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.1.2 | Palissade de 3.00 hauteur. |  |  |  |  | 0
0 |  | Base vie et aire de stockage.
166 |  | - Installation | M² | 90 |  |  | 0
167 |  | - Location | M²/m | 1080 |  |  | 0
168 |  | - Dépose | M² | 90 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1 | Locaux de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.1.1 | Bureau de chantier/Réfectoire. |  |  |  |  | 0
169 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
170 |  | - Location | Mois | 12 |  |  | 0
171 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.2 | Vestiaires. |  |  |  |  | 0
172 |  | - Installation | U | 2 |  |  | 0
173 |  | - Location | Mois | 24 |  |  | 0
174 |  | - Dépose | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.1.3 | Bloc sanitaire de chantier. |  |  |  |  | 0
175 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
176 |  | - Location | Mois | 12 |  |  | 0
177 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2 | Branchements provisoires de chantier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.2.2.1 | Branchement d'eau. |  |  |  |  | 0
178 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
179 |  | - Location | Mois | 12 |  |  | 0
180 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.2.2 | Branchement électrique. |  |  |  |  | 0
181 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
182 |  | - Location | Mois | 12 |  |  | 0
183 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.3 | Panneau de chantier. |  |  |  |  | 0
184 |  | - Installation | U | 1 |  |  | 0
185 |  | - Entretien | Mois | 13 |  |  | 0
186 |  | - Dépose | U | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.4 | Clôture de chantier. |  |  |  |  | 0
0 |  | Grilles sur plots en pied d'échafaudages. |  |  |  |  | 0
187 |  | - Installation | Ml | 35 |  |  | 0
188 |  | - Location | Ml/m | 385 |  |  | 0
189 |  | - Dépose | Ml | 35 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.2.5 | Passage protégé. |  |  |  |  | 0
190 |  | Sur les échafaudages au droit des accès. | U | 4 |  |  | 0
0
0 |  | BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
191 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 64.88 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
192 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 64.88 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
193 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 2.5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
194 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 6.75 |  |  | 0
195 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 34 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
196 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 2.5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
197 |  | par incrustement. | M³ | 2.5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
198 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 2.5 |  |  | 0
0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
199 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 2.5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
200 | 1.5.5 | Greffe moulurée en pierre neuve. | Ml | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
201 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 28.51 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
202 | 1.6.1 | Injections de confortation. | Kg | 500 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
203 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 12.98 |  |  | 0
204 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 51.9 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
205 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 40 |  |  | 0
206 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 40 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
207 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 70 |  |  | 0
208 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 35 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 |  | COURS A ET B. |  |  |  |  | 0
0 | 1.4 | TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. |  |  |  |  | 0
209 | 1.4.1 | Traitement biocide. | M² | 187.74 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
210 | 1.4.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 469.36 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5 | REPRISES EN PIERRE NEUVE. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.1 | Fourniture de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
211 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. | M³ | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.2 | Taille de parement sur pierre neuve. |  |  |  |  | 0
0 |  | - Sur pierre de Saint-Maximin. |  |  |  |  | 0
212 | 1.5.2.1 | Taille de parement uni. | TPU | 30 |  |  | 0
213 | 1.5.2.2 | Taille de parement mouluré. | TPM | 48 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3 | Pose de pierre neuve en blocs. |  |  |  |  | 0
214 | 1.5.3.1 | Pose de pierre en conditions ordinaires. | M³ | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.5.3.2 | Plus-value pour pose de pierre en reprise |  |  |  |  | 0
215 |  | par incrustement. | M³ | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
216 | 1.5.3.3 | Plus-value pour pose de pierre moulurée. | M³ | 4 |  |  | 0
0
0 | 1.5.4 | Dépose de pierre en démolition. |  |  |  |  | 0
0 | 1.5.4.1 | Dépose de pierre par abattage, recoupe- |  |  |  |  | 0
217 |  | ment, évidement, refouillement. | M³ | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
218 | 1.5.5 | Greffe moulurée en pierre neuve. | Ml | 5 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
219 | 1.5.6 | Patine d'harmonisation. | M² | 59.7 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6 | TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. |  |  |  |  | 0
220 | 1.6.1 | Injections de confortation. | Kg | 1200 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.2 | Rejointoiement sur pierre. |  |  |  |  | 0
221 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni | M² | 93.87 |  |  | 0
222 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré | M² | 375.49 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3 | Ragréages en mortier. |  |  |  |  | 0
0 | 1.6.3.1 | Sur parement uni. |  |  |  |  | 0
223 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 80 |  |  | 0
224 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 50 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.6.3.2 | Sur parement mouluré. |  |  |  |  | 0
225 |  | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre | U | 120 |  |  | 0
226 |  | - De 0.11 à 0.20 à l'équerre | U | 80 |  |  | 0
0
227 | 1.6.4 | Minéralisation des pierres conservées. | M² | 469.36 |  |  | 0
0
0 | 1.7 | OUVRAGE DE MACONNERIE. |  |  |  |  | 0
228 | 1.7.1 | Traitement biocide. | M² | 422.42 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
229 | 1.7.2 | Nettoyage par micro-abrasion. | M² | 1408.08 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
230 | 1.7.3 | Relancis de briques. | U | 500 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
231 | 1.7.4 | Rejointoiement à ruban sur briques. | M² | 1408.08 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.7.7 | Réparation du soubassement en béton et |  |  |  |  | 0
232 |  | badigeon. | M² | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8 | OUVRAGES DIVERS. |  |  |  |  | 0
233 | 1.8.2 | Protection de baies. | M² | 489.01 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8.3 | Protection des groupes de climatisation de |  |  |  |  | 0
234 |  | la galerie. | Ens | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8.4 | Descente E.P. |  |  |  |  | 0
235 |  | Dépose repose des descentes E.P. | Ens | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8.5 | Horloges. |  |  |  |  | 0
236 |  | Restauration des horloges . | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.8.6 | Dalles murales en ciment. |  |  |  |  | 0
237 |  | Nettoyage et révision. | U | 6 |  |  | 0
0
0 | 1.10 | GRAVOIS. |  |  |  |  | 0
238 | 1.10.1 | Evacuation des gravois. | M³ | 40 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL HT | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | 1.9 | DRAINAGE. |  |  |  |  | 0
0 |  | Drainage extérieur. |  |  |  |  | 0
239 |  | Terrassement. | M³ | 124.32 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
240 |  | Blindage de fouille. | M² | 155.4 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
241 |  | Sujétion passage au droit emmarchements. | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
242 |  | Cunette et drain. | Ml | 103.6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
243 |  | Regards. | U | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
244 |  | Confortation des maçonneries dégagées. | M² | 155.4 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
245 |  | Fourniture et pose d'un enkadrain. | M² | 155.4 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
246 |  | Remblai en matériaux filtrants. | M³ | 91.168 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
247 |  | Remblai en terre. | M³ | 33.152 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
248 |  | Réseau d'évacuation. | Ml | 20 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
249 |  | Percement du mur de clôture. | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
250 |  | Tranchée sur la chaussée cis protections. | Ml | 16 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
251 |  | Raccordement au réseau. | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
252 |  | Evacuation terre et déblai. | M³ | 91.168 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
253 |  | Pompes pour assèchement des fouilles. | Ens | 1 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
Drainage intérieur.
254 |  | Terrassement. | M³ | 96 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
255 |  | Blindage de fouille. | M² | 120 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
256 |  | Cunette et drain. | Ml | 120 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
257 |  | Regards. | U | 8 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
258 |  | Confortation des maçonneries dégagées. | M² | 120 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
259 |  | Fourniture et pose d'un enkadrain. | M² | 120 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
260 |  | Remblai en matériaux filtrants. | M³ | 57.6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
261 |  | Remblai en terre. | M³ | 38.4 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
262 |  | Réseau d'évacuation. | Ml | 10 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
263 |  | Raccordement au réseau. | U | 2 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
264 |  | Evacuation terre et déblai. | M³ | 57.6 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
265 |  | Pompes pour assèchement des fouilles. | Ens | 2 |  |  | 0
0 | 1.10 | GRAVOIS. |  |  |  |  | 0
266 | 1.10.1 | Evacuation des gravois. | M³ | 15 |  |  | 0
0 | [6 empty] | 0
0
0 | [5 empty] | TOTAL HT | 0
0
0
0
0 | [5 empty] | TOTAL H.T. | 0
0
[6 empty] | T.V.A. 20% | 0
[6 empty] | MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 | 0
0
0 | [5 empty] | TOTAL H.T. | 0
0
0 | [5 empty] | T.V.A. 20% | 0
0
0
0 | [5 empty] | MONTANT T.T.C. DU LOT 1 | 0
0
17