## DPGF
EPSM - Bâtiment Bonnafé
14 - CAEN
MODERNISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Réf. | Désignation | Quantité |  | P.Unit. (HT) | P.Total (H.T.)
1 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
1.01 | Matériel Central :
| Système de Sécurité Incendie de catégorie A |  | ens
* suivant description au CCTP
| * AES |  | ens
| * Alimentation depuis le TGBT ou TGS |  | ens
1.02 | Système de Détection Incendie :
| Détecteur automatique d'incendie de type Optique FILAIRE |  | u
| Détecteur automatique d'incendie de type Optique RADIO |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Détecteur automatique d'incendie de type Thermique FILAIRE |  | u
| Détecteur automatique d'incendie de type Thermique RADIO |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Détecteur automatique d'incendie de type Multicritères FILAIRE |  | u
| Détecteur automatique d'incendie de type Multicritères RADIO |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Détecteur automatique d'incendie de type Linéaire |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Détecteur automatique d'incendie de type Multiponctuel |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage et tubulure.
| Détecteur automatique d'incendie de type détecteur de Flamme |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Indicateurs d'action |  | u
| Indicateurs d'action étanche |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Déclencheur Manuel avec volet de protection FILAIRE |  | u
| Déclencheur Manuel avec volet de protection RADIO |  | u
| Déclencheur Manuel étanche avec volet de protection |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Interface RADIO |  | u
* suivant description au CCTP, compris étiquetage.
| Tableau de Report de Synthèse à voyants |  | u
| Tableau de Report d'Exploitation à affichage textes en clairs |  | u
* suivant description au CCTP
Réf. | Désignation | Quantité |  | P.Unit. (HT) | P.Total (H.T.)
1.03 | Système de Mise en Sécurité Incendie :
| Diffuseur Sonore Non Autonome |  | u
| Diffuseur Sonore Non Autonome à message préenregistré |  | u
| Diffuseur d'Alarme Générale Sélective |  | u
| Bloc Autonome d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) de type Sa |  | u
| Bloc Autonome d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) de type Sa-Me |  | u
| Bloc Autonome d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) de type Ma |  | u
| Bloc Autonome d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) de type Ma-Me |  | u
| Diffuseur Lumineux Non Autonome |  | u
| Diffuseur Sonore et Lumineux Non Autonome |  | u
| Bloc Autonome d'Alarme Lumineux (B.A.A.L.) de type Sa |  | u
* suivant description au CCTP
| Module Déporté 1 voie |  | u
| Module Déporté 2 voies |  | u
| Module Déporté 4 voies |  | u
| Module Déporté 8 voies |  | u
| Module Déporté 8 relais |  | u
* selon conception SSI choisie
| Volume Technique Protégé |  | ens
* selon conception SSI choisie
| Raccordement des Systèmes de Verrouillage électromagnétiques |  | ens
| Raccordement des Portes Coupe-Feu |  | ens
| Raccordement des Clapets Coupe-Feu |  | ens
| Raccordement des Volets de désenfumage |  | ens
| Raccordement Arrêts Techniques (sono, remise en lumière…) |  | ens
| Raccordement Non-Stop Ascenseur |  | ens
* suivant description au CCTP, compris contacts de positions si nécessaire
| Verrouillage électromagnétique DAS NF S 61-937 |  | u
| Déclencheur Manuel vert de déverrouillage avec volet de protection |  | u
| Ventouse DAS NF S 61-937 fonction compartimentage |  | u
| DAC de compartimentage électrique/électrique |  | u
| DAC de désenfumage électrique/mécanique |  | u
| DAC de désenfumage électrique/CO² |  | u
| Bobine à émission pour DAC de désenfumage existant |  | u
| Coffret de Relayage pour moteur de désenfumage |  | u
* suivant description au CCTP
Réf. | Désignation | Quantité |  | P.Unit. (HT) | P.Total (H.T.)
1.04 | Câblage :
| * câble C2 1p 0,9 mm² Filalarm |  | ml
| * câble C2 2p 0,9 mm² Filalarm |  | ml
| * câble RO2V 2x1,5 mm² |  | ml
| * câble CR1 1p 0,9 mm² |  | ml
| * câble CR1 2p 0,9 mm² |  | ml
| * câble CR1 2x1,5 mm² |  | ml
| * câble CR1 2x2,5 mm² |  | ml
| * câble CR1 2x4 mm² |  | ml
| * câble CR1 2x6 mm² |  | ml
1.05 | Cheminements :
| * Fourreaux ICTA |  | ml
| * Tubes IRL bagués rouge |  | ml
| * Chemins de câbles |  | ml
| * Moulures PVC |  | ml
1.06 | Divers :
| * Dépose des anciennes installations SSI, compris câblage |  | ens
| * Démantèlement des Détecteurs Ioniques |  | u
| * Prise, éclairage et Bloc Secours Local SSI (si demandé) |  | ens
| SOUS TOTAL H.T. en € |  |  |  | 0
Réf. | Désignation | Quantité |  | P.Unit. (HT) | P.Total (H.T.)
2 | GÉNÉRALITÉS
2.01 | Relevés sur site, repérage des installations existantes, constat contradictoire avec l'entreprise chargée de la maintenance des DAS avant travaux. |  | ens
* suivant description au CCTP
2.02 | Documents à fournir avant l'exécution des travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
2.03 | Documents à fournir pour la réception des travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
2.04 | Mise en service des sytèmes |  | ens
* suivant description au CCTP
2.05 | Essais, Foyer Type et Réception du SSI |  | ens
* suivant description au CCTP
2.06 | Formation du Personnel |  | ens
* suivant description au CCTP
| SOUS TOTAL H.T. en € |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF BÂTIMENT BONNAFÉ
1 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE |  |  | 0
2 | GÉNÉRALITÉS |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  | 0
| Société : | Signature et Cachet de l'entreprise
Interlocuteur :
Date :