## PCEA Tecniplast
Annexe n°2 à l'Acte d'engagement Bordereau de Prix Unitaire (BPU) relatif à la maintenance préventive annuelle (lot 3)
Désignation | Prix unitaire (€ HT) | TVA en € | Prix TTC en € | Observations
Maintenance préventive
Prestation maintenance Hotte évacuation des litières DS36 | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Machine à laver les cages S650 GP (1 porte) - Chauffage élect. | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Ligne continue pour le vidage, lavage et remplissage des biberons | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Distributeur de litière stand-alone | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Réalisation d'un DOP (ou emery) test (Filtre HEPA soufflage) sur Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Réalisation d'un DOP (ou emery) test (Filtre HEPA soufflage) sur Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0 | Sans objet
Maintenance préventive consommables
Paquet de 2 préfiltres G4 cadre aluminium 375x182x12mm pour Easy/Smart Flow | 0 | 0% | 0
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm (extraction) | 0 | 0% | 0 | UV
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm (soufflage) | 0 | 0% | 0
Préfiltre F7 sac rigide avec cadre galvanisé | 0 | 0% | 0
Préfiltre G4 avec cadre galvanisé | 0 | 0% | 0 | DS36
Filtre HEPA H14 à l'extraction | 0 | 0% | 0
Préfiltre PFA4 | 0 | 0% | 0
Cartouche filtrante BDS+ -Sapa 0323 sofin | 0 | 0% | 0 | BDS
Filtre PF0F7 BDS+ | 0 | 0% | 0
Cartouche filtrante pompe à vide - BDS+ | 0 | 0% | 0
Seuls sont autorisés deux (2) chiffres après la virgule, dans le cas où il y aurait plus de deux (2) chiffres après la virgule, la troncature sera réalisée au centième.
Le prix des consommables est distinct des frais de livraison, lesquels sont indiqués dans une annexe au BPU, intitulée "Grille des frais de livraison". Chaque prix unitaire comprend l’ensemble des éléments et prestations prévus au CCTP, sans exception. Le prix unitaire d’une prestation, pour un équipement donné, doit impérativement inclure l’ensemble des visites annuelles (qu’il s‘agisse d’une ou de deux), telles que spécifiées dans le CCTP.
NB: Le présent BPU doit être renseigné dans son intégralité. Les cellules surlignées en bleues sont à renseigner obligatoirement. Il est strictement interdit au candidat de modifier, compléter ou supprimer les libellés, quantités ou unités figurant dans le présent BPU. Toute modification non expressément autorisée est susceptible d’entraîner l’irrégularité de l’offre.
Les prix sont réputés complets et comprennent l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres et plus généralement tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’ajouter.

## iExplore Tecniplast
Annexe n°2 à l'Acte d'engagement Bordereau de Prix Unitaire (BPU) relatif à la maintenance préventive annuelle (lot 3)
Désignation | Prix unitaire (€ HT) | TVA en € | Prix TTC en €
Maintenance préventive
Prestation de maintenance Sas de decontamination EZ, | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Distributeur de litiére stand-alone | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Table de remplissage raccourcie | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Table de vidage EZ | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Table de remplissage des biberons semi automatisée | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Machine à laver les cages (1 porte) - Chauffage élect | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Machine à laver les biberons 9WEZ | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Ligne continue de vidage et de lavage des biberons | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Armoire - 2 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit + chauffage avec ou sans alarme | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Hotte d'évacuation des litières DS36 Light en epoxy | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance pour portoir Isocage type ISO12NEU | 0 | 0% | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs | 0 | 0% | 0
Test DOP (ou emery) à réaliser lors des changement des filtres HEPA sur portoir Isocage type ISO12NEU | 0 | 0% | 0
Test DOP (ou emery) à réaliser lors des changement des filtres HEPA sur l'unité de ventilation du A2 | 0 | 0% | 0
Maintenance préventive consommables
Préfiltre G4 avec cadre galvanisé | 0 | 0% | 0
Préfiltre F7 sac avec cadre galvanisé | 0 | 0% | 0
Préfiltre inférieur cadre acier galvanisé 500 x 500 x 48mm | 0 | 0% | 0
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm, pour SF/EF (ex 4-08169-01-0-0A) | 0 | 0% | 0
Paq, 2 préfiltres G4 cadre aluminium - 375x182x12mm pr Easy/Smart Flow | 0 | 0% | 0
Préfiltre pour portoir Isaocage type ISO12NEU | 0 | 0% | 0
Filtre HEPA pour portoir Isaocage type ISO12NEU | 0 | 0% | 0
Préfiltre jetable avec cadre carton | 0 | 0% | 0
Filtre à charbons | 0 | 0% | 0
Filtre HEPA - 305 x 305 x 66 | 0 | 0% | 0
Joint 4075 (SAS) | 0 | 0% | 0
Filtre de catalyseur 457x457x90 SAGICOFIM + Préfiltre | 0 | 0% | 0
Filtre HEPA AB 43 PLUS 457X457X68mm H14 | 0 | 0% | 0
Filtre HEPA AB 3 305x305x68mm H14 SAGICOFIM | 0 | 0% | 0
Filtre de catalyseur 305x305x90mm SAGICOFIM + Préfiltre | 0 | 0% | 0
Tuyau de la pompe doseuse H2O2 | 0 | 0% | 0
Filtre PF0F7 BDS+ | 0 | 0% | 0
Filtre PFA4 - BDS+ | 0 | 0% | 0
Cartouche Filtrante pompe à vide - BDS+ | 0 | 0% | 0
Cartouche filtrante BDS+ - Sapa 0323 sofin | 0 | 0% | 0
Filtre PF0F7 BDS+ | 0 | 0% | 0
Filtre PFA4 - BDS+ | 0 | 0% | 0
Cartouche Filtrante pompe à vide - BDS+ | 0 | 0% | 0
Filtre HEPA H14 l'extraction pour DS36 | 0 | 0% | 0
Seuls sont autorisés deux (2) chiffres après la virgule, dans le cas où il y aurait plus de deux (2) chiffres après la virgule, la troncature sera réalisée au centième.
Le prix des consommables est distinct des frais de livraison, lesquels sont indiqués dans une annexe au BPU, intitulée "Grille des frais de livraison". Chaque prix unitaire comprend l’ensemble des éléments et prestations prévus au CCTP, sans exception. Le prix unitaire d’une prestation, pour un équipement donné, doit impérativement inclure l’ensemble des visites annuelles (qu’il s‘agisse d’une ou de deux), telles que spécifiées dans le CCTP.
NB: Le présent BPU doit être renseigné dans son intégralité. Les cellules surlignées en bleues sont à renseigner obligatoirement. Il est strictement interdit au candidat de modifier, compléter ou supprimer les libellés, quantités ou unités figurant dans le présent BPU. Toute modification non expressément autorisée est susceptible d’entraîner l’irrégularité de l’offre.
Les prix sont réputés complets et comprennent l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres et plus généralement tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’ajouter.