## TITRE
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
CPAM du FINISTERE 2, Rue de Savoie 29282 BREST Cedex
PRESTATIONS DE MAINTENANCE SUR 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Maintenance

## EPF
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire - Entretien (Document contractuel, utilisé pour le jugement du critère "Prix")
MAINTENANCE SUR 10 APPAREILS
Montant ANNUEL HT de la première année (à partir du 1er Octobre 2025 au 31 Décembre 2025) des 10 appareils | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2026 des 10 appareils | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2027 des 10 appareils | 0
Montant ANNUEL HT de l'année 2028 des 10 appareils | 0
Montant ANNUEL HT de la dernière année (jusqu'au 30 Septembre 2029) des 10 appareils | 0
Montant HT de la maintenance des 10 appareils SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Octobre 2025 jusqu'au 30 Septembre 2029) | 0
Montant TVA (TVA 20%) de la maintenance des 10 appareils SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Octobre 2025 jusqu'au 30 Septembre 2029) | 0
Montant TTC de la maintenance des 10 appareils SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE (48 Mois à compter du 1er Octobre 2025 jusqu'au 30 Septembre 2029) | 0

## Maintenance
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire - Entretien (Document contractuel, utilisé pour le jugement du critère "Prix")
TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS ANNUELS HT Les montants annuels devront prendre en compte les anciennes et les nouvelles caractéristiques des appareils (apres la réalisation des travaux) sur la durée du marché. Aucun avenant ne sera accepté ultérieurement.
N° | Adresse | N° Asc (marché actuel) | Localisation | Technologie/Constructeur | Année de mise en service | Charge en kg | Nombre de niveaux | Vitesse Nominale | Date de prise d'effet | MONTANT ANNUEL (€ HT) | MONTANT ANNUEL PARTIE ETENDUE |  | MONTANT TOTAL ANNUEL (€ HT)
[11 empty] | MAINTENANCE (€ HT) | ABONNEMENT GSM (€ HT)
1 | CPAM 2. Rue de Savoie – BREST Asc. A (Gauche) | 11616702 | BREST | KONE MONOSPACE 700 | 2013 | Asc. 1000 Kg – TRIPLEX Manœuvre à destination | 12 | 1,6 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
2 | CPAM 2. Rue de Savoie – BREST Asc. B (Central) | 11616703 | BREST | KONE MONOSPACE 700 | 2013 |  | 12 | 1,6 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
3 | CPAM 2. Rue de Savoie – BREST Asc. C (Droit) | 11616704 | BREST | KONE MONOSPACE 700 | 2013 |  | 12 | 1,6 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
4 | CPAM 2. Rue de Savoie – BREST Monte-Charges Non accompagné Droit | 11276006 | BREST | WESTINGHOUSE - Machinerie Basse | 1980 Modernisé 2021 | Mc. 100 Kg | 11 | 0,75 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
5 | CPAM 2. Rue de Savoie – BREST Monte-Charges Non accompagné Gauche | 11276007 | BREST | WESTINGHOUSE - Machinerie Basse | 1980 Modernisé 2021 | Mc. 100 Kg | 11 | 0,75 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
6 | CPAM 36. Rue de Brest – MORLAIX Monte-Charges. Non accompagné | 11268596 | MORLAIX | BKG - Machinerie au dessus de la porte palière battante | 1980 Modernisé 2023 | Mc. 100 Kg | 4 | 0,30 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
7 | CPAM 18. Rue de la République QUIMPER Ascenseur Service Médical | 43033352 | QUIMPER | KONE MONOSPACE 500 | 2017 | Asc. 1000 Kg | 4 | 1 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
8 | CPAM 18. Rue de la République QUIMPER Ascenseur URSAFF | 43033353 | QUIMPER | KONE MONOSPACE 500 | 2017 | Asc. 630 Kg | 7 | 1 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
9 | CPAM 18. Rue de la République QUIMPER Ascenseur Chaufferie | 43033354 | QUIMPER | KONE MONOSPACE 500 | 2017 | Asc. 1000 Kg | 8 | 1 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
10 | CPAM DU FINISTERE 18. Rue de la République QUIMPER Ascenseur Entrée personnel | 43033355 | QUIMPER | KONE MONOSPACE 500 | 2017 | Asc. 630 Kg | 8 | 1 m/s | 2025-10-01 |  |  |  | 0
Montant TOTAL HT de la maintenance annuelle des 7 ascenseurs et 3 monte-charges | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Montant TVA à 20 % | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Montant TOTAL TTC de la maintenance annuelle des 7 ascenseurs et 3 monte-charges | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## BPUQE
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
A | Cout horaire Heure de Main d'œuvre déplacement inclus pour les travaux non inclus dans le présent bordereau ( exemple XX,00 €)
NOTA: L'entreprise indiquera dans la cellule ci-dessus le coût horaire appliqué pour toutes les propositions commerciales de travaux et services.
B | Coefficent sur déboursé appliqué par l'entreprise des pièces non incluses dans le présent bordereau ( exemple 1,XX)
NOTA: L'entreprise indiquera dans la cellule ci-dessus le coefficient appliqué sur le prix d'achat des pièces pour toutes les propositions commerciales de travaux et/ou services. L'entreprise présentera impérativement ces conditions d'achat avant acceptation d'un devis.
C | PSE : Cout annuel par appareil de l'abonnement pour le Système/Service de Maintenance "intelligent et Prédictif"
NOTA: L'entreprise intégrera dans la cellule ci-dessus le coût pour la fourniture et pose de l'équipement, ainsi que l'abonnement au service. L'entreprise présentera impérativement le matériel et les conditions d'utilisations dans son mémoire.
D | Cout annuel par appareil de l'abonnement téléphonique GSM 4 ou 5G
NOTA: L'entreprise intégrera dans la cellule ci-dessus le coût de la fourniture, pose et programmation de la carte SIM, ainsi que l'abonnement téléphonique pour assurer la continuité de service an cas de personne bloquée en cabine.
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
MACHINERIE
1 | Fourniture et pose ou Remplacement d'un Verou moleté (3 clefs)sur la Porte d'accès machinerie |  |  |  | 0
2 | Remplacement d'une "boite rouge" metallique |  |  |  | 0
3 | Remplacement d’une échelle d’accès machinerie y compris support antivol |  |  |  | 0
4 | Remplacement d’un antivol d'échelle d’accès machinerie |  |  |  | 0
5 | Nettoyage d'une Machinerie suite à cause extérieure (insalubrité) par société spécialisée |  |  |  | 0
6 | Remplacement d'un tableau DTU complet jusqu'à 32 A (Fourniture et pose) |  |  | 1 | 0
7 | Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 30 mA pour la protection d'éclairage |  |  | 1 | 0
8 | Fourniture et pose de deux outils (Force et lumière) de consignation au tableau de d'arrivée de courant |  |  | 1 | 0
9 | Fourniture et pose d'un crochet de manutention avec estampillage |  |  | 1 | 0
10 | Estampillage d'un crochet ou fers de manutention |  |  | 1 | 0
TOTAL Machinerie |  |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
ASCENSEURS SANS MACHINERIE
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
11 | Remplacement d'un bloc variation de Fréquence de type KONE ou équivalent pour un ascenseur CU ≤ 630 Kg, Vn ≤ 1 ms, motoréducteur asynchrone avec encodeur |  |  | 1 | 0
12 | Remplacement d'un bloc variation de Fréquence de type KONE ou équivalent pour un ascenseur CU ≤ 1150 Kg, Vn ≤ 1,6 ms, motoréducteur asynchrone avec encodeur |  |  | 1 | 0
13 | Remplacement de la carte mère de la manœuvre de type KONE ou équivalent |  |  | 3 | 0
14 | Remplacement de la carte NDNS de la manœuvre de type KONE ou équivalent |  |  | 1 | 0
15 | Remplacement de la carte secondaire de la manœuvre de type KONE ou équivalent |  |  | 3 | 0
16 | Installation ou remplacement de la poulie de déflexion cabine incluant les fers supports |  |  |  | 0
17 | Installation ou remplacement de la poulie de déflexion contrepoids incluant les fers supports |  |  |  | 0
18 | Remplacement d'une gearless KONE situé en gaine (Base CU ≤ 630 kg) |  |  |  | 0
19 | Remplacement d'une gearless KONE situé en gaine (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  |  | 0
20 | Remplacement d'un frein de gearless ou autre système de traction situé en gaine |  |  |  | 0
21 | Remplacement des contacts de levée de frein de gearless KONE situé en gaine |  |  | 3 | 0
22 | Remplacement d'une poulie de traction de gearless KONE situé en gaine |  |  | 1 | 0
23 | Remplacement d'un limiteur de vitesse ≤1,00 ms, diam.≤ 200mm télécommandé avec poulie tendeuse |  |  | 1 | 0
24 | Remplacement d'un limiteur de vitesse ≤1,60 ms, diam.≤ 300mm avec télécommande en haut de gaine |  |  | 1 | 0
25 | Remplacement d'une batterie de remise à niveau de la manœuvre de secours KONE |  |  | 3 | 0
TOTAL Ascenseurs sans machinerie |  |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
SIGNALISATIONS PALIERES
26 | Remplacement d'un bouton lumineux palier KONE |  |  | 5 | 0
27 | Remplacement d'une boite à bouton palière KONE |  |  | 2 | 0
28 | Remplacement d'un indicateur de position et de sens palier KONE |  |  | 1 | 0
29 | Remplacement d'une boite d'appel priorité Pompiers KONE |  |  |  | 0
30 | Remplacement d'une boite d'appel priorité Pompiers KONE avec phonie |  |  |  | 0
31 | Remplacement du verre de protection d'une boite d'appel priorité Pompiers |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
PORTES PALIERES AUTOMATIQUES
32 | Remplacement d'un jeu de vantaux de Porte Automatique type robuste KONE ou équivalent passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2100 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
33 | Remplacement d'un jeu de vantaux de Porte Automatique type robuste KONE ou équivalent passage libre jusqu'à 1100 mm x HL 2100 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
34 | Remplacement d'une porte type robuste KONE ou équivalent palière automatique complète passage libre jusqu'à 900 mm x HL 2100 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
35 | Remplacement d'une porte type robuste KONE ou équivalent palière automatique complète passage libre jusqu'à 1100 mm x HL 2100 en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  | 1 | 0
36 | Préparation, décorrodage, débosselage & peinture de finition d'une porte palière automatique et sa huisserie |  |  | 1 | 0
37 | Remplacement d'un chariot complet type robuste KONE ou équivalent |  |  |  | 0
38 | Remplacement d'un contre galet type KONE ou équivalent |  |  |  | 0
39 | Remplacement d'un galet de suspension type robuste KONE ou équivalent |  |  |  | 0
40 | Remplacement d'un rail type robuste KONE ou équivalent |  |  |  | 0
41 | Remplacement d'une serrure de porte palière automatique type robuste KONE ou équivalent & à l'identique |  |  |  | 0
42 | Remplacement d’une cablette de porte palière type robuste KONE ou équivalent |  |  | 2 | 0
43 | Décorrodage/lubrification/Remplacement d'une serrure de dévérrouillage manuel de porte palière automatique |  |  | 1 | 0
44 | Remplacement ou installation d'une tôle garde pieds ou tôle de paroie lisse PL ≤ 1100mm |  |  |  | 0
TOTAL Signalisations, serrures & Portes et Palières |  |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
PORTES CABINES
45 | Remplacement d'un moteur d'opérateur de porte cabine type robuste KONE ou équivalent |  |  | 1 | 0
46 | Remplacement de la platine de commande de l’opérateur de porte cabine type robuste KONE ou équivalent |  |  | 2 | 0
47 | Remplacement d’un sabre de déverrouillage mobile de la porte cabine type robuste KONE ou équivalent |  |  | 1 | 0
48 | Remplacement d'un chariot complet de porte cabine type robuste KONE ou équivalent |  |  |  | 0
49 | Remplacement d’un seuil cabine KONE en Aluminium PL ≤ 900mm avec support en tôle peinte ou EZ |  |  |  | 0
50 | Remplacement d’un seuil cabine KONE en Aluminium PL ≤ 1100mm avec support en tôle peinte ou EZ |  |  |  | 0
51 | Remplacement de vantaux de porte cabine coulissante type KONE ou équivalent,(Base 2 vantaux) PL ≤ 900 x 2100 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
52 | Remplacement de vantaux de porte cabine coulissante type KONE ou équivalent,(Base 2 vantaux) PL ≤ 1100 x 2100 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
53 | Remplacement d'un opérateur de porte cabine par un Kit d'entraienement VF type robuste KONE ou équivalent avec sabre fixe, PL ≤ 900 mm |  |  | 1 | 0
54 | Remplacement d'un opérateur de porte cabine par un Kit d'entraienement VF type robuste KONE ou équivalent avec sabre fixe, PL ≤ 1100 mm |  |  | 2 | 0
55 | Remplacement d'une porte cabine par une porte type robuste KONE ou équivalent complète avec sabre mobile, PL ≤ 900 x 2100 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
56 | Remplacement d'une porte cabine par une porte type robuste KONE ou équivalent complète avec sabre mobile, PL ≤ 1100 x 2100 mm en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
57 | Remplacement de la colonne d'entrée et du linteau cabine en tôle inox brossé, linen ou gravé |  |  |  | 0
58 | Installation ou remplacement d'une barrière de cellules toute hauteur |  |  |  | 0
59 | Remplacement d'une tôle chasse pieds fixe en tôle peinte ou EZ PL ≤ 1100 mm |  |  |  | 0
60 | Remplacement d'une tôle chasse pieds rétractable en tôle peinte ou EZ avec came Z, PL ≤ 1100 mm |  |  |  | 0
TOTAL Portes Cabines |  |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
GAINE
61 | Remplacement d'une sirène d'alarme sur toit cabine |  |  |  | 0
62 | Remplacement du bouton Stop avec indication "STOP" sur le toit de cabine ou cuvette |  |  |  | 0
63 | Remplacement d'une carte d'interface sur toit de cabine |  |  |  | 0
64 | Mise en peinture dessous cabine après décapage et traitement antirouille |  |  | 1 | 0
65 | Fourniture et pose ou remplacement d'une Balustrade toit de cabine rétractable contacté Hauteur 700 ou 1100 mm |  |  |  | 0
66 | Nettoyage d'une cuvette insalubre suite à cause extérieure par société spécialisée |  |  |  | 0
67 | Mise en peinture semelles en cuvette après décapage et traitement antirouille |  |  | 1 | 0
68 | Remplacement de la poulie tendeuse KONE Diam. 200 ou 300 mm équipé d'un contact de mou de câble |  |  | 1 | 0
69 | Fourniture et pose ou Remplacement du bouton stop en cuvette conforme |  |  | 1 | 0
70 | Fourniture et pose ou remplacement d'une echelle d'accès fond de fosse pliante |  |  |  | 0
71 | Fourniture et pose d'une commande d'éclairage de gaine en cuvette |  |  | 1 | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
GAINE (suite)
72 | Fourniture et pos d'un détecteur d'eau en cuvette avec asservissemen à la manoeuvre pour empêcher la cabine et/ou le CP de stationner au niveau bas |  |  | 1 | 0
73 | Remplacement des coulisseaux cabine avec garniture (4) |  |  |  | 0
74 | Remplacement des 4 rollers cabine |  |  |  | 0
75 | Remplacement des coulisseaux contrepoids avec garniture (4) |  |  |  | 0
76 | Fourniture et pose de 4 récupérateurs d'huile de guide en fond de cuvette |  |  |  | 0
77 | Remplacement des câbles de traction acier (Base CU ≤ 630 kg - 7 Nvx) |  |  |  | 0
78 | Plus ou moins value par niveau |  |  |  | 0
79 | Remplacement des câbles de traction acier (Base CU ≤ 1150 kg - 7 Nvx) |  |  | 1 | 0
80 | Plus ou moins value par niveau |  |  |  | 0
81 | Fourniture et pose ou remplacemnt du Verrou de trappe de visite de limiteur en gaine avec contact électrique asservie à la manœuvre |  |  |  | 0
82 | Fourniture et pose de Cosse cœurs et serre câble sur l'attache du mécanisme de parachute cabine |  |  |  | 0
83 | Remplacement du câble du limiteur de vitesse (7 Nvx) |  |  | 1 | 0
84 | Plus ou moins value par niveau |  |  |  | 0
TOTAL Gaine |  |  |  |  | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
INTERIEUR CABINE
85 | Remplacement d'un bouton d'appel en cabine de type KONE ou équivalent |  |  |  | 0
86 | Remplacement d'une boite à bouton cabine de type KONE ou équivalent (base 7 nvx) |  |  |  | 0
87 | Plus ou moins value par niveau |  |  |  | 0
88 | Remplacement d'un indicateur de position et de sens en cabine antivandale de type KONE ou équivalent |  |  |  | 0
89 | Remplacement ou fourniture et pose d'une protection en verre stadip inox antivandale devant l'afficheur cabine |  |  |  | 0
90 | Remplacement d'un bouton de fermeture ou ouverture de porte ou d'alarme cabine antivandale de type KONE |  |  |  | 0
91 | Remplacement d’un contact à clé en cabine avec platine inox et 3 clefs |  |  |  | 0
92 | Remplacement du sol cabine par revêtement en caoutchouc type NORAPLAN (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
93 | Remplacement du sol cabine par revêtement type DICA, COMPAC ou équivalent spécial sol, si déjà éxistant (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
94 | Remplacement du sol cabine par revêtement type Granito ou carrelage, si décaissé déjà éxistant (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  |  | 0
95 | Pose d'un contact à clé ou d'un lecteur de badge fourni par le maitre d'ouvrage |  |  | 1 | 0
96 | Remplacement des grilles de ventilation en cabine |  |  |  | 0
97 | Remplacement de la plaque d'instructions |  |  |  | 0
98 | Remplacement de l'éclairage de secours cabine |  |  |  | 0
99 | Remplacement d'un spot d'éclairage antivandale à leds |  |  |  | 0
100 | Remplacement d'un plafond complet en tôle inox brossé avec 4 spots à leds (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  |  | 0
101 | Mise en peinture du plafond complet en cabine (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etat et Décomposition des Prix Forfaitaires - Bordereau des Prix Unitaires Ascenseurs
N° | OPERATION DE REMPLACEMENT COMPRENANT : FOURNITURE - POSE - DEPOSE DE L'ANCIEN EQUIPEMENT | PRIX TOTAL Main d'oeuvre et déplacements compris | PRIX TOTAL FOURNITURE MATERIEL | QUANTITE | PRIX TOTAL HT
INTERIEUR CABINE (suite)
102 | Remplacement d'un miroir toute largeur (L1200 mm maxi.) mi-hauteur antibris avec fixations/protections des 4 cotés en inox (Base CU ≤ 1150 kg) |  |  | 1 | 0
103 | Remplacement d'un panneau de cabine inox (1 face) |  |  |  | 0
104 | Remplacement d'un panneau de cabine stratifié en trespa ou équivalement (1 face) |  |  | 1 | 0
105 | Remplacement d'une main courante ronde inox (base ≤ 2,1 m) |  |  |  | 0
106 | Remplacement d'une plinthe en Inox (base ≤ 2,1 m) |  |  |  | 0
107 | Remplacement et/ou Fourniture & pose d'une téléalarme type Amphitech PTU ou ANEP BOX TA (3 points) ou équivalent secourue conforme EN 81-28 et 70 avec raccordement boutons "alarme" |  |  | 3 | 0
108 | Raccordement et câblage des boutons "Alarme" non raccordé entre eux en cabine |  |  |  | 0
109 | Remplacement et/ou Fourniture et pose d'un kit GSM 4G secourue compatible aves la téléalarme conservée conforme EN 81-28 et 70 de même fabricant que la téléalarme pour la compatibilité |  |  | 3 | 0
110 | Remplacement et/ou Fourniture et pose de la synthèse vocale en cabine |  |  | 1 | 0
TOTAL Intérieur Cabine |  |  |  |  | 0
E - TOTAL BPUQE |  |  |  |  | 0
NOTA: L'entreprise indiquera dans toutes les cellules ci-dessus les coûts de Main d'oeuvre et des matériels obligatoirement et contrôlera ces totaux sous peine de rejet de l'offre. Les prix intégrent les diagnostics, l'étude, le transport, la fourniture et pose des matériels intégrant la garantie légale et de bon fonctionnement pour la remise en service de l'équipement. Les délais correspondent obligatoirement aux délais imposés dans les CCTP du Marché et les délais remis par le titulaire. la révision des prix sera annuelle selon les conditions des CCAP du Marché.

## Coût Maint. Nouveau Appareil
MAINTENANCE DE 7 ASCENSEURS ET 3 MONTE-CHARGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Coût Maintenance nouveau appareil
TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS ANNUELS HT DES NOUVEAUX APPAREILS ENTRANT EN COURS DE MARCHE PRIX EN COHERENCE AVEC LES PRIX DES DPGFs NON PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES OFFRES (Notation du critère « prix »)
N° | Nombre de niveaux | MONTANT ANNUEL (€ HT) PARTIE MINIMALE |  |  | MONTANT ANNUEL PARTIE ETENDUE |  |  | MONTANT TOTAL ANNUEL (€ HT) MINIMAL & ETENDU
MAINTENANCE (€ HT)
| Nbre de niveaux | CU inférieur ou égale à 800 Kg | CU inférieur ou égale à 1 250 Kg | CU inférieur ou égale à 2 000 Kg | CU inférieur ou égale à 800 Kg | CU inférieur ou égale à 1 250 Kg | CU inférieur ou égale à 2 000 Kg | CU inférieur ou égale à 800 Kg | CU inférieur ou égale à 1 250 Kg | CU inférieur ou égale à 2 000 Kg
1 | 2 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | 3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0 |  | 0
5 | 4 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0 |  | 0
7 | 5 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0 |  | 0
9 | 6 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0 |  | 0
11 | 7 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0 |  | 0
13 | 8 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0 |  | 0
15 | 9 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0 |  | 0
17 | 10 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0 |  | 0
Date : ………………………………………………