## LOT 08 PLOMBERIE SANITAIRE
BORDEREAU DE
RENOVATION BATIMENTS EPHREME BASE FUSCO - LANESTER (56)
LOT n°08. PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR - RAFRAICHISSEMENT - AIR COMPRIME
Le présent document est un quantitatif sommaire, l'entreprise devra présenter son devis en incorporant si nécessaire toutes prestations obligatoires à la bonne réalisation des travaux suivant le CCTP
L'entreprise devra vérifier ces quantités et pourra à son grès modifier ou ajouter tous les postes nécessaires au chiffrage de cette étude.L'entreprise sera tenue pour responsable si ces vérifications ne sont pas apportées et devra réaliser les travaux sans avenant de travaux supplémentaires
NOM DE L'ENTREPRISE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
08 |  | PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR - RAFRAICHISSEMENT - AIR COMPRIME
08.4 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE-SANITAIRE
08.4.1 |  | Principe d'installation
08.4.2 |  | Origine eau froide
08.4.2.1 |  | Sous comptage AEP | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Origine eau froide | [7 empty] | 0
08.4.3 |  | Production ECS semi-instantanée
08.4.3.1 |  | Remise en état de l'installation existante | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.2 |  | Circulateurs réseaux | u | 2 |  | 6 |  | 0
08.4.3.3 |  | Ballon de stockage ECS | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.4 |  | Échangeur à plaque | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.5 |  | Comptage primaire ECS | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.6 |  | Mitigeur thermostatique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.7 |  | Circulateur bouclage ECS | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.8 |  | Distribution en sous-station | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.9 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.10 |  | Remplissage eau froide
08.4.3.11 |  | Départ ECS vers extension | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.12 |  | Réseaux extension | ml | 130 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Production ECS semi-instantanée | [7 empty] | 0
08.4.4 |  | Production d'eau chaude électrique
08.4.4.1 |  | Ballon ECS - Local détente | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Production d'eau chaude électrique | [7 empty] | 0
08.4.5 |  | Distribution intérieure
08.4.5.1 |  | Adaptation des réseaux Eau froide - Eau chaude |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.1 |  | Distribution | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.3 |  | Raccordements des appareils sanitaires | u | 205 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.4 |  | Fixation, traversée de parois | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.5 |  | Calorifugeage des canalisations | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.6 |  | Précautions acoustiques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.7 |  | Robinetterie et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Adaptation des réseaux Eau froide - Eau chaude | [7 empty] | 0
08.4.5.2 |  | Adaptation des évacuations eaux usées - eaux vannes - eaux pluviales
Sous-Total HT de Distribution intérieure | [7 empty] | 0
08.4.6 |  | Dépose des équipements existants | ens | 90 |  | 6 |  | 0
08.4.7 |  | Appareils sanitaires
08.4.7.1 |  | Lavabo Plan
08.4.7.1.1 |  | Lavabo Plan | u | 104 |  | 6 |  | 0
08.4.7.1.2 |  | Robinetterie | u | 104 |  | 6 |  | 0
08.4.7.1.4 |  | Miroir | u | 104 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lavabo Plan | [7 empty] | 0
08.4.7.2 |  | Douches |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.4.7.2.1 |  | Panneau de douche temporisé | u | 40 |  | 6 |  | 0
08.4.7.2.2 |  | Patère double tête acier | u | 120 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Douches | [7 empty] | 0
08.4.7.3 |  | WC |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.4.7.3.1 |  | WC au sol | u | 27 |  | 6 |  | 0
08.4.7.3.2 |  | Robinetterie | u | 27 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC | [7 empty] | 0
08.4.7.4 |  | WC PMR
08.4.7.4.1 |  | Cuvette PMR | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.2 |  | Bâti-support | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.3 |  | Barre de relevage 135° | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.4 |  | Barre de tirage sur la porte | u | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC PMR | [7 empty] | 0
08.4.7.5 |  | Urinoir
08.4.7.5.1 |  | Urinoir | u | 20 |  | 6 |  | 0
08.4.7.5.2 |  | Robinetterie | u | 20 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Urinoir | [7 empty] | 0
08.4.7.6 |  | Lave-mains
08.4.7.6.1 |  | Lave mains | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.6.2 |  | Robinetterie | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.6.3 |  | Miroir | u | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lave-mains | [7 empty] | 0
08.4.7.7 |  | Vidoir
08.4.7.7.1 |  | Vidoir mural | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.7.7.2 |  | Robinetterie | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vidoir | [7 empty] | 0
08.4.7.8 |  | Evier à encastrer
08.4.7.8.1 |  | Évier | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.7.8.2 |  | Robinetterie | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Evier à encastrer | [7 empty] | 0
08.4.7.9 |  | Lave bottes à poser
08.4.7.9.1 |  | Lave bottes | u | 2 |  | 6 |  | 0
08.4.7.9.2 |  | Robinetterie | u | 12 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lave bottes à poser | [7 empty] | 0
08.4.7.10 |  | Robinet de puisage | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Appareils sanitaires | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
08.5 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE
08.5.1 |  | Principe d'installation
08.5.2 |  | Production d'eau chaude de chauffage
08.5.2.1 |  | Remise en état de l'installation existante | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.1.1 |  | Échangeur à plaques chauffage | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.1.2 |  | Adaptation et remplacement des équipements chaufferie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Remise en état de l'installation existante | [7 empty] | 0
08.5.2.2 |  | Création de deux nouveaux départs
08.5.2.2.1 |  | Départ chauffage vers aérotherme | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.2.2 |  | Départ chauffage vers extension | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Création de deux nouveaux départs | [7 empty] | 0
08.5.2.3 |  | Circulateurs réseaux | u | 3 |  | 6 |  | 0
08.5.2.4 |  | Distribution chaufferie | ml | 20 |  | 6 |  | 0
08.5.2.5 |  | Comptage Eau chaude chauffage | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.6 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.7 |  | Evacuations
08.5.2.7.1 |  | Neutralisation des condensats | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.7.2 |  | Évacuation des condensats | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Evacuations | [7 empty] | 0
08.5.2.8 |  | Schéma | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.9 |  | Raccordements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10 |  | Électricité - Régulation
08.5.2.10.1 |  | Armoire électrique | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10.2 |  | Régulation | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10.3 |  | Câblage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Électricité - Régulation | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Production d'eau chaude de chauffage | [7 empty] | 0
08.5.3 |  | Distribution
08.5.3.1 |  | Distribution intérieure
08.5.3.1.1 |  | Adaptation réseaux existant | ml | 165 |  | 6 |  | 0
08.5.3.1.2 |  | Réseaux extension | ml | 130 |  | 6 |  | 0
08.5.3.1.3 |  | Réseaux aérotherme | ml | 100 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Distribution intérieure | [7 empty] | 0
08.5.3.2 |  | Fixation, traversée de parois
08.5.3.3 |  | Calorifugeage des canalisations
08.5.3.3.1 |  | Adaptation réseaux existant | ml | 165 |  | 6 |  | 0
08.5.3.3.2 |  | Réseaux extension | ml | 130 |  | 6 |  | 0
08.5.3.3.3 |  | Réseaux aérotherme | ml | 100 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage des canalisations | [7 empty] | 0
08.5.3.4 |  | Précautions acoustiques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.3.5 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Distribution | [7 empty] | 0
08.5.4 |  | Émission chauffage
08.5.4.1 |  | Dépose des équipements existants | u | 110 |  | 6 |  | 0
08.5.4.2 |  | Radiateurs | u | 121 |  | 6 |  | 0
08.5.4.3 |  | Aerothermes eau chaude | u | 5 |  | 6 |  | 0
08.5.4.3.1 |  | Équipements batteries eau chaude
08.5.4.4 |  | Sèches serviette | u | 16 |  | 6 |  | 0
08.5.4.5 |  | Garantie Essais | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Émission chauffage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
08.6 |  | PRESCRIPTION TECHNIQUE DESHUMIDIFICATION
08.6.1 |  | Principe
08.6.2 |  | Split local SERSIM | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.6.3 |  | Armoire de précision - Local décrottage | ens | 2 |  | 6 |  | 0
08.6.4 |  | Armoire de précision - Local armurerie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.6.5 |  | Canalisations |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.6.5.1 |  | Tuyauteries frigorifiques | ml | 80 |  | 6 |  | 0
08.6.5.2 |  | Etanchéité | ens | 4 |  | 6 |  | 0
08.6.5.3 |  | Repérage des réseaux | ens | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Canalisations | [7 empty] | 0
08.6.6 |  | Calorifuge | ml | 80 |  | 6 |  | 0
08.6.7 |  | Condensats | ml | 20 |  | 6 |  | 0
08.6.8 |  | Electricité | ens | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTION TECHNIQUE DESHUMIDIFICATION | [7 empty] | 0
08.7 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION
08.7.1 |  | Principe d'installation
08.7.2 |  | Diffusion / extraction
08.7.2.1 |  | Chambres et Sanitaires |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.7.2.1.1 |  | Bouches d'extraction auto-réglable | u | 64 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Chambres et Sanitaires | [7 empty] | 0
08.7.2.2 |  | Grille amenée d'air chambres | u | 56 |  | 6 |  | 0
08.7.2.2.1 |  | Grilles amenée d'air | u | 56 |  | 6 |  | 0
08.7.2.2.2 |  | Plénum | u | 56 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Grille amenée d'air chambres | [7 empty] | 0
08.7.2.3 |  | Bureaux
08.7.2.3.1 |  | Bouches d'extraction | u | 7 |  | 6 |  | 0
08.7.2.3.2 |  | Bouches d'insufflation | u | 7 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bureaux | [7 empty] | 0
08.7.2.4 |  | Salles d'enseignement |  | 0 |  | 6 |  | 0
08.7.2.4.1 |  | Grilles d'extraction | u | 8 |  | 6 |  | 0
08.7.2.4.2 |  | Grilles d'insufflation | u | 8 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Salles d'enseignement | [7 empty] | 0
08.7.2.5 |  | Bouche à noyau Coupe Feu | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Diffusion / extraction | [7 empty] | 0
08.7.3 |  | Réseaux de ventilation
08.7.3.1 |  | Conduits
08.7.3.1.1 |  | Conduits de liaison | u | 100 |  | 6 |  | 0
08.7.3.1.2 |  | Conduits en acier galvanisé | ml | 240 |  | 6 |  | 0
08.7.3.1.3 |  | Gaines rectangulaires | kg | 2700 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduits | [7 empty] | 0
08.7.3.2 |  | Souches | u | 10 |  | 6 |  | 0
08.7.3.3 |  | Organe d'équilibrage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.3.4 |  | Piège à son | u | 10 |  | 6 |  | 0
08.7.3.5 |  | Accessoires réseaux circulaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.3.6 |  | Clapet coupe feu | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.3.7 |  | Régulation de débit par sonde CO2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux de ventilation | [7 empty] | 0
08.7.4 |  | Caissons de ventilation
08.7.4.1 |  | Groupe simple flux - Sanitaires | ens | 2 |  | 6 |  | 0
08.7.4.2 |  | Groupe simple flux - Nettoyage armes | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.3 |  | Centrale double flux - Enseignement | ens | 2 |  | 6 |  | 0
08.7.4.4 |  | Centrale double flux - Bureaux | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.5 |  | Centrale double flux - Hébergement existant | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.6 |  | Centrale double flux - Hébergement extension | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Caissons de ventilation | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION | [7 empty] | 0
08.8 |  | PRESCRIPTION TECHNIQUE AIR COMPRIME
08.8.1 |  | Principe d'installation
08.8.2 |  | Production air comprimé | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.8.3 |  | Distribution d'air comprimé | ml | 40 |  | 6 |  | 0
08.8.4 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.8.5 |  | Nettoyage - epreuve des reseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.8.6 |  | Peinture | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.8.7 |  | Ventilation du local compresseur
08.8.7.1 |  | Grille VB VH | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ventilation du local compresseur | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTION TECHNIQUE AIR COMPRIME | [7 empty] | 0
08.9 |  | PRESCRIPTIONS DIVERSES
08.9.1 |  | Contrat d'entretien | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.9.2 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.9.3 |  | Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS DIVERSES | [7 empty] | 0
MONTANT HT 08 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR - RAFRAICHISSEMENT - AIR COMPRIME | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 08 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR - RAFRAICHISSEMENT - AIR COMPRIME | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord