## LOT 08 PLOMBERIE SANITAIRE
BORDEREAU DE
RENOVATION BATIMENT MUTEL BASEFUSCO - LANESTER (56)
LOT n°08. PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR
Le présent document est un quantitatif sommaire, l'entreprise devra présenter son devis en incorporant si nécessaire toutes prestations obligatoires à la bonne réalisation des travaux suivant le CCTP
L'entreprise devra vérifier ces quantités et pourra à son grès modifier ou ajouter tous les postes nécessaires au chiffrage de cette étude.L'entreprise sera tenue pour responsable si ces vérifications ne sont pas apportées et devra réaliser les travaux sans avenant de travaux supplémentaires
NOM DE L'ENTREPRISE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
08 |  | PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR
08.4 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE-SANITAIRE
08.4.1 |  | Principe d'installation
08.4.2 |  | Origine eau froide
08.4.2.1 |  | Sous comptage AEP | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Origine eau froide | [7 empty] | 0
08.4.3 |  | Production ECS semi-instantanée
08.4.3.1 |  | Remise en état de l'installation existante | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.2 |  | Échangeur à plaque | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.3 |  | Comptage primaire ECS | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.4 |  | Mitigeur thermostatique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.5 |  | Circulateur bouclage ECS | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.6 |  | Distribution en sous-station | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.7 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.3.8 |  | Remplissage eau froide | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Production ECS semi-instantanée | [7 empty] | 0
08.4.4 |  | Production d'eau chaude électrique
08.4.4.1 |  | Ballon ECS | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Production d'eau chaude électrique | [7 empty] | 0
08.4.5 |  | Distribution intérieure
08.4.5.1 |  | Adaptation des réseaux Eau froide - Eau chaude
08.4.5.1.1 |  | Vide sanitaire | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.2 |  | Distribution | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.3 |  | Branchement | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.4 |  | Production d'eau mitigée | u | 88 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.5 |  | Raccordements des appareils sanitaires | u | 590 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.6 |  | Fixation, traversée de parois | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.7 |  | Calorifugeage des canalisations | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.8 |  | Précautions acoustiques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.9 |  | Robinetterie et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.1.10 |  | Alimentation locaux techniques | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Adaptation des réseaux Eau froide - Eau chaude | [7 empty] | 0
08.4.5.2 |  | Evacuation eaux usées - eaux vannes - eaux pluviales
08.4.5.2.1 |  | Adaptation des évacuations des appareils sanitaires
08.4.5.2.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.2.1.2 |  | Canalisations en vide sanitaire | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.2.1.3 |  | Ventilation primaire | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.5.2.1.4 |  | Isolation phonique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Adaptation des évacuations des appareils sanitaires | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Evacuation eaux usées - eaux vannes - eaux pluviales | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distribution intérieure | [7 empty] | 0
08.4.6 |  | Dépose des équipements sanitaires | ens | 560 |  | 6 |  | 0
08.4.7 |  | Appareils sanitaires
08.4.7.1 |  | Lavabo plan
08.4.7.1.1 |  | Lavabo plan | u | 250 |  | 6 |  | 0
08.4.7.1.2 |  | Robinetterie | u | 250 |  | 6 |  | 0
08.4.7.1.4 |  | Miroir | u | 250 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lavabo plan | [7 empty] | 0
08.4.7.2 |  | Douches | u | 0 |  | 6 |  | 0
08.4.7.2.1 |  | Panneau de douche temporisé | u | 173 |  | 6 |  | 0
08.4.7.2.2 |  | Patère double tête acier | u | 519 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Douches | [7 empty] | 0
08.4.7.3 |  | WC
08.4.7.3.1 |  | WC au sol | u | 91 |  | 6 |  | 0
08.4.7.3.2 |  | Robinetterie | u | 91 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC | [7 empty] | 0
08.4.7.4 |  | WC PMR
08.4.7.4.1 |  | Cuvette PMR | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.2 |  | Bâti-support | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.3 |  | Barre de relevage 135° | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.4.4 |  | Barre de tirage sur la porte | u | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC PMR | [7 empty] | 0
08.4.7.5 |  | Urinoir
08.4.7.5.1 |  | Urinoir | u | 63 |  | 6 |  | 0
08.4.7.5.2 |  | Robinetterie | u | 63 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Urinoir | [7 empty] | 0
08.4.7.6 |  | Lave-mains
08.4.7.6.1 |  | Lave mains | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.6.2 |  | Robinetterie | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.4.7.6.3 |  | Miroir | u | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lave-mains | [7 empty] | 0
08.4.7.7 |  | Vidoir
08.4.7.7.1 |  | Vidoir mural | u | 21 |  | 6 |  | 0
08.4.7.7.2 |  | Robinetterie | u | 21 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vidoir | [7 empty] | 0
08.4.7.8 |  | Lave bottes encastrer
08.4.7.8.1 |  | Auge encastré | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.4.7.8.2 |  | Robinetterie | u | 12 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lave bottes encastrer | [7 empty] | 0
08.4.7.9 |  | Evier à encastrer
08.4.7.9.1 |  | Évier | u | 2 |  | 6 |  | 0
08.4.7.9.2 |  | Robinetterie | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Evier à encastrer | [7 empty] | 0
08.4.7.10 |  | Bac à laver
08.4.7.10.1 |  | Bac à laver | u | 18 |  | 6 |  | 0
08.4.7.10.2 |  | Robinetterie | u | 18 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bac à laver | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Appareils sanitaires | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
08.5 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE
08.5.1 |  | Principe
08.5.2 |  | Production d'eau chaude de chauffage
08.5.2.1 |  | Remise en état de l'installation existante | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.1.1 |  | Échangeur à plaques chauffage | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.1.2 |  | Adaptation et remplacement des équipements chaufferie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Remise en état de l'installation existante | [7 empty] | 0
08.5.2.3 |  | Circulateurs réseaux | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.4 |  | Distribution chaufferie | ml | 50 |  | 6 |  | 0
08.5.2.5 |  | Comptage Eau chaude chauffage | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.6 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.7 |  | Evacuations
08.5.2.7.1 |  | Neutralisation des condensats | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.7.2 |  | Évacuation des condensats | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Evacuations | [7 empty] | 0
08.5.2.8 |  | Schéma | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.9 |  | Raccordements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10 |  | Électricité - Régulation
08.5.2.10.1 |  | Armoire électrique | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10.2 |  | Régulation | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.2.10.3 |  | Câblage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Électricité - Régulation | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Production d'eau chaude de chauffage | [7 empty] | 0
08.5.3 |  | Distribution
08.5.3.1 |  | Distribution intérieure
08.5.3.1.1 |  | Adaptation réseaux existant | ml | 260 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Distribution intérieure | [7 empty] | 0
08.5.3.2 |  | Fixation, traversée de parois
08.5.3.3 |  | Calorifugeage des canalisations
08.5.3.3.1 |  | Adaptation réseaux existant | ml | 260 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage des canalisations | [7 empty] | 0
08.5.3.4 |  | Précautions acoustiques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.5.3.5 |  | Robinetteries et accessoires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Distribution | [7 empty] | 0
08.5.4 |  | Émission de chauffage
08.5.4.1 |  | Dépose des équipements existants | u | 40 |  | 6 |  | 0
08.5.4.2 |  | Radiateurs | u | 30 |  | 6 |  | 0
08.5.4.3 |  | Dispositif de sécurité
08.5.4.5 |  | Régulation plancher chauffant | ens | 20 |  | 6 |  | 0
08.5.4.6 |  | Garantie Essais | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Émission de chauffage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
08.6 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DESHUMIDIFICATION
08.6.1 |  | Principe
08.6.2 |  | Armoire de précision - Local armurerie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.6.3 |  | Canalisations
08.6.3.1 |  | Tuyauteries frigorifiques | ml | 20 |  | 6 |  | 0
08.6.3.2 |  | Etanchéité | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.6.3.3 |  | Repérage des réseaux | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Canalisations | [7 empty] | 0
08.6.4 |  | Calorifuge | ml | 20 |  | 6 |  | 0
08.6.5 |  | Condensats | ml | 5 |  | 6 |  | 0
08.6.7 |  | Electricité | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DESHUMIDIFICATION | [7 empty] | 0
08.7 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION
08.7.1 |  | Principe d'installation
08.7.2 |  | Entrée d'air neuf
08.7.2.1 |  | Chambres | u | 168 |  | 6 |  | 0
08.7.2.2 |  | Bureaux | u | 22 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Entrée d'air neuf | [7 empty] | 0
08.7.3 |  | Bouches d'extraction et d'insufflation
08.7.3.1 |  | Sanitaires communs | u | 151 |  | 6 |  | 0
08.7.3.2 |  | Chambres | u | 168 |  | 6 |  | 0
08.7.3.3 |  | Salles d'enseignement | u | 24 |  | 6 |  | 0
08.7.3.4 |  | Vide sanitaire | u | 6 |  | 6 |  | 0
08.7.3.5 |  | Bouche à noyau Coupe Feu | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouches d'extraction et d'insufflation | [7 empty] | 0
08.7.4 |  | Réseaux de ventilation
08.7.4.1 |  | Conduits
08.7.4.1.1 |  | Conduits de liaison | u | 344 |  | 6 |  | 0
08.7.4.1.2 |  | Conduits en acier galvanisé | ml | 900 |  | 6 |  | 0
08.7.4.1.4 |  | Gaines rectangulaires | kg | 1300 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduits | [7 empty] | 0
08.7.4.2 |  | Souches | u | 30 |  | 6 |  | 0
08.7.4.3 |  | Organe d'équilibrage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.4 |  | Piège à son | u | 20 |  | 6 |  | 0
08.7.4.5 |  | Accessoires réseaux circulaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.6 |  | Clapet coupe feu | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.4.7 |  | Régulation par sonde CO2 | u | 7 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux de ventilation | [7 empty] | 0
08.7.5 |  | Caissons de ventilation
08.7.5.1 |  | Groupes d'extractions sanitaires | u | 4 |  | 6 |  | 0
08.7.5.2 |  | Centrale double flux à échangeur rotatif
08.7.5.2.1 |  | CTA - Enseignement | u | 1 |  | 6 |  | 0
08.7.5.2.2 |  | CTA - Vide sanitaire | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Centrale double flux à échangeur rotatif | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Caissons de ventilation | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION | [7 empty] | 0
08.8 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DESENFUMAGE
08.8.1 |  | Principe | Non-Compris dans Défaut
08.8.2 |  | Volets de désenfumage | u | 60 |  | 6 |  | 0
08.8.3 |  | Tourelles d'extraction | u | 7 |  | 6 |  | 0
08.8.4 |  | Amenée d'air | u | 9 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DESENFUMAGE | [7 empty] | 0
08.9 |  | PRESCRIPTIONS DIVERSES
08.9.1 |  | Contrat d'entretien | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.9.2 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
08.9.3 |  | Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS DIVERSES | [7 empty] | 0
MONTANT HT 08 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 08 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord