## pg
Maître d'Ouvrage
Institut National des Sciences Appliquées
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Technopole Lahitolle
83 - Boulevard Lahitolle
18 022 BOURGES CEDEX
Opération
TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MISE AUX NORMES
DES GAZ DE LABORATOIRE DE L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Phase
PRO - DCE
Projet – Dossier consultations des entreprises
DOCUMENT
D.P.G.F.
Lot
LOT N° 02 - | Fluides industriels et electricité
B.E.T. Fluides
S.E.I.Th
Rue Jean Monnet
Le César 18570 LE SUBDRAY
( 02.48.23.22.33
Courriel : seith@seith.fr

## bq
INSA CVL Bourges
Sécurisation des laboratoires et installations de gaz
Phase PRO |  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
Lot 02 - Fluides industriels et électricité | [5 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | P.M.
2 | PRESENTATION DU PROJET | [5 empty] | P.M.
3 | DEROULEMENT DU PROJET | [5 empty] | P.M.
0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | P.M
0
4.1 | GENERALITES LOT VRD | [5 empty] | P.M
0
4.1.1 | OBJET DU LOT 01 | [5 empty] | P.M
4.1.2 | ETAT DES LIEUX | [5 empty] | P.M
0
4.1.3 | PANNEAUX DE CHANTIER | [5 empty] | P.M
0
4.1.4 | IMPLANTATION | [5 empty] | P.M
0
4.1.5 | GRAVATS | [5 empty] | P.M
0
5 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
0
Installation électrique AEP |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 5 | [5 empty] | 0
0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | P.M
0
6.1 | DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE | [5 empty] | 0
Dépose des réseaux gaz extérieurs jusqu'aux vannes générales intérieures |  |  |  | ens |  |  | 0
Dépose et évacuation des armoires de stockage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.1 | [5 empty] | 0
6.2 | AMENAGEMENT DES BOX | [5 empty] | P.M
6.2.1 | ZONES BOUTEILLES
Dépose et évacuation des équipements en place dans les box |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.1 | [5 empty] | 0
6.2.2 | EQUIPEMENTS GAZ DES BOX
Fourniture et pose d’un râtelier comprenant un
support mural et une chaine |  |  |  | u |  |  | 0
Flexible de raccordement entre bouteille et rampe collectrice |  |  |  | u |  |  | 0
Rampe collectrice pour 2 ou 3 bouteilles |  |  |  | u |  |  | 0
Ensemble de détente inversion permettant de passer | [6 empty] | 0
d’une bouteille à une autre automatiquement |  |  |  | u |  |  | 0
Coffret de signalisation sur le départ du fluide | [6 empty] | 0
permettant de signaler l’épuisement des bouteilles |  |  |  | u |  |  | 0
Signal visuel |  |  |  | u |  |  | 0
Signal sonore |  |  |  | u |  |  | 0
Vanne générale fluide par fluide |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Liaison bus à raccorder dans la sous-station du bâtiment CER |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.2 | [5 empty] | 0
6.2.3 | RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ
0
Vanne générale fluide par fluide |  |  |  | u |  |  | 0
Vanne générale fluide par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Tube acier inox dégraissé avec raccords à sertir spécial gaz |  |  |  | m |  |  | 0
Identification et étiquetage des réseaux |  |  |  | ens |  |  | 0
Affiche de sécurité générique produits chimiques |  |  |  | u |  |  | 0
0
Mise à l'air libre des trous évents des détendeurs gaz propane |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.3 | [5 empty] | 0
6.2.4 | VENTILATION DES BOX
Création en toiture de cheminée type Venturi pour chaque | [6 empty] | 0
ensemble de box | [6 empty] | 0
Percement de la toiture |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise en place d’un chapeau de cheminée Ø 150 de type venturi en inox |  |  |  | u |  |  | 0
Rebouchage autour du conduit |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise en place d’une collerette autour de la traversée | [6 empty] | 0
de toiture avec reprise d’étanchéité |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.4 | [5 empty] | 0
6.2.5 | ELECTRICITE
0
Coffret électrique suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Raccordement sur alimentation électrique existante |  |  |  | ens |  |  | 0
Bus, câblage, raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Dépose de l'éclairage existant |  |  |  | ens |  |  | 0
Hublot étanche de classe 2, IP65 équipés de lampe leds |  |  |  | u |  |  | 0
Sonde de présence et crépusculaire |  |  |  | u |  |  | 0
Bus, câblage, raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.5 | [5 empty] | 0
6.3 | ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES
6.3.1 | RESEAUX EXTERIEURS
0
Tube acier inox dégraissé avec raccords à sertir spécial gaz |  |  |  | m |  |  | 0
Tube acier inox dégraissé en couronne |  |  |  | m |  |  | 0
Fourreaux autour des réseaux gaz en tranchée |  |  |  | m |  |  | 0
Supports des tubes inox aériens |  |  |  | ens |  |  | 0
Vanne générale fluide extérieur par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Percement pour pénétration sous fourreau dans bâtiment |  |  |  | ens |  |  | 0
Vanne générale fluide intérieur par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.3.1 | [5 empty] | 0
6.3.2 | HABILLAGE RESEAUX GAZ EN FACADE
Habillage des réseaux gaz en façade par des panneaux | [6 empty] | 0
en acier galvanisé teinte RAL repris sur des ossatures | [6 empty] | 0
métalliques |  |  |  | m² |  |  | 0
Fermeture des habillages antirongeurs |  |  |  | ens |  |  | 0
Fermeture des habillages antivolatiles |  |  |  | ens |  |  | 0
Trappe d'accès sur charnière avec fermeture à carré | [6 empty] | 0
pour accéder aux vannes de barrage |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.3.2 | [5 empty] | 0
6.3.3 | DISTRIBUTION INTERIEURE DES LABORATOIRES
0
Salles CER 14 et 15 | [6 empty] | 0
Vanne générale fluide intérieur par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Attente sur raccord rapide |  |  |  | u |  |  | 0
Tube acier inox dégraissé avec raccords à sertir spécial gaz |  |  |  | m |  |  | 0
Supports des tubes inox aériens |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Salle CER 13 | [6 empty] | 0
Vanne générale fluide intérieur par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Attente sur raccord rapide |  |  |  | u |  |  | 0
Tube acier inox dégraissé avec raccords à sertir spécial gaz |  |  |  | m |  |  | 0
Supports des tubes inox aériens |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Salle CER 12 | [6 empty] | 0
Vanne générale fluide intérieur par fluide et par antenne |  |  |  | u |  |  | 0
Etiquetage des vannes |  |  |  | ens |  |  | 0
Attente sur raccord rapide |  |  |  | u |  |  | 0
0
Salle LO-05 | [6 empty] | P.M
Bâtiment CRI | [6 empty] | P.M
0
Modification d'un chassis vitré dans CER en | [6 empty] | 0
panneau sandwich pour pénétration des fluides |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.3.3 | [5 empty] | 0
6.3.4 | AIR COMPRIME
0
Salles CER 14 et 15 | [6 empty] | 0
Piquage sur réseau air comprimé existant |  |  |  | u |  |  | 0
Vanne générale spéciale air comprimé |  |  |  | u |  |  | 0
Tube acier inox dégraissé avec raccords à sertir spécial air comprimé. |  |  |  | m |  |  | 0
Supports des tubes inox |  |  |  | ens |  |  | 0
Bouteille avec purge manuelle |  |  |  | u |  |  | 0
Crosse avec descente |  |  |  | m |  |  | 0
Vanne spéciale air comprimé |  |  |  | u |  |  | 0
Attente sur raccord rapide |  |  |  | u |  |  | 0
Repérage réseau air comprimé |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.3.3 | [5 empty] | 0
0
6.4 | TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES
0
6.4.1 | AFFICHAGE
0
Affiche de sécurité générique produits chimiques |  |  |  | u |  |  | 0
Affiche pour chaque gaz utilisé dans les laboratoires |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.4.1 | [5 empty] | 0
0
6.4.2 | DETECTION GAZ
Centrale de détection gaz |  |  |  | u |  |  | 0
Détecteur de gaz |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation de la détection gaz depuis armoire existante avec disjoncteur |  |  |  | ens |  |  | 0
Transformateur si nécessaire en fonction des centrales installées |  |  |  | u |  |  | 0
Câblage et raccordement des équipements |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.4.2 | [5 empty] | 0
0
6.5 | RENVOI SUR GTC
Liaisons bus pour raccordement sur GTC des coffrets d'alarme gaz |  |  |  | ens |  |  | 0
Liaisons bus pour raccordement sur GTC des centrale de détection gaz gaz |  |  |  | ens |  |  | 0
Passerelle si nécessaire pour dialoguer avec la GTC existante |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.5 | [5 empty] | 0
0
6.6 | TRAVAUX DE VRD | [5 empty] | PM
0
RECAPITULATION LOT 01
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | PM
2 | PRESENTATION DU PROJET | [5 empty] | PM
3 | DEROULEMENT DU PROJET | [5 empty] | PM
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | PM
4.1 | GENERALITES LOT VRD |  |  |  |  | 0 | PM
4.1.1 | OBJET DU LOT 01 |  |  |  |  | 0 | PM
4.1.2 | ETAT DES LIEUX |  |  |  |  | 0 | PM
4.1.3 | PANNEAUX DE CHANTIER | [5 empty] | PM
4.1.4 | IMPLANTATION |  |  |  |  | 0 | PM
4.1.5 | GRAVATS | [5 empty] | PM
5 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | PM
6.1 | DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE |  |  | ens | 1 | 0
6.2 | AMENAGEMENT DES BOX | [5 empty] | PM
6.2.1 | ZONES BOUTEILLES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.2.2 | EQUIPEMENTS GAZ DES BOX |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.2.3 | RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.2.4 | VENTILATION DES BOX |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.2.5 | ELECTRICITE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.3 | ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES | [5 empty] | PM
6.3.1 | RESEAUX EXTERIEURS |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.3.2 | HABILLAGE RESEAUX GAZ EN FACADE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.3.3 | DISTRIBUTION INTERIEURE DES LABORATOIRES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.3.4 | AIR COMPRIME |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.4 | TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES | [5 empty] | PM
6.4.1 | AFFICHAGE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.4.2 | DETECTION GAZ |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.5 | RENVOI SUR GTC |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.6 | TRAVAUX DE VRD | [5 empty] | PM
| MONTANT TOTAL HT LOT 02 | [5 empty] | 0
| TVA 20 % | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC LOT 02 | [5 empty] | 0
0
7 | PSE : VENTILATION DU LOCAL LO-05
Dépose des gaines de soufflage et d'exrtraction existantes dans le local |  |  |  | ens |  |  | 0
Bouchon sur gaines de soufflage et d'exrtraction existantes |  |  |  | ens |  |  | 0
CTA double flux verticale |  |  |  | u |  |  | 0
Mise en service |  |  |  | ens |  |  | 0
Raccordement électrique |  |  |  | ens |  |  | 0
Raccordement bus pour GTC |  |  |  | ens |  |  | 0
Jeu de filtres de rechange |  |  |  | u |  |  | 0
Contrôleur+horloge |  |  |  | u |  |  | 0
Jeu de silentblocs |  |  |  | ens |  |  | 0
Raccordement EU |  |  |  | ens |  |  | 0
Percement façade pour air neuf et rejet |  |  |  | u |  |  | 0
Grille pare pluie avec grillage antivolatiles |  |  |  | u |  |  | 0
Percement plancher mezzanine |  |  |  | ens |  |  | 0
Gaine circulaire qpiralé en acier galvanisé |  |  |  | m² |  |  | 0
Grille de soufflage insérée dans gaine circulaire |  |  |  | u |  |  | 0
Bouche d'extraction |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 7 PSE | [5 empty] | 0
| TVA 20 % | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC § 7 PSE | [5 empty] | 0