## pg
Maître d'Ouvrage
Institut National des Sciences Appliquées
INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Technopole Lahitolle
83 - Boulevard Lahitolle
18 022 BOURGES CEDEX
Opération
TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MISE AUX NORMES
DES GAZ DE LABORATOIRE DE L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Phase
PRO - DCE
Projet – Dossier consultations des entreprises
DOCUMENT
D.P.G.F.
Lot
LOT N° 01 - | VRD
B.E.T. Fluides
S.E.I.Th
Rue Jean Monnet
Le César 18570 LE SUBDRAY
( 02.48.23.22.33
Courriel : seith@seith.fr

## bq
INSA CVL Bourges
Sécurisation des laboratoires et installations de gaz
Phase PRO |  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
Lot 01 - VRD | [5 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | P.M.
2 | PRESENTATION DU PROJET | [5 empty] | P.M.
3 | DEROULEMENT DU PROJET | [5 empty] | P.M.
TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MISE AUX NORMES | [6 empty] | 0
DES GAZ DE LABORATOIRE DE L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | P.M
0
4.1 | GENERALITES LOT VRD | [5 empty] | 0
0
4.1.1 | OBJET DU LOT 01 | [5 empty] | P.M
4.1.2 | ETAT DES LIEUX | [5 empty] | 0
Constat d'huissier avant et après travaux |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.1.2 | [5 empty] | 0
0
4.1.3 | PANNEAUX DE CHANTIER | [5 empty] | 0
Panneau de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.1.3 | [5 empty] | 0
0
4.1.4 | IMPLANTATION | [5 empty] | 0
Implantation des ouvrages suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.1.4 | [5 empty] | 0
0
4.1.5 | GRAVATS | [5 empty] | 0
Traitement des gravats suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.1.5 | [5 empty] | 0
0
5 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
0
Plan d'installation suivant CCTP et PGC |  |  |  | ens |  |  | 0
Clotûre de chantier |  |  |  | ens |  |  | 0
Installation commune |  |  |  | ens |  |  | 0
Nettoyage chantier |  |  |  | ens |  |  | 0
Installation électrique chantier |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 5 | [5 empty] | 0
0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | P.M
0
6.1 | DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE | [5 empty] | P.M
6.2 | AMENAGEMENT DES BOX | [5 empty] | P.M
6.2.1 | ZONES BOUTEILLES
Dépose et évacuation des équipements en place dans les box |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Murs de séparation | [6 empty] | 0
Maçonnerie de parpaings de 10cm jointoyés |  |  |  | m² |  |  | 0
0
Façades grillagées | [6 empty] | 0
Ensemble grillagé 50x50 soudé + grillage antirongeur et antivolatiles |  |  |  | m² |  |  | 0
Potelé métallique Thermolaqué |  |  |  | u |  |  | 0
Porte en acier grillagé 1 vantail avec traverse sur mesure |  |  |  | u |  |  | 0
Grillage antirongeurs |  |  |  | m² |  |  | 0
Grillage antivolatiles |  |  |  | m² |  |  | 0
Serrure des portes à reprendre sur l'organigramme de l'INSA |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.2.1 | [5 empty] | 0
6.2.2 | EQUIPEMENTS GAZ DES BOX | [5 empty] | P.M
6.2.3 | RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ | [5 empty] | P.M
6.2.4 | VENTILATION DES BOX | [5 empty] | P.M
6.2.5 | ELECTRICITE | [5 empty] | P.M
6.3 | ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES | [5 empty] | P.M
0
6.4 | TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES | [5 empty] | P.M
0
6.5 | RENVOI SUR GTC | [5 empty] | P.M
0
6.6 | TRAVAUX DE VRD
Terrassement pour les tranchées | [6 empty] | 0
Sciage des enrobés au niveau des traversées de route |  |  |  | m |  |  | 0
Terrassement à la pelle mécanique |  |  |  | m3 |  |  | 0
Terrassement manuel, à la profondeur minimum | [6 empty] | 0
nécessaire en fonction des réseaux. |  |  |  | m3 |  |  | 0
Évacuation des terres excédentaires |  |  |  | m3 |  |  | 0
Dépose des bordures pour réemploi |  |  |  | u |  |  | 0
Percement des sol et des soubassements au niveau | [6 empty] | 0
des départs des réseaux gaz et d’eaux usées |  |  |  | u |  |  | 0
0
Réseaux gaz et fourreaux | [6 empty] | 0
Remblaiement en sable de rivière. |  |  |  | m3 |  |  | 0
2 fourreaux annelés et aiguillés de Ø45. |  |  |  | m |  |  | 0
Mise en œuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. |  |  |  | ens |  |  | 0
Recouvrement du grillage au sable de rivière sur environ 10 cm. |  |  |  | m3 |  |  | 0
Complément de remblaiement avec des matériaux | [6 empty] | 0
tout venant provenant des terrassements jusqu'au | [6 empty] | 0
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées | [6 empty] | 0
ou du terrain sous terre végétale |  |  |  | m3 |  |  | 0
0
Réseaux d’eaux usées | [6 empty] | 0
Percement sousbassement CER13 et rebouchage |  |  |  | ens |  |  | 0
Tube PVC série évacution y compris raccord |  |  |  | m |  |  | 0
Raccordement dans regard existant | [6 empty] | 0
Mise en œuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. |  |  |  | ens |  |  | 0
Recouvrement du grillage au sable de rivière sur environ 10 cm. |  |  |  | m3 |  |  | 0
Complément de remblaiement avec des matériaux | [6 empty] | 0
tout venant provenant des terrassements jusqu'au | [6 empty] | 0
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées | [6 empty] | 0
ou du terrain sous terre végétale |  |  |  | m3 |  |  | 0
0
Reprise des bordures | [6 empty] | 0
Repose des bordures existantes et complément de bordure neuves |  |  |  | ens |  |  | 0
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. |  |  |  | m3 |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 | [6 empty] | 0
sur une épaisseur de 10 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0
Mise en œuvre d'un lit de béton maigre dosé à 250 kg | [6 empty] | 0
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale | [6 empty] | 0
à l'emprise de la base de l'élément + 20 cm.B276 |  |  |  | m3 |  |  | 0
Pose des bordures sur le lit en béton, pose à « plat ». |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise en œuvre d'un solin de béton maigre dosé à | [6 empty] | 0
à 250 kg, pour assurer l'appui latéral des bordures. |  |  |  | ens |  |  | 0
Jointoiement au mortier dosé à 500 kg de ciment : | [6 empty] | 0
les joints seront tirés au fer à joint. |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Remise en état des abords | [6 empty] | 0
Remise en état des abords engazonnés | [6 empty] | 0
Remise en état des zone en entrobé | [6 empty] | 0
0
Amélioration de l’accès aux box bouteilles | [6 empty] | 0
Dépose de bordures |  |  |  | ens |  |  | 0
Décapage de l'enrobé et évacuation |  |  |  | m² |  |  | 0
Décapage en grave |  |  |  | m3 |  |  | 0
Curage des poches médiocres visibles |  |  |  | m3 |  |  | 0
Géotextile non tissé anticontaminant |  |  |  | m² |  |  | 0
Mise à niveau de la plateforme |  |  |  | m3 |  |  | 0
Couche de forme en matériau réutilisable |  |  |  | m3 |  |  | 0
Apport de granulométrie |  |  |  | ens |  |  | 0
Compactage par couches |  |  |  | m3 |  |  | 0
Finition en 0/31.5 mm sur 30 cm d'épaisseur, | [6 empty] | 0
à granulométrie continue et bonne fermeture, | [6 empty] | 0
compris compactage par couches de 0,20 m d'épaisseur maximum |  |  |  | m3 |  |  | 0
Couche de base de 15 cm de GNT concassé |  |  |  | m3 |  |  | 0
Calcaire compact de portance PF3 |  |  |  | m3 |  |  | 0
Essai à la plaque |  |  |  | ens |  |  | 0
Voirie lourde |  |  |  | m² |  |  | 0
Couche de roulement en enrobé drainant |  |  |  | m² |  |  | 0
Bordures | [6 empty] | 0
Bordure neuves |  |  |  | ens |  |  | 0
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. |  |  |  | m3 |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 | [6 empty] | 0
sur une épaisseur de 10 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0
Mise en œuvre d'un lit de béton maigre dosé à 250 kg | [6 empty] | 0
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale | [6 empty] | 0
à l'emprise de la base de l'élément + 20 cm.B276 |  |  |  | m3 |  |  | 0
Pose des bordures sur le lit en béton, pose à « plat ». |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise en œuvre d'un solin de béton maigre dosé à | [6 empty] | 0
à 250 kg, pour assurer l'appui latéral des bordures. |  |  |  | ens |  |  | 0
Jointoiement au mortier dosé à 500 kg de ciment : | [6 empty] | 0
les joints seront tirés au fer à joint. |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Remise en état des abords | [6 empty] | 0
Remise en état des abords engazonnés | [6 empty] | 0
Remise en état des zone en entrobé | [6 empty] | 0
0
| MONTANT H.T. § 6.6 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
RECAPITULATION LOT 01
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | PM
2 | PRESENTATION DU PROJET | [5 empty] | PM
3 | DEROULEMENT DU PROJET | [5 empty] | PM
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | PM
4.1 | GENERALITES LOT VRD |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | OBJET DU LOT 01 | [5 empty] | 0
4.1.2 | ETAT DES LIEUX |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.1.3 | PANNEAUX DE CHANTIER |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.1.4 | IMPLANTATION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.1.5 | GRAVATS |  |  | ens | 1 | 0 | 0
5 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | PM
6.1 | DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE | [5 empty] | PM
6.2 | AMENAGEMENT DES BOX | [5 empty] | PM
6.2.1 | ZONES BOUTEILLES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
6.2.2 | EQUIPEMENTS GAZ DES BOX | [5 empty] | 0
6.2.3 | RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ | [5 empty] | 0
6.2.4 | VENTILATION DES BOX | [5 empty] | 0
6.2.5 | ELECTRICITE | [5 empty] | 0
6.3 | ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES | [5 empty] | 0
6.4 | TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES | [5 empty] | 0
6.5 | RENVOI SUR GTC | [5 empty] | 0
6.6 | TRAVAUX DE VRD |  |  | ens | 1 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HT LOT 01 | [5 empty] | 0
| TVA 20 % | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC LOT 01 | [5 empty] | 0