## Page de garde
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_ANNEXES A L'ACTE D'ENGAGEMENT
LOT 2_AE_Annexe_0_Site concerné par le marché et prestations souscrites
LOT 2_AE_Annexe_1_DPGF du P2 site par site
LOT 2_AE_Annexe_2_DPGF du P3 en garantie totale site par site
LOT 2_AE_Annexe_3_Bordereau de prix unitaire BPU_chauffage et DQE_chauffage
LOT 2_AE_Annexe_4_Bordereau de prix unitaire BPU_plomberie et DQE_plomberie
LOT 2_AE_Annexe_5_Synthèse

## 0_ Site et Prestations
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_AE_Annexe_0_Site concerné par le marché et prestations souscrites
N° Installation | Site | Adresse | P2 | P3 | BDC
2 | Site de Rungis | Plateforme Sogaris, place de la Logistique - 94150 Rungis | X | X | X

## 1 DPGF P2
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_AE_Annexe_1_DPGF du P2 site par site
Seules les cellules en jaune sont à renseigner
[8 empty] | Durée totale du marché en années : |  |  | 4
[8 empty] | Montant P2 sur la durée du marché pour le périmètre CVC |  |  | 0
[8 empty] | Montant P2 sur la durée du marché pour le périmètre Plomberie |  |  | 0
[7 empty] | CVC |  |  |  | Plomberie
Code | Site de Rungis |  | Nombre d'heures total P2 annuel CVC Heures / an | Nombre d'heures total P2 annuel Plomberie Heures / an | Moins value pour la prise en compte du démarrage du contrat à partir du 01/01/2026 et non à partir du 01/09/2025 - CVC | Moins value pour la prise en compte du démarrage du contrat à partir du 01/01/2026 et non à partir du 01/09/2025 - Plomberie | Montant P2 Visite annuelle + ramonage (chaudière murale) € HT / an | Montant P2 Maintenance préventive € HT /an | Montant P2 Maintenance corrective et dépannages € HT /an | Montant P2 Fournitures € HT /an | Montant P2 Maintenance préventive € HT /an | Montant P2 Maintenance corrective et dépannages € HT /an | Montant P2 Fournitures € HT /an | Montant total P2 CVC € HT /an | Montant total P2 Plomberie € HT /an
| Début Période | Fin Période
1 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | [11 empty] | 0 | 0
1 | 2026-09-01 | 2027-08-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2027-09-01 | 2028-08-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2028-09-01 | 2029-08-31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aucune intervention sur ces tableaux n'est attendue en phase candidature / offre
Tableau des coefficients de révision des prix Les cellules sur fond bleu sont à mettre à jour pendant l'exécution du marché conformément au paragraphe Variation des prix du CCAP
[6 empty] | Coefficient | ICHT IME | ICHT IME0 | FSD1 | FSD10
[6 empty] | 1.058 | 1.05 | 1 | 1.15 | 1
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
La première facture à terme échu sera déposée au 28/02/2026. Particulièrement, et uniquement pour cet premier exercice, cette première facture prendra en compte les sommes dûes au démarrage différé et au rythme de facturation imposé dans le cadre du marché, comme stipulé dans le tableau récapitulatif
Tableau récapitulatif des échéanciers de facturation sur la durée totale du marché Le calcul des montants est automatisé dans ce tableau Le titulaire doit remplir uniquement le tableau ci-dessus "coefficients de révision des prix" durant de l'exécution du marché
[6 empty] | aa-bb | 01/09/20aa - 30/11/20aa | 01/12/20aa - 28/02/20bb | 01/03/20bb - 31/05/20bb | 01/06/20bb - 31/08/20bb
[6 empty] | 25-26 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 26-27 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 27-28 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2 DPGF P3 Garantie totale
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_AE_Annexe_2_DPGF du P3 en garantie totale site par site
Aucune intervention sur ce tableau n'est attendue en phase candidature / offre
Seules les cellules en jaune sont à renseigner | [5 empty] | Révision des tarifs horaires des différents intervenants pour le P3 Garantie totale (€ HT) sur la durée du marché Le calcul des montants est automatisé dans ce tableau. Le titulaire doit remplir uniquement le tableau ci-dessous "coefficients de révision lors d'exécution du marché".
| Main d'œuvre | Tarifs horaires des différents intervenants pour le P3 Garantie totale (€ HT) | [5 empty] | 09/25 08/26 | 09/26 08/27 | 09/27 08/28 | 09/28 08/29
| Chargé d'affaire | [5 empty] | Chargé d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0
| Chef de secteur | [5 empty] | Chef de secteur | 0 | 0 | 0 | 0
| Ingénieur méthode | [5 empty] | Ingénieur méthode | 0 | 0 | 0 | 0
| Ingénieur automaticien | [5 empty] | Ingénieur automaticien | 0 | 0 | 0 | 0
| Ingénieur thermicien | [5 empty] | Ingénieur thermicien | 0 | 0 | 0 | 0
| Technicien de maintenance (polyvalent) | [5 empty] | Technicien de maintenance (polyvalent) | 0 | 0 | 0 | 0
| Chauffagiste, monteur/soudeur | [5 empty] | Chauffagiste, monteur/soudeur | 0 | 0 | 0 | 0
| Plombier | [5 empty] | Plombier | 0 | 0 | 0 | 0
| Electro mécanicien | [5 empty] | Electro mécanicien | 0 | 0 | 0 | 0
| Metteur au point | [5 empty] | Metteur au point | 0 | 0 | 0 | 0
| Electricien courant fort | [5 empty] | Electricien courant fort | 0 | 0 | 0 | 0
| Electricien courant faible | [5 empty] | Electricien courant faible | 0 | 0 | 0 | 0
| Ouvrier non spécialisé | [5 empty] | Ouvrier non spécialisé | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient multiplicateur pour le P3 Garantie totale (€HT)
| Coefficient pour l'achat du matériel |  | 200 € HT ≤ montant total ≤ 1 500 €HT
1 500€ HT < montant total ≤ 5 000€HT
5 000€ HT < montant total ≤ 10 000€HT
10 000 € HT < montant total
Coefficient multiplicateur pour le P3 Garantie totale (€HT)
| Coefficient pour l'achat de sous-traitance |  | Montant inférieur ou égal à 1 500 € HT
Montant supérieur à 8 000 € HT
Montant compris entre 1 500 € HT et 8 000 € HT
|  |  |  | Montant annuel par site des interventions prévisionnelles au titre du P3 Garantie totale (CVC) | Montant annuel par site des interventions prévisionnelles au titre du P3 Garantie totale (Plomberie) |  | Aucune intervention sur ces tableaux n'est attendue en phase candidature / offre
Code | Site | Adresse | Chaudière murale Nbr | Etudes, pièces et mains d'œuvre exprimé en €HT/an | Etudes, pièces et mains d'œuvre exprimé en €HT/an |  | Tableau récapitulatif des échéanciers de facturation sur la durée totale du marché Le calcul des montants est automatisé dans ce tableau Le titulaire doit remplir uniquement le tableau ci-contre "coefficients de révision des prix" durant de l'exécution du marché |  |  |  |  | Tableau des coefficients de révision des prix Les cellules sur fond bleu sont à mettre à jour pendant l'exécution du marché conformément au paragraphe Variation des prix du CCAP
1 | Site de Rungis | Plateforme Sogaris, place de la Logistique - 94150 Rungis | Non concerné
[7 empty] | aa-bb | 01/09/20aa - 30/11/20aa | 01/12/20aa - 28/02/20bb | 01/03/20bb - 31/05/20bb | 01/06/20bb - 31/08/20bb | Coefficient | ICHT-IME | ICHT-IME0 | BT40 | BT400
[7 empty] | 25-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 26-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 27-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3 Chauffage BPU et DQE
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_AE_Annexe_3_Bordereau de prix unitaire BPU_chauffage et DQE_chauffage |  |  |  |  | 0
Les prix unitaires comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées. Ainsi les articles du BPU relatifs à la rémunération de main d'œuvre (article 9) ne seront utilisés que lorsque les fournitures ne sont pas prévues au présent bordereau et qu'il faut recourir à un matériel fournisseur (articles 10, 11 et 12). Le Titulaire aura l’obligation de joindre les duplicata des factures de ses fournisseurs et sous-traitants lors de la présentation de ses justificatifs de dépenses.
Seules les cellules en jaune sont à renseigner
Article N° | DESIGNATION | U | P.U. HT | Ne pas modifier
1 | Tubes de distribution |  |  | DQE_Chauffage
1.1 | Tube de distribution cuivre |  |  | Quantité | Prix
1.1.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
1.1.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
1.1.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
1.1.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
1.1.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
1.1.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
1.1.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
1.1.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
1.1.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.1.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.2 | Tube de distribution acier noir
1.2.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
1.2.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
1.2.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
1.2.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
1.2.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
1.2.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
1.2.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
1.2.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
1.2.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.2.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.3 | Tube de distribution PER
1.3.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
1.3.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
1.3.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
1.3.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
1.3.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
1.3.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
1.3.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
1.3.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
1.3.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.3.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.4 | Tube de distribution multicouche
1.4.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
1.4.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
1.4.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
1.4.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
1.4.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
1.4.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
1.4.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
1.4.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
1.4.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.4.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.5 | Tube de distribution électrozingué
1.5.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
1.5.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
1.5.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
1.5.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
1.5.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
1.5.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
1.5.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
1.5.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
1.5.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
1.5.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
2 | Calorifugeage canalisation
2.1 | Laine de roche épaisseur 30 mm revétue d'un film PVC
2.1.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
2.1.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
2.1.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
2.1.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
2.1.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
2.1.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
2.1.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
2.1.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
2.1.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
2.1.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
2.2 | Isolant en mousse élastomère de caoutchouc nitril M1 épaisseur 19mm
2.2.1 | Ø 15 | ml |  | 3 | 0
2.2.2 | Ø 20 | ml |  | 3 | 0
2.2.3 | Ø 25 | ml |  | 3 | 0
2.2.4 | Ø 32 | ml |  | 3 | 0
2.2.5 | Ø 40 | ml |  | 3 | 0
2.2.6 | Ø 50 | ml |  | 3 | 0
2.2.7 | Ø 65 | ml |  | 3 | 0
2.2.8 | Ø 80 | ml |  | 3 | 0
2.2.9 | Ø 100 | ml |  | 3 | 0
2.2.10 | > Ø 100 | ml |  | 3 | 0
3 | Equipement de chauffage et eau chaude
3.1 | Vanne isolement
3.1.1 | Ø 15 | U |  | 5 | 0
3.1.2 | Ø 20 | U |  | 5 | 0
3.1.3 | Ø 25 | U |  | 5 | 0
3.1.4 | Ø 32 | U |  | 5 | 0
3.1.5 | Ø 40 | U |  | 5 | 0
3.1.6 | Ø 50 | U |  | 5 | 0
3.1.7 | Ø 65 | U |  | 5 | 0
3.1.8 | Ø 80 | U |  | 5 | 0
3.1.9 | Ø 100 | U |  | 5 | 0
3.1.10 | > Ø 100 | U |  | 5 | 0
3.2 | Vanne de réglage
3.2.1 | Ø 15 | U |  | 5 | 0
3.2.2 | Ø 20 | U |  | 5 | 0
3.2.3 | Ø 25 | U |  | 5 | 0
3.2.4 | Ø 32 | U |  | 5 | 0
3.2.5 | Ø 40 | U |  | 5 | 0
3.2.6 | Ø 50 | U |  | 5 | 0
3.2.7 | Ø 65 | U |  | 5 | 0
3.2.8 | Ø 80 | U |  | 5 | 0
3.2.9 | Ø 100 | U |  | 5 | 0
3.2.10 | > Ø 100 | U |  | 5 | 0
3.3 | Manchon de dilatation
3.3.1 | Ø 15 | U |  | 5 | 0
3.3.2 | Ø 20 | U |  | 5 | 0
3.3.3 | Ø 25 | U |  | 5 | 0
3.3.4 | Ø 32 | U |  | 5 | 0
3.3.5 | Ø 40 | U |  | 5 | 0
3.3.6 | Ø 50 | U |  | 5 | 0
3.3.7 | Ø 65 | U |  | 5 | 0
3.3.8 | Ø 80 | U |  | 5 | 0
3.3.9 | Ø 100 | U |  | 0 | 0
3.3.10 | > Ø 100 | U |  | 0 | 0
4 | Opérations d'équilibrage complet de locaux reliée à une chaufferie / sous-station avec remise d'un rapport d'équilibrage pour une chaufferie / sous-station
4.0 | Forfait pour diagnostic préalable de l'installation et son évaluation /à rendre synoptique simplifié permettant de justifier les le chiffrage | U |  | 1 | 0
4.1 | Equilibrage de pieds de colonne chauffage et ECS par pied de colonne | U |  | 4 | 0
4.2 | Equilibrage de tés de panneaux de sol par unité | U |  | 4 | 0
4.3 | Equilibrage des tés de radiateurs par unité | U |  | 4 | 0
4.4 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 15 | U |  | 4 | 0
4.5 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 20 | U |  | 4 | 0
4.6 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 32 | U |  | 4 | 0
4.7 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 40 | U |  | 6 | 0
4.8 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN 65 | U |  | 8 | 0
4.9 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN80 | U |  | 3 | 0
4.10 | Fourniture et pose d'une vanne TA DN100 | U |  | 2 | 0
5 | Opérations de désembouage complet d'une installation de chauffage / ECS avec elaboration d'une analyse physico-chimique avant et après l'intervention par un organisme agrée + Rapport intervention à l'appui L'intervention prévoit systématiquement toutes les actions de conditionnement d'eau nécéssaires permettant le fonctionnement normal de l'installation Puissance = Somme des puissances d'équipements de production installés sur site, alimentant l'installation concernée.
5.1 | Installation dont la puissance de la production est inférieure à 70 kW | U |  | 3 | 0
5.2 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 70kW et 150 kW | U |  | 0 | 0
5.3 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 150kW et 300 kW | U |  | 0 | 0
5.4 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 300 kW et 400 kW | U |  | 0 | 0
5.5 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 400 kW et 600 kW | U |  | 1 | 0
5.6 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 600 kW et 800 kW | U |  | 1 | 0
5.7 | Installation dont la puissance de la production est comprise en 800 kW et 1000 kW | U |  | 0 | 0
5.8 | Installation dont la puissance de la production est supérieure à 1000 kW | U |  | 0 | 0
6 | Opérations de recherche de fuite
6.1 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation encastrée | ml |  | 5 | 0
6.2 | Recherche d'une fuite d'eau de toutes natures sur canalisation enterrée | ml |  | 5 | 0
6.3 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation en caniveau | ml |  | 5 | 0
7 | Opérations sur radiateurs
7.1 | Refixation d'un radiateur | U |  | 10 | 0
7.2 | Dépose et repose d'un radiateur pour travaux de peinture | U |  | 12 | 0
8 | Vidange colonne
8.1 | Vidange colonne montante sur 1er niveau | U |  | 6 | 0
8.2 | Plus-value par niveau supplémentaire | % |  | 0 | 0
9 | Main d'œuvre (déplacement compris) pour la pose de matériel non défini dans le présent bordereau.
9.1 | Monteur CVC qualifié | H |  | 33 | 0
9.2 | Soudeur qualifié gaz, eau surchauffée | H |  | 12 | 0
9.3 | Frigoriste | H |  | 24 | 0
9.4 | Technicien chauffagiste | H |  | 3 | 0
9.5 | Automaticien | H |  | 4 | 0
9.6 | Traiteur d'eau | H |  | 5 | 0
9.7 | Majoration pour heures de nuit | % |  | 0 | 0
9.8 | Majoration pour intervention samedi | % |  | 0 | 0
9.9 | Majoration intervention dimanches et jours fériés | % |  | 0 | 0
11 | Coefficient multiplicateur sur le prix d'achat HT sur les fournitures non définies dans le présent bordereau. | Coefficient de vente appliqué
11.1 | 200 € HT≤ coût unitaire ≤ 1 500 €HT | Coef |  | 10000 | 0
11.2 | 1 500€ HT< coût unitaire ≤ 5 000€HT | Coef |  | 27200 | 0
11.3 | 5 000€ HT< coût unitaire ≤ 10 000€HT | Coef |  | 20000 | 0
11.4 | 10 000 € HT< coût unitaire | Coef |  | 15000 | 0
12 | Coefficient multiplicateur sur le prix d'achat HT sur les couts d'intervention de sous-traitance non définie dans le présent bordereau. | Coefficient de vente appliqué
12.1 | 200 € HT≤ coût intervention sous-traitée ≤ 1 500 €HT | Coef |  | 10000 | 0
12.2 | 1 500€ HT< coût intervention sous-traitée ≤ 5 000€HT | Coef |  | 27200 | 0
12.3 | 5 000€ HT< coût intervention sous-traitée ≤ 10 000€HT | Coef |  | 20000 | 0
12.4 | 10 000 € HT< coût intervention sous-traitée | Coef |  | 15000 | 0
13 | Mise en place d'une chaufferie mobile de secours (cas spécifique en dehors du cadre forfaitaire)
13.1 | Mise en place d'une chaufferie de secours pour une puissance inférieure à 70 kW |  |  | 3 | 0
13.1.1 | Mise en exploitation d'une chaufferie de secours pour une puissance inférieure à 70kW (prestation qui pourra être commandée suite à la prestation 13.1) Prix à la journée | €HT / J |  | 4 | 0
13.2 | Mise en place d'une chaufferie de secours pour une puissance entre 70 kW et 400 kW |  |  | 1 | 0
13.2.1 | Mise en exploitation d'une chaufferie de secours pour une puissance entre 70 kW et 400 kW (prestation qui pourra être commandée suite à la prestation 13.2) Prix à la journée | €HT / J |  | 3 | 0
13.3 | Mise en place d'une chaufferie de secours pour une puissance supérieure à 400 kW |  |  | 0 | 0
13.3.1 | Mise en exploitation d'une chaufferie de secours pour une puissance entre supérieure à 400 kW (prestation qui pourra être commandée suite à la prestation 13.3) Prix à la journée | €HT / J |  | 0 | 0
13.4 | Mise en place d'un préparateur ECS externe de 60KW en cas de panne supérieure à 3 jours |  |  | 0 | 0
13.4.1 | Mise en exploitation d'un préparateur ECS de secours pour une puissance de 60 kW (Prestation qui pourra être commandée suite à la prestation 13.4) Prix à la journée | €HT / J |  | 0 | 0
14 | Automatisme et Comptage Energétique
14.1 | Fourniture, pose et programmation d'un Automate Marque SOFREL type S4TH ou équivalent | U |  | 3 | 0
14.2 | Fourniture, pose et programmation Sonde d'Ambiance ENLESS WIRELESS ou équivalent | U |  | 5 | 0
14.3 | Fourniture, pose et programmation Sonde Température Extérieure de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | U |  | 4 | 0
14.4 | Fourniture, pose et programmation Sonde Doigt de Gant de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | U |  | 4 | 0
14.5 | Fourniture, pose et programmation Sonde Applique de marque PRODUAL ou techniquement équivalent | U |  | 4 | 0
14.6 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 15 | U |  | 0 | 0
14.7 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 20 | U |  | 0 | 0
14.8 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 25 | U |  | 0 | 0
14.9 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 40 | U |  | 0 | 0
14.10 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 50 | U |  | 5 | 0
14.11 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 65 | U |  | 5 | 0
14.12 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 80 | U |  | 5 | 0
14.13 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 100 | U |  | 0 | 0
14.14 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 150 | U |  | 0 | 0
14.15 | Fourniture, pose et programmation Compteur Calorie Ø 200 | U |  | 0 | 0
14.16 | Etablissement certificat VCI pour compteur Thermique après pose (Valable pour tous les DN) | U |  | 0 | 0
14.17 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 25 A(Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.18 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 40 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.19 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 45 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.20 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 63 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.21 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 80 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.22 | Fourniture, pose et programmation Compteur électrique Calibre 100 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.23 | Fourniture, pose et programmation Compteur Electrique Calibre 125 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.24 | Fourniture, pose et programmation Compteur Electrique Calibre 160 A (Certifié MID) | U |  | 4 | 0
14.25 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 15 | U |  | 4 | 0
14.26 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 20 | U |  | 4 | 0
14.27 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 25 | U |  | 4 | 0
14.28 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 32 | U |  | 4 | 0
14.29 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 40 | U |  | 4 | 0
14.30 | Fourniture, pose et programmation Compteur eau volumétrique Ø 50 | U |  | 0 | 0
14.31 | Ligne d'alimentation Câble RJ45 cat6 0 à 10 ml y compris accessoire de pose | U |  | 4 | 0
14.32 | Ligne d'alimentation Câble RJ45 cat6 10 à 20 ml y compris accessoire de pose | U |  | 4 | 0
14.33 | Ligne d'alimentation Câble RJ45 cat6 20 à 30 ml y compris accessoire de pose | U |  | 4 | 0
14.34 | Ligne d'alimentation Câble RJ45 cat6 30 à 60 ml y compris accessoire de pose | U |  | 4 | 0
14.35 | Ligne d'alimentation Câble RJ45 cat6 60 à 100 ml y compris accessoire de pose | U |  | 0 | 0
15 | NC | NC
16 | QAI et Entretien des gaines aérauliques (Les tarifs et les prix saisis sont réputés inclure l’ensemble du champ d’application y compris les frais généraux en lien avec l'accès pour les gaines aérauliques quelle qu'elle soit la configuration de l'installation).
16.1 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - diamètre EQUIVALENT <= 125 mm | U |  | 6 | 0
16.2 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - 125 mm < diamètre EQUIVALENT < = 500 mm | U |  | 6 | 0
16.3 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - 500 mm < diamètre EQUIVALENT < = 1000 mm | U |  | 6 | 0
16.4 | Création de trappes sur les gaines aérauliques - diamètre EQUIVALENT > 1000 mm | U |  | 6 | 0
16.5 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire ≤ au Ø 250 | ml |  | 6 | 0
16.6 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire > au Ø 250 ≤ Ø 560 | ml |  | 6 | 0
16.7 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine circulaire > au Ø 560 ≤ Ø 1250 | ml |  | 6 | 0
16.8 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine rectangulaire ≤ à 0.5 m² | ml |  | 6 | 0
16.9 | Prestation de nettoyage et de désinfection de gaine rectangulaire > à 0.5 m² ≤ 1m² | ml |  | 6 | 0
16.10 | Plus value par 0.5 m² supplémentaire | % |  | 0 | 0
16.11 | Prestation de nettoyage et de désinfection de caisson VMC collective à entrainement direct | ml |  | 0 | 0
16.12 | Prestation de nettoyage et de désinfection de bouche de soufflage | ml |  | 0 | 0
16.13 | Prestation de nettoyage et de désinfection de grille de reprise | ml |  | 0 | 0
16.14 | Prestation de dégraissage de filtre de hotte de cuisine | ml |  | 0 | 0
16.15 | Prestation de dégraissage de gaine d'extraction de hotte grasse | ml |  | 0 | 0
16.16 | Prestation de dégraissage de hotte grasse | ml |  | 3 | 0
16.17 | Prestation de dégraissage d'extracteur de hotte grasse | ml |  | 3 | 0
16.18 | Fourniture et pose d'une trappe de visite gaine circulaire | ml |  | 3 | 0
16.19 | Fourniture et pose d'une trappe de visite gaine rectangulaire ou oblongue | ml |  | 0 | 0
16.20 | Fourniture filtre hotte cuisine | ml |  | 0 | 0
16.21 | Prestation d'analyse d'air ambiant | forfait |  | 0 | 0
17 | Prestation de recherche de fuite d'eau de toutes natures (froide et chaude sanitaire, eau glacée, chauffage)
17.1 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation encastrée | 1/2J |  | 5 | 0
17.2 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation enterrée | 1/2J |  | 4 | 0
17.3 | Recherche de fuite d'eau de toutes natures sur canalisation en caniveau | 1/2J |  | 3 | 0
17.4 | Mise en œuvre de machine à geler les canalisations | 1/2J |  | 3 | 0
17.5 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.1 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
17.5.1 | DN <= 25 | ml |  | 2 | 0
17.5.2 | 25 <DN < = 32 | ml |  | 2 | 0
17.5.3 | 32 <DN < = 40 | ml |  | 2 | 0
17.5.4 | 40<DN < = 50 | ml |  | 2 | 0
17.5.5 | 50 <DN < = 60 | ml |  | 2 | 0
17.5.6 | 60 <DN < = 70 | ml |  | 2 | 0
17.5.7 | 70 <DN < = 80 | ml |  | 2 | 0
17.5.8 | 80 <DN < = 100 | ml |  | 2 | 0
17.5.9 | 100 <DN < = 125 | ml |  | 2 | 0
17.5.10 | 125 <DN < = 150 | ml |  | 2 | 0
17.5.11 | DN> 150 | ml |  | 0 | 0
17.6 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.2 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
17.6.1 | DN <= 25 | ml |  | 2 | 0
17.6.2 | 25 <DN < = 32 | ml |  | 2 | 0
17.6.3 | 32 <DN < = 40 | ml |  | 2 | 0
17.6.4 | 40<DN < = 50 | ml |  | 2 | 0
17.6.5 | 50 <DN < = 60 | ml |  | 2 | 0
17.6.6 | 60 <DN < = 70 | ml |  | 2 | 0
17.6.7 | 70 <DN < = 80 | ml |  | 2 | 0
17.6.8 | 80 <DN < = 100 | ml |  | 2 | 0
17.6.9 | 100 <DN < = 125 | ml |  | 2 | 0
17.6.10 | 125 <DN < = 150 | ml |  | 2 | 0
17.6.11 | DN> 150 | ml |  | 0 | 0
17.7 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.3- Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
17.7.1 | DN <= 25 | ml |  | 2 | 0
17.7.2 | 25 <DN < = 32 | ml |  | 2 | 0
17.7.3 | 32 <DN < = 40 | ml |  | 2 | 0
17.7.4 | 40<DN < = 50 | ml |  | 2 | 0
17.7.5 | 50 <DN < = 60 | ml |  | 2 | 0
17.7.6 | 60 <DN < = 70 | ml |  | 2 | 0
17.7.7 | 70 <DN < = 80 | ml |  | 2 | 0
17.7.8 | 80 <DN < = 100 | ml |  | 2 | 0
17.7.9 | 100 <DN < = 125 | ml |  | 2 | 0
17.7.10 | 125 <DN < = 150 | ml |  | 2 | 0
17.7.11 | DN> 150 | ml |  | 0 | 0
17.8 | Remplacement et remise en état d'une canalisation encastrée après une prestation de Type 17.4 - Tous types de canalisations / Canalisation de remplacement respectant les DTU et les règles de l'art
17.8.1 | DN <= 25 | ml |  | 2 | 0
17.8.2 | 25 <DN < = 32 | ml |  | 2 | 0
17.8.3 | 32 <DN < = 40 | ml |  | 2 | 0
17.8.4 | 40<DN < = 50 | ml |  | 2 | 0
17.8.5 | 50 <DN < = 60 | ml |  | 2 | 0
17.8.6 | 60 <DN < = 70 | ml |  | 2 | 0
17.8.7 | 70 <DN < = 80 | ml |  | 2 | 0
17.8.8 | 80 <DN < = 100 | ml |  | 2 | 0
17.8.9 | 100 <DN < = 125 | ml |  | 2 | 0
17.8.10 | 125 <DN < = 150 | ml |  | 2 | 0
17.8.11 | DN> 150 | ml |  | 0 | 0
18 | Travaux divers de VRD
18.1 | Terrassement jusqu’à 130 cm de profondeur tout type de moyens utilisé, y compris blindage si nécessaire | m3 |  | 3 | 0
18.2 | Evacuation des déblais non réutilisés | m3 |  | 3 | 0
18.3 | Remise en état du support de tout types tel que béton, enrobé, béton désactivé le tout de tout type et de toute couleurs | m3 |  | 3 | 0
18.4 | Remise en état du support de tout types tel que béton, enrobé, béton désactivé le tout de tout type et de toute couleurs | m3 |  | 3 | 0
18.5 | Matériaux d'apport tel que sablon, grave diverses | m3 |  | 3 | 0
19 | Remplacement ballon ECS électrique (Les tarifs et les prix saisis sont réputés inclure l’ensemble du champ d’application y compris les frais généraux en lien avec l'accès, les modifications Electriques pouvant avoir lieu, et tous les détails portant sur l'adaptation hydraulique pouvant avoir lieu).
19.1 | Chauffe eau électrique petite capacité <= 15l | 1 |  | 3 | 0
19.2 | Chauffe eau électrique Capacité 30l | 1 |  | 5 | 0
19.3 | Chauffe eau électrique Capacité 50l | 1 |  | 6 | 0
19.4 | Chauffe eau électrique Capacité 75l | 1 |  | 4 | 0
19.5 | Chauffe eau électrique Capacité 100l | 1 |  | 1 | 0
19.6 | Chauffe eau électrique Capacité 150l | 1 |  | 1 | 0
19.7 | Chauffe eau électrique Capacité 200l | 1 |  | 1 | 0
20 | Prestations relatives à la création des schémas de principe nécéssaires pour le bon déroulement de l'exploitation / maintenance | 1
20.1 | Création d'un schéma de principe hydraulique (PDF et DWG) + Mise à disposition du schéma au sein du local technique concerné avec : - Plastification rigide (type 250 microns) pour éviter l’usure, l’humidité et les salissures. - Encadrement sous verre ou plexiglas pour une fixation murale durable. - Format minimum acceptable : A2 (594 × 420 mm) | 1 |  | 5 | 0
20.2 | Création d'un schéma de principe électrique d'une armoire d'un local technique : - Mise à disposition au sein de l'armoire objet de la demande. - Transmission d'une copie dématérialisée à destination de la MOA. | 1 |  | 5 | 0

## 4 Plomberie BPU et DQE
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
LOT 2_AE_Annexe_4_Bordereau de prix unitaire BPU_plomberie et DQE_plomberie |  |  |  |  | 0
Les prix unitaires comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées. Ainsi les articles du BPU relatifs à la rémunération de main d'œuvre (article 9) ne seront utilisés que lorsque les fournitures ne sont pas prévues au présent bordereau et qu'il faut recourir à un matériel fournisseur (articles 10, 11 et 12). Le Titulaire aura l’obligation de joindre les duplicata des factures de ses fournisseurs et sous-traitants lors de la présentation de ses justificatifs de dépenses.
Seules les cellules en jaune sont à renseigner |  |  |  | Ne pas modifier
Article N° | DESIGNATION | U | P.U. HT | DQE_Plomberie
21 | Lavabo |  |  | Quantité | Prix
21.1 | Lavabo simple blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 3 | 0
21.2 | Lavabo double blanc milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.3 | Lavabo double blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 3 | 0
21.4 | Colonne de lavabo simple blanche milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.5 | Colonne de lavabo simple blanche type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 3 | 0
21.6 | Vasque 56 x 43 mm blanche milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.7 | Vasque à encastrer blanche type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 3 | 0
21.8 | Lave-mains simple blanc milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.9 | Lave-mains simple blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 3 | 0
21.10 | Vidoir mural en grès simple blanc milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.11 | Meuble sous lavabo avec portes blanc milieu de gamme | U |  | 3 | 0
21.12 | Meuble sous lavabo avec tiroirs blanc milieu de gamme | U |  | 3 | 0
22 | WC
22.1 | Cuvette WC seule blanche milieu de gamme | U |  | 2 | 0
22.2 | Cuvette WC seule type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.3 | Réservoir seul 3l/6l double touche blanc milieu de gamme | U |  | 2 | 0
22.4 | Réservoir seul 3l/6l double touche blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.5 | Abattant cuvette simple blanc type OLFA Ariane ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.6 | Abattant cuvette double blanc type OLFA Ariane ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.7 | Abattant cuvette double blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.8 | Ensemble cuvette + réservoir complet blanc milieu de gamme + abattant double blanc mat type OLFA Ariane ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.9 | Ensemble cuvette + réservoir complet + abattant double blanc type DURAVIT 1930 ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.10 | Flotteur de chasse d'eau seul | U |  | 2 | 0
22.11 | Mécanisme de chasse d'eau double touche complet | U |  | 2 | 0
22.12 | Pipe WC droite ou coudée | U |  | 2 | 0
22.13 | Jeu de fixation de cuvette | U |  | 2 | 0
22.14 | Jeu de fixation d'abattant | U |  | 2 | 0
22.15 | Joint de cloche | U |  | 2 | 0
22.16 | Tube de chasse d'eau laiton chromé pour cuvette à l'anglaise type PRESTO Eclair et Eyrem ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.17 | Kit de chasse d'eau complet pour cuvette à l'anglaise type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.18 | Kit de traversée de cloison pour chasse d'eau type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.19 | Broyeur type SFA Sanibest Pro ou équivalent | U |  | 2 | 0
22.20 | WC broyeur avec cuvette porcelaine type SFA Sanicompact43 ou équivalent | U |  | 2 | 0
23 | Urinoir
23.1 | Urinoir nu blanc type JACOB DELAFON Coquille 2 ou équivalent | U |  | 3 | 0
23.2 | Kit d'alimentation pour urinoir (tube + nez de jonction) | U |  | 3 | 0
24 | Evier
24.1 | Evier en grès 1 cuve + 1 égouttoir 1000 x 600 mm blanc milieu de gamme | U |  | 2 | 0
24.2 | Evier en grès 1,5 ou 2 cuves + 1 égouttoir 1200 x 600 mm blanc milieu de gamme | U |  | 2 | 0
24.3 | Evier en inox 1 cuve + 1 égouttoir 1000 x 600 mm réversible milieu de gamme | U |  | 2 | 0
24.4 | Evier en inox 1,5 ou 2 cuves + 1 égouttoir 1000 x 600 mm réversible de gamme | U |  | 2 | 0
24.5 | Meuble sous évier blanc avec portes milieu de gamme 1000 x 600 mm | U |  | 2 | 0
24.6 | Meuble sous évier blanc avec portes milieu de gamme 1200 x 600 mm | U |  | 2 | 0
24.7 | Meuble sous évier blanc avec tiroirs milieu de gamme 1000 x 600 mm | U |  | 2 | 0
24.8 | Meuble sous évier blanc avec tiroirs milieu de gamme 1200 x 600 mm | U |  | 0 | 0
25 | Baignoire
25.1 | Baignoire acier blanche milieu de gamme 1600 x 700 mm | U |  | 0 | 0
25.2 | Baignoire acier blanche milieu de gamme 1700 x 700 mm | U |  | 1 | 0
25.3 | Baignoire fonte blanche milieu de gamme 1600 x 700 mm | U |  | 0 | 0
25.4 | Baignoire fonte blanche milieu de gamme 1700 x 700 mm | U |  | 1 | 0
25.5 | Façade de baignoire en mélaminé blanc, y compris vérins de réglage L 1600 mm | U |  | 0 | 0
25.6 | Façade de baignoire en mélaminé blanc, y compris vérins de réglage L 1700 mm | U |  | 2 | 0
25.7 | Retour de baignoire en mélaminé blanc, y compris vérins de réglage | U |  | 3 | 0
25.8 | Trappe de visite de baignoire | U |  | 3 | 0
26 | Douche
26.1 | Bac de douche en grès blanc milieu de gamme 800 x 800 mm | U |  | 2 | 0
26.2 | Bac de douche en grès blanc milieu de gamme 900 x 900 mm | U |  | 2 | 0
26.3 | Cabine de douche blanche milieu de gamme 800 x 800 mm | U |  | 2 | 0
26.4 | Paroi fixe de douche profilé blanc verre transparent, y compris accessoires | U |  | 0 | 0
26.5 | Porte de douche pivotante profilé blanc verre transparent, y compris accessoires 800 mm | U |  | 2 | 0
26.6 | Porte de douche pivotante profilé blanc verre transparent, y compris accessoires 900 mm | U |  | 2 | 0
27 | Robinetterie
27.1 | Mitigeur lavabo type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.2 | Mélangeur lavabo type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.3 | Mélangeur lavabo style rétro type ALTERNA Antica ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.4 | Robinet lave-mains style rétro type ALTERNA Antica ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.5 | Robinet sut table à bec orientable | U |  | 4 | 0
27.6 | Robinet WC équerre ou droit 12 x 17 | U |  | 4 | 0
27.7 | Robinet d'arrêt DN 33 x 42 type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.8 | Robinet d'arrêt DN 33 x 42 type PRESTO Eyrem ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.9 | Robinet d'arrêt DN 26 x 34 type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.10 | Robinet d'arrêt DN 26 x 34 type PRESTO Eyrem ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.11 | Robinet temporisé DN 33 x 42 type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.12 | Robinet temporisé DN 33 x 42 type PRESTO Eyrem ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.13 | Robinet temporisé DN 26 x 34 type PRESTO Eclair ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.14 | Robinet temporisé DN 26 x 34 type PRESTO Eyrem ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.15 | Robinet temporisé pour urinoir type PRESTO ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.16 | Mitigeur évier type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.17 | Mitigeur évier bec en col de sygne type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.18 | Mitigeur de baignoire bain/douche type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.19 | Colonette pour baignoire chromée type GROHE ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.20 | Mitigeur de douche type GROHE Europlus ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.21 | Flexible de douche chromé 1500 mm type GROHE Vitalioflex ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.22 | Flexible de douche chromé 1750 mm type GROHE Vitalioflex ou équivalent | U |  | 4 | 0
27.23 | Flexible de douche chromé 2000 mm type GROHE Vitalioflex ou équivalent | U |  | 6 | 0
27.24 | Pommeau de douche chromé 2 jets type GROHE Tempesta 110 ou équivalent | U |  | 6 | 0
27.25 | Barre de douche chromée 600 mm type GROHE Tempesta ou équivalent | U |  | 6 | 0
27.26 | Ensemble pommeau et barre de douche chromés type GROHE Tempesta 110 ou équivalent (flexible) | U |  | 6 | 0
27.27 | Douchette à bouton poussoir pour lave-bassin type PRESTO ou équivalent | U |  | 6 | 0
27.28 | Flexible chromé pour douchette 1500 mm | U |  | 6 | 0
27.29 | Robinet bec col de cygne 15x21 - L 200 mm type DELABIE ou équivalent | U |  | 6 | 0
27.30 | Robinet double clapet 15x21 sans raccord nez chromé pour machine à laver | U |  | 6 | 0
27.31 | Robinet de puisage poli 15x21 | U |  | 6 | 0
27.32 | Robinet de puisage brossé 15x21 avec raccord au nez | U |  | 6 | 0
27.33 | Robinet de puisage brossé 20x27 avec raccord au nez | U |  | 6 | 0
27.34 | Applique monobloc polie 15x21 diamètre 14 mm | U |  | 6 | 0
27.35 | Applique monobloc chromée 15x21 diamètre 14 mm | U |  | 6 | 0
27.36 | Applique monobloc brossée 20x27 diamètre 16 mm | U |  | 6 | 0
27.37 | Raccord au nez chromé | U |  | 6 | 0
27.38 | Raccord au nez anti-siphonage 20x27 | U |  | 6 | 0
27.39 | Filtre pour robinet tupe APIC AFM15 ou équivalent | U |  | 6 | 0
28 | Siphon
28.1 | Siphon chromé pour lavabo | U |  | 3 | 0
28.2 | Siphon en PVC pour lavabo | U |  | 3 | 0
28.3 | Vidage d'urinoir | U |  | 3 | 0
28.4 | Siphon pour urinoir | U |  | 3 | 0
28.5 | Vidage d'évier 1 cuve | U |  | 3 | 0
28.6 | Vidage d'évier 2 cuves | U |  | 3 | 0
28.7 | Siphon chromé pour évier | U |  | 3 | 0
28.8 | Siphon en PVC pour évier | U |  | 3 | 0
28.9 | Vidage de baignoire automatique avec clapet et rosace chromée | U |  | 3 | 0
28.10 | Siphon en PVC pour baignoire, y compris extra-plat | U |  | 3 | 0
28.11 | Siphon chromé pour baignoire | U |  | 3 | 0
28.12 | Siphon en PVC pour douche, y compris extra-plat | U |  | 0 | 0
28.13 | Bondes pour lavabos, éviers, etc. toutes dimensions | U |  | 3 | 0
28.14 | Bondes de douches et baignoires toutes dimensions | U |  | 3 | 0
28.15 | Clapet anti-retour PVC diamètre 40 mm | U |  | 3 | 0
28.16 | Clapet anti-retour PVC autres diamètres | U |  | 3 | 0
28.17 | Siphon de machine à laver horinzontal simple | U |  | 3 | 0
28.18 | Siphon de machine à laver vertical simple | U |  | 3 | 0
28.19 | Siphon de machine à laver vertical double | U |  | 3 | 0
28.20 | Siphon de machine à laver nickelé horinzontal simple | U |  | 3 | 0
28.21 | Siphon de machine à laver nickelé vertical simple | U |  | 3 | 0
28.22 | Siphon de machine à laver nickelé vertical double | U |  | 3 | 0
28.23 | Grille de siphon de sol intérieur tout diamètre | U |  | 3 | 0
28.24 | Grille de siphon de sol extéirieur en fonte out diamètre | U |  | 3 | 0
28.25 | Panier de siphon de sol extérieur tout diamètre | U |  | 3 | 0
29 | Prestation de dégorgement
29.1 | Forfait déplacement A/R d'un camion de dégorgement EU/EV/EP/collecteur (yc sous-sol) + 1 heure de main d'œuvre | Forfait |  | 4 | 0
29.2 | Dégorgement - Main d'œuvre au-delà de la 1ère heure | H |  | 0 | 0
29.3 | Prime d'insalubrité - forfait par personne et par jour | Forfait |  | 4 | 0
30 | Prestation d'inspection vidéo
30.1 | Passage de caméra flash | Forfait |  | 5 | 0
30.2 | Inspection vidéo de canalisations avec rapport d'inspection | Forfait |  | 5 | 0
31 | Prestation de location de matériel - Echafaudage
31.1 | Location d'échafaudage fixe - H 3 à 6 m - prix de journée pour 1 à 5 jours consécutifs de location | Jour |  | 4 | 0
31.2 | Location d'échafaudage fixe - H 3 à 6 m - prix de journée pour 6 jours consécutifs et plus de location | Jour |  | 4 | 0
31.3 | Location d'échafaudage roulant - H 3 à 6 m - prix de journée pour 1 à 5 jours consécutifs de location | Jour |  | 4 | 0
31.4 | Location d'échafaudage roulant - H 3 à 6 m - prix de journée pour 6 jours consécutifs et plus de location | Jour |  | 4 | 0
32 | Gestion des déchets
32.1 | Forfait déplacement A/R + mise à disposition 1 jour + coût de traitement des déchets | Forfait |  | 3 | 0
32.2 | Mise à disposition - jour supplémentaire | Jour |  | 3 | 0
32.3 | Coût de traitement des déchets | Forfait |  | 3 | 0
33 | Prestation de location de matériel - Autres
33.1 | Location de petit matériel (nettoyeur haute pression, furet électrique, etc.) | Jour |  | 4 | 0
33.1 | Location de matériel spécifique pour zone ATEX | Jour |  | 4 | 0

## 5 Synthèse
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-09
Onglet avec formules de calcul : Ne pas modifier.
LOT 2_AE_Annexe_5_Synthèse
N° Installation | Site
1 | Site de Rungis
Tableau ci-dessous à retranscrire sur l'acte d'engagement |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
Montant annuel HT forfaitaire au titre des prestations P2 – prestations de surveillance, conduite et petit entretien (€ HT / an) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant HT forfaitaire au titre des prestations P3 – P3 garantie totale redevance annuelle (€ HT / an) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant annuel total P2 + P3 en € HT (€ HT / an) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de la TVA |  | 20%
Montant de la TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant Annuel Total TTC (€ TTC /an) |  | 0 | 0 | 0 | 0