## Données Listes (hidden)
Correct | Oui | M.BEN SLIMANE | 2 | GESTEN | 2 | Chaude | D.F | Electrique
Non vérifiable | Non | K.AJATTARI | 1 | DALKIA | 1 | Froide | S.F | Hydraulique
Non concerné | Non vérifiable |  |  |  |  | Chaude + Froide
Mauvais | Non concerné

## Données contrat (hidden)
| Action, Anlyse, Contrôle, Releve… | Fréquence | Points concernés
| Analyse physico-chimique | Simestrielle | - Réseaux chauffage, - ECS - Eau adoucie
| Contrôle Legionelle | Simestrielle | Sortie production Retour bouclage Point de puyisage suffisament éloigné
| Thermographie infrarouge | Inconnue | armoires et tableaux électriques
Nettoyage VH et VB locaux techniques
Peindre les murs et les sols des locaux techniques
Centre aquatique | Entretien de tous les appareils de traitement de l'eau. | quotidienne | Avant l'ouverture
| Nettoyer les filtres et les préfiltres d traitement d'eau | Selon indication-constructeur
| Contrôle -qualité de l'eau | Quatidienne
| Relevé-compteur-fluide | Mensuelle | tous types de fluides…

## page-de garde (hidden)
Suivi D'EXPLOITATION CVC
|  | Site : | Maison de l'enfance Eiffel
|  | Adresse : | #REF!
Exploitant : |  |  |  | Visite du
| #REF! |  |  |  | #REF!
LOT : | #REF! |  |  | Auditeur INDDIGO
#REF!

## BDD (hidden)
ESI | Nom du programme | Ref Col | Code Contrat | Prestataire | Commune | Code Postal | Adresse du site | Chaufferie | Autres programmes 3F alimentés en chaleur : | Nb de batiment | Année de const | Année de réhab | Nbre Logts | Surface (en m²) | Dpt | Type de Marché | Energie principale | Energie d'appoint | Usage | EQUIPE | Prise d'effet | Échéance | Date | Auditeur INDDIGO
1032L |  | 2 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG1032L |  |  |  |  | 38 | 1842 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage | Chaufferie | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-06 | Mohamed BEN SLIMANE
1035L |  | 3 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VIROFLAY |  |  | CG1035L |  |  |  |  | 64 | 3330 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-11 | Mohamed BEN SLIMANE
1044L |  | 4 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG1044L |  |  |  |  | 38 | 1819 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-06 | Mohamed BEN SLIMANE
1084L |  | 5 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | POISSY |  |  | CG1084L |  |  |  |  | 255 | 13296 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-08 | Mohamed BEN SLIMANE
1086L |  | 6 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | ST CYR L ECOLE |  |  | CG1086L |  |  |  |  | 323 | 22170 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-29 | Mohamed BEN SLIMANE
1112L |  | 7 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG1112L |  |  |  |  | 244 | 15114 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 0 | 2022-06-30 | 2018-12-06 | Mohamed BEN SLIMANE
1141L |  | 8 | I3F-CC2-COGEMEX | ENERCHAUF | ANDRESY |  |  | PA1141L |  |  |  |  | 129 | 9493 | 78 | MTI | Aérothermie | Gaz | Chauffage |  | 2016-12-15 | 2032-07-21 | 2018-12-13 | Mohamed BEN SLIMANE
1153L |  | 9 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | GARGES LES GONESSE |  |  | CG1153L |  |  |  |  | 695 | 44682 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-11 | Mohamed BEN SLIMANE
1154L |  | 10 | I3F-CC2-2010CG | CIEC | EZANVILLE |  |  | CO1154L |  |  |  |  | 499 | 36269 | 95 | MT | Cogénération | - | Chauffage; ECS |  | 2010-09-01 | 2022-10-23 | 2019-02-06 | Khalid AJATTARI
1180L |  | 11 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | GARGES LES GONESSE |  |  | CG1180L |  |  |  |  | 224 | 16179 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-11 | Mohamed BEN SLIMANE
1202L |  | 12 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | ARGENTEUIL |  |  | SP1202L |  |  |  |  | 219 | 14377 | 95 | PFI | RCU | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-01-16 | Mohamed BEN SLIMANE
1226L |  | 13 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | VILLIERS LE BEL |  |  | CG1226L |  |  |  |  | 97 | 6090 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-04 | Khalid AJATTARI
1275L |  | 14 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | MONTIGNY LES CORMEILLES |  |  | CG1275L |  |  |  |  | 100 | 7232 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-16 | Mohamed BEN SLIMANE
1330L |  | 15 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | TRAPPES |  |  | CG1330L |  |  |  |  | 146 | 11304 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-29 | Mohamed BEN SLIMANE
1344L |  | 16 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | ERAGNY |  |  | SP1344L |  |  |  |  | 141 | 9313 | 95 | PFI | Divers | RCU | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-01-10 | Khalid AJATTARI
1370L |  | 17 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | VIROFLAY |  |  | CG1370L |  |  |  |  | 46 | 3240 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-11 | Mohamed BEN SLIMANE
1503L |  | 18 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | EZANVILLE |  |  | CG1503L |  |  |  |  | 35 | 2181 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-02-06 | Khalid AJATTARI
1504L |  | 19 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | POISSY |  |  | CG1504L |  |  |  |  | 209 | 9979 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-08 | Mohamed BEN SLIMANE
1512L |  | 20 | I3F-CC2-COGEMEX | ENERCHAUF | ANDRESY |  |  | PA1141L |  |  |  |  | 24 | 1727 | 78 | MTI | Aérothermie | Gaz | Chauffage |  | 2016-12-15 | 2032-07-21 | 2018-12-13 | Mohamed BEN SLIMANE
1683L |  | 21 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | CERGY |  |  | CG1683L |  |  |  |  | 61 | 4498 | 95 | MT | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-01-10 | Khalid AJATTARI
1721L |  | 22 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG1721L |  |  |  |  | 190 | 12536 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-06 | Mohamed BEN SLIMANE
1783L |  | 23 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | BOIS D ARCY |  |  | CG1783L |  |  |  |  | 34 | 2036 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-27 | Mohamed BEN SLIMANE
2005L |  | 24 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | ST GERMAIN EN LAYE |  |  | CG2005L |  |  |  |  | 90 | 5431 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-11 | Mohamed BEN SLIMANE
2103L |  | 25 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | AUVERS SUR OISE |  |  | CG2103L |  |  |  |  | 15 | 1114 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-14 | Khalid AJATTARI
2147L |  | 26 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | JUZIERS |  |  | CG2147L |  |  |  |  | 32 | 2228 | 78 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-13 | Mohamed BEN SLIMANE
2368L |  | 27 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | BOIS D ARCY |  |  | CG2368L |  |  |  |  | 24 | 1307 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-27 | Mohamed BEN SLIMANE
2405L |  | 28 | I3F-CC2-2405L | MISSENARD ENERGIE | POISSY |  |  | CG2405L |  |  |  |  | 46 | 2793 | 78 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-08-01 | 2025-07-31 | 2019-01-08 | Mohamed BEN SLIMANE
2570L |  | 29 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | LOUVRES |  |  | CG2570L |  |  |  |  | 45 | 2688 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-05-20 | 2022-06-30 | 2019-02-13 | Mohamed BEN SLIMANE
2640L |  | 30 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | CERGY |  |  | SP2640L |  |  |  |  | 90 | 4511 | 95 | PFI | RCU | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-10 | Khalid AJATTARI
2666L |  | 31 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | GARGENVILLE |  |  | PA2666L |  |  |  |  | 106 | 6845 | 78 | PF | Aérothermie | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 2018-12-13 | Mohamed BEN SLIMANE
2696L |  | 32 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | BESSANCOURT |  |  | CG2696L |  |  |  |  | 12 | 828 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-14 | Khalid AJATTARI
2742L |  | 33 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | LOUVRES |  |  | CG2742L-A |  |  |  |  | 57 | 3593 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-03-01 | 2022-06-30 | 2019-02-13 | Mohamed BEN SLIMANE
2798L |  | 34 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | BOIS D ARCY |  |  | CG2798L |  |  |  |  | 36 | 2118 | 78 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-27 | Mohamed BEN SLIMANE
2835L |  | 35 | I3F-CC2-2017LELE | DALKIA | OSNY |  |  | ST2835L |  |  |  |  | 17 | 1101 | 95 | MC | Solaire thermique | Electricité | ECS |  | 2018-01-01 | 2023-06-30 | 2019-01-10 | Khalid AJATTARI
2882L |  | 36 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | GARGES LES GONESSE |  |  | CG2882L |  |  |  |  | 245 | 13779 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-11 | Mohamed BEN SLIMANE
2903L |  | 37 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG2903L |  |  |  |  | 62 | 3205 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2017-12-07 | 2022-06-30 | 2018-11-29 | Mohamed BEN SLIMANE
3005L |  | 38 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | ENGHIEN LES BAINS |  |  | CG3005L |  |  |  |  | 24 | 1132 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-02-04 | Khalid AJATTARI
3014L |  | 39 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | TAVERNY |  |  | CG3014L |  |  |  |  | 95 | 5420 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-14 | Khalid AJATTARI
3022L |  | 40 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | L ISLE ADAM |  |  | CG3022L |  |  |  |  | 95 | 5383 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-13 | Mohamed BEN SLIMANE
3023L |  | 41 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | L ISLE ADAM |  |  | CG3023L |  |  |  |  | 50 | 2708 | 95 | MT | Gaz | - | Chauffage |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-02-13 | Mohamed BEN SLIMANE
3127L |  | 42 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG3127L |  |  |  |  | 13 | 986 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-29 | Mohamed BEN SLIMANE
3154L |  | 43 | I3F-CC2-2017L95 | DALKIA | BESSANCOURT |  |  | CG3154L |  |  |  |  | 59 | 3676 | 95 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-05-01 | 2022-06-30 | 2019-01-14 | Khalid AJATTARI
3501L |  | 44 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | ENGHIEN LES BAINS |  |  | CG3501L |  |  |  |  | 30 | 1388 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-02-04 | Khalid AJATTARI
3502L |  | 45 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | MONTMAGNY |  |  | CG3502L |  |  |  |  | 20 | 1236 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2018-03-07 | 2021-06-30 | 2019-02-04 | Khalid AJATTARI
3503L |  | 46 | I3F-CC2-2016L07 | COFELY | SANNOIS |  |  | CG3503L |  |  |  |  | 24 | 1200 | 95 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2019-01-16 | Mohamed BEN SLIMANE
3569L |  | 47 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | BONNIERES SUR SEINE |  |  | CG3569L-A |  |  |  |  | 54 | 3266 | 78 | MCI | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2018-01-31 | 2022-06-30 | 2018-12-13 | Mohamed BEN SLIMANE
4773L |  | 48 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | MONTESSON |  |  | CG4773L |  |  |  |  | 95 | 6292 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 2018-12-11 | Mohamed BEN SLIMANE
4777L |  | 49 | I3F-CC2-2016L02 | COFELY | VERSAILLES |  |  | CG4777L |  |  |  |  | 42 | 1962 | 78 | MCI | Gaz | - | Chauffage; ECS |  | 2016-07-01 | 2022-06-30 | 2018-11-29 | Mohamed BEN SLIMANE
4961L |  | 50 | I3F-CC2-2018L78 | CRAM | CARRIERES SOUS POISSY |  |  | ES4961L |  |  |  |  | 48 | 2835 | 78 | PFI | Réseau secondaire | - | Chauffage; ECS |  | 2018-07-16 | 2022-06-30 | 2019-01-08 | Mohamed BEN SLIMANE
S118L |  | 51 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | SANNOIS |  |  | SPS118L |  |  |  |  | 52 | 3814 | 95 | PFI | RCU | - | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-01-16 | Mohamed BEN SLIMANE
S122L |  | 52 | I3F-CC2-2015L07 | CRAM | CORMEILLES EN PARISIS |  |  | CGS122L |  |  |  |  | 30 | 1931 | 95 | MT | Gaz | Solaire thermique | Chauffage; ECS |  | 2015-07-01 | 2021-06-30 | 2019-01-16 | Mohamed BEN SLIMANE

## Page de garde (hidden)
Inddigo
40, rue de l’Échiquier
75010 PARIS
Tél. : 01 42 46 29 00
E-mail : paris@inddigo.com
AMO Contrôle d'Exploitation Rapport de visite
|  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 21
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IMMOBILIERE 3F
|  | Lot n° : | I3F-CC2-2016L02 |  |  | 4
|  | Département : | 78 |  |  | 16
Liste déroulante à saisir
|  | ESI : | 1084L |  |  |  | ESI : | 1084L | 5
|  | Nom du programme : | 0 |  |  | 2
|  | Ville : | POISSY |  |  | 6
|  | Chaufferie / Sous-station : | CG1084L |  |  | 9
|  | Exploitant : | COFELY |  |  | 5
Destinataire :
Service Energie Equipements et Sécurité
Direction Groupe de la Rénovation Durable
et de l'Innovation
IMMOBILIERE 3F
159, rue Nationale
75638 PARIS Cedex 13
1084L |  | Rédacteur : | Mohamed BEN SLIMANE | Date : | 2019-01-08 | 25 | 24
|  |  | #REF! |  | #REF!

## A. Présentation du site (hidden)
A. PRESENTATION DU SITE
1. Données du site
| ESI : |  | 1084L | [6 empty] | N° Chaufferie : | CG1084L
| Adresse : |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8
Adresse exacte de la chaufferie / sous-station
| Ville : |  | POISSY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Code Postal : | 0 | 6 | 7
|  |  | Année de construction : | 0 | #REF! |  |  |  |  | Année de réhabilitation : | 0 | 12 | 13
| Isolation des bâtiments : |  |  |  |  | Façade Ext |  |  |  | Toiture
[6 empty] | Pignon |  |  |  | Plancher bas
| Type de vitrage : |  |  |  |  | Simple |  |  |  | Triple
[6 empty] | Double |  |  |  | Autre : préciser
Autres programmes 3F alimentés en chaleur :
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 10
| Autres locaux alimentés en chaleur : |  |  |  |  | Commerces |  |  |  | Copropriétés
[6 empty] | Foyers |  |  |  | Autre : préciser
2. Récapitulatif des logements
|  |  | Total logements : | 255 | #REF! |  |  |  |  | Total bâtiment(s) : | 0 | 14 | 11
| Bâtiment : |  | ### | Total : |  | 0
| Cage | Etage | Type | Stu | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | Total
| n° | R+x | Bande/Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bâtiment : |  | ### | Total : | 0 2P: 0
| Cage | Etage | Type | Stu | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | Total
| n° | R+x | Bande/Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Commentaire sur le site | Commentaire(s) sur le site
Note on E34: Désignation du bâtiment
Note on E38: Désignation du bâtiment

## D. Audit exploit-mainten (hidden)
D. AUDIT DE L'EXPLOITATION / MAINTENANCE | [16 empty] | Cacher la partie Eau chaude sanitaire si "non concerné" | Existant | Etat | Oui
[19 empty] | 1 | X
Etat |  | 1: Neuf |  | 2 : Correct |  |  |  | 3 : Passable |  |  |  |  | 4 : Mauvais |  |  |  |  | Oui | 2
[18 empty] | Non | 3
Synthèse de l'état du local | [17 empty] | Sans objet | 4
[10 empty] | Etat | [8 empty] | -
Etat général de la chaufferie / sous-station
Etat général des équipements EnR
Etat général du réseau de distribution
Etat général des équipements de ventilation
Commentaires générales sur l'exploitation / maintenance
Contrôle technique de la chaufferie / sous-station
1 - Etat général
Local | [12 empty] | SO | Oui |  | Non
Local propre
Peintures propres (murs, plafond)
Eclairage suffisant et étanche
Présence d'appareil ou autre non dédié à la chaufferie ?
Equipements | [12 empty] | SO | Oui |  | Non
Peintures propres
Calorifugeage en bon état
Traces de fuites, de corrosion
Schémas des installations et repérages | [12 empty] | SO | Oui |  | Non
Schéma de principe hydraulique à jour
Schéma de principe électrique à jour
Repérage des équipements techniques et réseaux
Repérage des installations électriques en armoire
Remarques :
3 - Equipements électriques
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat de l'armoire électrique ?
Etat des voyants des armoires électriques ?
Etat général des équipements électriques en chaufferie ?
Remarques :
2 - Contrôles périodiques des installations
Généralités
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Présence et tenue à jour d'un livret de chaufferie ?
Présence d'un livret sanitaire des installations d'ECS ?
Contrôles réglementaires
Date du dernier contrôle des extincteurs (notification sur extincteurs)
Date du dernier ramonage effectué
Date du dernier contrôle étanchéité gaz effectué
Date du dernier contrôle du disconnecteur effectué
Date dernière analyse de combustion < 1 an (3 mois si P>400kW) ?
|  |  |  | Rendement (%) |  |  | Tx CO ppm |  |  |  | Tx % CO2
Générateur 1
Générateur 2
Générateur 3
Date dernière analyse d'eau chaude sanitaire ?
Date dernière analyse d'eau de chauffage ?
|  |  |  | pH |  |  | TH (°F) |  |  |  | Taux de fer (ml/l)
ECS
Chauffage
Date dernière analyse Légionelle sur le réseau ECS (1 fois/an, 3 prélèvements)
|  |  |  | Fond de ballon |  |  | Bouclage |  |  |  | Point le plus défavorable
Légionella (UCF/l)
Légionella pneumophila (UFC/l)
Remarques :
4 - Equipements de chauffage
Généralités
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Présence d'un robinet de puisage avec clapet anti-retour ?
Présence de thermostats de sécurité sur les chaudières
Présence de thermomètres et manomètres dédiés aux chaudières ?
Présence d'un pressostat manque d'eau
Présence de soupapes de sécurité sur générateurs sans organe d'isolement ?
Présence d'un disconnecteur sur alimentation chauffage
Etiquette avec date de contrôle du disconnecteur
Présence d'un pot à boue magnétique ?
Date dernière injection de produits inhibiteur de corrosion ?
Date dernière chasse du pot à boues / du dernier nettoyage du filtre
Type de matériaux chauffage (acier, multicouche...)
Paramètre d'exploitation
Température extérieure lors de la visite (°C)
Production
[5 empty] | T départ (°C) |  |  | T retour (°C) |  |  |  | Régulation
Production 1
Production 2
Production 3
Puissance instantanée lors de la visite (dans le cas d'un RCU)
[14 empty] | Oui |  | Non
Paramètrage relevé lors de la visite conforme et cohérent ?
Réseaux
|  |  | Circuit |  | T départ (°C) |  |  | T retour (°C) |  |  |  | Loi d'eau
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
[14 empty] | Oui |  | Non
Paramètrage relevé lors de la visite conforme et cohérent ?
Etats des équipements
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat général des réseaux hydrauliques chauffage (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Etat des thermomètres ?
Etat des manomètres ?
Etat des vannes de sectionnement ?
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ?
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ?
Localisation des vannes d'équilibrage :
Remarques :
5 - Equipement d'eau chaude sanitaire
Généralités
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Présence d'un clapet anti-retour sur l'alimentation en eau froide ECS
Présence d'un adoucisseur
Date dernier remplissage en sel du système de traitement d'eau ?
Type de matériaux ECS (cuivre, galva, multicouche...)
Paramètre d'exploitation ECS
[5 empty] | T ballon (°C) |  |  | T départ (°C) |  |  |  | T bouclage (°C)
Production 1
Production 2
Production 3
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Température relevé lors de la visite conforme ?
Périodicité des relevés ECS : | [9 empty] | Conforme ?
Périodicité chasses ballons | [9 empty] | Conforme ?
Etats des équipements
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat général des réseaux hydrauliques ECS (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Etat des thermomètres ?
Etat des manomètres ?
Etat des vannes de sectionnement ?
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ?
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ?
Localisation des vannes d'équilibrage :
Remarques :
5 - Equipement d'eau chaude sanitaire solaire
Généralités
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Absence de masque ?
Accès possible et en sécurités
Vanne des purgeurs correctement fermé sur capteurs et primaire solaire
Piquages correctement placés (entrée EF bas ballon froid, sortie ECS haut du ballon chaud)
Présence d'un mitigeur en chaufferie
Présence d'un comptage spécifique solaire
Type de matériaux ECS solaire (cuivre, galva, multicouche...)
Paramètre d'exploitation Solaire
Date dernier remplissage en glycol ?
[5 empty] | pH |  |  | Densité (%) |  |  |  | Température limite (°C)
Glycol
[6 empty] | Très clair |  |  |  | Clair |  |  | Nuageux |  | Pluvieux
Conditions météorologiques
|  |  | T° capteur | T° ballon sol. |  | Sortie prim. |  |  | Entrée prim. |  |  | Entrée sec. |  | Sortie sec.
Température
[14 empty] | Oui |  | Non
Température relevé lors de la visite conforme ?
|  |  |  | T° Démarrage. |  | T° Arrêt |  |  | Securité ballon |  |  | Securité capt |  | Consig. Appoint
Régulation
[14 empty] | Oui |  | Non
Paramètrage relevé lors de la visite conforme et cohérent ?
Sonde capteur solaire correctement placé ? (doigt de gant)
Sonde pilotage solaire correctement placé ? (Bas du ballon le plus froid)
Etats des équipements
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat des capteurs ?
Etat général des réseaux hydrauliques solaire (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Etat des thermomètres ?
Etat des manomètres ?
Etat des vannes de sectionnement ?
Remarques :
6 - Relevés des compteurs
[5 empty] | Circuit |  |  | Relevé |  |  |  | Unité
Compteur gaz
Compteur ECS 1
Compteur ECS 2
Compteur ECS 3
Compteur appoint d'eau chauffage
Compteur d'énergie ENR
Compteur énergie thermique 1
Compteur énergie thermique 2
Compteur énergie thermique 3
Compteur énergie thermique 4
Autre ………….
Autre ………….
Autre ………….
Autre ………….
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Périodicité des relevés compteurs : | [9 empty] | Conforme ?
Remarques :
Contrôle technique des équipements de distribution
1 - Equipements de distribution
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat des canalisations (points de rouille non traités )
Etat du calorifuge des réseaux de chauffage ?
Etat du calorifuge des réseaux d'eau chaude sanitaire ?
Type de calorifugeage (lièges et polystyrènes interdits)
Type de matériaux chauffage (acier, multicouche...)
Type de matériaux ECS (cuivre, galva, multicouche...)
Type de matériaux ECS solaire (cuivre, galva, multicouche...)
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ?
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ?
Localisation des vannes d'équilibrage :
Remarques :
Contrôle technique des équipements de ventilation
1 - Etat général
Nombre d'équipement de ventilation simple hors service
Généralités | [12 empty] | SO | Oui |  | Non
Fonctionnement global des équipements
Présence et tenue à jour d'un livret des extracteurs
Etats des équipements
[8 empty] | SO |  | Bon |  |  | Moyen |  | Vétuste
Etat de l'étanchéité des gaines aérauliques ?
Etat général des caissons de VMC ?
Etat général des gaines aérauliques
Etat général des manchettes
Etat général des bouches
Remarques :
2 - Contrôles et sécurité des équipements
[13 empty] | SO | Oui |  | Non
Présence d'un interrupteur de sécurité sur les caissons
Relevés des débits d'extraction
Présence de trappes
Ramonage du réseau VMC
Remarques :

## EM Sous-station (Modèle) (hidden)
Audit de l'exploitation-maintenance de la sous-station du ….….
1 - Etat général
- Local | [8 empty] | Oui | Non
Local propre | [8 empty] | X | X
Peintures propres (murs, plafond) | [8 empty] | X | X
Calorifugeage en bon état | [8 empty] | X | X
Traces de fuites, de corrosion | [8 empty] | X | X
- Equipements | [8 empty] | Oui | Non
Peintures propres | [8 empty] | X | X
Calorifugeage en bon état | [8 empty] | X | X
Traces de fuites, de corrosion | [8 empty] | X | X
- Schémas des installations | [8 empty] | Oui | Non
Schéma de principe hydraulique à jour | [8 empty] | X | X
Schéma de principe électrique à jour | [8 empty] | X | X
Remarques :
2 - Contrôles périodiques des installations
[9 empty] | Oui | Non
Présence et tenue à jour d'un livret de chaufferie ? | [8 empty] | X | X
Date du dernier contrôle du disconnecteur effectué
Présence d'un livret sanitaire des installations d'ECS ? | [8 empty] | X | X
Présence d'un adoucisseur | [8 empty] | X | X
Date dernière analyse TH adoucisseurs pour eau chaude sanitaire ?
Date dernière analyse TH réseaux traités ?
Date dernière analyse physico-chimique annuelle réalisée sur le réseau d'ECS ?
Date dernière analyse physico-chimique annuelle réalisée sur le réseau de chauffage ?
Date dernière analyse Légionelle sur le réseau ECS (1fois/ semestre, 3 points de prélèvement)
Remarques :
3 - Chauffage
Mode de découplage : |  | Bouteille de mélange | [5 empty] | Echangeur à plaques
Température départ primaire avant découplage : |  |  | °C
Température retour primaire avant découplage : |  |  | °C
Numéro du circuit : |  | Circuit 1 : |  |  | Circuit 2 : |  | Circuit 3 : |  | Circuit 4 : |  | Circuit 5 :
Mesure relevée / nom du circuit
Température de départ pour X°C extérieur : |  | °C |  |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C
Température de départ pour X°C : |  | °C |  |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C
Température de confort : |  | °C |  |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C
Température de réduit : |  | °C |  |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C
Programmation horaire :
[9 empty] | Oui | Non
Les thermomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les manomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les vannes de sectionnement sont-elles en bon état ? | [8 empty] | X | X
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ? | [8 empty] | X | X
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ? | [8 empty] | X | X
Localisation des vannes d'équilibrage :
Etat général des réseaux hydrauliques chauffage (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Remarques :
4 - Eau chaude sanitaire
Température de production d'ECS : | °C
Température de retour bouclage ECS : | °C
Température de stockage : | °C
Périodicité des relevés ECS :
Périodicité chasses ballons
[9 empty] | Oui | Non
Les thermomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les manomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les vannes de sectionnement sont-elles en bon état ? | [8 empty] | X | X
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ? | [8 empty] | X | X
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ? | [8 empty] | X | X
Localisation des vannes d'équilibrage :
Etat général des réseaux hydrauliques chauffage (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Remarques :
5 - Equipements électriques
[9 empty] | Oui | Non
Repérage des installations électriques en armoire ? | [8 empty] | X | X
[6 empty] | Bon |  | Moyen |  | Vétuste
Etat de l'armoire électrique ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Etat des voyants des armoires électriques ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Etat général des équipements électriques en chaufferie ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Remarques :
6 - Relevés des compteurs
Compteur d'eau chaude sanitaire : | m3
Compteur d'appoint d'eau chauffage : | m3
Compteur d'énergie thermique…………………………………. : |  |  |  | MWh
Compteur d'énergie thermique…………………………………. : |  |  |  | MWh
Périodicité de relevés des compteurs :
Remarques :
7 - Equipements annexes
|  |  | Oui |  | Non
Présence d'un pot à boue magnétique ? |  |  | X |  | X
Etat du calorifuge des réseaux de chauffage ?
Etat du calorifuge des réseaux d'eau chaude sanitaire ?
Remarques :

## EM CTA (hidden)
Audit sur l'exploitation-maintenance des centrales de traitement d'air : Maison de l'enfance Eiffel | [6 empty] | Copier coller autant de nombre de CTA
1 - Centrale de traitement d'air n°….
Nom |  |  | Zone desservie
Type de centrale de traitement d'air |  |  | Marque
Débits : |  |  | Type
Energie de la batterie |  |  | Batterie(s) |  |  | Liste
Propreté et état | Bon | Moyen |  | Mauvais | Non vu
Etat de la centrale de traitement d'air
Etat des prises d'air
Etat de l'intérieur de la centrale
Etat des filtres
Etat des batteries
Etat des ventilateurs
Etat des bouches
Equipements |  | Non |  | Non vu
Présence thermostat antigel
Thermostat antigel correctement posé
Les poulies sont-elles bien alignées ?
La tension de la courroie est-elle correcte ?
Les gaines sont-elles calorifugées ?
Les réseaux hydrauliques des batteries sont-ils calorifugés ?
Paramètres de la régulation
Date de dernier remplacement des filtres
Remarques :
2 - Anomalies relevées sur la centrale de traitement d'air

## Station eau glacée - GF (hidden)
Audit de l'exploitation-maintenance : Groupe froid
1 - Etat général
- Local | [8 empty] | Oui | Non
Local propre | [8 empty] | X | X
Peintures propres (murs, plafond) | [8 empty] | X | X
Calorifugeage en bon état | [8 empty] | X | X
Traces de fuites, de corrosion | [8 empty] | X | X
- Equipements | [8 empty] | Oui | Non
Peintures propres | [8 empty] | X | X
Calorifugeage en bon état | [8 empty] | X | X
Traces de fuites, de corrosion | [8 empty] | X | X
Condenseur en bon état et propre (si groupe froid) | [8 empty] | X | X
- Schémas des installations | [8 empty] | Oui | Non
Schéma de principe hydraulique à jour | [8 empty] | X | X
Schéma de principe électrique à jour | [8 empty] | X | X
Remarques :
2 - Contrôles périodiques des installations
[9 empty] | Oui | Non
Présence et tenue à jour d'un livret de la sous station froid | [8 empty] | X | X
Existence d'un adoucisseur traitant l'appoint d'eau glacée | [8 empty] | X | X
Date du dernier contrôle du disconnecteur effectué
Date dernière analyse physico-chimique annuelle réalisée sur le réseau d'eau glacée
Date dernière analyse TH réseaux traités ?
Date du dernier contrôle d'étanchéité du groupe froid (ou de PAC) ?
Type de fluide frigorigène
Remarques :
3 - Circuits froids
Température du départ - échangeur primaire (ou groupe(s) froid(s))
Température du retour - échangeur primaire ( ou groupe(s) froid(s))
Numéro du circuit : |  | Circuit 1 : |  |  | Circuit 2 : |  | Circuit 3 : |  | Circuit 4 : |  | Circuit 5 :
Mesure relevée / nom du circuit
Température de la consigne:
Programmation horaire :
Régulations :
[9 empty] | Oui | Non
Les thermomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les manomètres sont-ils tous fonctionnels ? | [8 empty] | X | X
Les vannes de sectionnement sont-elles en bon état ? | [8 empty] | X | X
L'installation est-elle équipée de vannes d'équilibrage ? | [8 empty] | X | X
L'équilibrage a été réalisé par l'exploitant ? | [8 empty] | X | X
Localisation des vannes d'équilibrage :
Etat général des réseaux hydrauliques chauffage (fuites, rouilles, corrosion…) ?
Remarques :
4 - Equipements électriques
[9 empty] | Oui | Non
Repérage des installations électriques en armoire ? | [8 empty] | X | X
[6 empty] | Bon |  | Moyen |  | Vétuste
Etat de l'armoire électrique ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Etat des voyants des armoires électriques ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Etat général des équipements électriques attachés aux circuits froids ? | [5 empty] | X |  | X |  | X
Remarques :
5 - Relevés des compteurs
Compteur d'appoint d'eau glacée : | m3
Compteur d'énergie thermique existant (général) : |  |  |  | MWh
Compteur d'énergie thermique (circuit poutre) : |  |  |  | MWh
Compteur d'énergie thermique (circuit CTA froide) : |  |  |  | MWh
Périodicité de relevés des compteurs :
Remarques :
6 - Equipements annexes
|  |  | Oui |  | Non
Présence d'un pot à boue magnétique ? |  |  | X |  | X
Présence d'un traitement filmogène |  |  | X |  | X
Etat du calorifuge des réseaux d'eau glacée?
Remarques :

## Monosplit (hidden)
Audit de l'exploitation-maintenance : Equipement mono split (PAC et CLIM)
1 - Etat général
- Equipements | Oui | Non
Calorifugeage en bon état (raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure)
Traces de fuites, de corrosion
Condenseur en bon état et propre
Evaporateur en bon état et propre
Remarques :
2 - Contrôles et sécurité des équipements
| Oui | Non
Présence d'un interrupteur de sécurité sur l'unité extérieure
Date du dernier contrôle d'étanchéité du climatiseur (ou de PAC) ?
Type de fluide frigorigène
Remarques :
3 - Anomalies relevées sur les installations

## VMC (hidden)
Audit de l'exploitation-maintenance : Caisson(s) VMC
1 - Etat général
-
Nombre d'équipement de ventilation simple hors service
- Equipements | Oui | Non
Fonctionnement global des équipements
Présence et tenue à jour d'un livret des extracteurs
Etat de l'étanchéité des gaines aérauliques ?
Etat général des caissons de VMC ?
Etat général des gaines aérauliques
Etat général des manchettes
Etat général des bouches
Remarques :
2 - Contrôles et sécurité des équipements
| Oui | Non
Présence d'un interrupteur de sécurité sur les caissons
Relevés des débits d'extraction
Présence de trappes
Ramonage du réseau VMC
Remarques :
3- Anomalies relevées sur les installations

## Inventaire
MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET PLOMBERIE - SITES DU MOBILIER NATIONAL : PARIS & SITES RATTACHÉS - Marché n°2025-AOO-06
LOT_4_CCTP_ANNEXE 3
Inventaire des équipements Plomberie - Mobilier national - Site Lodève
Nom du site |  |  | Mobilier national - Site Lodève
Adresse du site |  |  | Impasse des liciers – 34700 Lodève
Combustible |  |  | -
Liste des matériels
|  | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Qté | Localisation | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques | Nombre total d'équipement :
Equipements plomberie | [10 empty] | Lavabo | WC | Ballon ECS | Fontaine | Lavabo mélangeur sanitaire
Bâtiment 2 | [11 empty] | 11 | 8 | 0 | 0
| Appartement 1 - RDC | [9 empty] | 102 | 11 | 8 | 0 | 0
1 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2 |  | Sanibroyeur | Baignoire | Nourice générale | Pompe relevage eau pluviale | Douche
1 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 200 L |  |  | Thermor |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
1 |  | Douche | [6 empty] | 2 |  | Nourice | Mitgeur | Robinet extérieur | Lave oeil | Vanne d'arret eau de ville
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2 |  | Sanibroyeur | Baignoire | Nourice générale | Pompe relevage eau pluviale | Douche
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
| Appartement 2 Studio - R+1 | [9 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2 |  | Sanibroyeur | Baignoire | Nourice générale | Pompe relevage eau pluviale | Douche
1 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 100 L |  |  | Chaffoteaux et Maury |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
1 |  | Douche | [6 empty] | 2 |  | Nourice | Mitgeur | Robinet extérieur | Lave oeil | Vanne d'arret eau de ville
| Appartement 3 Studio - R+1 | [9 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2 |  | Sanibroyeur | Baignoire | Nourice générale | Pompe relevage eau pluviale | Douche
1 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 100 L |  |  | Chaffoteaux et Maury |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
1 |  | Douche | [6 empty] | 2 |  | Nourice | Mitgeur | Robinet extérieur | Lave oeil | Vanne d'arret eau de ville
| Appartement 4 Studio - R+2 | [9 empty] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2 |  | Sanibroyeur | Baignoire | Nourice générale | Pompe relevage eau pluviale | Douche
1 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 100 L |  |  | Chaffoteaux et Maury |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
1 |  | Douche | [6 empty] | 2 |  | Nourice | Mitgeur | Robinet extérieur | Lave oeil | Vanne d'arret eau de ville
Bâtiment 1 - Manufacture
Ancienne crèche - RDC
3 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
3 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
2 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 30 L |  |  | Altech |  |  | 2
1 |  | Ballon ECS | 50 L |  |  | Chaffoteaux et Maury |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lavabo | inox | [5 empty] | 2
1 |  | Robinet mitigeur | [6 empty] | 2
Manufacture - RDC
1 |  | Lavabo | inox | [5 empty] | 2
1 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 100 L |  |  | Thermor |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ens. |  | Desscente EP | [6 empty] | 2
2 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
2 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
3 |  | WC | [6 empty] | 2
1 |  | Ballon ECS | 50 L |  |  | Thermor |  |  | 2
Galerie - RDC
4 |  | Lavabo | [6 empty] | 2
4 |  | Robinet mélangeur | [6 empty] | 2
2 |  | WC | [6 empty] | 2
Reportage photographique
Ballon ECS |  |  |  | WC |  |  |  | Lavabo
Descente EP |  |  |  | Ballon ECS - logement |  |  |  | Lavabo inox

## Annexe 1 - Reportage photo (hidden)
#REF!
Schéma de principe hydraulique de la chaufferie
-