## Feuil1
BATIMENT J-K-N
N° LOCAL | SURFACE | Usage | Nombre d'occupant maximum | Conditions température et hyrgométrique particulière | Périodes d'innocupation | Autres dispositions particulières
J 000 local autocommutateur | 11.25 | local tech.
J 000 chaufferie | 14.05 | local tech.
J 000 local TGBT | 3.25 | local tech.
J 001 | 15.8 | bureau | 1
J 003 | 15.79 | bureau | 1
J 005 | 29.13 | local tech. stockage pédagogie
J 007 | 9.92 | salle repos | 5
J 000 Sanitaire | 8.96 | sanitaire
J 002 | 64.41 | recherche
J000 RDC Escalier | 18.19 | circulation
J000 Couloirs + sas RDC | 51.09 | circulation
J100 R+1 escalier | 8.92 | circulation
J100 Couloirs + sas R+1 | 97.38 | circulation
J 009 Salle de cours | 62.21 | salle de cours classique | 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 012 | 16.41 | local tech. Stockage minéreaux pour pédagogie
J 014 Salle de cours | 83.44 | salle de cours classique | 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 109 | 78 | nouvelle salle de cours classique | 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 111 Local technique | 10.44 | local tech. CTA
J 113 | 14.67 | bureau | 1
J 115 | 13.31 | bureau | 1
J 117 | 12.31 | bureau | 1
J 119 | 13.19 | bureau | 1
salle de repos | 12.24 | salle repos
J 110 | 75 | nouvelle salle de cours classique | 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 112 | 14.49 | bureau | 1
J 114 | 12.31 | bureau | 1
J 100 Sanitaire | 13.46 | sanitaire
J 116 salle de cours | 48.56 | salle de cours informatique | 20+1 postes - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 118 Salle de cours | 53.38 | salle de cours informatique | 20+1 postes - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 121 Salle de cours | 57.45 | salle de cours informatique | 20+1 postes - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
J 100 Reserve | 10.77 | local tech. stockage pédagogie
N 000 Chaufferie | 24.07 | local tech.
N 000 local TGBT + serveur | 8.82 | local tech.
N 000 local compresseur | 14.32 | local tech. Avec extraction d'air mécanique
N 010 métrologie | 37.7 | recherche |  | 20-25°C et 50% HR |  | PSE : création fenêtre
N 011 holographie | 47.12 | recherche optique - salle obscure sur dalle isolée |  | 20-25 °C - pas de flux d'air - pièce isolée (vibration et acoustique) |  | VMC et clim pilotable + LED DIMMER
N 012 holographie | 42.19 | recherche |  | 20-25 °C |  | PSE : création fenêtre
N 013 | 19.3 | recherche optique - salle obscure |  | 20-25 °C - pas de flux d'air |  | VMC et clim pilotable + LED DIMMER
N 021 | 23.63 | recherche |  | 20-25 °C
N 022 | 12.25 | recherche avec ventilation naturelle ext. |  | < 18 °C autonome et continue + ventilation naturelle haute et basse
N 031 | 81.13 | recherche |  | 20-25 °C
N 032 | 35.9 | local tech. stockage recherche |  | -
N 033 | 32.64 | recherche |  | 20-25°C et 50% HR
N 002 | 19.3 | bureau | 2 | -
N 003 | 19.3 | bureau | 2 | -
N 004 | 24.27 | bureau | 2 | -
N 005 | 19.3 | bureau | 2 | -
N 006 | 21.4 | bureau | 2 | -
N 007 | 86.16 | recherche |  | 20-25 °C
N 008-A | 235.32 | recherche |  | -
N 008-B | 40.6 | recherche |  | 20-25 °C
N 009-A | 39.57 | recherche |  | 20-25 °C
N 009-B | 11.8 | local tech. Recherche avec ventilation naturelle ext.
N 000 sanitaires | 14.64 | sanitaire
emprise escalier N | 8.9 | circulation
N000 Couloir + hall RDC | 310.19 | circulation
N100 Couloir + hall R+1 | 115.26 | circulation
Passerelle N 000 + hall entre J et N | 75.85 | circulation
Passerelle N 100 + hall entre J et N | 75.63 | circulation
N 101 | 23.98 | salle repos |  | -
N 102 | 19.18 | bureau | 2 | -
N 103 | 19.18 | salle réunion |  | -
N 104 | 19.18 | bureau | 2 | -
N 105 | 24.14 | bureau | 2 | -
N 106 | 19.18 | bureau | 2 | -
N 107 | 21.71 | bureau | 2 | -
N 100 sanitaires | 14.15 | sanitaire
N 110 salle de cours | 72.19 | salle de cours classique | 40+1 places - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
N 120 salle de cours | 109.91 | salle de cours informatique | 20+1 postes - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
N 130 salle de cours | 63.68 | salle informatique recherche | 6 postes - capacité évac. = 50
N 140 salle de cours | 80.56 | salle de cours informatique | 20+1 postes - capacité évac. = 50 |  | 1er mai - 15 aout
TOTAL | 2933.38