## Gros-oeuvre - Installation de
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
GROS-OEUVRE - INSTALLATION DE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
1.1 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1.1.1 | Panneaux d'informations de chantier | ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Remise en état des abords | ens | 1 |  | 0
1.1.3 | Installation de chantier à l'intérieur des locaux | ens | 1 |  | 0
1.1.4 | Déménagement | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
1.2 - TERRASSEMENT
1.2.1 | Terrassements - Implantation et piquetage des terrassements | ens | 1 |  | 0
1.2.2 | Terrassement en déblais | m3 | 6 |  | 0
1.2.3 | Remblaiement au droit de la construction | ens | 1 |  | 0
1.2.4 | Dallage en béton de gravillons armé, à dessus fini - Dessus fini | m2 | 6 |  | 0
1.2.5 | Mise en place d'un coffret ENEDIS en façade | ens | 1 |  | 0
1.2.6 | Carrotage en façade
1.2.6.1 | Pour ENEDIS | u | 2 |  | 0
1.2.6.2 | Pour le chauffage | u | 3 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 23/04/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Menuiserie Extérieure
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
MENUISERIE EXTÉRIEURE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
2.1 - STORES
2.1.1 | Dépose des stores existants intérieurs | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Stores intérieurs | u | 34 |  | 0
2.1.3 | Dépose des stores existant extérieures | ens | 1 |  | 0
2.1.4 | Stores extérieures toiles | ens | 19 |  | 0
2.1.5 | Film de protection solaire | u | 12 |  | 0
2.1.6 | Maintenance des entrées d'air | u | 34 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
2.2 - PORTE
2.2.1 | Portes automatique | u | 2 |  | 0
2.2.2 | Portes vitrées
2.2.2.1 | Double | u | 1 |  | 0
2.2.3 | Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries extérieures | u | 2 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
2.3 - SERRURERIE
2.3.1 | Capotage de protection groupe extérieur | u | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 23/04/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Cloisons - Doublages - Faux-p
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-P
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
3.1 - CLOISON
3.1.1 | Contre cloisons avec montants et plaques de plâtre | m2 | 840 |  | 0
3.1.2 | Cloisons en plaques de plâtre haute dureté 98/48 | m2 | 16 |  | 0
3.1.3 | Muret en carreaux de plâtre | m2 | 5 |  | 0
3.1.4 | Démolition de coffre de chauffage | ens | 1 |  | 0
3.1.5 | Gaines techniques | m2 | 3 |  | 0
3.1.6 | Dépose des tablettes de menuiseries | ml | 55 |  | 0
3.1.7 | Dépose des plinthes en bois | ml | 200 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.2 - FAUX-PLAFOND
3.2.1 | Dépose repose de faux-plafond avec adaptations | m2 | 930 |  | 0
3.2.2 | Plafond plâtre coupe feu 1H | m2 | 30 |  | 0
3.2.3 | Dépose de faux-plafond plâtre | m2 | 30 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.3 - PEINTURE
3.3.1 | Préparation subjectile en enduit au mortier lissé - Finition A | m2 | 2350 |  | 0
3.3.2 | Préparation subjectile en bois massif - Finition A | m2 | 250 |  | 0
3.3.3 | Peinture acrylique en phase aqueuse - Finition A - Aspect satiné | m2 | 2600 |  | 0
3.3.4 | Nettoyage de mise à disposition des locaux après chaque phase de travaux | ens | 4 |  | 0
3.3.5 | Peintures sur tuyauteries et autres - Peinture sur tuyauteries | ens | 1 |  | 0
3.3.6 | Préparation subjectile en métal ferreux - Finition B | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
3.4 - MENUISERIES INTÉRIEURES
3.4.1 | Tablette en bois sur appuis de fenêtre compris dépose des existants | ml | 55 |  | 0
3.4.2 | Plinthe bois | ml | 150 |  | 0
3.4.3 | Bloc-porte 1 vantail battant EI30 à peindre | u | 1 |  | 0
3.4.4 | Bande d'éveil à la vigilance - compris dépose | ml | 3 |  | 0
3.4.5 | Main courante en aluminium | ml | 6 |  | 0
3.4.6 | Plinthes droites en grès cérame compris dépose | ml | 51 |  | 0
3.4.7 | Modification du mobilier de la salle d'audience | ens | 1 |  | 0
3.4.8 | Dépose - repose du rideau de porte de la salle d'audience | ens | 1 |  | 0
3.4.9 | Dépose repose de mobilier | ens | 1 |  | 0
3.4.10 | Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries intérieures | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 23/04/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Electricité
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
ELECTRICITÉ
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
4.1 - ELECTRICITE
4.1.1 | Etudes EXE | ens | 1 |  | 0
4.1.2 | Déposes / repose des luminaires | ens | 1 |  | 0
4.1.3 | Déposes | u | 10 |  | 0
4.1.4 | TGBT tarif jaune | ens | 1 |  | 0
4.1.5 | Raccordement au coffret | ens | 1 |  | 0
4.1.6 | Distribution électrique | ens | 1 |  | 0
4.1.7 | Dalle LED 600x600 | u | 1 |  | 0
4.1.8 | Dalle LED 600x600 gradables indirect | u | 6 |  | 0
4.1.9 | Applique | ens | 4 |  | 0
4.1.10 | Alimentation électrique des équipements techniques
4.1.10.1 | Climatisation groupe extérieur | u | 1 |  | 0
4.1.10.2 | Climatisation des groupes intérieurs de climatisation | u | 32 |  | 0
4.1.10.3 | Porte automatique | ens | 2 |  | 0
4.1.10.4 | Chauffe eau | ens | 5 |  | 0
4.1.11 | Horloge VMC | u | 1 |  | 0
4.1.12 | Déplacement de PC, de gaine, d'équipement d'alarme, de visiophone et de luminaire
4.1.12.1 | PC | u | 45 |  | 0
4.1.12.2 | Gaine | ml | 10 |  | 0
4.1.12.3 | Equipement d'alarme | u | 2 |  | 0
4.1.12.4 | Visiophone | u | 1 |  | 0
4.1.13 | Réseaux informatiques | ens | 1 |  | 0
4.1.14 | Prise RJ45 - Cat6A | u | 8 |  | 0
4.1.15 | Interrupteur
4.1.15.1 | Gradateur | u | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 23/04/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")

## Climatisation
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire à renseigner impérativement
CLIMATISATION
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | UNITÉ | QUANTITÉ INDICATIVE | P.U. en € H.T. | TOTAL en € H.T.
5.1 - CLIMATISATION
5.1.1 | Vidange de l'installation, désembouage et évacuation de la chaufferie existante | ens | 1 |  | 0
5.1.2 | Dépose des réseaux et équipements de chauffage | ens | 1 |  | 0
5.1.3 | Dépose - repose de la clim dans le local serveur | ens | 1 |  | 0
5.1.4 | Dépose des installation électriques de la chaufferie | ens | 1 |  | 0
5.1.5 | Dépose de la climatisation existante | ens | 1 |  | 0
5.1.6 | Coffret et réseau électrique | ens | 1 |  | 0
5.1.7 | Réseau de distribution | ens | 1 |  | 0
5.1.8 | Climatisation réversible (unité extérieure) | u | 1 |  | 0
5.1.9 | Unité intérieur (caissette 600x600) | u | 32 |  | 0
5.1.10 | Création d'une nouvelle GTB (gestion technique du bâtiment)
5.1.10.1 | Fonctions traitées | ens | 1 |  | 0
5.1.11 | Régulation du chauffage et climatisation en fonction de la température extérieure - Régulation à "action progressive" | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
5.2 - VENTILATION
5.2.1 | Registre CO2 | ens | 2 |  | 0
5.2.2 | Modification du réseau de ventilation | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
5.3 - SANITAIRE
5.3.1 | Chauffe-eau instanté compris dépose | U | 5 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL |  | 0
|  | Total Général en € HT |  |  | 0
|  | TVA (20.00%) |  |  | 0
|  | Total Général en € TTC |  |  | 0
A .............................................................., le 23/04/2025
Cachet et signature de l'entreprise
Formulas:
DÉSIGNATION DES OUVRAGES = "A .............................................................., le " & TEXT(TODAY(),"[$-fr-FR]jj/mm/aaaa")