## PAGE DE GARDE
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'ŒUVRE GENERALE : MOE FLUIDE :
DISP PARIS |  | MF ARCHITECTE
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00
DPGF
Aménagement du Q.N.C de Meaux
TRANCHE FERME + PSE + OPTIONNELLE
Travaux lot N°04 CVCD-PLB
Phase DCE - Indice 03
SITE DE L’OPERATION :
Centre Pénitentiaire de Meaux , Rue du Lycée-R.D.5 77100 Chauconin-Neufmontiers
Montant TOTAL HT "T.F" (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "T.F" (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL HT "P.S.E" |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "PSE" |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.F+P.S.E (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC T.F+P.S.E (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.OPT (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC T.OPT (LOT04) |  |  | 0
Montant TOTAL HT "T.F+P.S.E+O.P.T" (LOT04) |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "T.F+P.S.E+O.P.T" (LOT04) |  |  | 0

## 1-T.F Lot 04
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
TRANCHE FERME LOT 04
I. EAUX PLUVIALES
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
1.1 | reprise des descente d'eaux pluviales | ENS | 7 |  |  | 0
| Total : Eaux pluviales |  |  |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
II. VENTILATION
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
2.0 | grille ventilation cellule QD | ENS | 4 |  |  | 0
| Total : VENTILATION |  |  |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
III. DESENFUMAGE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
3.1 | Caisson d'extraction 5400 m3/h | U | 4 |  |  | 0
3.2 | Conduite d'extraction 400x400 avec revetement mettalique | Ml | 40 |  |  | 0
3.3 | Volet de desenfumage avec deux grilles (air neuf naturel) | U | 4 |  |  | 0
3.4 | Grille d'extraction de desenfumage | U | 4 |  |  | 0
3.5 | Coffret de relayage | U | 1 |  |  | 0
| Total : Desenfumage |  |  |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
IV. TRAVAUX DIVERS
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
4.1 | fourniture, pose et raccordement extraction box parloir | ENS | 5 |  |  | 0
4.1 | fourniture, pose et raccordement air neuf box parloir | ENS | 5 |  |  | 0
4.3 | cellule CEPRO U | ENS | 1 |  |  | 0
4.4 | cellule PMR U4 | ENS | 1 |  |  | 0
| Total : TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 1-T.PSE Lot 04
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
PLOMBERIE ET VENTILATION
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.2 | Remplacement des mecanismes de chasse d'eau sanitaire | ENS | 60 |  |  | 0
2.1 | Grilles de ventilation cellules | ENS | 60 |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL TRANCHE PSE LOT04
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 1-T.OPT Lot 04
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
2.3 | CLIMATISATION GYMNASE
| Fourniture aerotherme reversible gymnase | U | 2 |  |  | 0
| Pose et raccordement aerotherme gymnase | ENS | 2 |  |  | 0
| fourniture PAC réversible Air/Eau | U | 1 |  |  | 0
| Pose et raccordement PAC | ENS | 1 |  |  | 0
| création réseau eau glacée | ENS | 1 |  |  | 0
| création reseau condensat | ENS | 1 |  |  | 0
| panoplie | ENS | 1 |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
désenfumage Variante (1 caisson)
3.1 | Caisson d'extraction 5400 m3/h | U | 1 |  |  | 0
3.2 | Conduite d'extraction 400x400 avec revetement mettalique | Ml | 24 |  |  | 0
3.3 | Volet de desenfumage | U | 8 |  |  | 0
3.4 | Coffret de relayage | U | 1 |  |  | 0
| création réseau eau glacée | ENS | 1 |  |  | 0
| création reseau condensat | ENS | 1 |  |  | 0
| panoplie | ENS | 1 |  |  | 0
| Compte PRORATA 2% |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE LOT 04
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0