## PAGE DE GARDE
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'ŒUVRE GENERALE : MOE FLUIDE :
DISP PARIS |  | MF ARCHITECTE
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00
DPGF
Aménagement du Q.N.C de Meaux
TRANCHE FERME + PSE + OPTIONNELLE
Travaux lot n°01
Phase DCE - Indice 03
SITE DE L’OPERATION :
Centre Pénitentiaire de Meaux , Rue du Lycée-R.D.5 77100 Chauconin-Neufmontiers
Montant TOTAL HT "T.F" (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "T.F" (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL HT "PSE" (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "PSE" (lot 01) |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.F+PSE (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC T.F+P.S.E (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.OPT (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC T.OPT (LOT 01) |  |  | 0
Montant TOTAL HT "T.F+PSE+OPT" (LOT 01) |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "T.F+PSE+OPT" (LOT01) |  |  | 0

## 1-T.F Lot 01
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
TRANCHE FERME LOT 01
I. INSTALLATION DE CHANTIER
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
INSTALLATION DE CHANTIER / LIMITE DE PRESTATION
2.3.1 | Constat d’état des lieux avant travaux | ENS | 1
2.3.2 | CANTONNEMENT DE LA BASE VIE
2.3.2.1 | Fourniture et pose de deux Bugalow de chantier y compris raccordement (Elec+eau) + autorisation administrative attenante. Bungalow servant de Vestiaire + salle de réunion et couvrant l'ensemble de la durée des travaux (6 mois) | ENS | 1
2.3.2.2 | Fourniture et pose WC chimique couvrant l'ensemble de la durée des travaux (6 mois) | ENS | 1
2.3.3 | Echaffaudages et Protections de chantier (des existants) | ENS | 1
2.3.4 | Nettoyage quotidien du chantier | ENS | 1
2.3.5 | Cloisonnement de chantier | ENS | 1
2.3.6 | Panneau de chantier | ENS | 1
2.3.7 | Signalétique de chantier | ENS | 1
1.5.8.2.1 | Gestion et tri des déchets de chantier | ENS | 1
1.5.8.2.2 | Bennes de chantier | ENS | 1
1.7 | NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE
1.7.1 | Avant phase OPR | ENS | 1
1.7.2 | Avant phase Réception définitive | ENS | 1
1.7.3 | Lors de la mise en service du bât par une entreprise spécialisée | ENS | 1
1.6 | Documents fin de travaux | ENS | 1
1.5.8.3 | Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
III. CURAGE-DEMOLITION
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
CURAGE-DEMOLITION / LIMITE DE PRESTATION
03.3.2 | TRAVAUX
1 | Espaces Extérieurs
| Dépose y compris évacuation de l'ensemble des clôtures des unités de détention y compris blocs portes d’intervention attenants. | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation de la clôture séparant la salle de spectacle du pôle socio-culturel. | M2 | 1
| Dépose y compris évacuation de la clôture du terrain de sport y compris épinoches fixées sur poteaux d’éclairage existants et végétation (haies + arbustes) impactés par le stravaux. | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation des clôtures des deux zones neutres. | ENS | 2
| Dépose pour repositionnement des luminaires dans cours de promenades. | U | 12
| Dépose y compris évacuation de l’abri stockage existant | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation de l'ensemble des ouvrges attenants aux strucutures déposées y compris fixations de tt type dans murs et plafonds | ENS | 1
Total : Espaces extérieurs
2 | Espaces Intérieurs
| Dépose y compris évacuation des Blocs Portes séparant la salle détente et salle à manger. | U | 7
| Dépose y compris évacuation des blocs portes d’accès depuis l'intérieur à la cour de promenade. | U | 7
| Dépose y compris évacuation de l’ensemble des caillebotis de fenêtres des cellules de détention. | U | 62
| Dépose pour repose après modification des grilles barreaudées d’exutoires de désenfumage des circulations. | ENS | 12
| Dépose y compris évacuation de l’ensemble des portes d'armoires monoblocs posés en cellules y compris bloc porte douche PMR existant. | U | 61
| Curage de l’Ex-cellule UA 013 à transformer en cellule CproU. | ENS | 1
| Curage pour réaménagement de la cellule PMR existante. | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation de la grille de cloisonnement existante dans salle de musculation. | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation de l’ensemble vitrée donnant sur la cour de promenade QD depuis le couloir. | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation du faux plafond existant dans parloir | ENS | 1
| Dépose y compris évacuation du plexis glace existant dans salle de spectacle | ENS | 1
| Nettoyage sol PVC dans parloir | ENS | 1
Total : Espaces intérieurs
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
IV. MAÇONNERIE GENERALE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
MACONNERIE GENERALE / LIMITE DE PRESTATION
04.03 | Travaux sur existant | PM
04.3.4 | Ouverture dans voile BA (35cm) y compris pose linteau de renforcement | ENS | 4
04.3.5 | Création nouvelle porte accès cour QD depuis couloir | ENS | 1
04.3.6 | Percements/Réservations/tranchées pour lots techniques Forfait pour l'ensemble du projet | ENS | 5
04.3.7 | Tranchée pour pose avaloir y compris dégorgement avaloir existant | ENS | 1
04.3.8 | Tranchées extérieures y compris remise en état du sol | ML | 150
04.3.9 | Saignées dans murs et plafonds. Forfait pour l'ensemble du projet | ENS | 1
04.3.10 | Enduit au mortier de ciment
04.3.10.1 | Tableaux de Portes et fenêtres
| Fenêtres cellules | ENS | 1
| Blocs portes | ENS | 1
| Cour QD | ENS | 1
04.3.10.2 | Murs béton de la cour de promenade | ENS | 1
04.3.10.3 | Rebouchage VMC de la Cellule CproU | ENS | 1
04.3.10.4 | mur en parpaing gaine Tech cellule QD | ENS | 1
04.3.11 | Enduit de lissage Cellule CproU | M² | 12
04.3.12 | Test d'eau coloré | ENS | 1
04.3.14 | Socle en béton Cellule CeproU | ENS | 1
04.3.15 | Ouvrages en Parpaings plein Hall salle détente | M² | 12.5
04.3.16 | Ouvrages en Blocs de béton cellulaire « SIPOREX » | M² | 120
04.3.17 | Coffrage des téléviseurs existants | U | 60
04.3.18 | Bulle de protection anti-vandale | U | 2
04.3.19 | Bulle perforée de anti-vandale | U | 1
04.3.20 | Briques de verre | M² | 20
04.3.21 | Miroirs sphériques | ENS | 1
04.3.22 | Aménagement cellule PMR existante (se référer au plan DCE)
| Nouveau cloisonnement en carreaux de pâtre HYDRO | M² | 10
| Reprise sol par piquetage puis régréage de l'ensemble | M² | 5
| Reprise pente d'évacuationen en pointe de diamant du sol de douche | M² | 5
| Application d'une étanchéité liquide | M² | 6.5
| Rampe PMR en béton + barrière de retenue d'eau | ENS | 1
| Fourniture et pose siège de douche rabattable + barre d'appui | ENS | 1
04.3.22 | Numérotation BOX | ENS | 1
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
V. PLAQUISTERIE-FAUX PLAFOND
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
PLAQUISTERIE-FAUX PLAFOND / LIMITE DE PRESTATION
05.3 | Doublage tt hauteur en plaque de plâtre avec résine | M² | 1603
05.4 | Doublage phonique | M² | 30
05.5 | Joués en plaque de plâtre | M² | 12
05.6 | Plafond en plaque de plâtre double parement | M2 | 30
05.8 | Fourniture et pose faux plafond 600*600 (poste de surveillance) | M2 | 20
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VI. MENUISERIE BOIS
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
MENUISERIE BOIS / LIMITE DE PRESTATION
06.3 | Blocs Portes | PM
06.3.1 | Blocs‐portes à âme pleine ouvrant 73cm | U | 10
06.3.2 | Oculus TYPE 1 20*60 coté circulation familles | U | 5
06.3.2 | Oculus TYPE 1 20*60 coté circulation détenus | U | 5
06.3.3 | Oculus TYPE 2 Dito existant | U | 2
06.4 | Lisse murale | ML | 16
06.6 | Platelage en OSB ép=18cm y compris traverses | M2 | 32
06.7 | Rerpise Passe-Paquet | ENS | 1
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VII. MEXT ALU
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
MEXT ALU / LIMITE DE PRESTATION
07.7 | Châssis vitré type P5A | U | 1
07.8 | Châssis vitré type P7B | U | 1
07.8 | Révision des menuiseries | U | 66
07.4 | Vitrophanie
| Vitrage coursives unités d'hebergement | M2 | 14
| Vitrage salle de sport-musculation | M2 | 8
| Vitrage salle d'attente PS | M2 | 4
| Vitrage PEP | M2 | 14
| Vitrage Parloir | M2 | 13
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VIII.PEINTURE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
PEINTURE / LIMITE DE PRESTATION
08.3.2 | Peinture murale | M2 | 186.4
08.3.4 | Peinture Blocs Portes | U | 10
08.3.6 | Peinture Plafonds
| Cabines parloir | M2 | 30
| Plafons CproU | M2 | 12
| Plafons Cellule PMR | M2 | 22
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL TRANCHE FERME LOT 01
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 1-T.PSE Lot 01
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
III. TRAVAUX PSE LOT 01
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
CONSISTANCE DES TRAVAUX
1 | Première et dernière contre-marche | ENS | 1
04.04 | Mise en œuvre chemin carrossable
| Etudes EXE | PM
04.4.2 | Terrassement | PM
04.4.3 | Mise en œuvre des fondations | PM
04.4.4 | Revêtement bitumineux | PM
04.4.5 | Bordures et caniveaux | PM
04.4.6 | Options et équipements complémentaires | PM
04.4.11 | Essais et contrôle de qualité | PM
04.4.11 | Total chemin carrossable | M² | 500
3 | Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL PSE LOT01
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 1-T.OPT Lot 01
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
IV. TRAVAUX OPTIONNELS LOT 01
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
CONSISTANCE DES TRAVAUX
1 | Application de 2 couches de Peinture (circulation + cellules) UD
1.1 | Murs Cellules + couloir restant | M² | 9007.1
1.2 | Plafond des circulation | M² | 778.2
2 | Reprise sol dans l'ensemble des circulations des UD | ENS | 647.2
3 | Etanchéité sol dans couloir QD | ENS | 1
4 | Reprise d'humidité sur mur et cadre de portes dans bureau audience avocats | ENS | 1
5 | Reprise peinture en toile existante des MEX du parloir. | M² | 32
6 | Compte PRORATA 2% | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL T.OPT LOT01
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0