## PAGE DE GARDE
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'ŒUVRE GENERALE : MOE FLUIDE :
DISP PARIS |  | MF ARCHITECTE
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00
DPGF
Aménagement du Q.N.C de Meaux
TRANCHE FERME + PSE + OPTIONNELLE
Travaux lot N°03 CFO/CFA/SSI
Phase DCE - Indice 03
SITE DE L’OPERATION :
Centre Pénitentiaire de Meaux , Rue du Lycée-R.D.5 77100 Chauconin-Neufmontiers
Montant TOTAL HT "T.F" (LOT03) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "T.F" (LOT03) |  |  | 0
Montant TOTAL HT "P.S.E" |  |  | 0
Montant TOTAL TTC "PSE" |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.F+P.S.E (LOT03) |  |  | 0
Montant TOTAL TTC T.F+P.S.E (LOT03) |  |  | 0
Montant TOTAL HT T.OPT (LOT03) |  |  | #REF!
Montant TOTAL TTC T.OPT (LOT03) |  |  | #REF!
Montant TOTAL HT "T.F+P.S.E+O.P.T" (LOT03) |  |  | #REF!
TVA 20% |  |  | #REF!
Montant TOTAL TTC "T.F+P.S.E+O.P.T" (LOT03) |  |  | #REF!

## 1-T.F Lot 03
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
TRANCHE FERME LOT 03
II. VIDEOSURVEILLANCE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
2.3.2 | VIDEOSURVEILLANCE
2.1 | Fourniture de caméra IP Bidirectionnelle Fixe - 5MP (1920p) - Intérieure & Extérieure | U | 8
2.2 | Fourniture de caméra IP Dôme Fixe Hikvision - 4MP - Intérieure et Extérieure | U | 111
2.3 | Fourniture de caméra IP dôme PTZ 4MP x IR32 | U | 7
2.4 | Pose, raccordement et mise en service de caméra IP Bidirectionnelle Fixe - 5MP | U | 8
2.5 | Pose, raccordement et mise en service de caméra IP Dôme Fixe Hikvision - 4MP | U | 111
2.6 | Pose, raccordement et mise en service de caméra IP dôme PTZ 4MP x IR32 | U | 7
2.7 | Fourniture d'un enregistreur numérique NVR 64 canaux 512 Mbps | U | 2
2.8 | Pose, raccordement, configuration et mise en service d'un enregistreur numérique NVR 64 | U | 2
2.9 | Fourniture & pose de disque dur 8TO SATA vidéosurveillance RAID certifié | U | 16
2.10 | Fourniture & pose de décodeur vidéo 4K (8x HDMI-4xBNCDB15) | U | 1
2.11 | Fourniture & pose de décodeur vidéo 4K (4x HDMI-2xBNCDB15) | U | 1
2.12 | Fourniture & pose de pupitre de commande IP avec écran 7" DVR/NVR/PTZ | U | 2
2.13 | Fourniture & mise en service de serveur HikCentral avec licence 64Ch | ENS | 1
2.14 | Travaux de dépose des caméras existantes | ENS | 1
Total : VIDEOSURVEILLANCE
1.5.8.3 | Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
III. CONTRÔLE ACCES
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
3 | CONTRÔLE ACCES
3.1 | Fourniture de kit tiroir unité de gestion centralisée des accès | U | 2
3.2 | Pose, raccordement et mise en service de kit tiroir unité de gestion centralisée des accès | U | 2
3.3 | Fourniture de serrure électrique motorisé DT renforcée 2 points horizontale | U | 28
3.4 | Pose & raccordement de serrure électrique motorisé DT renforcée 2 points horizontale | U | 28
3.5 | Fourniture de boitier de signalisation avec bouton poussoir d'appel | U | 28
3.6 | Pose & raccordement de boitier de signalisation avec bouton poussoir d'appel | U | 28
3.7 | Fourniture & mise en service de logiciel de gestion et supervision SwinAcces serveur & client | ENS | 1
3.8 | Fourniture & pose d'une unité centrale | U | 3
3.9 | Fourniture & pose d'un écran tactile format 22" résolution 16/9 swinaccess V3 | U | 3
Total : CONTRÔLE ACCES
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
IV. ALARME
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
4 | APPEL D'URGENCE
4.1 | Fourniture de module d'extension entrées/sorties IP | U | 2
4.2 | Pose de module d'extension entrées/sorties IP | U | 2
4.3 | Fourniture de poste principal IP encastrable | U | 1
4.4 | Pose de poste principal IP encastrable | U | 1
4.5 | Fourniture de module des touches d'Accès Direct 48 TAD | U | 1
4.6 | Pose de module des touches d'Accès Direct 48 TAD | U | 1
4.7 | Fourniture de haut-parleur projecteur | U | 1
4.8 | Pose de haut-parleur projecteur | U | 1
4.9 | Fourniture de hublots de signalisation lumineuses (Rouge, blanche, verte) | U | 10
4.10 | Pose de hublots de signalisation lumineuses (Rouge, verte) | U | 10
4.11 | Fourniture de bouton d'appel d'urgence coup poing | U | 5
4.12 | Pose de bouton d'appel d'urgence coup poing | U | 5
4.13 | Fourniture de boutons poussoirs acier inoxydable sur plaque carrée | U | 5
4.14 | Pose de boutons poussoirs acier inoxydable sur plaque carrée | U | 5
Total : APPEL D'URGENCE
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
V. INTERPHONIE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
INTERPHONIE
5.1 | Fourniture des interphones de sûreté IP | U | 38
5.2 | Pose des interphones de sûreté IP | U | 38
5.3 | Fourniture des interphones de guichet | U | 2
5.4 | Pose des interphones de guichet | U | 2
Total : INTERPHONIE
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VI. TELEPHONIE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
TELEPHONIE
6.1 | Fourniture de commutateur téléphonique 3 lignes | E | 1
6.2 | Pose de commutateur téléphonique 3 lignes | E | 1
6.3 | Fourniture de poste télephonique | U | 3
6.4 | Pose de poste télephonique | U | 3
6.5 | Branchement des lignes téléphoniques (aviation civile, militaire, police/gendarmerie) | E | 1
Total : TELEPHONIE
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VII. HYPERVISION
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
HYPERVISION
7.1 | Réseau
7.1.1 | Fourniture de switch cœur 24 Ports | U | 1
7.1.2 | Pose de switch cœur 24 Ports | U | 1
7.1.3 | Fourniture de switch Poe 24 Ports | U | 9
7.1.4 | Pose de switch Poe 24 Ports | U | 9
7.1.5 | Fourniture de tiroir optique 12Ports | PM | 2
7.1.6 | Fourniture de panneaux de brassage 24 Ports | PM | 9
7.1.7 | Fourniture de de baie informatique 32u | PM | 1
7.1.8 | Fourniture de de baie informatique 24u | PM | 1
7.1.9 | Fourniture de de baie informatique 12u | PM | 3
7.1.10 | Pose de tiroir optique 12Ports | PM | 2
7.1.11 | Pose de baie et panneaux de brassage 24 Ports | PM | 9
7.1.12 | Pose de de baie informatique 32u | PM | 1
7.1.13 | Pose de de baie informatique 24u | PM | 1
7.1.14 | Pose de de baie informatique 12u | PM | 3
7.2 | Hypervision
7.2.1 | Fourniture de serveur de gestion - AppVision | U | 1
7.2.2 | Pose de serveur de gestion - AppVision | U | 1
7.2.3 | Fourniture de serveur de redondance - AppVision | U | 1
7.2.4 | Pose de serveur de redondance - AppVision | U | 1
7.2.5 | Licence AppVision y compris extension (Amadeus, Ocularis, Stentofon, SNMP, Modbus) | ENS | 1
7.2.4 | Poste d'exploitation
7.2.4.1 | Fourniture de poste d'exploitation - PCI | U | 1
7.2.4.2 | Fourniture de poste d'exploitation-Mur d'image | U | 1
7.2.4.3 | Fourniture de poste d'exploitation-PEP | U | 1
7.2.4.4 | Fourniture de poste d'exploitation- GQ | U | 1
7.2.4.5 | Pose de poste d'exploitation (PCI - MI - PEP - GQ) | U | 4
7.2.5 | Moniteur
7.2.5.1 | Fourniture de moniteur 24 pouces 1080p compris support | U | 4
7.2.5.2 | Fourniture de moniteur 27'' - 1080p - 24h/7j compris support | U | 7
7.2.5.3 | Pose de moniteur 24 pouces 1080p | U | 4
7.2.5.4 | Pose de moniteur 27'' - 1080p - 24h/7j | U | 7
7.3 | Remontée de points alarmes
7.3.1 | Fourniture de serveur de gestion - Amadeus | U | 1
7.3.2 | Pose de serveur de gestion - Amadeus | U | 1
7.3.3 | Logiciel & licence Amadeus 8 | ENS | 1
7.3.4 | Fourniture de concentrateur de points (AS516) | U | 1
7.3.5 | Pose de concentrateur de points (AS516) | U | 1
7.4 | Gestion de la Vidéoprotection
7.4.1 | Fourniture de serveur de gestion et d'enregistrement Ocularis | U | 2
7.4.2 | Pose de serveur de gestion et d'enregistrement Ocularis | U | 2
7.4.3 | Licence Ocularis ENT | ENS | 1
7.4.4 | Fourniture de serveur de redondance failover | U | 1
7.4.5 | Pose de serveur de redondance failover | U | 1
7.4.6 | Fourniture et pose de disque dur de stockage 12To | U | 17
7.4.7 | Fourniture de poste d'exploitation | U | 1
7.4.8 | Pose de poste d'exploitation et extention plan travail | U | 1
Total : HYPERVISION
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
VIII.SSI
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
SSI
8.1 | mise en conformité suivant CCF | ENS | 1
Total : SSI
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
IX. TRAVAUX DIVERS
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
TRAVAUX DIVERS
9.1 | Travaux de passage du câble FO depuis PCI QNC vers PCI GQ | ENS | 1
| Travaux cellule CEPRO U | ENS | 1
| Travaux cellule PMR U4 | ENS | 1
Total : HYPERVISION
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
X.CABLAGE INFORMATIQUE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
CABLE INFORMATIQUE
10.1 | Travaux de passage du câble FO depuis PCI QNC vers PCI GQ | ENS | 1
Total : CABLE INFORMATIQUE
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL TRANCHE FERME LOT 03
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 1-T.PSE Lot 03
D.P.G.F TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU Q.N.C DE MEAUX
I. ECLAIRAGE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
1 | ECLAIRAGE
1.1 | Fourniture & pose de luminaire types Legrand CHARTRES INFINI LED, 27 W | U | 228
1.2 | Fourniture & pose de bloc autonome d’éclairage de sécurité | U | 51
Total : éclairage
3 | Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
V. INTERPHONIE
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entreprise | PU | € HT
INTERPHONIE
5.1 | Fourniture des interphones Cellule | U | 64
5.2 | Pose et raccordement des interphones de sûreté IP | U | 64
5.4 | Pose et raccordement des interphones de guichet | U | 2
Total : INTERPHONIE
| Compte PRORATA 2% | ENS | 1
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL TRANCHE FERME LOT 03
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0