## CDPGF
ENTREPRISE :
LOT 2 | PLATRERIE |  |  |  | DCE
R2408 - Restructuration Néphrologie 31
NOTA: L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Elle est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude. Les dimensions sont données à titre indicatif, ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le chantier jusqu'à la benne ou camion y compris le chargement, et l'évacuation à la décharge, (certains matériaux peuvent être stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussières (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes les évacuations en décharge feront l'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des gravats se fera uniquement le matin entre 6h et 9h. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le titulaire.
N°article | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.UNIT | TOTAL H.T
|  |  |  | EUROS | EUROS
| Plans d'exécution | F |  | inclus
| Etablissement des DOE suivant charte CHU | F |  | inclus
| Echafaudage | F |  | inclus
2.1 | Flocage et rebouchage COUPE-FEU
2.101 | Protection au feu des structures EI90
| poteaux | m² |  |  | 0
| planchers | m² |  |  | 0
| poutres | m² |  |  | 0
2.102 | Rebouchage des trous existants après dépose des équipements ELEC et CVC | Ens |  |  | 0
2.2 | Cloisons, Doublages, Enduit, Reprise plâtre
2.201 | Création ouverture dans cloison en carreau de plâtre | m² |  |  | 0
2.202 | Agrandissement ouverture existante dans cloison en carreau de plâtre | m² |  |  | 0
2.203 | Carreaux de plâtre plein 10 cm pour rebouchage châssis vitrés, portes etc… | m² |  |  | 0
2.204 | Rebouchage coffret ELEC encastré | m² |  |  | 0
2.205 | Enduit de ratissage jusqu'à 2 mm sur carreaux de plâtre, par face, avant peinture | m² |  |  | 0
2.206 | Création d'un VTP en carreaux de plâtre local ELEC | m² |  |  | 0
2.207 | Cloison plaque de plâtre HD 98/48 + isolant EI60 compris ossature , finitions, baie et raccord existants | m² |  |  | 0
2.208 | Cloison plaque de plâtre HD 140/90 + isolant EI60 compris ossature , finitions, baie et raccord existants | m² |  |  | 0
2.209 | Contre cloison toute hauteur pour intégration Bâti Support et passage canalisation | m² |  |  | 0
2.21 | Gaine technique verticale en plaque de plâtre HD + Isolant compris ossature, finitions, baie et raccord existants toute hauteur EI60 | m² |  |  | 0
2.211 | Réalisation d'un doublage isolant en allège des menuiseries ALU | m² |  |  | 0
2.212 | Habillage Bâti support WC suspendu Salles de bains y compris tablette horizontale | m² |  |  | 0
2.213 | Caisson pour encoffrement gaine ventilation SdB EI 60 | m² |  |  | 0
2.214 | Caisson VTP EI60 pour modules déporté SSI 8 Unités de L60cm x h50cm x Prof30cm. En faux plafond | U |  |  | 0
2.215 | Fourniture et pose dans ci-dessus de trappe de visite 40x30cm EI60 | U |  |  | 0
2.216 | Contre cloison toute hauteur Hydro pour salle de bain commune | m² |  |  | 0
2.217 | Pose de bâtis, d'huisserie (Bloc Porte, châssis vitré, trappes etc...) dans cloisons existantes en carreaux de plâtre y compris Adaptation des ouvertures pour nouvelles dimensions(Agrandissement et rétrécissement) en carreaux de plâtre, rebouchage et calfeutrement | U |  |  | 0
2.218 | Découpe dans cloison neuves et anciennes pour mise en place de profilés de renfort, puis rebouchage à l'enduit | U |  |  | 0
2.219 | Enduit de ratissage sur parois après dépose faïences, plinthes, protection PVC etc... | m² |  |  | 0
2.22 | Raccords et reprise sur murs ou cloisons, exécutés au plâtre compris sujétions de raccordement sur existant (nettoyage et piquetage) Ouvertures créées, reprise après démolition, reprise après dépose des plinthes etc … | Ens |  |  | 0
2.221 | Reprise plâtre après dépose équipements électriques, CVC, GM, Plomberie, Mobiliers etc… | Ens |  |  | 0
2.222 | Mise en place de renfort agglo dans cloison pour porte coulissante salle de bain | U |  |  | 0
2.3 | Plafonds
2.301 | Fourniture et pose d'un plafond non démontable en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, Non feu | m² |  |  | 0
2.302 | Habillage Soffites et joues plaque de plâtre - Devant menuiseries chambres et Ventilation, désenfumage, Gaines horizontales, poutres etc… | m² |  |  | 0
2.303 | Reprise plâtre et calfeutrement dans ci-dessus après passage CVC | ens |  |  | 0
2.304 | Fourniture et pose de dalles démontables hygiène cis ossature type HYGIENE PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent. Dim 60x60 | m² |  |  | 0
2.305 | Fourniture et pose de dalles démontables hygiène cis ossature type Advantage E de chez ECOPHON ou équivalent. Dim 60x60 | m² |  |  | 0
2.306 | Fourniture et pose de grille dans faux plafond pour ventilation GM | U |  |  | 0
2.307 | Adaptation structures et dalles faux plafond pour émetteurs CVC y compris synthèse | Ens |  |  | 0
| Total TRANCHE FERME | HT |  | EUROS = | 0
|  | TVA |  | EUROS = | 0
| Total TRANCHE FERME | TTC |  | EUROS = | 0